ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի մարտի 29-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-55/21

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար 15 Д 100 դիզել գեներաորյաին կայանի պահեստամասերի ձեռքբերում ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-55/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.03.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 29.03.2021 թ.  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Հրավերի Մաս I-ի, 1 բաժնում (գնման  առարկայի բնութագիրը) թիվ 2 չափաբաժինը նշված է "Թույլատրելի փական թողարկման", իսկ ՄԱՍ II-ի հավելված 6-ի, հավելված 1 ում նշված է "РПК 15-200 վերանորոգման լրակազմով, որը իր մեջ ներառում է բեռնաթափման փականներ"։

Հարցեր՝

1․ Որն է ճիշտ անվանումը,

2․ Եթե ճիշտ է ՄԱՍ II-ի հավելված 6-ի, հավելված 1 -ում նշված անվանումը, ապա ինչ է մտնում "վերանորոգման լրակազմի մեջ"

Պարզաբանում N 1

Վերանորոգման լրակազմի մեջ ներառված է

Հարցադրում N 2

Հարգելի պատվիրատու

Խնդրում եմ  պարզաբանել  տեխնիկական բնութագրի 1-ին   չափաբաժնում նշված <<Ջերմապահպանիչ օդի կափույր համակցված պանելային, գրպաններով, օդի ֆիլտրով>>  Փականի  էլեկտրահաղորդակը էլեկտրական է՞, թե՞ մեխանիկական (Клапан идет с электроприводом или ручным приводом), այդ մասին նշված չէր                        << տեխնիկական պահանջներում>> ։

Պարզաբանում N 2

Փականի  էլեկտրահաղորդակը էլեկտրական է

Հարցադրում N 3

Հարգելի  պատվիրատու, Տեխնիկական բնութագրի 2-րդ   չափաբաժնում նշված է <<РПК 15-200 վերանորոգման լրակազմով, որը իր մեջ ներառում է  բեռնաթափման փականներ>>, սակայն РПК 15-200  փականների  որակի հավաստագրով, ԳՈՍՏ ստանդարտներով  հաստատված է և << տեխնիկական բնութագրում>> հստակորեն գրված է,  որ РПК 15-200  փականը վերանորոգման ենթակա չէ։

Խնդրում եմ  վերանայել 2-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագիրը։

Պարզաբանում N 3

РПК 15-200  փականը վերանորոգման ենթակա է հետևյալ լրակազմով

Հարցադրում N 4

Տեխնիկական բնութագրին կից Ծանոթություններում նշված է Պետք է համապատասխանեն անվտանգության 2-րդ դասին  ըստ НП-001-97 (չափաբաժին 2-րդ), իսկ 1-ին չափաբաժինը անվտանգության 4-րդ դասին  ըստ НП-001-97:
Արդյոք այստեղ չկա շփոթմունք 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների միջև

Տեխնիկական բնութագրին կից ծանթություններում նշված է DAP (անգլ.՝ delivered at point)։ Առաքում պայմանագրում նշված նշանակետ, ներմուծման տուրքերը և տեղական հարկերը վճարում է Պատվիրատուն։

Պետք է արդյոք գրվածը հասկանալ այնպես, որ ՀԱԷԿ-ը կվճարի մաքսատուրքերը և ԱԱՀ-ն:

Պարզաբանում N 4

1-ին և 2-րդ չափաբաժինների միջև շփոթմունք չկա

DAP-ը վերաբերվում է ոչ ՀՀ ռեզիդենտներին

Հարցադրում N 5

Լոտ 1-ի համար տեխնիկական բնութագրերում նշված է, որ պահանջվում է 4-րդ դասի անվտանգություն, իսկ նախորդ անգամ հայտարարված մրցույթի տեխնիկական բնութագրերում պահանջվում էր 2-րդ դասի անվտանգություն նույն ապրանքի համար։

Խնդրում ենք պարզաբանել, ի՞նչն է հանդիսանում տվյալ փոփոխության պատճառը։

Պարզաբանում N 5

Սույն պարզաբանումը դուրս է հրավերի շրջանակներից, հետևաբար պարզաբանում չի տրամադրվում համաձայն ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-55/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Մ.Հակոբյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկտրոնային փոստ՝ Marine.hakobyan@anpp.am

ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-55/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը