ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2022 թվականի մարտի 14-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-54/22

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի թիվ 3, 4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար խողովակների և ձևավորվածքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-54/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ մարտի 11-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ս/թ մարտի 14-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

1. Խնդրում եմ պարզաբանեք 25-ից 29-ը կետերում ներառված թիթեղների հաստությունները,

2. 08Х18Н10Т(Aisi 304) համարժեք կլինի 12Х18Н10Т(Aisi321)

Պարզաբանում N 1

1. Ըստ գծագրերի թիթեղների հաստությունները նշվում են Б-ПН-ից հետո մմ-ով՝ հետևաբար ըստ հերթականության կունենանք 1, 2, 5, 4, 5 մմ հաստություններ:

2. Համաձայն ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման 32-րդ կետի 22-րդ ենթակետի «հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը»

Հարցադրում N 2

1-18 չափաբաժինների համար դրված է հետևյալ պահանջը․ "• 1÷18 չափաբաժինների համար Անվտանգության դասը՝ 4, համաձայն НП-001-97--ի, արտադրանքը պետք է ունենա պատրաստման և որակի վկայականներ: Արտադրանքի ընդունումը պետք է իրականացվի ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 և РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 փաստաթղթերի, առանց մասնագիտացված լիազոր կազմակերպության ներգրավմամբ: Խնդրում եմ պատասխանել, անհրաժե՞շտ է որ արտադրող կազմակերպությունն ունենա համապատասխան լիցենզիա, միջուկային էներգետիկայի ոլորտում սարքավորումների և դետալների արտադրման համար, թե՞ ուղակի անհրաժեշտ էարտադրությունն ու որակի գնահատումը կազմակերպել НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 և РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 փաստաթղթերի։

Պարզաբանում N 1

Լիցենզիան ցանկալի է բայց ոչ պարտադիր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-54/22 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:

Հեռախոս՝ +37410200491

Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am

«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-54/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը