Заявление
о разъяснении приглашения
Настоящий текст заявления утвержден оценочной комиссией
Решением № 2 от 5 сентября 2022 г. и публикуется
Согласно статье 29 Закона РА " О закупках
Код процедуры: ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/10
    Комиссия по оценке процедуры закупки под кодом ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/10, организованная с целью приобретения услуг по установке системы безопасности, камер и входного оборудования для нужд комитета кадастра, представляет ниже Вопрос, полученный по приглашению с тем же кодом, и разъяснение, предоставленное по ним 5 сентября 2022 года:
   Опрос N 1 - Уважаемый заказчик, прошу Вас предоставить разъяснения по следующим вопросам: Вопрос 1: 2 шт. электромагнитный клапан, / удерживающая сила минимум 180 кг. Напряжение 12 в, расход тока мин 0,4 А. диапазон температур от -35 до +50. Габаритные размеры: минимум 170x40x21 мм, вес 1,2 кг. Для установки клапана обычно требуется наличие вешалки, о чем не написано в технической спецификации, нет ли необходимости в вешалке. Вес написано четко 1,2 кг, пожалуйста, уточните, является ли это минимальным весом и приемлемым весом больше. Вопрос 2: 2 шт. выходной зажим / кнопка выхода. Контактный тип no: металл. диапазон температур от -40 до +50. размер 80x30x24 мм. Размер / 80x30x24 мм/не является ключевым параметром сколько дисперсии tuyaltrel и почему нет записанного диапазона. Вопрос 3․ Устройство для закрытия дверей 2 шт. Для двери весом 70-90 кг, ширина 830-950 мм. Сила EN3. Две скорости работы. Учитывая остальные дополнительные параметры устройств, закрывающих двери с вашей стороны, делаем вывод, что все параметры соответствуют, кроме веса, записан ли точный весовой диапазон в указанной вами технической характеристике.
     Разъяснение N 1 - Уважаемый коллега, вес: не менее 1,2 кг. Для установки клапана необходимо наличие вешалки. Устройство для закрытия двери весом не менее 70-90 кг, ширина не менее 830-950 мм.
     Опрос N 2 - Уважаемый заказчик, пожалуйста, ответьте на следующий вопрос ․ Блок питания 12V 5A, рабочий диапазон 100-240V, защита от короткого замыкания и перегрузки, защита IP66, мощность изоляции 3 кв, светодиодный индикатор. Размеры: 160х99х37 в приглашении указаны четкие размеры, согласно закону РА О закупках необходимо указать диапазоны, обеспечивая присутствие более одного участника, пожалуйста, расширьте диапазоны .
     Разъяснение N 2– Выбран конкретный блок питания, но приемлем и адекватный вариант, размеры не менее 160х99х37.
     Опрос N 3 - Уважаемый заказчик, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: Вопрос 1: 2 шт электромагнитный клапан, / удерживающая сила минимум 180 кг. Напряжение 12 в, расход тока мин 0,4 А. диапазон температур от -35 до +50. Габаритные размеры: минимум 170x40x21 мм, вес 1,2 кг. Вместе с клапаном обычно имеется вешалка, о чем не написано в технической спецификации, нет ли необходимости в вешалке. Вес: 1,2 кг, это минимальный вес и какое допустимое отклонение веса.
   Разъяснение N 3- Уважаемый коллега, вес: не менее 1,2 кг. Для установки клапана необходимо наличие вешалки. Устройство для закрытия двери весом не менее 70-90 кг, ширина не менее 830-950 мм.
   Опрос N 4 - Пожалуйста, ответьте на следующий вопрос: 2 шт. выходной зажим/ кнопка выхода: контактный тип NO: металл. диапазон температур от -40 до +50. размер 80x30x24 мм. Для размера не указан диапазон, что является нарушением законодательства о закупках, с целью обеспечения участия более чем одного участника, пожалуйста, расширьте единый.
  Разъяснение N 4- Уважаемый коллега, размер: не менее 80x30x24 мм.
  Опрос N 5 - Пожалуйста, ответьте на следующий вопрос 2 устройства для закрытия дверей. Для двери весом 70-90 кг, ширина 830-950 мм. Сила EN3. Две скорости работы: Диапазон рабочих температур от -35 до +50°C. Габаритные размеры: 176x64x40. Указанная вами настройка устройства, закрывающего дверь, кроме веса, соответствует параметрам оборудования, представленным заводом, точно ли указан ваш вес? Габаритные размеры: 176x64x40. Принимая за основу законодательство РА О закупках пожалуйста, расширьте диапазон.
   Разъяснение N 5 –  Уважаемый коллега, устройство для закрывания двери весом не менее 70-90 кг, ширина не менее 830-950 мм. Размеры: не менее 176x64x40.
  Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии по коду ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/10 Л. Манучаряна.
               



Телефон: 060-474142.
Электронная почта: gnumner@cadastre.am.
Комиссия по оценке процедуры закупки по коду ԿԿ-ԷԱՃԾՁԲ-22/10
PAGE  

