ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի մայիսի 12-ի թիվ 2.1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/22
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/210 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.05.2022թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 12.05.2022թ տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Խնդրում ենք հստակեցնել ստորև նշված կետով պահանջվող սարքավորման քանակը. 

Մինչև 6մմ2 կտրվածքով մալուխների և շարժաբերների համար մամլիչների տուփ, որոնք տեղադրվում են կոնստրուկիցայի պատին կամ սյունին՝ մինչև 32 մամլիչների քանակով: Քանակը՝ 9522 հատ: այստեղ նշված է 9522 հատ տուփ որոնցից յուրաքանչյուրում 32 մամլիչ, թե մամլիչների քանակը պետք է լինի 9522 հատ:
Պարզաբանում N 1 
Այստեղ նշված է, որ մամլիչների քանակը պետք է լինի 9522 հատ:
Հարցադրում N 2 

Կապված նախագծային փաստաթղթերի մանրամասն ուսումնասիրման և բանկային երաշխիքների ձևակերպմանն առնչվող դժվարությունների հետ՝ խնդրում ենք հայտերի ներկայացման ժամկետը երկարաձգել մինչև ս/թ հունիսի 26-ը:

Պարզաբանում N 2 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենդսդրությամբ սահմանված չէ դրույթ, որով ղեկավարվելով և հիմք ընդունելով մասնակցի կողմից արված առաջարկը գնահատող հանձնաժողովը երկարաձգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/22 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

