ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի հուլիսի 7-ի թիվ 2.2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի տեխնոլոգիական գործընթացների և կատարող մեխանիզմի ավտոմատ կարգավորման սարքավորումների արդիականացում (МЭО)» ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ հուլիսի 2-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ս/թ հուլիսի 7-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի տեխնոլոգիական գործընթացների և կատարող մեխանիզմի ավտոմատ կարգավորման սարքավորումների արդիականացման  (МЭО) մրցույթի նախագծման տեխնիկական պահանջների 4.3.1 կետով նշված է, որ Մոդերնիզացման աշխատանքների նախագծումը պետք է իրականացվի համաձայն ստորև նորմատիվային փաստաթղթի - НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций: 

2016թ փետրվարի 15-ից գործում է նոր НП-001-15 նորմատիվային փաստաթուղթը, որը փոխարինում է - НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций նորմատիվային փաստաթղթին։ 

Համաձայն ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 13.5 կետի խնդրում ենք ընդունել  НП-001-15 նորմատիվային փաստաթուղթը որպես հիմք նախագծման ելքային տվյալների համար, որպես համարժեք Ձեր ներկայացրած տեխնիկական պահանջներին։
Պարզաբանում N 1 
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ում կիրառման մեջ է դրված НП-001-99 (ПНАЭ Г-01-011-97) նորմատիվային փաստաթուղթը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-13/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

