ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի փետրվարի 7-ի թիվ 2.4 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի նոր դիզել-գեներատորային կայանի կառուցման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, շինմոնտաժում և թողարկում-կարգաբերում» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ հունվարի 31-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ս/թ փետրվարի 17-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարց 

Խնդրում ենք հաստատել Anglo Belgian Corporation (Բելգիա)արտադրության դիզել գեներագորի մատակարարման հնարավորությունը: 
Պարզաբանում 
Մենք դեմ չենք առաջարկվող ապրանքանիշին, պայմանով, որ պետք է նաև փաստաթղթեր ներկայացվեն այլ ատոմակայաններում շահագործման դրական փորձի վերաբերյալ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկոտրանային փոստ՝ Hipsime.Ramazyan@anpp.am 


ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

PAGE  

