ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի թիվ 2.6 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/210 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 25.08.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 27.08.2021 տրամադրված պարզաբանումները` 
Հարցադրում N 1 
ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարման գնման ընթացակարգի շրջանակներում նախատեսված է «Տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատ կառավարման համակարգերի» ստեղծում և նախագծային նյութերին համապատասխան առկա է «աշխատանքային 30-2018-148-ИО գծագրերի հիմնական լրակազմ», որին կցված են ՏՊ ԿԱՀ «в» և «из» ազդանշանների ցանկը: 

· Խնդրում եմ նշել, թե ում պատասխանատվության սահմաններում է գտնվում ՏՊ ԿԱՀ-ի  թողարկման (գործողության մեջ դնելու) փուլը,

· Անձնակազղմի ուսուցում, 

· Նախնական փորձարկում, 

· Փորձնական շահագործում, 

Ընդունման փորձարկումների անցկացում:
Պարզաբանում N 1 
ՏՊ ԿԱՀ-ի թողարկման փուլը նշված կետերով  գտնվում է մրցույթի մասնակցի և  ПТК АСУ ТП մատակարար-կազմակերպության պատասխանատվության սահմաններում:

Սույն տեղեկատվությունը մանրամասն ներկայացված է «Автоматизированная система управления технологическими процессами» 130-2018-ИОС 1.6 նախագծային փաստաթղթում:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

