ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի օգոստոսի 30-ի թիվ 2.7 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/210 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.08.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 30.08.2021 տրամադրված պարզաբանումները` 
Հարցադրում N 1 
ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարման գնման ընթացակարգի փաստաթղթերում առկա է «ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր ԲԲՍ‐110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքի կառուցման ժամանակ իրականացվող ապամոնտաժման, շինմոնտաժային (ՇՄ) և գործարկման-կարգաբերման (ԳԿ) աշխատանքների կատարման Տեխնիկական առաջադրանք»
2.3.34 բաժնում նշված է. 


Հայկական ԱԷԿ-ի՝ նախագծվող 110կՎ և ОРУ 220կՎ ОРУ բաց բաշխիչ սարքերը գտնվում են ВЛ-110կՎ (Բջնի, Անուշ, Շահումյան-2, Էջմիածին) և ВЛ-220կՎ (Սիփան, Արեգ, Մուսալեռ, Աշնակ-1, Աշնակ-2) հեռացվող օդային գծերի պահպանության գոտիների սահմաններում, ինչը խոչընդոտում է գործող օդային գծերի ներքո անվտանգ շինարարությանը: Հետևաբար, Կապալառուն իրավունք ունի (իր հաշվին) ազատել շինհրապարակը՝ շինարարության գոտու տարածքում գտնվող ВЛ-110կՎ և ВЛ-220կՎ գոյություն ունեցող հենարաններից լարերը նոր հենարանների վրա տեղափոխելով, կամ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կողմից գիծն անջատելով և վերանորոգման դուրս բերելով՝ աշխատանքների իրականացման անվտանգ կազմակերպման պայմանների պահպանման և ապահովման համար:


Աշխատանքների կատարման անվտանգ կազմակերպման պայմաններին համապատասխանելու և ապահովելու համար ВЛ-110կՎ և ВЛ-220կՎ գծերի անջատումը և վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը հնարավոր է միայն էներգաբլոկի ՊՆՎ-ի ընթացքում կանգի ժամանակ: 


Խնդրում եմ տեղեկացնել՝ 

Արդյոք աշխատանքների կատարողը իրավունք ունի աշխատանքների արժեքի մեջ ներառի նոր ԲԲՍ‐110/220 կՎ  կառուցման աշխատանքների իրականացման գոտուց ВЛ-110կՎ և ВЛ-220կՎ տեղափոխման նախագծման, համաձայնեցման, տեխնիկական պայմանների ստացման և աշխատանքների կատարման արժեքները:
Պարզաբանում N 1 
- ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարումը համաձայն տեխնիկակն առաջադրանքի 7.3 կետի իրականացվելու են ՊՆՎ և միջնորոգումային ժամանակահատվածներում Հայկական ԱԷԿ-ի գործող էներգաբլոկի ժամանակ: 

ВЛ-110կՎ և ВЛ-220կՎ գծերի անջատումը և վերանորոգման դուրս բերումը նշված է «ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր ԲԲՍ‐110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքի կառուցման ժամանակ իրականացվող ապամոնտաժման, շինմոնտաժային (ՇՄ) և գործարկման-կարգաբերման (ԳԿ) աշխատանքների կատարման» տեխնիկական առաջադրանքի 3.4 կետում: 


- Կատարողը պետք է մշակի ВЛ-110կՎ և ВЛ-220կՎ գծերի տեղափոխման նախագիծ և համաձայնեցնի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի հետ: Համաձայն պայմանագրի նախագծի (Հրավերի Հավելված 7) 5.1 կետի՝ նախագծման աշխատանքների և այլ ծառայությունների կատարման արժեքները մտնում են ընդհանուր արժեքի մեջ: 
Հարցադրում N 2

«ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր ԲԲՍ‐110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքի կառուցման ժամանակ իրականացվող ապամոնտաժման, շինմոնտաժային (ՇՄ) և գործարկման-կարգաբերման (ԳԿ) աշխատանքների կատարման» Տեխնիկական առաջադրանքի Հավելված 2 նշված է նախագծա-նախահաշվային  փաստաթղթեր՝ № 23, 23.1-23.20: Բացակայում են նշված նախահաշվային փաստաթղթերը: 


Խնդրում ենք տեղադրել բացակայող փաստաթղթերը: 

Պարզաբանում N 2

 «ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր ԲԲՍ‐110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքի կառուցման ժամանակ իրականացվող ապամոնտաժման, շինմոնտաժային (ՇՄ) և գործարկման-կարգաբերման (ԳԿ) աշխատանքների կատարման» տեխնիկական առաջադրանքի հավելված 2-ի 23-րդ և 23.1-23.20 կետերում նշված ծավալաթերթերը գնման ընթացակարգի հրավերի հետ հրապարակվել են  էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգում «в процентах.pdf» և «Ծավալաթերթ.zip» ֆայլերում:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

