ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի սեպտեմբերի 2-ի թիվ 2.8 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/210 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 31.08.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 02.09.2021 տրամադրված պարզաբանումները` 
Հարցադրում N 1 
Մրցույթի տեխնիկական առաջադրանքում նշվում է ООО «Каскад Энергосеть» կողմից մշակված աշխատանքային փաստաթղթերում ներկայացված ելակետային տեխնիկական պահանջներին մասնակիցների առաջարկեների համապատասխանության անհրաժեշտության մասին: Խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում մեր ընկերության արտադրության РЗА, АУВ (անջատիչի կառավարման ավտոմատիկա), ПА (հակավթարային ավտոմատիկա) սարքավորումների այլընտրանքային լուծումներով մրցույթին մասնակցելու հնարավորության վերաբերյալ' հաշվի առնելով ՀԱԷԿ-ի տեխնիկական պահանջներին ամբողջական համապատասխանությունը:

Այլընտրանքային լուծումների կիրառման հաստատման դեպքում, ինչպես նաև հաշվի առնելով օբյեկտի պատասխանատվությունը և առաջարկի մշակման անհրաժեշտ մակարդակը, խնդրում ենք դիտարկել մրցույթային առաջարկների տրամադրման ժամկետի մինչև 30.09.2021թ. երկարացման հնարավորությունը:
Պարզաբանում N 1 
Հրավերին կից ՏԱ-ով (7-րդ բաժնով) և հրավերով (հավելված 7) սահմանված է, որ մասնակիցները կարող են ներկայացնել գնման ընթացակարգի փաստաթղթերում նշված ապրանքների համարժեք տարբերակները, հաշվի առնելով, որ մատակարարվող սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ստանդարտների և այլ նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի այն պահանջներին  (ГОСТ, ՆՏՓ և այլն), որոնք նշված են հրավերին կից ՏԱ/ՏՊ-ի մեջ,  կամ համապատասխանեն մրցութային ընթացակարգի ընտրված մասնակցի երկրում գործող ստանդարտների նույնօրինակ պահանջներին: Ընդ որում, անհրաժեշտ է հիմնավորել, որ այդ պահանջները ներառում են և համապատասխանում են  հրավերին կից կից ՏԱ/ՏՊ-ի մեջ նշված ստանդարտների պահանջներին: 

Նմանապես, սույն պայմանը տարածվում է նաև թուլտվության փաստաթղթերի վրա: 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն գնման ընթացակարգի հայտերի ներկայացման (հայտերի բացման) ամսաթիվը կարող է փոխվել միայն հրավերի տեքստի փոփոխության արդյունքում: Հետևաբար «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն չի կարող փոփոխել գնման ընթացակարգի հայտերի ներկայացման ժամկետը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

