ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար  կապալային  աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.04.2023թ.-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 11.04.2023թ.-ին  տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում. «ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար կապալային  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի վերաբերյալ 10.04.2023թ․-ին armeps համակարգի միջոցով ներկայացված հրավերի պարզաբանման  հարցումը: Հարցումը վերաբերում էր ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի Հրավերում ներառված Ծավալաթերթ-նախահաշվի բաժիններին, մասնավորապես՝ 

1․ չափաժին 2-ի «VII.  Մայթ և սիզամարգ» բաժնի 12-րդ տողում ներկայացված են տարբեր չափի միավորներով քանակներ միևնույն տողում (գծմ/կգ)։ Անհրաժեշտ է ճշտել թէ ինչ չափի միավորի համար է ներկայացվելու միավորային արժեքներ՝ կգ-ի թե գծմ-ի համար։

2. չափաժին 3-ի «VII.  Մայթեր» բաժնի 17-րդ տողում ներկայացված են տարբեր չափի միավորներով քանակներ միևնույն տողում (գծմ/կգ)։ Անհրաժեշտ է ճշտել, թե ինչ չափի միավորի համար է ներկայացվելու միավորային արժեքներ՝ կգ-ի թե գծմ-ի համար։

3. չափաժին 3-ի «XII.Ստորգետնյա ջրահեռացում» բաժնի «1. Անձրևահորեր» ենթաբաժնի 8-րդ տողում ներկայացված է միայն 1-ին տողի չափի միավորը և քանակը, իսկ մնացած վեց տողերի համար ներկայացված են միայն անվանումները (բացակայում են չափի միավորները և ծավալները)։ 

4. չափաժին 3-ի «XIII.Կոյուղի» բաժնի «1. Դիտահորեր» ենթաբաժնի 7-րդ տողում ներկայացված է միայն 1-ին տողի չափի միավորը և քանակը, իսկ մնացած ութ տողերի համար ներկայացված են միայն անվանումները (բացակայում են չափի միավորները և ծավալները)։ 

5. չափաժին 5-ի «VI.  Մայթեր» բաժնի 8-րդ տողում ներկայացված են տարբեր չափի միավորներով քանակներ միևնույն տողում (գծմ/կգ)։ Անհրաժեշտ է ճշտել թէ ինչ չափի միավորի համար է ներկայացվելու միավորային արժեքներ՝ կգ-ի թե գծմ-ի համար։
Պարզաբանում.   Մասնակցի կողմից բարձրացված հարցադրման հետ կապված տեղեկացնում ենք, որ 1-ին, 2-րդ և 5-րդ կետերում հնարավորություն կա հաշվարկել թե առաջին և թե երկրորդ արժեքի համար, իսկ ծավալային մասով առաջին թիվը ներկայացված է գծ-ի համար 2-րդ թիվը կգ-ի  համար։
Իսկ 3-րդ և 4-րդ կետերում անհրաժեշտ է արժեք ներկայացնել միայն առաջին կետի համար, մնացած տողերը համարվում են առաջին տողի մաս։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա․ Բադալյանին։
                                                     Հեռախոս  /010/ 511 340
Էլ. փոստ ani.badalyan@mta.gov.am
Պատվիրատու` ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ЗАЯВЛЕНИЕ:

о разъяснении приглашения
Данный текст заявления утверждается оценочной комиссией
по решению и публикуется
Согласно статье 29 Закона РА "О закупках".
Код процедуры   ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ  организованной с целью приобретения строительных работ для нужд Министерства территориального управления и инфраструктуры РА, представляет ниже вопрос, полученный 10.04.2023 по поводу приглашения с тем же кодом и ответа от 11.04.2023 уточнение:
Допрос. "Запрос на разъяснение приглашения, поданного 10.04.2023 через систему армэпс в отношении процедуры закупки с кодом ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ  организованной в целях закупки строительных работ для нужд Министерства территориального управления и инфраструктуры Республики Армения. Запрос касался разделов Спецификации-сметы, включенных в Приглашение на процедуру закупки с кодом ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ  а именно:
1. Лот 2 "VII. В 12-й строке раздела «Дорожное покрытие и газон» в одной строке представлены количества с разными размерными единицами (строка м/кг). Необходимо указать, для какой единицы величины будут представлены единичные значения: для кг или погонных метров.
2. Лот 3 "VII. В 17-й строке раздела Тротуары в одной строке представлены количества с разными размерными единицами (строка м/кг). Необходимо указать, для какой единицы величины будут представлены единичные значения: для кг или погонных метров.
3. Лот 3 Раздел «XII. Подземный дренаж» меры 3» 1. В строке 8 подраздела «Дождевые колодцы» показаны только единицы измерения и количества строки 1, а для остальных шести строк представлены только наименования (единицы измерения и объемы отсутствуют).
4. Лот 3 «XIII. Канализация» раздел «1. В строке 7 подраздела «Люки» показаны только размерная единица и количество строки 1, а для остальных восьми строк показаны только наименования (единицы типоразмера и объемы отсутствуют).
5. Лот 5 "VI. В 8-й строке раздела Тротуары в одной строке представлены количества с разными размерными единицами (строка м/кг). Необходимо указать, для какой единицы величины будут представлены единичные значения: для кг или погонных метров.
Уточнение: По заданному участником вопросу сообщаем, что в 1, 2 и 5 пунктах есть возможность расчета как первого, так и второго значения, причем первое число в пересчете на объем представлено для линии, второе количество для кг․ 
А в 3-м и 4-м пунктах необходимо представить значение только для первого пункта, остальные строки считаются частью первой строки.
Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии А. Бадалян.
                                                     Телефон:  /010/ 511 340
Электронная почта  ani.badalyan@mta.gov.am
Заказчик: Министерство территориального управления и инфраструктур РА
PAGE  

