ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի օգոստոսի 5-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-25/01
    Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար անհրաժեշտ Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար կաթսաների վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների մատուցման նպատակով կազմակերպված ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-25/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 2024 թվականի օգոստոսի 8-ին տրամադրված պարզաբանումը`

   Հարցադրում N 1 - ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-25/01 ծածկագրով հայտարարության տեղխնիակական բնութագրով նշվում է 2 հատ նոր կաթսայի տեղադրման մասին՝ կատարողի միջոցներով, խնդրում եմ հստակեցնել նշված կաթսաների հզորությունները, կամ եթե հզորություն նշել հնարավոր չէ, ապա այն տարածքների մակերեսները որոնք պետք է ջեռուցվեն տվյալ կաթսաներով:

Խնդրում եմ նաև տեղեկացնել վերանորոգման ոչ ենթակա կաթսաների փոխարինումը նորով իրականացվելու է կատարողի թե պատվիրատուի միջոցներով:

     Պարզաբանում N 1 - Հարգելի մասնակից,

 «Կենտրոն» սպասարկման գրասենյակի Բուզանդ 1/3 հասցեում  (մակերեսը 500քմ) կաթսաների հզորությունը պետք է լինի  28 կիլովատտ (կվտ), «Շենգավիթ» սպասարկման գրասենյակի Մանանդյան 33 հասցեում (մակերեսը 260քմ)՝ 50-55 կիլովատտ (կվտ):
Վերանորոգման ոչ ենթակա կաթսաների փոխարինումը նորով իրականացվելու է կատարողի միջոցներով:
 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-25/01 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Ղուկասյանին:


                 



Հեռախոս՝ 060-474142։
Էլեկտրոնային փոստ՝ gnumner@cadastre.am։
ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-25/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
PAGE  

