Неофициальный перевод

Утверждено под кодом

№317/GArm/25_5.4_166/17.12.25 	                                                                                                             Решением комиссии от 17.12.2025г.

ЗАО  «ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ»

Документaция конкурентного отбора

(приглашение)

Объявленное для Приобретение работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5»

для нужд ЗАО «Газпром Армения»

Уважаемый участник, до подготовки и подачи заявки просим:

а. тщательно рассмотреть данную документацию конкурентного отбора, поскольку заявки, которые не соответствуют документации конкурентного отбора, подлежат отклонению,

б. получить необходимую информацию, относящуюся к подготовке заявки и подписанию контракта.

СОДЕРЖАНИЕ

Документация конкурентного отбора, объявленного с целью Приобретение работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» для нужд ЗАО «Газпром Армения».

ЧАСТЬ   I.

1. Описание предмета закупки

2. Требования к  праву участия участника, квалификационные критерии и порядок их оценки

3. Уточнение документации конкурентного  отбора и процедура внесения изменений в документацию конкурентного  отбора

4. Процедура подачи заявки

5. Обеспечение заявки

6. Вскрытие заявки

7. Оценкa и сравнениe заявок и обобщение результатов

8.  Заключение контракта

9.  Обеспечение контракта

10. Объявление конкурентного  отбора несостоявшимися

11. Действия, связанные с процессом закупок, и (или) право и порядок обжалования участником принятых решений

ЧАСТЬ II. Инструкция по подготовке заявки конкурентного отбора

1. Общие положения

2.  Заявка конкурентного  отбора

3. Документы, удостоверяющие требования по отношению к праву участия участника, и квалификационные критерии

4. Ценовое предложение заявки

5. Порядок подготовки заявки

6. Приложения 1-8

Настоящая документация конкурентного  отбора предоставляется в дополнение к извещению о проведении конкурентного  отбора под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25 с целью приобретение  услуг по улучшению системы контроллинга (далее Услуга) для нужд ЗАО «Газпром Армения» (далее Заказчик).

Данный конкурентный отбор составлен в соответствии с Положением о закупках ЗАО «Газпром Армения», утвержденным приказом №49 от 16.04.2024г., и в соответсвии с требованиями других правовых актов и имеет цель уведомить лиц (далее Участник), намеревающихся участвовать в конкурентном отборе, объявленном Заказчиком, об условиях конкурентного отбора: предмет закупки, проведение конкурентного отбора, определение победителя и заключение с ним контракта, а также поддержка при подготовке заявки конкурентного отбора.

Заявки могут быть представлены всеми лицами, независимо от того, являются ли они иностранными физическими лицами, организациями или лицами без гражданства.

Запрещается одновременное участие в одном и том же процессе закупок тех компаний, которые учереждены одним и тем же лицом (лицами) или если более 50 % акций принадлежат одному и тому же лицу (лицам), за исключением компаний, учережденных государством или общинами и (или) случаев, когда в процессе закупок участвуют в порядке совместной деятельности (консорциумом).

К отношениям, связанным с настоящим конкурентным отбором, применяется закон Республики Армения и порядок закупок ЗАО «Газпром Армения»

ЧАСТЬ I

### 1. Описание предмета закупки

Закупка необходимых работ осуществляется одним лотом.

Все приложения, включенные в приглашение, должны быть заполнены участником, подписаны и заверены печатью (включая Приложение 5 без заполнения и без изменений):

Заявки участников принимаются исключительно в бумажном виде.

Технические характеристики и параметры услуг по улучшению системы контроллинга, спецификация предмета закупки и полное описание иных неценовых условий составляют неотъемлемую часть контракта, проект которого представлен в документации данного конкурентного отбора в Приложении N 5

2. Требования к праву участия Участника, квалификационные критерии и порядок их оценки

2.1 Если Участник представляет письменное заявление на соответствие документации конкурентного отбора (Приложение 3), то данный Участник получает право участвовать в конкурентном отборе.

2.2 В данном конкурентном отборе не имеют право участвовать лица,

1)   которые в судебном порядке признаны банкротом,

2)  у которых есть просроченная задолженность по линии налоговых платежей и платежей обязательного социального обеспечения Республики Армения,

3) представитель исполнительного органа которого в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки, был осужден за преступления против экономической деятельности или государственной службы, кроме случаев, когда осужденность снята или погашена, в установленном законом порядке,

4) которые включены в список тех участников, которые не имеют право участвовать в процедуре закупок.

Если Участник заявкой представляет письменное заявление, предусмотренное пунктом 2.2.1 II части документации конкурентного отбора, то Участник имеет право участвовать в конкурентном отборе.

2.3 Для выполнения своих обязательств по подписываемому контракту, в соответствии с требованиями документации конкурентного отбора, Участник должен иметь:

1) соответствие профессиональной деятельности с деятельностью, предусмотренной контрактом,

2) профессиональный опыт,

3) финансовые средства.

2.3.1 Критерий соответствия профессиональной деятельности Участника с деятельностью, предусмотренной контрактом, оценивается следующим образом:

Участник считается удовлетворяющим указанным требованиям, если предоставляет требуемую информацию и заявление (Приложение 3.1) о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил аналогичный /похожий/) контракт, являющийся предметом закупки (аналогичным считается: Выполненение работ по ремонту системы пожаротушения.

2.3.2 Критерий профессионального опыта Участника оценивается следующим образом:

1) Участник представляет заявление (Приложение 3.2), что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом выполнил  аналогичный /похожий/ один контракт (аналогичным считается: Выполненение работ по ремонту системы пожаротушения.

2) Участник предоставляет копию ранее заключенного контракта (или контрактов), в качестве документа,  подтверждающего квалификационный критерий профессионального опыта, цена которого не должна быть меньше 20% от предлагаемого ценового предложения заявки (Приложение 4), а для оценки надлежащего исполнения - копию акта, подтверждающего своевременное исполнение контракта (акт сдачи-приемки и т.д.), заверенное сторонами контракта или письменное свидетельство стороны, которая приняла исполнение контракта.

3) квалификация Участника по данному критерию оценивается удовлетворительно, если он обеспечивает требования настоящего пункта.

2.3.3 Критерии финансовых средств Участника оцениваются по следующей стандартной процедуре:

- Представление финансового отчета за предыдущий год с расчетом прибыли, утвержденного Комитетом по государственным доходам РА (для участников, являющихся резидентами РА).

Запрос Участника отклоняется в случае неудовлетворения одному из квалификационных критериев.

3. Уточнение документации конкурентного  отбора и процедура внесения изменений в документацию конкурентного  отбора

3.1 Согласно Положения о закупках ЗАО «Газпром Армения» Участник имеет право требовать от Заказчика разъяснение по документации конкурентного  отбора.

3.2 Участник может изменить, дополнить или отозвать свою заявку на участие в конкурентном  отборе после его подачи с условием, что Заказчик (Организатор) получит письменное оповещение про изменение, дополнение или отзыв запроса до окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе, установленного в документах.

3.3 В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 7.1.10, Заказчик (Организатор) осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик (Организатор) вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, или содержит вопросы, связанные с корректировкой и изменением гарантии обеспечения обязательств, проектом договора по предмету конкурентной закупки.

3.4 Организатор имеет право в любое время продлить срок подачи заявок на участие в конкурентном  отборе, соответственно, продлить дату и время заседания открытия заявок, до истечения срока подачи заявок на участие в конкурентном  отборе, а также в любое время вносить изменения в документы, связанные с уведомлением и конкурентным  отбором.

3.5 Заказчик (Организатор) имеет право изменять дату и место рассмотрения открытых предложений и обобщения результатов конкурентного  отбора участников.

4.  Процедура подачи заявки

4.1 Для участия в настоящем конкурентном отборе Участник представляет Организатору  заявку на участие в конкурентном  отборе.

Заявки на участие в конкурентном отборе представляются до истечения срока, установленного документацией конкурентного отбора.

Участник может изменить, дополнить или отозвать свою заявку на участие в конкурентном отборе после ее подачи при условии, что Организатор получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве заявки до истечения установленного в документации о конкурентном отборе срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе.

В случае, если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе подана только одна заявка, не отклонена только одна заявка, то Комиссия вправе признать конкурентный отбор несостоявшимся.

Процедура подготовки заявок на участие в конкурентном отборе описана во II части документации конкурентного отбора: в инструкции по подготовке заявок на участие в конкурентном отборе.

4.2. Заявки с документами конкурентного отбора необходимо подать Организатору с даты публикации извещения конкурентного отбора до 25.12.2025г. 11:20 местного времени по адресу: 0091 г.Ереван, Тбилисское шоссе 43, ЗАО «Газпром Армения» 1 корпус, 3 этаж, 66 кабинет, Отдел подготовки и проведения закупок.

Заявки конкурентного отбора принимает и регистрирует в реестре заявок секретарь комиссии Арен Арутюнян. Заявки регистрируются секретарём в реестре в порядке получения.

По требованию Участника Организатор предоставляет справку о принятии заявки. Заявки, представленные после истечения крайнего срока их подачи, не регистрируются в реестре и в течение трёх рабочих дней с момента получения заявки возвращаются секретарём обратно.

4.3. Участники предоставляют утверждённые с их стороны:

а. объявление о соответствии требованиям документации конкурентного отбора и свои данные,

б. ценовое предложение,

в. неценовое предложение,

г. адрес электронной почты,

д. свидетельство о государственной регистрации (копия),

е. устав (копия)

ж. справка из государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции (в случае, если Участник является резидентом Республики Армения),

з. Соглашение налогоплательщика для передачи конфиденциальной информации, содержающую налоговую тайну третьим лицам (Приложение 3),

и. Информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)(Приложение 8).

к. Сертификаты

Участник должен заполнить и подписать все приложения, включенные в приглашение (в том числе Приложение 5).

За исключением тех случаев, когда Участник предоставляет письменное обоснование о невозможности представления документов, требуемых пунктами “з” и “и”.

л. другие документы (информация), предусмотренные документацией конкурентного отбора.

5. Обеспечение заявки и исполнения контракта

5.1 Заявкой, установленной документами данного конкурентного отбора, Участник представляет обеспечение заявки и исполнения контракта и решает размер обеспечения заявки, который в части обеспечения заявки не может быть меньше, чем 5% от цены, предложенной в заявке, а в части обеспечения исполнения контракта не может быть меньше, чем 10%  от суммы контракта, предложенной в заявке.

Обеспечение заявки исполнения контракта представляется в виде односторонне заверенного со стороны Участника заявления, проект которого представлен в Приложении N6 документов настоящего конкурентного отбора.

5.2 Обеспечение заявки - штраф выплачивается Участником, если он:

В части օбеспечения заявки:

1) объявлен  избранным Участником, но отказывается от или лишается права заключения контракта,

2) нарушил свое обязательство в рамках процедуры закупки, который привел к приостановлению дальнейшего участия в процедуре закупки данного Участника,

3) после открытия заявок отказался от дальнейшего участия в процедуре закупок.

В части օбеспечения исполнения договора:

1) не исполняет контракт,

2) отказывается от исполнения контракта,

3) исполняет контракт ненадлежащим образом.

5.3 Срок действия обеспечения заявки действителен до заключения контракта, до вывода заявки Участником, до отклонения заявки или до объвления несостоявшимся конкурентного отбора.

5.4  Обеспечение исполнения контракта вступает в силу с момента заключения контракта и действует до завершения срока действия контракта.

5.5 Указанное в настоящем разделе обеспечение не может досрочно прекращаться, отзываться Участником, или каким-либо образом прекращаться без письменного согласия Заказчика.

6.  Вскрытие заявки

6.1 Вскрытие заявок производится Организатором на заседании комиссии в день, час и месте, которые указаны в документации конкурентного  отбора.

6.2 На заседании вскрытия заявок публикуются наименование (имя) каждого Участника, подавшего заявку, информация o соответствии содержащих заявки конвертов требованиям документации настоящего  конкурентного отбора, информация о наличии в каждом открытом конверте документов, требуемых документацией настоящего конкурентного  отбора, информация о соответствии представленных документов каждого участника с установленными заверенными условиями документации конкурентного  отбора, цена, предложенная каждым участником – прописью и цифрами, информация об отзыве или изменении заявок.

6.2.1 После вскрытия заявок составляется протокол. Протокол подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании.

Если член комиссии и (или) Участник хочет выразить мнение (особое мнение), не включенное в протокол заседания вскрытия заявок, то указанное представляется в письменной форме во время заседания, которое прикладывается к протоколу, указанному в настоящем пункте.

6.2.2 Комиссия оценивает представленные заявки в течение дня заседания вскрытия заявок.

7. Оценка, сравнение и обобщение результатов заявок

7.1 Документация конкурентного  отбора оценивается в течение дня вскрытия заявок, после чего созывается заседание для обобщения результатов конкурентного  отбора:

1. комиссия оценивает соответствие документации конкурентного  отбора с требованиями, определенными документацией конкурентного  отбора,

2. в случае, если при оценке документов, обосновывающих квалификацию, комиссия констатировала  несоответствие, то по решению комиссии заявка данного участника отклоняется,

3. Организатор вправе привлекать к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурентном отборе экспертов - профильные структурные подразделения Организатора, Заказчика, сторонних лиц, обладающих специальными знаниями по предмету закупки.

7.2. заявка оценивается удовлетворительно, если представленные в пункте 6.2. настоящего приглашения  данные удовлетворяют требованиям, установленным в документации конкурентного отбора. Квалификация Участника оценивается удовлетворительно, если он обеспечивает требования, предусмотренные частью 3 инструкции на подготовку заявки конкурентного отбора. В таком случае Участник считается выбранным. Результаты оценки отображаются в оценочных листах.

7.3 По результатам оценки заявок составляется протокол заседания по оценке заявок и обобщения результатов. Протокол подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании.

7.3.1 Занявший первое место участник определяется:

1)	из числа участников, подавших заявки, оцененные "удовлетворительно", по принципу предпочтения участника, представившего минимальное ценовое предложение, или

2) методом отбора того участника, общая сумма коэффициентов, присвоенных предложенной цене и неценовым критериям, которого является наивысшей. При применении этого метода в ходе оценки заявок, в установленных приглашением случаях и порядке, помимо предлагаемой цены, учитываются иные неценовые критерии.

Оценка заявок проводится в баллах, для данного конкурентного  отбора  максимальный уровень оценки устанавливается в баллах равных 100, заявки оцениваются по следующим критериям:

1 (а). Оценка стоимостного критерия – Уровень ценового предложения заявки, без НДС (Приложение 4), максимально возможная оценка 90 баллов, рассчитывается по следующей формуле:

Rai = Amin / Ai × 90 , где

Rai – оценка  стоимостного критерия Участника,

Amin - минимальная цена предложения заявки Участников без НДС по данному конкурентного  отбора, согласно Приложению 4,

Ai – цена заявки оцениваемого Участника без НДС, согласно Приложению 4.

2 (а). Оценка нестоимостного критерия - Соответствие профессионального опыта Участника, максимально возможная оценка 10 баллов.

2.1 (а). В случае представления Участником успешно выполненного аналогичного (похожего) одного и более контрактов (акт приемки, письменное согласие стороны, принявшей исполнение), данному Участнику присуждается 1 балл за каждый представленный такой контракт, если общая стоимость каждого вышеуказанного контракта превышает 20% от предлагаемого ценового предложения заявки (Приложение 4) данного Участника.

2.2 (а). В случае представления Участником успешно выполненного одного аналогичного (похожего) контракта (акт приемки, письменное согласие стороны, принявшей исполнение), данному Участнику присуждается максимально возможная оценка 10 баллов, если общая стоимость вышеуказанного контракта превышает 50% от предлагаемого ценового предложения заявки (Приложение 4) данного Участника.

2.3 (а). В случае не предоставления со стороны Участника успешно выполненного одного аналогичного (похожего) контракта согласно пунктам 2.1 (а). и 2.2 (а)., заявка данного Участника отклоняется.

Итоговая оценка заявки на участие в конкурентном отборе Участника выводится как арифметическая сумма оценок всех вышеуказанных критериев.

7.3.2 Участник, занявший первое место, выбирается из числа участников, которые подали заявки и оценены удовлетворительно, по принципу дачи предпочтение участнику, который подал существенно лучшее предложение.

7.3.3 В случае несоответствия между ценами, приведенными прописью и цифрами, за основу берется цена, написанная прописью. Если предложенные цены представлены двумя или более валютами, то для сравнения они приводятся к драму по обменному курсу, указанному в Извищении.

7.3.4 В случае равенства предлагаемых минимальных цен, ведутся одновременные переговоры.

Участники конкурентного отбора имеют право на снижение объявленной с их стороны цены, представляя новое ценовое предложение, соответствующее требованиям документов конкурентного отбора, в закрытом опечатанном конверте в день, следующий за днем открытия заявок, в 15:00 часов, немедленно созывая заседание комиссии.

7.3.5 Организатор закупок обобщает оценочные листы, представленные членами комиссии и составляет протокол оценки заявок, который подписывают члены комиссии.

7.4  Участник может представить другие дополнительные документы, информацию и материалы для обоснования соответствия представленных требований.

Организатор закупок и (или) комиссия может проверить подлинность представленных данных, используя данные из официальных источников или получить письменное заключение компетентных органов.

Если в результате проверки подлинности представленных заявок участника данные квалифицируются несоответствующими действительности, то:

1) участие в процедуре закупок данного Участника прекращается, в том числе, Заказчик односторонне расторгает все контракты, подписанные с данным Участником в рамках законодательства Республики Армения о закупках.

2) с целью инициации процедуры включения данных Участника в список участников, не имеющих право участвовать в процессе закупок, информация про выявленные обстоятельства направляется в Министерство финансов Республики Армения – в течение 3 дней после их выявления.

7.4.1 Участники могут участвовать в настоящем конкурентном отборе в порядке совместной деятельности (консорциум). В таком случае:

1) заявка включает также договор совместной деятельности,

2) при оценке заявки учитывется, то что квалификация каждого члена договора совместной деятельности должна соответствовать требованиям квалификации установленных документацией настоящего конкурентного отбора в рамках объема обязанностей, взятых данным членом согласно договору, предусмотренному 1-ым подпунктом настоящего пункта,

3) участники несут совместную и солидарную ответственность,

4) в случае выхода члена консорциума из консорциума договор заключенный между Заказчиком и консорциумом расторгается в одностороннем порядке и по отношению к членам консорциума применяются меры ответственности, предусмотренные договором,

5) каждый из членов консорциума должен иметь профессиональный опыт и в качестве документа,  подтверждающего квалификационный критерий, обязан предоставить копию ранее заключенного контракта, цена которой не должна быть меньше 20% от предлагаемой завякой (консорциумом) цены, а для оценки надлежащего исполнения - копию акта, подтверждающего своевременное исполнение контракта (акт сдачи-приемки и т.д.), заверенное сторонами контракта или письменное свидетельство стороны, которая приняла исполнение контракта. В ином случае заявка, представленная в порядке совместной деятельности (консорциум) отклоняется.

7.5  Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Они могут требовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение 3 календарных дней.

7.6 В случае заключения контракта, или в результате незаключения контракта по результатам настоящего конкурентного отбора, при выявлении данного обстоятельства осуществляется обобщение результатов конкурентного  отбора.

7.7 Период бездействия - это период между днем, следующим после дня публикации объявления о заключении контракта, и днем становления заказчика компетентным для заключения контракта.

Период бездействия составляет 5 календарных дней. Период бездействия не приемлем, если заявку предъявил только один Участник, с которым заключается контракт.

Заказчик заключает контракт, если в период бездействия, предусмотренного настоящим пунктом, ни один участник не представляет жалоб по решению заключения контракта в совете по обжалованию закупок. До истечения периода бездействия заключенный контракт считается недействительным.

7.8 Составляется протокол обобщения результатов.

8. Заключение контракта

8.1 Контракт заключается заказчиком на основании решения комиссии. Контракт заключается письменно, способом составления одного документа.

8.2 В течение двух календарных дней после объявления Участника, занявшего первое место, Заказчик уведомляет выбранного Участника, предъявляя предложение о заключении контракта, проект контракта и требование о предоставлении обеспечения контракта (если выбранный участник является резидентом РА).

8.3 Если выбранный Участник, являющийся резидентом РА, после получения уведомления о заключении контракта и проекта контракта, в течение 5 календарных дней после периода бездействия, не предоставляет обеспечение контракта,  в случае, если контрактом предусмотрена предоплата, то и обеспечение предоплаты, то он лишается права на заключение контракта.

Штраф, как обеспечение заявки, платит Участник, если он объявляется выбранным участником, но отказывается или лишается права на заключение контракта.

8.4  До истечения срока, предусмотренного пунктом 8.3 документации конкурентного отбора, по согласию сторон, могут быть внесены изменения в проект контракта, но они не могут привести к изменениям характеристики предмета закупок, включая повышение предложенной цены выбранного участника.

9.  Объявление конкурентного отбора несостоявшимся

9.1 Согласно пункту 7.8.2 Положения о закупках, комиссия признает конкурентный отбор несостоявшимися, если ни одна заявка не была представлена.

9.2  Заказчик (Организатор) имеет право в любое время отказаться от проведения конкурентного  отбора, в этом случае не неся ответственность перед участниками закупок и не возмещая произведенные участником расходы.

9.3 Заказчик (Организатор) имеет право отменить результаты конкурентного отбора в случаях, предусмотренных документацией о конкурентном отборе.

9.4. После объявления конкурентного отбора несостоявшимися запрещается вскрывать невскрытые заявки, которые возвращаются участникам.

10. Действия, связанные с процессом закупок, и (или) право и процедура обжалования участником принятых решений

10.1  Каждый Участник имеет право на обжалование действия (бездействия) и решений заказчика, оценивающей комиссии и совета по обжалованию закупок.

10.2 Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика, комиссии, организатора осуществляется по закону “О закупках” Республики Армения.

ЧАСТЬ II

Инструкция по подготовке заявки

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция имеет целью оказание содействия Участникам во время подготовки заявки.

1.2 В случае целесообразности Участник может предъявить требуемую информацию в другой форме, отличающейся от форм, предложенных в данной инструкции, поддерживая требуемые условия.

2. Заявка конкурентного отбора

2.1 Для участия в настоящем конкурентном отборе необходимо представить заявку Заказчику.

Заявка - это предложение о предмете закупки, подготовленное и представленное Заказчику лицом, имеющим желание принять участие в конкурентном отборе, которое представляется заявкой на участие в конкурентном отборе (Приложение 1), при этом обязательно отметить адрес электронной почты участника.

2.2 Заявкой участники представляют:

2.2.1 Критерий  «Право на участие», представляющий собой подтвержденное (подписанное и заверенное) с его же стороны объявление о соответствии своих данных требованиям права на участие, установленное настоящим приглашением, о том, что Участник:

1) не признан банкротом в судебным порядке,

2) не имеет просроченной задолженности по линии налоговых платежей и платежей обязательного социального обеспечения Республики Армения,

3) представитель исполнительного органа которого в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки не был осужден за преступление против экономической деятельности или государственной службы, кроме случаев, когда осужденность снята или погашена, в установленном законом порядке,

4) не включен в список тех участников, которые не имеют право участвовать в процессе закупок,

5) не злоупотребляет доминирующим положением и не имеет антиконкурентного соглашения.

Предлагаемая форма отмеченного объявления и предъявляемые требования представлены в Приложении 2 настоящего приглашения.

Если Участник представил объявление о соответствии своих данных с требованиями пункта 2.2.1 настоящего приглашения, то этот Участник получает право на участие в конкурентном отборе. Кроме объявления, от Участника, в том числе и от выбранного Участника, не могут требоваться другие документы, с целью обоснования требований, предусмотренных пунктом 2.2.1.

Если в порядке, установленном законодательством Республики Армения, было доказано антиконкурентное соглашение или злоупотребление доминирующим положением Участника в процессе закупок, то данного Участника включают в список участников, которые не имеют право участвовать в процессе закупок.

2.2.2 Утвержденное с его же стороны (подписанное и заверенное) заявление (Приложение 3) о соответствии требованиям, предусмотренным приглашением, что для исполнения обязательств, требуемых приглашением, Участник имеет:

1) соответствие профессиональной деятельности с деятельностью, предусмотренной контрактом,

2) профессиональный опыт,

3) финансовые средства.

и обязуется в порядке, установленном настоящим приглашением, представить документы (информацию), которые обосновывают заявление.

2.2.3 Информацию, требующуюся Приложением N 3.1 и заявление о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом исполнил сделки, связанные с предметом закупки или эквивалентичным /похожим/ товаром: ранее исполненные контракты, в этом случае Участник считается удовлетворяющим требованию подпункта 1) пункта 2.2.2.

Сделки будут считаться аналогичными /похожими/, если они классифицируются в похожих группах экономической деятельности, предусмотренных настоящим приглашением. Похожие виды экономической деятельности и порядок их оценки следующий: Выполненение работ по ремонту системы пожаротушения.

2.2.4 Заявление о профессиональном опыте (Приложение N 3.2) – это заявление о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом исполнил аналогичный /похожий/ один контракт.

2.2.5 Заявление о наличии технических средств, необходимых для исполнения контракта (Приложение N 3.3), в этом случае участник считается удовлетворяющим подпункту 3) пункта 2.2.2.Минимальные требования в отношении технических ресурсов, необходимых для исполнения договора (Приложение 3.5)

2.2.6 Неценовое предложение (техническое предложение), техническая характеристика о предложении технических свойств предмета закупки,

2.2.7 График Закупки (Приложение N 4.2)

2.2.8 Технические характеристики (Приложение N 4.1)

2.2.8 Гарантийноe письмo (Приложение N 4.3)

2.2.9 Согласие о штрафе (Приложение N 6)(если участник является резидентом РА)

2.2.10Проект контракта (Приложение N 5)

3. Документы, удостоверяющие требования по отношению к праву участия участника и квалификационные критерии

3.1 С целью удостоверения права и критериев квалификации участия в закупках, предусмотренных пунктом 2 части I приглашения, Участник представляет Заказчику:

1) Копию одного аналогичного /похожего/ контракта надлежащим образом исполненного в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет. Аналогичным являются контракты Выполненение работ по ремонту системы пожаротушения, сумма одного из которых не должна быть менее 20% от предложенной цены (Приложение N 3.2).

2) список документов, представленный участником, который не рассматривается как необходимое условие приглашения.

3.2 Все заверенные документы, включенные в заявку, должны быть подписаны со стороны заверяющего лица.

3.3  Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут представляться нотариально заверенные копии.

3.4  Все те документы настоящей инструкции, которые подписываются и (или) заверяются участником, а также те документы, которые требовались подписанными и (или) заверенными представляющим лицом, должны быть оригинально подписаны и (или) заверены.

4.   Ценовое предложение заявки

4.1 Предлагаемая цена, кроме стоимости товаров, работ и услуг включает в себя расходы, связанные с транспортировкой, страховкой, пошлинами, налогами, иными платежами и не может быть меньше их себестоимости, расчет которого должен представляться заявкой.

4.2 Если Участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то в представленном  ценовом предложении отдельным пунктом предусматривается сумма НДС по данному контракту, подлежащая выплате в государственный бюджет Республики Армения. При этом, за исключением предусмотренных случаев соглашений (контрактов) от имени Республики Армения, оценка и сравнение ценовых предложений участникa (участникoв) осуществляется без расчета суммы НДС, предполагаемой выплате в государственный бюджет Республики Армения.

5. Порядок подготовки заявки

5.1 Участник представляет заявку в порядке, установленном настоящим приглашением.

Заявки участников принимаются исключительно в бумажном виде, предложения участника, относящиеся к ним документы, упаковываются в конверт, который заклеивается представляющим лицом. Документы, упакованные в конверт, а также документы, предусмотренные пунктом 7.4, представляются оригиналом и 1 копией. На пакетах документов соответственно пишутся слова «оригинал» и «копия». Конверт и документы, предусмотренные приглашением, подписывает представляющее лицо или уполномоченное им лицо (далее агент). Если заявку представляет агент, то вместе с заявкой представляется уполномочивающий его документ.

5.2 На конверте, отмеченном в пункте 5.1 настоящей инструкции, на языке составления заявки отмечаются:

а) наименование заказчика и местонахождение (адрес)

б) код конкурентного отбора

в) слова «не открывать до заседания открытия заявок»

г) наименование участника, местонахождение и номер телефона

д) адрес электронной почты

5.3 Заявки, которые не соответствуют требованиям пунктов 5.1 и 5.2 настоящей инструкции, комиссия на заседании открытия заявок отклоняет и в том же виде возвращает представляющему лицу.

Приложение 1

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

ЗАЯВЛЕНИЕ-  ОБЪЯВЛЕНИЕ

На участие в конкурентном отборе

_______________________________________________________ сообщает, что имеет желание участвовать в                          Наименование (имя) участника конкурентного отбора

объявленном со стороны ЗАО «Газпром Армения» приглашении конкурентного отбора под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25. Заявка представляется в соответствии с требованиями приглашения.

__________    заявляет и заверяет, что в является резидентом

наименование участника

______________________________________________________.

наименование страны

Данные____________________________________________________ следующие:

наименование участника

Учетный номер налогоплательщика                    ________________________

учетный номер налогоплательщика

Адрес электронной почты                            _______________________

адрес электронной почты

Адрес деятельности              ------------------------------------------------------------

адрес деятельности

Обслуживающий банк:     ___________________________________________

название обслуживающего банка

Банковский счет:             ____________________________

банковский счет

Номер телефона         -------------------------------------------------------------

Номер телефона

Настоящим _________________________________объявляет и подтверждает, что:

наименование участника

1)                                                                                       и аффилированные с ним лица удовлетворяют требованиям права участия установленным приглашением на конкурентный отбор под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25,

2) в рамках участия в конкурентном отборе:

- не допускал и (или) не допустит недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,

- отсутствует случай установленного приглашением на конкурентный отбор одновременного

участия взаимосвязанных с ______________________ лиц и (или) учрежденных____________________

наименование участника                                                                          наименование участника

организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую _________________________________ долю

наименование участника

в размере более пятидесяти процентов.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 1.2

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

ФОРМА

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

- Организация

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Лицо, представляющее декларацию

| - Имя и фамилия лица, представляющего декларацию |  |
| --- | --- |
| - Должность лица, представляющего декларацию |  |

  - Представление декларации

| - День, месяц, год подписания декларации |  |
| --- | --- |
| - Количество страниц декларации |  |
| - Подпись лица, представляющего декларацию |  |

- Данные листинга акций

  - Данные листинга акций

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

  - Данные юридического лица, контролирующего организацию

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государтво регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Уровень контроля

| - Размер участия (%) |  |
| --- | --- |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Участие государства, муниципалитета или международной организации

  - Участие государства или муниципалитета

| - Название государства |  |
| --- | --- |
| - Название муниципалитета |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

  - Участие международной организации

| - Название международной организации |  |
| --- | --- |
| - Название международной организации латинскими буквами |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Данные реального бенефициара

  - Данные, удостоверяющие личность лица

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Фамилия |  |
| - Имя(латинскими буквами) |  |
| - Фамилия (латинскими буквами) |  |
| - Гражданство |  |
| - День, месяц, год рождения |  |

  - Документ, удостоверяющий личность

| - Тип документа |  |
| --- | --- |
| - Номер документа |  |
| - День, месяц, год предоставления |  |
| - Предоставляющий орган |  |
| - НЗОУ или эквивалентный номер |  |

  - Адрес учета лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Адрес проживания лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов " а " и "б" |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а․ прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица |  |
| ☐ в․ от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году |  |
| ☐ г․ осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ д․ является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г" |  |

  - Информация о статусе реального бене фициара

| - День, месяц, год становления реальным бенефициаром |  |
| --- | --- |
| - Осуществление контроля за организацией | ☐ Отдельно ☐ Совместно с аффилированными лицами |
| - Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи | ☐ Да ☐ Нет |

  - Контактные данные реального бенефициара

| - Адрес электронной почты |  |
| --- | --- |
| - Номер телефона |  |

- Промежуточные юридические лица

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Данные реального бенефициара

| - Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом |  |
| --- | --- |

  - Данные о листинге акций промежуточного юридического лица

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

- Дополнительные примечания

Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Порядок заполнения декларации

- В 1-ом разделе декларации (Организация) заполняются данные юридического лица, представляющего декларацию (далее-Организация). В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные организации" заполняются наименование Организации (в том числе латинскими буквами) и данные государственной регистрации, включая пометку об организационно-правовой форме;

- в подразделе "Лицо, представляющее декларацию" заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включаемые в заявку на настоящую процедуру;

- в подразделе "Представление декларации" заполняются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также ставится подпись лица, представляющего декларацию.

- Раздел 2 декларации (Данные листинга акций) заполняется, если акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, листингированы на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями адекватного раскрытия реальных бенефициаров, утвержденными министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям этот раздел заполняется для Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением 5-ого раздела, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные листинга акций" заполняется наименование фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингированы акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также производится ссылка на имеющиеся на бирже документы-при наличии документов, содержащих сведения о владельцах данного юридического лица;

- подраздел "Данные юридического лица, контролирующего организацию" заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, представляющему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему Организацию. В этом подразделе заполняются наименование (в том числе латинскими буквами) юридического лица, контролирующего Организацию, и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа;

- подраздел "Уровень контроля" заполняется, если в подразделе 2.1 декларации заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию. В этом подразделе указывается размер участия юридического лица, контролирующего Организацию в уставном капитале Организации, в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 3 декларации (Участие государства, муниципалитета или международной организации) заполняется, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеет какое-либо государство, муниципалитет или международная организация. Раздел может быть заполнен несколько раз, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеют несколько государств, муниципалитетов или международных организациий. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- подраздел участие "государства или муниципалитета" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета. В случае участия государства в этом подразделе заполняется название государства, а в случае участия муниципалитета- название муниципалитета. В этом подразделе заполняются также размер участия государства или муниципалитета в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

2) подраздел "Участие международной организации" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие международной организации. В этом подразделе заполняются наименование международной организации (в том числе латинскими буквами), размер участия международной организации в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 4 декларации (Данные реального бенефициара) заполняется отдельно для каждого реального бенефициара по количеству реальных бенефициаров Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- в подразделе "Данные, удостоверяющие личность лица" заполняются личные данные реального бенефициара. Данные заполняются так, как они заполнены в документе, удостоверяющем личность реального бенефициара. Если имя и фамилия лица не имеются на армянском языке или латинскими буквами в документе, удостоверяющем его личность, то в декларации заполняется их транскрипция;

2)  в подразделе "Документ, удостоверяющий личность" вносятся сведения о документе, удостоверяющем личность реального бенефициара;

3) в подразделе "Адрес учета лица" заполняется адрес места учета реального бенефициара;

4) подраздел " Адрес проживания лица" заполняется, если адрес учета реального бенефициара отличается от адреса проживания последнего. В этом подразделе заполняется адрес места жительства реального бенефициара;

5) подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, не является подотчетной организацией в сфере недропользования. В этом подразделе отмечается, на каком основании (основаниях) предусмотренном законом "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" лицо является реальным бенефициаром Организации и включается информация, требуемая в связи с этими основаниями. В случае реальнго бенефициара по более чем одному основанию делается отметка по всем основаниям в соответствующих пунктах. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) Организации или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале Организации. Участие может быть в силу владения долей (акцией, паем) Организации на праве собственности (прямое участие) или в силу владения долей (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего долей (акцией, паем) Организации, в силу владения правом собственности (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц, имеющихся в цепочке юридического лица, владеющего долей (акциями, паем) физического лица и Организации. В поле "Размер участия" указывается размер участия в уставном капитале Օрганизации в процентном выражении. Размер участия рассчитывается на основании совокупности всех процентов участия в уставном капитале Օрганизации в результате прямого и косвенного участия реального бенефициара. В случае косвенного участия, участие реального бенефициара в уставном капитале организации рассчитывается на основе размера участия каждой предыдущей промежуточной организации, а именно: умножения размера участия юридического лица-участника Օрганизации в процентном выражении в размере участия соответствующего участника в процентном выражении в уставном капитале юридического лица-участника организации и так далее до достижения реального бенефициара. В поле "Вид участия" производится отметка о прямой или косвенной принадлежности участия в уставном капитале. При наличии в уставном капитале и прямого, и косвенного участия производится отметка о наличии одновременно и прямого, и косвенного участия;

б. в пункте "б" этого подраздела делается отметка, если лицо по смыслу пункта "а" не является реальным бенефициаром Организации, но контролирует Օрганизацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основе личного влияния иного характера или иными средствами;

в. в пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" и "б" этого подраздела.

6) Подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций в сфере недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования. Раскрытие реальных бенефициаров осуществляется по критериям, установленным Кодексом О недрах. В этом подразделе отметки производятся с учетом правил, установленных пунктом 4.5 настоящего Порядка. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 и более процентов дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица, либо имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в размере 10 и более процентов. Этот подраздел заполняется с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

б.в пункте "б" этого подраздела производится отметка, если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица;

в. В пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо безвозмездно получило от Организации выгоду в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году;

г. в пункте "г" этого подраздела производится отметка, если лицо по смыслу пунктов "а" - "в" не является реальным бенефициаром Организации, однако контролирует Организацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основании личного влияния иного характера или иными средствами;

д. в пункте "д" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" - "г" этого подраздела.

7) в подразделе "Информация о статусе реального бенефициара" заполняются день, месяц, год, когда лицо стало реальным бенефициаром Организации. В этом подразделе делается отметка о форме осуществления реальным бенефициаром контроля над Организацией. О проведении совместного контроля с аффилированными лицами производится отметка, если реальный бенефициар контролирует Օрганизацию в силу согласованной с аффилированным лицом деятельности или может контролировать ее в случае согласованной с аффилированным лицом деятельности. Если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования, в этом подразделе также производится отметка о том, что реальным бенефициаром является должностное лицо или член его семьи по смыслу пункта 53 части 1 статьи 3 Кодекса О недрах

8) в подразделе "Контактные данные реального бенефициара" заполняются адрес электронной почты и номер телефона реального бенефициара.

5. Раздел 5 декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется,

если реальный бенефициар юридического лица, представляющего декларацию, или полностью контролирующее Организацию юридическое лицо имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно по количеству всех промежуточных юридических лиц. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

1) в подразделе "Данные организации" заполняются наименование промежуточного юридического лица (в том числе латинскими буквами) и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме;

2) в подразделе "Данные реального бенефициара" заполняются имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого заполненная в этом подразделе организация является промежуточным юридическим лицом. Если данные промежуточных юридических лиц заполняются для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел не подлежит заполнению.

3) Подраздел "Данные листинга акций промежуточного юридического лица" не подлежит обязательному заполнению. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица листингуются на регулируемом рынке. В этом подразделе заполняется название фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингуются акции юридического лица, а также ссылается на имеющиеся на бирже документы.

6. Раздел 6 декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеются дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации. В этом подразделе могут быть заполнены дополнительные разъяснения по основаниям контроля организации реальным бенефициаром, по отношению к органам государства (муниципалитета), осуществляющим контроль Организации в случае, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета, и другие разъяснения в связи с декларацией.

7. Декларация заполняется и подписывается лицом, подающим заявку.

* Приложение 1.2 не представляется участником, если он является резидентом РА, а также в случае, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.

Приложение 1.3

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

Форма

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

Ниже ____________________________________________________ представляет ссылку на сайт,

наименование участника

содержащий информацию о реальных бенефициарах ________________________________.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

-участник при заполнении заявления-объявления указывает ссылку на сайт, содержащий сведения о своих реальных бенефициарах, если этот участник на основании закона"О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей"  является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах, и по состоянию на день подачи заявки в установленном порядке в Агентстве государственного регистра юридических лиц должна была быть зарегистрирована информация о его реальных бенефициарах;

- если участник, который на основании закона  "О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных  предпринимателей" не является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах или такое юридическое лицо, однако по состоянию на день подачи заявки не было обязано регистрировать в Агентстве государственного регистра юридических лиц сведения о своих реальных бенефициарах, то при заполнении заявления-объявления слова "ссылка на сайт, содержащий информацию" заменяются словами "декларация согласно приложению 1.3";

- если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом- информация о реальных бенефициарах не представляется

Приложение 1.4

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

Список О лицах, связанных с общественной организацией

| Ч / ч | Имя Фамилия Отчество | Отчество родство (лицо, связанное с близким родством и иждивенцем) родитель, супруг, ребенок, брат, сестра,бабушка,дедушка, внук а также родитель, ребенок, брат, сестра супруга, бабушка,дедушка, внук | Знакомство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

* В случае отсутствия информации о лиц, аффилированных с Общественной организацией, заполните соответствующие три столбца в первой строке таблицы «-» знаком.

Приложение 2

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

З А Я В Л Е Н И Е

о соответствии своих данных требованиям права участия,

установленным документацией конкурентного отбора

(наименование (имя) участника конкурентного отбора) сообщает и заверяет, что:

1) в судебном порядке не признан банкротом,

2) не имеет просроченных задолженностей по части выплат налогов и обязательных социальных выплат  _______________ (название страны, резидентом которой является участник),

3) представитель исполнительного органа                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) в течение трех лет, предшествующих дате представления заявки, не был осужден за преступление, направленное против хозяйственной деятельности и государственной службы, за исключением тех случаев, когда судимость снята или погашена в порядке, установленном законом,

4)                      _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора)  не включен в список участников, не имеющих права участия в конкурентного  отбора,

5) отсутствует злоупотребление доминирующим положеним и антиконкурентное соглашение.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

З А Я В Л Е Н И Е

о соответствии квалификационным требованиям, предусмотренным

документацией конкурентного отбора

_____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что:

для исполнения предусмотренных договором обязательств, требуемых приглашением, имеет:

1) соответствие своей специальной деятельности с деятельностью, предусмотренной договором,

2) специальный опыт,

3) финансовые средства.

_____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) обязуется в случае и порядке, предусмотренных законом РА «О закупках» и Положением о закупках ЗАО «Газпром Армения» представить предусмотренные приглашением документы (информацию), обосновывающие настоящее заявление.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.1

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

С П Р А В К А

о соответствии своей специальной деятельности с деятельностью, предусмотренной договором

| Ранее исполненные договора |  |  |
| --- | --- | --- |
| предмет | объем: в цифровом выражении (_______) | Данные и контактная информация заказчика |
| 1 | 2 | 3 |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Настоящим                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что в течение года представления заявки и предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил сделки, связанные с являющимся предметом договора либо подобными ему (однотипными) товарами: ранее исполненные договора.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.2

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

З А Я В Л Е Н И Е

о специальном опыте

Настоящим                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что в течение года представления заявки и предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил                                                          (название (я) подобного (подобных) договора (договоров)) один котракт стоимость которого составила ________________________ (сумма в валюте контракта)։

Копия контракта (ов)  прилагается.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.3

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

З А Я В Л Е Н И Е

о технических средствах

Настоящим                      _____   (наименование (имя) участника конкурентного отбора) сообщает и заверяет, что Общество имеет необходимые технические средства и этими техническими средствами возможно обеспечить исполнение обязательств должным образомдля заключаемого договора.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.4

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

З А Я В Л Е Н И Е

О трудовых ресурсах

Настоящим                      _____   (наименование (имя) участника конкурентного отбора) сообщает и заверяет, что Общество имеет необходимые трудовые ресурсы для заключения договора и этими трудовыми ресурсами возможно обеспечить исполнение обязательств должным образом

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

(дата)

Приложение 3.5

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

СПРАВКА

О технических средствах (приборы, оборудование)

| N | Вид технического средства (прибора, оборудования) | Марка, государственный номерной знак (если имеется) и год производства технического средства (прибора, оборудования) | Вид права относительно технических средств |
| --- | --- | --- | --- |

- Прилагаются копии технических паспортов и документов, подтверждающих право собственности или право временного пользования этих средств Участника. В случае аренды должны быть представлены копии договора аренды.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.6

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

СПРАВКА

о предложенном основном персонале Участником для заключения договора

| N | Специалисты, включенные в основной персонал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О | Квалификация | Опыт работы |  | Работодательи его контактные данные |
|  |  |  | Период | Сфера деятельности и совершенная работа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Должны прилагаться копии документов, требуемых по части каждого работника (диплом, свидетельство, разрешение) и т.д.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 4

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

Ценовое предложение

Рассмотрев предоставленную Вами документацию конкурентного отбора под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25, в том числе проект заключаемого контракта,                    _____

(наименование (имя) участника конкурентного отбора)

предлагает исполнить контракт по следующим ценам:

(валюта  ___ )

| Порядковые номера лотов | Наименование Товара | Стоимость | НДС* | Предлагаемая цена /прописью и цифрами/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Приобретение работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» |  |  |  |

* Если Участник является плательщиком НДС, то сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая выплате в рамках данного контракта в гос. Бюджет Республики Армения, указывается в столбце 4.

Если Участник не является резидентом Республики Армения, то ценовое предложение предоставляется на условиях поставки DAP - г. Ереван (INCOTERMS 2010).

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | максимальная Кол-во | Начальная (максимальная) цена за ед. драм РА` вкл. НДС | Начальная (максимальная) общая цена драм РА` вкл. НДС | Предлагаемая цена Участника за ед. (Валюта) ремонта` вкл. НДС | Предлагаемая общая цена Участника (Валюта)` вкл. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство-оборудование | шт | 1 | 19068416.64 | 19068416.64 |  |  |
| 2 | Проведение противопожарных работ | шт | 1 | 2568000 | 2568000 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 21636416.64 |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

___________________20     г.

(дата)

Приложение 4.1

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

Техническое задание

Приобретение работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5»

- Место проведения работ: площадка энергоблока Учреждения "Раздан-5" ЗАО "Газпром Армения", ул. Горцаранаин 1, г.Раздан, Котайкская область, Республика Армения.

- Планируемый срок оказания услуг: август-декабрь 2025 года после заключения договора.

- Планируемая общая продолжительность проведения работ: 15 рабочих дней, в зависимости от режима работы станции, по согласованию с Заказчиком.

- Планируемый к осуществлению Подрядчиком детальный выделяемый объём работ представлен в Приложении 1 на 1 листе настоящего Технического задания.

- Требования Подрядчику к поставляемому оборудованию по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК представлены в Приложении 2 на 1 листе настоящего Технического задания.

При рассмотрении и подготовке заявок / предложений на реализацию объема работ по настоящему Техническому заданию и их организационной и ценовой оценке, в соответствующих частях технико-коммерческих предложений должны быть детально учтены и отражены следующие условия:

- Все работы должны быть организованы и проведены в соответствии с требованиями и действующими нормами:

- СНРА 21-01.01-2024 “Строительные нормы Республики Армения. Пожарная автоматика зданий и сооружений”;

- СП 5. 13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования”;

- СНиП 2.01.02.85 “Противопожарные нормы”;

- ВСН 25-09.67-85 “Правила производства и приемки работ автоматических установок пожаротушения”.

- Подрядчик должен иметь достаточный опыт по проведению данных видов работ, иметь достаточное – с учётом планируемых сроков проведения работ на месте – количество обученного, квалифицированного и аттестованного для проведения требуемых видов работ персонала – как рабочего, так и ИТР.

- Работы должны быть организованы и осуществлены Подрядчиком на площадке энергоблока Учреждения "Раздан-5". Все затраты по прибытию в страну / убытию из страны / и на месте / с места проведения работ и пребыванию на месте (проживанию) персонала подрядчика / в ходе их проведения, а также все затраты по необходимому транспорту, страховкам, бытовому и медицинскому обслуживанию и т.д. – за счет и под ответственность Подрядчика.

- Выполнение Подрядчиком и его персоналом работ на месте производится в строгом соответствии с действующими Правилами ТБ, ППБ, охраны труда и правилами трудового распорядка Заказчика, действующими на площадке энергоблока Учреждения "Раздан-5". Заказчик в соответствии с действующими правилами обеспечивает инструктаж и допуск на территорию станции и к рабочим местам, осуществляющего работы персонала Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за безопасность осуществляемых его персоналом работ, как при осуществлении им работ на рабочих местах после допуска, так и вне рабочих мест на территории станции в период проведения работ. Рабочая одежда и необходимые средства защиты для обеспечения безопасного проведения работ персоналом Подрядчика обеспечиваются Подрядчиком за свой счет.

- Заказчик обязан при проведения работ обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ в здания, где расположена система автоматического газового пожаротушения.

- На период проведения работ Заказчик безвозмездно предоставляет Подрядчику возможность пользования электроэнергией, технической и питьевой водой из источников (от действующих схем станции). Точки для присоединения обустраиваемых и обеспечиваемых Подрядчиком временных схем к действующим схемам станции предоставляются Заказчиком.

- Заказчик безвозмездно, из числа стационарно имеющихся на станции, предоставляет Подрядчику помещения для организации работы ИТР и хранения документации Подрядчика в период проведения работ, с разумной достаточной рабочей мебелировкой и возможностью пользования внутристанционной проводной телефонной связью. Уборка в ходе работ используемых / предоставленных Подрядчику помещений и требуемая чистота на рабочих местах обеспечиваются в ходе их проведения и по их завершению Подрядчиком за свой счет, своими силами и под свою ответственность.

- В рамках надлежащего обеспечения проводимых ремонтных работ, Заказчик предоставляет Подрядчику всю имеющуюся в его распоряжении исходную техническую и эксплуатационную документацию по включенному в объемы ремонта оборудованию, а также план размещения ремонтируемого оборудования. По завершению работ Подрядчик обязан сдать Заказчику полный нормативный комплект исполнительной и технической эксплуатационной документации, и по выполненным им ремонтным работам и испытаниям.

- Поставка оборудования представленного в Приложении 2 с указанными количествами обеспечивается Подрядчиком за свой счет и под своего ответственность. Поставляемое оборудование должно быть новым и иметь соответствующую документацию и сертификаты.

- Все необходимые для производства Подрядчиком предусмотренных ремонтных работ и наладок, измерений и испытаний, расходные материалы, общий и специальный инструмент, приборы, приспособления, принадлежности и технические средства, обеспечиваются Подрядчиком за свой счет.

- По результатам дефектации, Заказчик оставляет за собой право снимать с объема отдельные работы, указанные в Приложении 1, или же заменить их на дополнительные работы с аналогичным объемом (равными трудозатратами).

- Заказчик, используя свое право, назначает контролирующих лиц из своего ИТР.

- Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных ремонтных работ действующим требованиям технической и нормативной документации - с оперативным устранением недостатков, выявленных по результатам послеремонтных проверок и испытаний и в послеремонтный гарантийный период в течении 1 года.

- По завершении работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК с проведением соответствующих проверок, подтверждающей достижение нормативной операционной работоспособности, на месте оформляется соответствующий Акт приемки-сдачи с приложением детального технического отчета о проведенных работах, подписанного Специалистом Подрядчика и подтвержденному полномочным представителем Заказчика.

- Приложение 1. Объемы работ по ремонту, монтажным и пуско-наладочным работам системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» ЗАО "Газпром Армения".

- Приложение 2: Список оборудования, поставляемый Подрядчиком для осуществления работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» ЗАО "Газпром Армения".

.

Приложение 1

Объемы работ по ремонту, монтажным и пуско-наладочным работам системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» ЗАО "Газпром Армения".

- Поставка комплекта баллонов (батарей) газового пожаротушения и сопутствующее оборудование, устройства, согласно Приложения 2, предусмотренных для автоматической установки газового пожаротушения (АУГП).

- Демонтаж старых батарей АУГП в количестве 24 штук.

- Установка и монтаж новых и заправленных газом СО2 батарей АУГП для помещения шкафов ПТК - 12шт и для серверной-12 шт (всего 24шт.). На каждом пусковом баллоне (всего пусковых баллонов – 4шт) должны быть смонтированы запорно-пусковые устройства (ЗПУ) с электромагнитным пусковым клапаном, к которым подается напряжение от станции управления прибора “С2000-АСПТ”. Остальные баллоны и батареи АУГП должны быть смонтированы ЗПУ с пневмопусковыми клапанами. Баллоны с пневмопуском должны быть установлены от модуля с электропуском в ряд по 5 штук.

- Подключение и наладка существующих приборов автоматического управления газового пожаротушения (“С2000-АСПТ” версии v3.02 - 4шт) к цепям электромагнитных пусковых устройств 4-х пусковых баллонов.

- Проверка работоспособности электромагнитных пусковых устройств путем имитации сигнала «ПОЖАР».

- По завершению работ Подрядчик обязан сдать Заказчику:

- Руководство пользователя МГПУ с ЗПУ-16-40.

- Спецификация МГПУ с ЗПУ-16-40.

- Конструкторские чертежи рампы, с новым установленным оборудованием.

- Схемы внешних подключений ЗПУ-16-40 с электромагнитным пусковым устройством с “С2000-АСПТ”.

- Паспорта баллонов МГП-16-40 с данными заводских испытаний.

- Протокол пусконаладочных испытаний.

Приложение 2

Список оборудования поставляемой Подрядчиком для осуществления работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока

Учреждения «Раздан-5» ЗАО "Газпром Армения".

- Баллоны с защитными колпаками и стальными дисками к МГП-16-40 - 24шт:

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объём баллона, л | 40 |
| 2 | Тип газа | СО2 |
| 3 | Рабочее давление, МПа | 14.7 |
| 4 | Диаметр баллона, мм | 219 |
| 5 | Высота баллона, мм | 1400 - 1450 |
| 6 | Материал баллона | Сталь |
| 7 | Вес газа, кг | 20-24 |

- ЗПУ-16-40 с электромагнитным пусковым устройством (рабочее напряжение электромагнита постоянного тока ±24÷27В) – 4шт.

- ЗПУ-16-40 с пневмопусковым устройством – 20шт.

- РВД-16-40 (Ду=20 дл. 0,31м) для МГП-16-40 – 24шт.

Закупка необходимых работ осуществляется одним лотом.

Все приложения, включенные в приглашение, должны быть заполнены участником, подписаны и заверены печатью (включая Приложение 5 без заполнения и без изменений):

Заявки участников принимаются исключительно в бумажном виде.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

___________________20     г.

(дата)

Приложение 4.2

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

| Лот | ГРАФИК ЗАКУПКИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приобретение работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» |  |
| П/П | Начало | конец |
| 1 | Дата подписания договора до | До------ |

| Лот | Наименование работ | Гарантийный срок (месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение работ по ремонту системы автоматического газового пожаротушения помещения серверной и помещения шкафов ПТК энергоблока Учреждения «Раздан-5» |  |

Реквизиты

Электронный адрес __________          ИНН	__________                     Тел.     ___________                              Юридический адрес __________

Банк         ___________             Фактический  адрес  __________	                  Расчетный счет	__________

_______________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

______________________20     г.

Приложение 4.3

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

Форма Гарантийного письма

На официальном бланке Компании, представляющей Гарантийное письмо

No. исх. документа							Дата документа

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Сообщаем Вам, что ___________ (наименование Компании) является производителем и (или) официальным представителем и (или) дилером и (или) дистрибьютором производителя, на основании прилагаемого _______________ (название приложенного документа, заверенного производителем)/ товара, являющегося предметом закупки по Конкурентному отбору ЗАО «Газпром Армения» под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25, и гарантирует поставку предмета закупки в полном объеме (заверенный список предмета закупки прилагается) и установленные сроки для нужд ЗАО «Газпром Армения» в случае признания заявки _______________ (название компании-участника Конкурентного  отбора) лучшей в рамках указанного Конкурентного  отбора.

| Руководитель Компании | ___________ (подпись/печать) | ______________ (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

Приложение 6

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25

если участник является резидентом РА

СОГЛАСИЕ О ШТРАФЕ

«№317/GArm/25_5.4_166/17.12.25 »

г. Ереван	                                           	                      					«       »  _____________ 20   г.

“Название участника”, в лице директора компании ________________, который действует на основании устава Компании (в дальнейшем - Компания), настоящим в одностороннем порядке заявляет о нижеследующем согласии о штрафе:

- Предмет согласия

1.1	Принимая во внимание, что Компания участвует в конкурентном отборе под кодом « №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25 » на осуществление ----------------------------------------, организованном со стороны ЗАО “Газпром Армения” (в дальнейшем - Заказчик), и должен представить обеспечение заявки, а в случае принятия комиссией решения о заключении контракта – также обеспечение исполнения контракта, с целью надлежащего исполнения обязательств по участию в конкурентном отборе, Компания устанавливает свою следующую ответственность:

Обеспечение заявки

Оплачивается в случае, если Компания объявлена со стороны комиссии избранным участником, однако отказывается или лишается права заключения договора:

1.1.1	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных законодательством РА о закупках и документацией конкурентного отбора, вытекающих из участия Компани в конкурентном отборе под кодом «№317/GArm/25_5.4_166/17.12.25  на осуществление --------------------------------, организованном со стороны Заказчика, Компания оплачивает Заказчику штраф в размере 5% от предложенной общей суммы в размере (________сумма прописью_______) драм РА.

Обеспечение исполнения контракта

Согласие об обеспечении исполнения контракта вступает в силу только в случае подписания контракта и с момента его подписания и действует в течение срока действия контракта.

С целью обеспечения исполнения в срок и в полном объеме предполагаемого к подписанию в результате конкурентного  отбора контракта, Компания устанавливает свою следующую ответственность:

    - В случае неисполнения, отказа от исполнения или ненадлежащего исполнения контракта -------------------------------- (код конкурентного отбора: №317/GArm/25_5.4_166/17.12.25 Компания оплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы контракта в размере (________сумма прописью_______) драм РА.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Компании обязательств, указанных в п. 1.1.1 и 1.1.2 настоящего Согласия, Заказчик имеет право представления Компании требование на взыскание соответствующей указанной суммы, которую Компания должна безусловно исполнить в течение 5 банковских дней со дня получения данного требования.

    - Компания представляет Заказчику право на безусловное и безакцептное списание соответствующей суммы в пределах сумм, указанных в п.п. 1.1.1 или 1.1.2 настоящего Согласия, без представления предварительного требования, со счета Компании в обслуживающем Компанию «название банка», либо с любого другого счета Компании, открытого в обслуживающем Компанию любом другом банке. Настоящим «название участника» поручает банку «название обслуживающего Компанию банка», а также обслуживающим его всем банкам на протяжении всего срока действия настоящего Согласия в случае первого же требования и всех последующих требований ЗАО «Газпром Армения» на основании настоящего Согласия о штрафе безакцептно (безусловно) списывать со счетов Компании требуемую сумму.

2. Прочие условия

2.1 По части обеспечения заявки настоящее Согласие о штрафе вступает в силу с момента его подписания и заверения печатью Компанией и действительно до заключения договора в соответствии с законом, отзыва заявки Участником, отклонения заявки или объявления настоящего конкурентного отбора несостоявшимся.

2.2 По части обеспечения исполнения контракта настоящее Согласие о штрафе вступает в силу с момента подписания Компанией контракта и действительно до завершения контракта.

2.3 Настоящее Согласие не может досрочно прекращаться, отзываться со стороны Компании, изменяться или иным образом прекращаться без письменного согласия ЗАО «Газпром Армения».

2.4 Споры, возникшие в отношении настоящего Согласия, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия споры решаются в судебном порядке.

«Название Участника» «Адрес Участника» «Название банка, обслуживающего Участника» Р/С ____________________ Директор __________________________ (подпись) Главный бухгалтер ____________________ (подпись) М.П.

Приложение 7

СОГЛАСИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

НА ПЕРЕДАЧУ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ, ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

(указываются фамилия, имя, отчество полностью)

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________________,

паспорт серия 		номер 			, кем и когда выдан

,

код подразделения 			, проживающий по адресу:

(указывается адрес, по которому зарегистрирован налогоплательщик)

согласно положениям статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации даю согласие на передачу налоговыми органами сведений обо мне, составляющих налоговую тайну, в Министерство энергетики РФ, Росфинмониторинг и ФНС РФ, в связи с проведением проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных мною в соответствии с применимым законодательством.

На сведения о налогоплательщике, поступившие в орган, распространяются:

- запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну;

- требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;

- ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.

Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, в органе, в который такие сведения поступили от налоговых органов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность сведений, составляющих налоговую тайну.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(дата)                                                                                                                                                              (подпись)

| Приложение 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование общества, представляющего информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *№ п/п | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Примечание: |  | 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) |  |  |  |  |  | ___________ (подпись/печать) |
|  |  | и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1) |  |  |  |  |  |  |

ДОГОВОР №

г. Ереван                                                                                                    от «___» ___________ 2025 г.

ЗАО «Газпром Армения», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя Генерального директора ЗАО «Газпром Армения» Мирумяна Вахтанга Маисовича, действующего на основании доверенности № 01-20/3881 от 07.08.2020 г., выданный ЗАО «Газпром Армения», с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице_____________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1.  Исполнитель обязуется по утвержденному Заказчиком и согласованному с Исполнителем Техническому заданию на выполнение услуг по теме: _____________, в дальнейшем Задание, оказать услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты оказанных услуг.

1.2.	Сроки оказания услуг по настоящему Договору:

- начало - в течение ___ дней с момента зачисления аванса (п. 2.3. настоящего Договора) на расчетный счет Исполнителя;

- окончание ______________.

Перечень объектов, объём и содержание работы определены Техническим заданием (Приложение 1), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.3.	Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, может досрочно оказать услуги. Заказчик принимает и оплачивает результаты услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.4.	 Результаты оказанных услуг по настоящему Договору являются собственностью Заказчика.

2. Порядок расчётов

2.1.	За оказанные услуги, указанные в Приложении 2 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю _____________, включая 20%-ый налог на прибыль нерезидента, выплачиваемый из указанной суммы Заказчиком в бюджет Республики Армения. Договорная цена без 20%-го налога на прибыль нерезидента составляет ______________.

2.2.	Договорная цена является твердой на весь период действия настоящего Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3.	До начала оказания услуг Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства в качестве частичной оплаты (аванса) в размере _______ процентов от стоимости услуг указанной в п. 2.1. настоящего Договора, что составляет – _____________, включая 20%-ый налог на прибыль нерезидента, выплачиваемый из указанной суммы Заказчиком в бюджет Республики Армения. Размер аванса без 20%-го налога на прибыль нерезидента составляет _______________.

Счет выставляется Исполнителем при условии снятия ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции.

2.4.	Расчёты за оказанные услуги, с учетом выплаченного аванса, осуществляются в течение 10 (десяти) дней со дня представления Исполнителем счета-фактуры, оформленного на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг по настоящему Договору.

2.5.	 Услуги, прекращенные по вине Исполнителя, не оплачиваются.

3. Порядок сдачи и приёмки результатов услуг

3.1.	 Приёмка результатов оказанных услуг осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями Задания и условиями настоящего Договора.

3.2.	 При завершении услуг по настоящему Договору Исполнитель в течение 10 (десяти) дней представляет Заказчику акт сдачи-приёмки оказанных услуг и согласно Техническому заданию проект по оказанным услугах.

3.3.	 Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения отчета Исполнителя подписывает акт сдачи-приёмки оказанных услуг или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приёмки услуг.

3.4.	 В случае мотивированного отказа Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5.	 Доработки, указанные в протоколе (п. 3.4.), производятся Исполнителем за свой счет. Повторная сдача-приемка услуг после выполнения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки услуг.

3.6.	 Если в течение 30 (тридцати) дней после получения от Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг или не направляет мотивированный отказ, то услуги считаются принятыми и подлежат оплате.

3.7.	 Если при оказании услуг обнаружится невозможность исполнения договорных обязательств, либо выявится нецелесообразность продолжения услуг вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель обязуется приостановить услуг и незамедлительно уведомить об этом Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения услуг полностью или частично. В случае прекращения действия настоящего Договора Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги при условии представления Исполнителем надлежаще оформленного отчета об оказанных услугах.

4. Обязательства сторон

4.1.	Заказчик обязуется:

4.1.1.	до начала выполнения работ ознакомить Исполнителя с внутренними документами ЗАО «Газпром Армения» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе с политикой ЗАО «Газпром Армения» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также:

- о политике качества ЗАО “Газпром Армения”, утвержденной приказом No. 40 от 28.04.2017 (ISO 9001:2015), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ ,

- о экологической политике ЗАО “Газпром Армения”, утвержденной приказом No. 107 от 23.11.2022 (ISO 14001:2015), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ ,

- о политике безопасности труда, охраны здоровья и пожарной безопасности и безопасности дорожного движения ЗАО “Газпром Армения”, утвержденная приказом No. 40 от 28.04.2017 (ISO 45001:2018), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ :

4.1.2.	 письменно уведомлять Исполнителя о внесении изменений во внутренние документы ЗАО «Газпром Армения» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в течение 10 дней со дня внесения изменений;

4.1.3.	обеспечить своевременную приёмку и оплату результатов, оказанных по настоящему Договору услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.1.4.	в соответствии с Заданием обеспечить подготовку площадки подземного резервуара, при необходимости, предоставить техническое оборудование, приборы и транспортные средства для оказания услуг, передать всю имеющуюся информацию по объекту;

4.1.5.	обеспечить энергоснабжение и освещение промплощадки в темное время суток, свободный проезд к объекту;

4.1.6.	сообщить Исполнителю список представителей Заказчика, уполномоченных для принятия решений по оказанию услуг;

4.1.7.	осуществлять технический контроль за ходом и качеством оказания услуг;

4.1.8.	обеспечить охрану техники, материалов и оборудования Исполнителя на объекте.

4.2.	Исполнитель обязуется:

4.2.1.	обеспечить своевременное и качественное оказание услуг в соответствии с требованиями Задания и условиями настоящего Договора;

4.2.2.	при необходимости согласовывать с Заказчиком привлечение соисполнителя для выполнения отдельных услуг, нести ответственность перед Заказчиком за действия соисполнителя при оказании услуг;

4.2.3.	сообщать представителю Заказчика о назначении уполномоченного представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг;

4.2.4.	обеспечить представителям Заказчика возможность проверять ход и качество оказания услуг, предоставлять всю необходимую информацию и документацию;

4.2.5.	для проезда (прохода) к месту оказания услуг пройти инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. Персонал Исполнителя на объекте Заказчика обязан соблюдать действующие на объекте Заказчика требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и экологии;

4.2.6.	незамедлительно информировать Заказчика (посредством электронной почты и телефонной связи) об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах, возгораниях, произошедших на объектах ведения работ;

4.2.7.	соблюдать требования законодательства РА и внутренних документов ЗАО «Газпром Армения» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

4.2.8.	 включать в договоры с подрядчиками (субподрядчиками) обязательства по соблюдению требований законодательства РА и внутренних документов ЗАО «Газпром Армения» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

4.3. В случае изменений в цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Сторон, каждая из Сторон представляет другой Стороне информацию об изменениях по адресам электронной почты inbox@gazpromarmenia.am для Заказчика и _______ для Исполнителя, в течение  3-х (трех) календарных дней после таких изменений, с подтверждением соответствующими документами.

4.4. Каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения другой Стороной обязанности, предусмотренной п. 4.3. настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения одной из Сторон письменного уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

4.5 Стороны, по взаимному согласию, обязуются составить акт сверки взаимных расчетов, зафиксировав размер выполненных обязательств по состоянию на момент расторжения настоящего Договора, размер неисполненных обязательств соответственно размеру исполненных обязательств и установив способ и сроки выполнения неисполненных обязательств.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения и Российской Федерации.

6. Условия конфиденциальности

6.1.	 Исполнитель обязуется без письменного разрешения Заказчика не публиковать, не разглашать и не сообщать третьим лицам сведения о результатах услуг, полученных в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, а также иные относящиеся к ним конфиденциальные сведения.

6.2.	 Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности.

7. Порядок разрешения споров

  - Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между Сторонами.

  - В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

ЗАО «Газпром Армения»: inbox@gazpromarmenia.am

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

Третейский суд будет состоять из [...] (трех арбитров / единоличного арбитра)

Местом арбитража будет являться Российская Федерация

Языком арбитражного разбирательства будет русский язык

Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации.

  - До обращения в суд соответствующая Сторона обязуется направить противоположной Стороне письменную претензию, изложив в ней существо спора. При разрешении спора любые документы должны направляться по адресам, указанным в настоящем Договоре. Неполучение письменного ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной или неисполнение изложенного в ней требования, предоставляет право Стороне, направившей претензию, обратиться в суд.

8. Порядок и последствия расторжения договора

8.1.	 Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по письменному соглашению Сторон.

8.2.	 Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора до сдачи результатов оказанных услуг, уплатив Исполнителю часть стоимости услуг, фактически выполненных Исполнителем до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора.

9. Заключительные положения

9.1.	Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами на себя обязательств.

9.2.	Контроль за выполнением обязательств, взятых Исполнителем по настоящему Договору, осуществляется Отделом _______________ ЗАО «Газпром Армения».

9.3.	Настоящий Договор подписан по результатам конкурентных процедур, проведенных отделом подготовки и проведения закупок под кодом ___________, на основании протокола закупочной комиссии.

9.4.	Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.5.	К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 –

Приложение 2 –

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «Газпром Армения» 0091, Республика Армения г. Ереван, Тбилисское шоссе, 43 ИНН 00046317 р/с 2470100527092000 Банк ЗАО «АРДШИНБАНК», Армения SWIFT code: ASHBAM22 к/с 30111810600000000435 Телефон (37410) 29 47 28 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Уполномоченное лицо Заместитель генерального директора ЗАО «Газпром Армения» _____________________ В.М. Мирумян | Уполномоченное лицо |