### **Գնառաջարկի հրավեր (ԳՀ)**

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՄԲ ԳՆՈՒՄ

**Ամսաթիվ` 10 հոկտեմբերի, 2018թ.**

Ծրագրի անվանումը` **Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր**

Ֆինանսավորման աղբյուրը` **Վարկ 8374-AM/**Փոխառություն No. 5504-AM և No. 5505-AM **և ՀՀ կառավարություն**

Պայմանագրի հղում` **No. [CARMAC2-PG-18-](https://step.worldbank.org/secure/activity/P133705/135868?isArchive=N&lang=EN&agencyCode=2410)27**

Հարգելի մատակարար,

1. Դուք հրավիրվում եք հետևյալ ապրանքատեսակների մատակարարման համար ներկայացնել Ձեր գնառաջարկը.

* **Սարքավորումներ ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կարիքների համար:**

*Տեխնիկական մասնագրերը ներկայացված են կից:*

2. Սույն հրավերի շրջանակներում դուք պետք է գնառաջարկ ներկայացնել բոլոր ապրանքատեսակների համար: Ձեր գնառաջարկը կգնահատվի ամբողջ տեսականու համար և պայմանագիրը կշնորհվի ամբողջ տեսականու համար նվազագույն գնահատված գնառաջարկ ներկայացրած կազմակերպությանը:

3. Կից ներկայացված ձևաչափին համապատասխան, Ձեր գնառաջարկը պետք է ներկայացվի էլեկտրոնային տարբերակով ARMEPS.AM էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:

4. Գնորդի կողմից գնառաջարկների ստացման վերջնաժամկետը այս Պարբերությունում նշված հասցեով հետևյալն է՝ **26 հոկտեմբերի 2018թ.** **ժամը` 17:00 /տեղական ժամանակով/**:

5. Ձեր գնառաջարկը **հայերեն** լեզվով պետք է ուղեկցվի համապատասխան տեխնիկական փաստաթղթերով և կատալոգ(ներով) և այլ տպագիր կամ առնչություն ունեցող նյութերով` ներառյալ **Հայաստանի Հանրապետությունում սպասարկման** ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների անուններն ու հասցեները:

6. Ձեր գնառաջարկը պետք է ներկայացվի համաձայն հետևյալ հրահանգների և կից ներկայացված Պայմանագրի: Կից ներկայացված Մատակարարման ժամկետներն ու պայմանները կազմում են Պայմանագրի **անբաժանելի** մաս:

**(i) ԳՆԵՐԸ** – Գները պետք է առաջարկվեն **ՀՀ դրամով,** ընդհանուր գումարով` ներառյալ բոլոր հարկերը, ԱԱՀ, տուրքեր, մաքսային վճարներ, երկրի սահմաններում տեղափոխման և ապահովագրման ծախսերը, բեռնման և բեռնաթափման ծախսերը: Ապրանքների մատակարարման վերջնական վայր` **ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2**

**(ii) 1. ԳՆԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ** –Տեխնիկական մասնագրերին էականորեն համապատասխանող Գնառաջարկները կգնահատվեն վերջնական վայր հասցնելու ընդհանուր գնի համեմատման սկզբունքով՝ հիմք ընդունելով սույն Գնառաջարկի Հրավերի 2-րդ կետը:

Գնառաջարկները գնահատելիս Գնորդը կսահմանի գնահատման գինը յուրաքանչյուր առաջարկի համար` համապատասխանեցնելով գնառաջարկը յուրաքանչյուր տիպի թվաբանական այնպիսի սխալների ճշտման միջոցով, ինչպիսիք են`

(ա)որտեղ տարբերություն կա թվերով և տառերով արտահայտված գումարների միջև; տառերով գրված գումարը որոշիչ է,

(բ)որտեղ տարբերություն կա միավոր արժեքի և համապատասխան տողի ընդամենի միջև, որը ձևավորվում է միավոր արժեքի և քանակի բազմապատկման արդյունքում; նշված միավոր արժեքը որոշիչ է,

(գ)եթե մատակարարը հրաժարվում է ընդունել ճշտումները, ապա իր գնառաջարկը մերժվում է:

**2. ՀԵՏՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ-** Նվազագույն գնահատված և էապես համապատասխանող գնառաջարկը որոշելուց հետո Գնորդը պետք է իրականացնի Մատակարարի հետորակավորում` միայն նշված պահանջների հիման վրա: Ստորև ներկայացվող տեքստում չներառված պահանջները չպետք է կիրառվեն Մատակարարի որակավորումների գնահատման մեջ:

**Փորձ և տեխնիկական կարողություն**

Մատակարարը պետք է ներկայացնի փաստաթղթային վկայություն առ այն, որ վերջինս բավարարում է փորձառության հետևյալ պահանջը (ները).

* Նմանատիպ բնույթի ապրանքների մատակարարման առնվազն 3 տարվա փորձ: Որպես վկայություն Մատակարարը պետք է տրամադրի վերջին երեք տարիների ընթացքում (2015, 2016, 2017թթ.) հաջողությամբ կատարված առնվազն երկու (2) պայմանագրի սկանավորված տարբերակները /ՀՁ-ի դեպքում որպես գլխավոր Մատակարար/՝ նշելով Գնորդին, Պայմանագրի գինը և մատակարարված ապրանքները:

**Ֆինանսական կարողություններ**

* Վերջին երեք (3) տարիների (2015, 2016, 2017թթ.) ընթացքում տարեկան միջին շրջանառությունը պետք է կազմի այս պայմանագրի համար Մատակարարի կողմից ներկայացված գնառաջարկի արժեքի առնվազն եռապատիկը: ***(Օժանդակ փաստաթղթերը պետք է տրամադրվեն որպես ապացույց):***

**(iii) ԳՆՈՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՆՈՐՀՈՒՄ** - Պատվերը կտրվի այն հայտատուին, ով կառաջարկի ամենացածր գնահատված գինը և Էականորեն համապատասխանող Գնառաջարկը: Հաջողակ հայտատուի հետ Պայմանագիր կկնքվի համաձայն Պայմանագրի կից ձևի և մատակարարման ժամկետների ու պայմանների:

**(iv) ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** Ձեր գնառաջարկը պետք է վավեր լինի **Գնառաջարկի Հրավերի 4-րդ կետում նշված առաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետից հետո քառասուն հինգ (45) օր**:

**7. Ստուգումներ և աուդիտ**

7.1 Մատակարարը պետք է կատարի Գնորդի բոլոր հրահանգները, որոնք համապատասխանում են տվյալ երկրում գործող օրենքներին:

7.2 Մատակարարը պետք է թույլ տա և պետք է հրահանգի իր ենթա-կապալառուներին և խորհրդատուներին թույլ տալու Բանկին և/կամ Բանկի կողմից նշանակված անձանց ստուգել Մատակարարի պարտականությունները, բոլոր հաշիվները, գրանցումները և այլ փաստաթղթերը` կապված Պայմանագրի կատարման և գնառաջարկի ներկայացման հետ: Նաև Մատակարարը պետք է թույլ տա և պետք է հրահանգի իր ենթա-կապալառուներին և խորհրդատուներին ունենալու այնպիսի հաշիվներ և գրանցումներ, որոնք ենթակա են ըստ Բանկի պահանջի Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորների ստուգման: Մատակարարի, իր ենթա-կապալուռուների և խորհրդատուների ուշադրությունն ուղղված է «Պայմանագրի ձևի կեղծում և տեղեկությունների խեղաթյուրում» 5-րդ կետի վրա, որի կանխամտածված խոչընդոտումը Բանկի կողմից ստուգումներին և աուդիտի անցկացման իրավունքին հանդիսանում է արգելված գործողություն, որն իր հերթին հանգեցնում է Պայմանագրի դադարեցմանը (ինչպես նաև հանգեցնում է ոչ իրավասու գործողությունների, որոնք ենթակա են Բանկի կողմից լայնորեն կիրառվող պատժամիջոցներին):

8. Խնդրում ենք էլեկտրոնային փոստով՝ [info@ffpmc.am](mailto:info@ffpmc.am) հասցեով,հավաստել սույն Գնառաջարկի հրավերի ստացման և Գնառաջարկը ներկայացնելու ձեր մտադրությունը:

Հարգանքով`

Էդգար Ավետյան

**ԱՖԾԿԿ ՊՀ Գործադիր տնօրեն**

**Կոնտակտային հեռ. /011/ 910-581**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ՀՀ** | **Անվանումը** | **Քանակ (հատ)** | **Տեխնիկականբնութագիրը** |
| 1. 1 | Ինֆրակարմիր ջերմաչափ | 7 | Օպտիկական լուծում: 8:1 ; Չափման միջակայքը: -38 +520 °С; Ճշտությունը: ±3 °С ; Չափման հեռավորությունը 32 սմ – 2,5 մ Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս |
| 1. 2 | Խոնավաչափ օդի | 5 | Խոնավաչափ սարքը կատարում է փակ տարածություններում օդի խոնավության մոնիթորինգ: Սարքը պետք է ունենա LCD էկրան խոնավության մակարդակը թվերով արտացոլելու համար: Սարքն աշխատում է անլար` մարտկոցով: Քաշը ոչ ավել քան 150 գր.:  Ջերմաստիճանի չափման միջակայքը -20…60 oC  Խոնավության չափման միջակայքը 0…100%RH  Խոնավության չափման թույլատրելի շեղումը մինչև 3%, ջերմաստիճանի չափման թույլատրելի տատանումը ±0.5 oC,  Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0-50oC |
|  | Խոնավաչափ մսի | 5 | Չափման միջակայքը: 10-90 %. Չափման ժամանակը<2վ, Ճշտությունը ±1 %. 3LCD էկրանով, զննաձողի չափման խորությունը: 15 մմ. Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -5 ~ 60 oC, աշխատանքային խոնավությունը՝ < 90 RH  Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 6 ամիս |
|  | Խոնավաչափ սորուն նյութերի համար | 5 | 2 զննաձողով, թվային էկրանով և ավտոմատ անջատման հրանարավորությամբ:  Թույլ է տալիս որոշելու սորուն և այլ նյութերի խոնավությունը (ցորեն, խոտ, ծղոտ, թեփ և այլն):  Չափման միջակայքը 0-80 %. Ճշտությունը ±0,5 %. Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0-60 oC, աշխատանքային խոնավությունը՝ 5-90%  Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս |
|  | Նմուշառման գործիք սորուն նյութերի համար | 5 | Օգտագործվում է սորուն նյութերի նմուշառման համար, մասնավորապես, օգտագործվում է պարկերից, արկղերից, տոպրակներից ընդեղենի, շաքարի, աղինմուշներ վերցնելու համար:  Նմուշառման սարքը պատրաստված է չժանգոտվող երկաթից, քիմիական ռեակցիայի մեջ չի մտնում սննդի հետ, լվացվող և ախտահանվող:  Չափսերը`  Երկարությունը 1600մմ,  Նմուշառման խորությունը 1400 մմ,  Խոռոչի ներքին տրամագիծը՝ 26 մմ,  Նմուշի քաշը 600 գ:  Նմուշառման սարքը բաղկացած է 2 իրար մեջ մտած խողովակներից, առանձին բռնակներով, ներքևի մասը` կոնաձև սրված, խողովակներն ունեն առանձին բռնակների օգնությամբ մեկը մյուսի հանդեպ պտտվելու հնարավորություն, ունի 8 նմուշառման բաժին՝ ներսից իրարից բաժանված խոռոչներով:  Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս |
|  | Նմուշառման գործիք կարագի և պանրի համար | 5 | Կարագի և պանրի համար նմուշառման գործիք պատրաստված չժանգոտող պողպատից:  Պատրաստված է գլանաձև կտրող ակոսից և ունի բռնակ:  Նմուշառման գործիքի աշխատանքային մասի երկարությունը մոտ 26 սմ:  Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս |
|  | Մսեղիքի սղոցման սղոց | 2 | Էլեկտրական սղոց նախատեսված անասունների (խոզերի և խոշոր եղջերավոր անասունների կիսամսեղիքի) ոսկորների և մսեղիքի սղոցման համար: Սնուցումը: Էլեկտրական  Ընդհանուր երկարությունը: մոտ 900 մմ  Շարժիչի հզորությունը: մոտ 1400 վատտ  Քաշը: մոտ 10 կգ  Կտրող շարժումների քանակը րոպեում՝ մոտ 8000  Սղոցի անջատումը 1-1.5 վարկյանում  Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս |
|  | Ավտոմեքենայի սառնարան | 10 | Թերմոէլեկտրական սառնարան,  Ծավալը 20-30լ ,  Սնուցումը 12Վ և 220Վ էլեկտրական աղբյուրից  Նյութը պլաստիկ,  Չափսերը մոտ 400х300х430  2 հատ բազմակի օգտագործման սառցե փաթեթներով (սառնարանի տարողությանը համապատասխան):  Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս |
|  | Թերմոպայուսակ | 10 | Թերմոպայուսակ բժշկական նպատակների համար 50-60 լ տարողությամբ, բազմակի օգտագործման համար:  Պայուսակը պատրաստված է խոնավության դեմ կայուն նյութից, որը թույլ է տալիս այն լվանալ և ախտահանել տարբեր լուծույթներով: Պատրաստված է պինդ կամ ճկվող պլաստիկից, կարող է ունենալ մետաղական ներդիրներ: Կարող է ունենալ ներքին բաժանարար: Կարող է ունենալ ներքին գրպաններ պայուսակի պատի և կափարիչի մեջ: Կարող է ունենալ կտորե արտաքին պատյան:  Արտաքինից ունի գրպան, բռնակներ և երկար ուսագոտի:  Օգտագործվում է տարբեր տիպի սառցե փաթեթների հետ:  6-15 հատ բազմակի օգտագործման սառցե փաթեթներով (թերմոպայուսակի տարողությանը համապատասխան):  Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս |

Ապրանքների մատակարարումը պետք է կատարվի ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2-ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին:

ԳԶՀ-ի ներկայացուցչի կողմից պետք է իրականացվի անհրաժեշտ գործիքների և պարտադիր պահեստամասերի ստուգումը:

Մատակարարը պարտավոր է կատարել գործունեության հիմնական հանգույցների ստուգումներ՝ իրենց տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանության և թերությունների բացակայության վերաբերյալ: Ստուգումները պետք է իրականացվեն ԳԶՀ-ի լիազոր ներկայացուցչի կողմից Գնորդի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի ներկայությամբ /հասցե` ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2 հասցեում` ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին/:

**Պայմանագրիձեվ**

Սույն Պայմանագիրը` CARMAC2-PG-18-27, կնքվել է 2018թ. ------ին` Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի/ ՀՀ, ք. Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3/, և ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոնի՝ /ՀՀ, ք. Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1/, որոնք համատեղ հանդես են գալիս որպես Գնորդ (այսուհետև՝ “Գնորդ”) սույն Պայմանագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության անունից, մի կողմից և \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (այսուհետ` Մատակարար) մյուս կողմից:

ԸՍՏ ՈՐԻ Գնորդը հայտարարել է մրցույթ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ապրանքների նկարագիր) Մատակարարի կողմի մատակարարման ենթակա ապրանքների համար` մասնավորապես Պայմանագիր **CARMAC2-PG-18-27** (այսուհետ` Պայմանագիր) և ընդունել է Մատակարարի առաջարկը Պայմանագրի շրջանակներում այս ապրանքների մատակարարման համար\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) դրամ գումարով (այսուհետ` Պայմանագրի գին):

Պայմանգիրը կնքվում է հետևյալի մասին`

1. Հետևյալ փաստաթղթերը կազմում են սույն Պայմանագիրը և պետք է ընթերցվեն ու մեկնաբանվեն որպես Պայմանագրի բաղկացուցիչ մաս: Մասնավորապես`

ա) Գնառաջարկի Հրավերք, Մատակարարման ժամկետներն ու պայմանները, Տեխնիկական մասնագրեր,

բ) Լրացում (եթե կա այդպիսին),

1. Հաշվի առնելով, որ Գնորդի կողմից վճարումները կատարվելու են Մատակարարին այստեղ նշվածի համաձայն` Մատակարարը Համաձայնագիր է կնքում Գնորդի հետ իրականացնելու և ավարտին հասցնելու մատակարարման պայմանագիրը և միջոցներ է ձեռնարկելու յուրաքանչյուր թերություն շտկելու համար` համաձայն սույն Պայմանագրի դրույթների:
2. Գնորդը սույնով համաձայնվում է ապրանքների մատակարարման, Պայմանագրի դրույթների կատարման և թերությունների շտկման համար վճարել Պայմանագրի գինը` ըստ Պայմանագրով սահմանված Վճարման Պայմանների:
3. Պայմանագրի դադարեցում`
   1. պարտականությունները չկատարելու պատճառով

### ա)Գնորդը Պայմանագրի պարտավորությունների չկատարման համար առանց Մատակարարին որևէ այլ տույժ հասցնելու կարող է մասամբ կամ ամբողջությամբ դադարեցնել Պայմանագիրը` վերջինիս ուղարկելով պարտականությունների չկատարման մասին գրավոր ծանուցում:

#### Եթե Մատակարարը չի մատակարարում Ապրանքները մասամբ կամ ամբողջությամբ Պայմանագրով սահմանված ժամկետներորւմ կամ հատկացված որևէ այլ ժամանակահատվածում:

#### Եթե Մատակարարը չի կատարում Պայմանագրով սահմանված այլ պարտավորություններ, կամ

#### Եթե Մատակարարը, ըստ Գնորդի ներքաշվել է խաբեության կամ կաշառակերության մեջ, ինչպես սահմանված է ստորև ներկայացված Կետ 5-ում` Պայմանագիրը շահելու կամ վերջինս իրականացնելու համար:

(բ) Եթե Գնորդը մասամբ կամ ամբողջությամբ դադարեցնում է պայմանագիրը, ապա վերջինս իրեն հարմար ժամկետներում և միջոցներով կարող է գնել Պայմանագրի շրջանակներում չմատակարարված Ապրանքներին կամ չմատուցված Հարակից Ծառայություններին մոտ Ապրանքներ ու Հարակից Ծառայություններ և Մատակարարը պարտավորվում է հոգալ Գնորդի բոլոր լրացուցիչ ծախսերը կապված Ապրանքների և Հարակից Ծառայությունների մատակարարման հետ: Սակայն Մատակարարը պետք է շարունակի Պայմանագրի իրականացումը այն մասով, որով այն ուժի մեջ է:

4.2 սնանկ ճանաչվելու պատճառով

### Գնորդը կարող է ցանկացած պահի դադարեցնել Պայմանագիրը, Մատակարարին համապատասխան ծանուցում ուղարկելու միջոցով, եթե վերջինս սնանկ կամ ոչ վճարունակ է ճանաչվում: Նման դեպքերում Պայմանագրի դադարեցումը չի ենթադրում փոխհատուցում Մատակարարին` պայմանով, որ այդ դադարեցումը չի վնասի կամ ազդի որևէ գործողության իրավունքի վրա, կամ որը Գնորդին չի պարտավորեցրել կամ չի պարտավորեցնի որևէ փոխհատուցման:

4.3 շահից ելնելով.

### Գնորդը Մատակարարին ծանուցում ուղարկելու միջոցով մասամբ կամ ամբողջությամբ կարող է դադարեցնել Պայմանագիրը իրեն հարմար ցանկացած պահի: Ծանուցման մեջ պետք է նշվի, որ դա բխում է Գնորդի շահերից, նաև պետք է հստակեցվի, թե որ չափով է դադարեցվում Մատակարարի հետ Պայմանագիրը և որ օրվանից է դադարում գործել:

### Եթե Ապրանքները պատրաստ են տեղափոխման Մատակարարի կողմից դադարեցման ծանուցում ստանալուց հետո քսան ութ (28) օրվա ընթացքում, ապա Գնորդը պարտավոր է ստանալ այդ Ապրանքները համաձայն Պայմանագրի ժամկետների և գների: Այլ դեպքերում, Գնորդը կարող է ընտրություն կատարել հետևյալի միջև.

#### ստանալ Ապրանքների այն մասը, որը պատրաստ է և ուղարկվել է համաձայն Պայմանագրի ժամկետների և գների, և/կամ

* + - 1. չեղյալ համարել Պայմանագրի մյուս մասը և Մատակարարին վճարել մասամբ ավարտված Ապրանքների և Հարակից Ծառայությունների համար համաձայնեցված գումարը, ինչպես նաև Մատակարարի կողմից նախկինում գնված նյութերի համար:

1. Խաբեություն և կաշառակերություն

Եթե Գնորդը գտնում է, որ Մատակարարը և/կամ իր աշխատակազմից որևէ մեկը, կամ իր գործակալները, կամ ենթա-կապալառուները, խորհրդատուները, ծառայություն մատուցողները, մատակարարները և/կամ իրենց աշխատողները ընդգրկվել են Պայմանագիրը շահելուն ուղղված կամ Պայմանագրի իրականացման նպատակով կաշառակերության, խարդախության, գաղտնի, բռնի կամ արգերլվող գործունեության մեջ (համաձայն Բանկի կողմից լայնորեն կիրառվող պատժամիջոցների կիրառման ընթացակարգերի), Գնորդը կարող է Մատակարարին ծանուցում ուղարկելուց հետո 14 օրվա ընթացքում դադարեցնել Մատակարարի գործունեությունը Պայմանագրի շրջանակներում և չեղյալ հայտարարել Պայմանագիրը: Իսկ Կետ 4-ի դրույթները պետք է կիրառվեն որպես 4.1 Ենթակետի շրջանակներում կատարված հղում:

1. Ստուգումներ և աուդիտ

6.1 Մատակարարը պետք է կատարի Գնորդի բոլոր հրահանգները, որոնք համապատասխանում են տվյալ երկրում գործող օրենքներին:

Մատակարարը պետք է թույլ տա և պետք է հրահանգի իր ենթա-կապալառուներին և խորհրդատուներին թույլ տալու Բանկին և/կամ Բանկի կողմից նշանակված անձանց ստուգել Մատակարարի պարտականությունները, բոլոր հաշիվները, գրանցումները և այլ փաստաթղթերը` կապված Պայմանագրի կատարման և գնառաջարկի ներկայացման հետ: Նաև Մատակարարը պետք է թույլ տա և պետք է հրահանգի իր ենթա-կապալառուներին և խորհրդատուներին ունենալու այնպիսի հաշիվներ և գրանցումներ, որոնք ենթակա են ըստ Բանկի պահանջի Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորների ստուգման: Մատակարարի, իր ենթա-կապալուռուների և խորհրդատուների ուշադրությունն ուղղված է «Պայմանագրի ձևի կեղծում և տեղեկությունների խեղաթյուրում» 5-րդ կետի վրա, որի կանխամտածված խոչընդոտումը Բանկի կողմից ստուգումներին և աուդիտի անցկացման իրավունքին հանդիսանում է արգելված գործողություն, որն իր հերթին հանգեցնում է Պայմանագրի դադարեցմանը (ինչպես նաև հանգեցնում է ոչ իրավասու գործողությունների, որոնք ենթակա են Բանկի կողմից լայնորեն կիրառվող պատժամիջոցներին):

|  |  |
| --- | --- |
| **Գնորդի ստորագրությունն ու կնիքը**  ՀԱՄԱՐ ԵՎ ԱՆՈՒՆԻՑ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Լիազոր ներկայացուցչի անունը  ՀԱՄԱՐ ԵՎ ԱՆՈՒՆԻՑ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Լիազոր ներկայացուցչի անունը | **Մատակարարի ստորագրությունն ու կնիքը**  ՀԱՄԱՐ ԵՎ ԱՆՈՒՆԻՑ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Լիազոր ներկայացուցչի անունը |

**ԳՆԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ամսաթիվ)

Ում:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Գնորդի անունը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Գնորդի հասցեն)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Մենք առաջարկում ենք կատարել \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Պայմանագրի անվանումը և համարը)` համաձայն սույն Գնառաջարկի հետ կից ներկայացվող Պայմանագրի Պայմանների հետևյալ Պայմանագրի Գնով\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(գումարը բառերով և թվերով) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (ՀՀ դրամ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: Առաջարկում ենք ավարտել Պայմանագրով սահմանված Ապրանքների առաքումը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ օրացուցային օրվա ընթացքում`սկսած Պայմանագրի ստորագրման օրվանից:

Սույն Գնառաջարկը և Ձեր կողմից գնառաջարկի ընդունման գրությունը հիմք կհանդիսանան մեր միջև Պայմանագրի կնքման համար: Մենք հասկանում ենք, որ դուք պարտավոր չեք ընդունել ստացված ամենացածր կամ որևէ այլ Գնառաջարկ:

Մենք սույնով հաստատում ենք, որ այս Գնառաջարկը համապատասխանում է առաջարկի փաստաթղթերով պահանջվող Գնառաջարկի Վավերականությանը:

Լիազոր ստորագրություն\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ստորագրողի անունն ու պաշտոնը: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Մատակարարի անունը:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հասցե: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հեռ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Էլ. փոստ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Մատակարարման ժամկետներն ու պայմանները**

**Ծրագրի անվանումը`** Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցակցության երկրորդ ծրագիր

**Գնորդ՝** Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամը (ԳԶՀ) և ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ (ԱՖԾԿԿ), որոնցից ԳԶՀ-ն պատասխանատու է հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրման համար (որում նշված կլինի ապրանքների նկարագիրը, գործարանային համարը (առկայության դեպքում), քանակը, մեկ միավորի գինը և ընդհանուր գումարը), իսկ ԱՖԾԿԿ-ն պատասխանատու է մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումներ կատարելու համար:

**Ապրանք ստացող` ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին /հասցե` ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2/**

**Փաթեթ No.** [CARMAC2-PG-18-2](https://step.worldbank.org/secure/activity/P133705/135868?isArchive=N&lang=EN&agencyCode=2410)7

1. **Մատակարարման գներն ու ժամանակացույցը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ապրանք N** | **Ապրանքի նկարագիր / բնութագիր** | | **Քանակ** | **Միավորի արժեք\***  **ՀՀ դրամով** | **Ընդամենը արժեք\* ՀՀ դրամով** | **Առաքման ամսաթիվ**  ***{նշվում է մատակարարի կողմից}*** |
| **1** |  | |  |  |  |  |
| **2** |  | |  |  |  |  |
| **…** |  | |  |  |  |  |
| **…** |  | |  |  |  |  |
| **Ընդամենը`** | |  | |  |  |  |

*\* Միավոր արժեքը և Ընդամենը արժեքը պետք է ներառեն բոլոր հարկերը, ԱԱՀ, տուրքեր, մաքսային վճարներ, երկրի սահմաններում տեղափոխման և ապահովագրման ծախսերը:*

{Նշում` Միավոր արժեքի և միավոր արժեքից բխած ընդամենը գումարի միջև տարբերության դեպքում` միավոր արժեքը համարվում է որոշիչ:}

1. **Ֆիքսված գին** - Վերևում նշված գները փոփոխման ենթակա չեն և ֆիքսված են: Պայամանագրի ընթացքում ֆիքսված գները ենթակա չեն որևէ համապատասխանեցման:
2. Գնորդին իրավունք է վերապահվում պայմանագրի կատարման ընթացքում մինչև **0%**-ի չափով բարձրացնել կամ իջեցնել ի սկզբանե սահմանված ապրանքների և ծառայությունների քանակը` առանց փոխելու միավոր արժեքը, ինչպես նաև մյուս ժամկետներն ու պայմանները:
3. **Առաքման ժամանակացույց**- Առաքումը պետք է ավարտվի վերոհիշյալ ժամանակացույցի համաձայն, որը չի գերազանցում պայմանագրի կնքումից **60 (վաթսուն)** օրացուցային օրը:
4. **Ապահովագրություն -** Պայմանագրի համաձայն` մատակարարված Ապրանքները պետք է ամբողջությամբ ապահովագրված լինեն ազատ փոխակերպելի արժույթով` արտադրության կամ ձեռքբերման, տեղափոխման, պահեստավորման և առաքման ընթացքում պատահական վնասների դեմ: Ապահովագրությանգումարըպետքէհամարժեքլինիապրանքների ընդհանուր արժեքի 110 տոկոսին` հիմնվելով "պահեստից""պահեստ" բոլորռիսկերի, այդթվումնաև "պատերազմիռիսկերի" վրա: Մատակարարը պետք է կազմակերպի և վճարի բեռների ապահովագրության համար` անվանելով Գնորդին Շահառու: **Կիրառելի չէ:**

6. **Կիրառելի օրենք -** Պայմանագիրը ենթակա է մեկնաբանման համաձայն **ՀՀ օրենքների**:

7. **Վեճերի լուծում** - Գնորդն ու Մատակարարը պետք է ձեռնարկեն բոլոր միջոցները Պայմանագրի ներքո կամ վերջինիս հետ կապված իրենց միջև ծագած յուրաքանչյուր անհամաձայնություն կամ վեճ բարեկամաբար ոչ պաշտոնական բանակցությունների միջոցով լուծելու համար: Գնորդի և Մատակարարի միջև վեճի առկայության դեպքում այն պետք է լուծվի համաձայն **ՀՀ օրենսդրության**:

8. **Առաքում և փաստաթղթեր** - Մատակարարը պետք է ուղարկի Գնորդին հետևյալ փաստաթղթերը

1. Մատակարի օրիգինալ և կրկնօրինակ հաշիվ-ապրանքագրերը, որոնցում ներկայացված են ապրանքների անվանումները, քանակը, միավոր արժեքը և ընդամենը գումարը,
2. արտադրողի կամ մատակարարի երաշխիքի վկայագրերը տեխնիկական մասնագրերում նշված երաշխիքային սպասարկման ժամանակահատվածի համար;
3. Մատակարարվող ապրանքների գործառնական ձեռնարկները և տեխնիկական մասնագրերը:
4. **Վճարումը -**Մատակարարի կողմից մատակարարված ապրանքների դիմաց Պայմանագրի 100%-ի վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով` գումարը փոխանցելով Մատակարարի բանկային հաշվին Ապրանքները ստացողի կողմից ստորագրված Հանձնման-ընդունման ակտի (որը կներառի ստուգման արդյուքների վերաբերյալ գրառում) և Կետ 8-ում նշված մատակարարման փաստաթղթերի ստացումից հետո ոչ ուշ քան 30 օրվա ընթացքում:

Պայմանագրի գնի 75%-ի վճարումը կիրականացվի **Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» Երկրորդ Ծրագրի** (Վարկի համար՝ 8374-AM) միջոցներից, իսկ մնացած 25%-ը՝ ՀՀ կառավարության միջոցներից:

1. **Երաշխիք** - Առաջարկվող Ապրանքները պետք է ունենան արտադրողի կամ մատակարարի կողմից տեխնիկական մասնագրերում նշված ժամկետի չափով երաշխիք` սկսած Գնորդին առաքվելու օրվանից: Խնդրում ենք մանրամասն նշել երաշխիքի ժամկետը և պայմանները:
2. **Փաթեթավորման և նշավորման հրահանգներ**- Մատակարարը պետք է ապահովի Ապրանքների ստանդարտ փաթեթավորում ինչպես և պահանջվում է` Պայմանագրով սահմանված վայր տեղափոխելու ընթացքում դրանց վնասվելուց կամ փչանալուց խուսափելու համար:
3. **Թերություններ -** Բոլոր թերություները կշտկվեն Մատակարարի կողմից առանց Գնորդի կողմից ծախս կատարելու` Գնորդի կողմից թերությունների մասին տեղեկանք ներկայացնելու օրվանից **30 օրվա** ընթացքում:

Սպասարկման կենտրոնի անվանումն ու հասցեն, որտեղ թերությունները վերացվելու են Մատակարարի կողմից երաշխիքային ժամկետում.

Հասցե \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***{նշվում է մատակարարի կողմից}***

1. **Ֆորս-մաժոր** - Մատակարարը ենթակա չէ տուգանքների կամ Պայմանագրի չկատարման դեպքում Պայմանագրի դադարեցման եթե և այն չափով, որքանով իրականացման ուշացումը կամ Պայմանագրի դրույթների կատարման խափանումը հանդիսանում են ֆոր-մաժորային իրավիճակի արդյունք:

Այս դրույթից ելնելով` <ֆորս-մաժոր> նշանակում է Մատակարարի վերահսկողությունից դուրս մի իրավիճակ, որը չի ենթադրում Մատակարարի կողմից արված սխալ կամ անփութություն և կանխատեսելի չէ: Նման իրավիճակները կարող են ներառել, բայց չսահմանափակվել հետևյալով` Գնորդի կողմից կամայական գործողություններով, պատերազմներով կամ հեղափոխություններով, հրդեհներով, ջրհեղեղներով, համաճարակներով, կարանտինային սահմանափակումներով և բեռնափոխադրումների արգելքով:

Ֆորս-մաժոր իրավիճակների դեպքում Մատակարարը պետք է անհապաղ գրավոր տեղեկացնի գնորդին նման իրավիճակների և դրանց առաջացման պատճառների մասին: Եթե այլ կարգավորումներ չեն տրվել Գնորդի կողմից, Մատակարարը պետք է շարունակի կատարել իր պարտականությունները Պայմանագրի շրջանակներում քանի դեռ դա գործնականորեն հնարավոր է: Նաև պետք է փորձի գտնել բոլոր այն խելամիտ այլընտրանքային միջոցները, որոնք չեն խոչընդոտվել ֆորս-մաժոր իրավիճակի հետևանքում:

1. **Պահանջվող տեխնիկական մասնագրեր *{նշվում է մատակարարի կողմից}***

(i) Ընդհանուր նկարագիր

(ii) Հատուկ մանրամասներ և տեխնիկական չափանիշներ

(iii) Իրականացման չափորոշիչներ

Մատակարարը հաստատում է համապատասխանությունը վերոհիշյալ մասնագրերի հետ **{Շեղումների դեպքում մատակարարը պետք է թվարկի բոլոր այդպիսի շեղումները}**

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԱՆՈՒՆԸ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Լիազոր ստորագրություն\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Վայրը

Ամսաթիվ