ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Հրշեջ գույքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի մարտի 24-ին ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/18-2, ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/18-3, ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/18-4 ծածկագրերով կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |
| --- | --- |
| չափա-բաժնի համարը | անվանումը | չափ-ման միա-վորը | Քանակը | նախահաշվային գինը | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |  |  |
|  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  |
|  | Ռետինեփողրակներ / Հրշեջ փողրակ 51 | մ | 3000 | 3000 | 9 900 000 | 9 900 000 | Փողրակ 51մմ ներքին տրամագծով նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ, արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե, ռուսական ГР-50 տեսակի: Նախատեսված է առնվազը -60օC +100 օC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1,7 Bar). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 4.8 Մթ/ճ (48 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300օC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.48+/-0.05 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF ARMENIA 911>> գրառումը, յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազը 3 գրառում։ Թողարկման տարեթիվը՝ 2021թ. գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազը 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet ՕHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս: Շահագործման ընթացքում ի հայտ եկած գործարանային թերությունները վերացվում են մատակարարի կողմից՝ հնարավոր սեղմ ժամկետում: | Փողրակ 51մմ ներքին տրամագծով նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ, արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե, ռուսական ГР-50 տեսակի: Նախատեսված է առնվազը -60օC +100 օC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1,7 Bar). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 4.8 Մթ/ճ (48 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300օC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.48+/-0.05 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF ARMENIA 911>> գրառումը, յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազը 3 գրառում։ Թողարկման տարեթիվը՝ 2021թ. գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազը 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet ՕHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս: Շահագործման ընթացքում ի հայտ եկած գործարանային թերությունները վերացվում են մատակարարի կողմից՝ հնարավոր սեղմ ժամկետում: |
|  | Ռետինեփողրակներ / Հրշեջ փողրակ 52 | մ | 3000 | 3000 | 9 990 000 | 9 990 000 | Փողրակ 52 մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ, արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե, ճապոնական տեսակի: Նախատեսված է առնվազը -60օC +100 օC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1,7 МПа). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4,8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300օC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.48+/-0.05 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF ARMENIA 911>> գրառումը՝ յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազը 3 գրառում։ Թողարկման տարեթիվը՝ 2021թ. գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազը 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet ՕHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների ատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս: | Փողրակ 52 մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ, արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե, ճապոնական տեսակի: Նախատեսված է առնվազը -60օC +100 օC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1,7 МПа). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4,8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300օC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.48+/-0.05 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF ARMENIA 911>> գրառումը՝ յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազը 3 գրառում։ Թողարկման տարեթիվը՝ 2021թ. գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազը 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet ՕHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների ատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս: |
|  | Ռետինեփողրակներ / Հրշեջ փողրակ 65 | մ | 300 | 300 | 1 395 000 | 1 395 000 | Փողրակ 65մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ. արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե, ճապոնական տեսակի: Փողրակը նախատեսված է -60օC +100 օC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1.7 МПа). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4.8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300օC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 30+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.5-ից 0.6 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF ARMENIA 911>> գրառումը յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազը 3 գրառում։ Թողարկման տարեթիվը՝ 2021թ. գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազը 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet ՕHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս: | Փողրակ 65մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ. արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե, ճապոնական տեսակի: Փողրակը նախատեսված է -60օC +100 օC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1.7 МПа). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4.8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300օC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 30+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.5-ից 0.6 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF ARMENIA 911>> գրառումը յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազը 3 գրառում։ Թողարկման տարեթիվը՝ 2021թ. գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազը 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet ՕHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս: |
|  | Ռետինեփողրակներ / Հրշեջ փողրակ 66 | մ | 500 | 500 | 2 340 000 | 2 340 000 | Փողրակ 66մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ. արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե, ռուսական ГР-60 տեսակի: Փողրակը նախատեսված է -60օC +100 օC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1.7 МПа). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4.8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300օC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.5-ից 0.6 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF ARMENIA 911>> գրառումը յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազը 3 գրառում։ Թողարկման տարեթիվը՝ 2021թ. գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազը 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet ՕHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս: | Փողրակ 66մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ. արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե, ռուսական ГР-60 տեսակի: Փողրակը նախատեսված է -60օC +100 օC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1.7 МПа). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4.8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300օC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.5-ից 0.6 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF ARMENIA 911>> գրառումը յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազը 3 գրառում։ Թողարկման տարեթիվը՝ 2021թ. գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազը 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet ՕHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս: |
|  | Ռետինեփողրակներ / Հրշեջ փողրակ 77 | մ | 1000 | 1000 | 4 700 000 | 4 700 000 | Փողրակ 77մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ. արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե, ռուսական ГР-70 տեսակի: Փողրակը նախատեսված է -60օC +100 օC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1.7 МПа). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4.8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300օC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.5-ից 0.6 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF ARMENIA 911>> գրառումը յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազը 3 գրառում։ Թողարկման տարեթիվը՝ 2021թ. գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազը 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet ՕHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս: | Փողրակ 77մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ. արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ: Գլխիկները՝ ալյումինե, ռուսական ГР-70 տեսակի: Փողրակը նախատեսված է -60օC +100 օC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1.7 МПа). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4.8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300օC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան. Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.5-ից 0.6 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF ARMENIA 911>> գրառումը յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազը 3 գրառում։ Թողարկման տարեթիվը՝ 2021թ. գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազը 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008 և/կամ ISO14001:2015 և/կամ IQNet ՕHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս: |
|  | Ռետինեփողրակներ / Փողրակ ներծծող 125 | մ | 80 | 80 | 1 000 000 | 1 000 000 | Ներծծող փողրակ 125մմ ներքին տրամագծով, կմախքը մետաղական, ռետինե և կտորե շերտերով, ներսից ռետինապատ, երկու գլխիկները` ալյումինե, ռուսական կամ համարժեք ГРВ-125 տեսակի: Նախատեսված է -50 օC-ից +70օC ջերմաստիճանի պայմաններում աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 1 Մթ/ճ (0,3 МПа). Ճկման նվազագույն շառավիղը՝ 600մմ. Երկարությունը՝ առնվազը 4 մետր. Թողարկման տարեթիվը՝ 2021թ գործարանային արտադրության: Անհատական փաթեթավորմամբ, փաթեթները պիտակավորված, պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության , թողարկման տարեթվի մասին: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ծագման սերտիֆիկատ: | Ներծծող փողրակ 125մմ ներքին տրամագծով, կմախքը մետաղական, ռետինե և կտորե շերտերով, ներսից ռետինապատ, երկու գլխիկները` ալյումինե, ռուսական կամ համարժեք ГРВ-125 տեսակի: Նախատեսված է -50 օC-ից +70օC ջերմաստիճանի պայմաններում աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 1 Մթ/ճ (0,3 МПа). Ճկման նվազագույն շառավիղը՝ 600մմ. Երկարությունը՝ առնվազը 4 մետր. Թողարկման տարեթիվը՝ 2021թ գործարանային արտադրության: Անհատական փաթեթավորմամբ, փաթեթները պիտակավորված, պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության , թողարկման տարեթվի մասին: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ծագման սերտիֆիկատ: |
|  | Հակահրդեհային սարքեր / Փողակ 52 | հատ | 10 | 10 | 2 850 000 | 2 850 000 | Հրշեջ փողակ ISO9001:2008, ISO14001:2015 IQNet ՕHSAS18001:2007, QA.C-510B/12 ստանդարտներին համապատասխան: Իրանը ալյումինից, ցանցավոր զտիչը չժանգոտվող մետաղից: Նախատեսված միավորված և ցրված ջրի շթի, պաշտպանիչ ջրային պատի 120°, փրփրահեղուկի արտանետման և հոսքի փակման համար, չորս տեսակի դիրքերի կարգավորման հնարավորությամբ: Հոսքի տեսակի կարգավորումն իրականացվում է պտտվող, անաստիճանային կարգավորիչի միջոցով: Միացման գլխիկի չափը՝ 52մմ, տեսակը ճապոնական տիպի. Աշխատանքային ճնշումը՝ ՄՊա (кгс/см 2 ) – 0,4 - 0,7 (4-7 bar) Շթի երկարությունը ուղիղ միավորված - 25մ. Շթի երկարությունը ցրված 120° (պաշտպանիչ ջրային պատ) - 6մ. Պաշտպանիչ ջրային պատի տրամագիծը՝ ոչ պակաս 3 մետր: Ներկայացվում է ստանդարտների համապատասխանության սերտիֆիկատ։ Ջրի ծախսը՝ ոչ պակաս 8,5 լիտր/վայրկյան 0,7 ՄՊա աշխատանքային ճնշման դեպքում (7 բար ճնշման դեպքում ոչ պակաս 514 լիտր րոպեում) Շթի երկարությունը ուղիղ միավորված - 25մ. Շթի երկարությունը ցրված120° (պաշտպանիչ ջրային պատ) - 6մ. Պաշտպանիչ ջրային պատի տրամագիծը՝ ոչ պակաս 3 մետր: Ստանդարտների համապատասխանության սերտիֆիկատ: | Հրշեջ փողակ ISO9001:2008, ISO14001:2015 IQNet ՕHSAS18001:2007, QA.C-510B/12 ստանդարտներին համապատասխան: Իրանը ալյումինից, ցանցավոր զտիչը չժանգոտվող մետաղից: Նախատեսված միավորված և ցրված ջրի շթի, պաշտպանիչ ջրային պատի 120°, փրփրահեղուկի արտանետման և հոսքի փակման համար, չորս տեսակի դիրքերի կարգավորման հնարավորությամբ: Հոսքի տեսակի կարգավորումն իրականացվում է պտտվող, անաստիճանային կարգավորիչի միջոցով: Միացման գլխիկի չափը՝ 52մմ, տեսակը ճապոնական տիպի. Աշխատանքային ճնշումը՝ ՄՊա (кгс/см 2 ) – 0,4 - 0,7 (4-7 bar) Շթի երկարությունը ուղիղ միավորված - 25մ. Շթի երկարությունը ցրված 120° (պաշտպանիչ ջրային պատ) - 6մ. Պաշտպանիչ ջրային պատի տրամագիծը՝ ոչ պակաս 3 մետր: Ներկայացվում է ստանդարտների համապատասխանության սերտիֆիկատ։ Ջրի ծախսը՝ ոչ պակաս 8,5 լիտր/վայրկյան 0,7 ՄՊա աշխատանքային ճնշման դեպքում (7 բար ճնշման դեպքում ոչ պակաս 514 լիտր րոպեում) Շթի երկարությունը ուղիղ միավորված - 25մ. Շթի երկարությունը ցրված120° (պաշտպանիչ ջրային պատ) - 6մ. Պաշտպանիչ ջրային պատի տրամագիծը՝ ոչ պակաս 3 մետր: Ստանդարտների համապատասխանության սերտիֆիկատ։ |
|  | Կրակմարիչներ /Կրակմարիչ ОУ-2 | հատ | 50 | 50 | 500 000 | 500 000 | Կրակմարիչ ОУ-2 /ԱԿ-2 կախիչով: Աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազը 5.88 МПа: Նախատեսված բոլոր տեսակի հրդեհների համար: Իրանի ծավալը՝ առնվազը 2.6 լիտր: Գույնը՝ կարմիր, համաձայն 3 TP TC 032/2013: Բալոնի՝ - գործարանային երաշխիքային ժամկետը 10 տարի. - լիցքի՝ գործարանային երաշխիքային ժամկետը 5 տարի. - բարձրությունը՝ 520+/-5մմ. - տրամագիծը՝ 108+/-5մմ. Լիցքը՝ ածխածնի երկօքսիդ (Co2, ԳՕՍՏ 8050-85), հրդեհի մարման B, C, E կարգերին համապատասխան, կշիռը 2,0+/-0,1/կգ, մատակարարման ժամանակահատվածը ոչ պակաս քան 6 վարկյան, շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ առնվազը 2 մետր։ Օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը՝ -40С-ից +50С։ Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ 7+/-0,2։ Արտադրության տարեթիվը 2021թ. Փաթեթավորումը գործարանային: Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է անվանման նշանակության, օգտագործման, անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն: Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ: | Կրակմարիչ ОУ-2 /ԱԿ-2 կախիչով: Աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազը 5.88 МПа: Նախատեսված բոլոր տեսակի հրդեհների համար: Իրանի ծավալը՝ առնվազը 2.6 լիտր: Գույնը՝ կարմիր, համաձայն 3 TP TC 032/2013: Բալոնի՝ - գործարանային երաշխիքային ժամկետը 10 տարի. - լիցքի՝ գործարանային երաշխիքային ժամկետը 5 տարի. - բարձրությունը՝ 520+/-5մմ. - տրամագիծը՝ 108+/-5մմ. Լիցքը՝ ածխածնի երկօքսիդ (Co2, ԳՕՍՏ 8050-85), հրդեհի մարման B, C, E կարգերին համապատասխան, կշիռը 2,0+/-0,1/կգ, մատակարարման ժամանակահատվածը ոչ պակաս քան 6 վարկյան, շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ առնվազը 2 մետր։ Օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը՝ -40С-ից +50С։ Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ 7+/-0,2։ Արտադրության տարեթիվը 2021թ. Փաթեթավորումը գործարանային: Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է անվանման նշանակության, օգտագործման, անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն: Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ: |
|  | Կրակմարիչներ /Կրակմարիչ ОУ-5 | հատ | 50 | 50 | 900 000 | 900 000 | Կրակմարիչ ОУ-5/ԱԿ-5/ կախիչով: Աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազը 5.88 МПа: Գույնը՝ կարմիր, համաձայն 3 TP TC 032/2013: Բալոնի՝ - փորձարկման գործարանային երաշխիքային ժամկետը 10 տարի. - լիցքի՝ գործարանային երաշխիքային ժամկետը 5 տարի. - բարձրությունը՝ 725+/-5մմ. - տրամագիծը՝ 133+/-5մմ. Լիցքը՝ ածխածնի երկօքսիդ (Co2, ԳՕՍՏ 8050-85), հրդեհի մարման B, C, E կարգերին համապատասխան, կշիռը 5,0+/-0,1/կգ, մատակարարման ժամանակահատվածը ոչ պակաս քան 6 վարկյան, շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ առնվազը 3 մետր։ Օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը՝ -40С-ից +50С։ Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ 15+/-0,1։ Արտադրության տարեթիվը 2021թ. Փաթեթավորումը գործարանային: Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է անվանման նշանակության, օգտագործման, անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն: Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ: | Կրակմարիչ ОУ-5/ԱԿ-5/ կախիչով: Աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազը 5.88 МПа: Գույնը՝ կարմիր, համաձայն 3 TP TC 032/2013: Բալոնի՝ - փորձարկման գործարանային երաշխիքային ժամկետը 10 տարի. - լիցքի՝ գործարանային երաշխիքային ժամկետը 5 տարի. - բարձրությունը՝ 725+/-5մմ. - տրամագիծը՝ 133+/-5մմ. Լիցքը՝ ածխածնի երկօքսիդ (Co2, ԳՕՍՏ 8050-85), հրդեհի մարման B, C, E կարգերին համապատասխան, կշիռը 5,0+/-0,1/կգ, մատակարարման ժամանակահատվածը ոչ պակաս քան 6 վարկյան, շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ առնվազը 3 մետր։ Օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը՝ -40С-ից +50С։ Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը, կգ 15+/-0,1։ Արտադրության տարեթիվը 2021թ. Փաթեթավորումը գործարանային: Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է անվանման նշանակության, օգտագործման, անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն: Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ: |
|  | Կրակմարիչներ /Կրակմարիչ ОП-8 | հատ | 20 | 20 | 210 000 | 210 000 | ОП-8 / ԿՓ-8 (զ) տեսակի կրակմարիչ ГОСТ Р 51057-2001 պայմաններին համապատասխան, նախատեսված A, B, C, E (մինչև 1000Վ) դասի հրդեհների մարման համար, դուրս մղման փողրակով: Lիցքավորված փոշու կշիռը 8+/-0.2 կգ, - աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանում 1.2-1.6 ՄՊա, - մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը B դասի դեպքում պետք է լինի 144 B, իսկ A դասի դեպքում 4 A, - իրանի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս 10 տարի, - լիցքի՝ գործարանային երաշխիքային ժամկետը 5 տարի. - Օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը՝ -50С-ից +50С։ Փաթեթավորումը գործարանային: Արտադրության տարեթիվը 2021թ. Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է անվանման նշանակության, օգտագործման, անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն: Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ: | ОП-8 / ԿՓ-8 (զ) տեսակի կրակմարիչ ГОСТ Р 51057-2001 պայմաններին համապատասխան, նախատեսված A, B, C, E (մինչև 1000Վ) դասի հրդեհների մարման համար, դուրս մղման փողրակով: Lիցքավորված փոշու կշիռը 8+/-0.2 կգ, - աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանում 1.2-1.6 ՄՊա, - մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը B դասի դեպքում պետք է լինի 144 B, իսկ A դասի դեպքում 4 A, - իրանի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս 10 տարի, - լիցքի՝ գործարանային երաշխիքային ժամկետը 5 տարի. - Օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը՝ -50С-ից +50С։ Փաթեթավորումը գործարանային: Արտադրության տարեթիվը 2021թ. Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է անվանման նշանակության, օգտագործման, անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն: Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ: |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս: |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |
| Բաժին | Խումբ | Դաս | Ծրագիր | Բյուջե | Արտաբյուջե | Այլ |
| 03 | 02 | 01 | 03 | Բյուջե |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | 28.01.2021թ |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  | Հարցարդման ստացման | Պարզաբանման |
|  |  | 29.01.2021թ. | 30.01.2021թ. |
|  | … |  |  |
| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը |
|  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր |
|  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| Չափաբաժին 1 |  |
| 1 | «Էքսպրես Շին» ՍՊԸ | 7 825 000 | 7 825 000 | 1 565 000 | 1 565 000 | 9 390 000 | 9 390 000 |
| 2 | «ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ | 16 500 000 | 16 500 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 19 800 000 | 19 800 000 |
| Չափաբաժին 2 |  |
| 1 | «Վարբադ» ՍՊԸ | 7 910 000 | 7 910 000 | 1 582 000 | 1 582 000 | 9 492 000 | 9 492 000 |
| 2 | «ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ | 17 400 000 | 17 400 000 | 3 480 000 | 3 480 000 | 20 880 000 | 20 880 000 |
| Չափաբաժին 3 |  |
| 1 | «Ալեռտո» ՍՊԸ | 1 102 500 | 1 102 500 | 220 500 | 220 500 | 1 323 000 | 1 323 000 |
| 2 | «ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ | 1 980 000 | 1 980 000 | 396 000 | 396 000 | 2 376 000 | 2 376 000 |
| Չափաբաժին 4 |  |
| 1 | «Ալեռտո» ՍՊԸ | 1 825 500 | 1 825 500 | 370 500 | 370 500 | 2 196 000 | 2 196 000 |
| 2 | «ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ | 3 375 000 | 3 375 000 | 675 000 | 675 000 | 4 050 000 | 4 050 000 |
| Չափաբաժին 5 |  |
| 1 | «Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ | 3 720 000 | 3 720 000 | 744 000 | 744 000 | 4 464 000 | 4 464 000 |
| 2 | «ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ | 8 400 000 | 8 400 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 10 080 000 | 10 080 000 |
| Չափաբաժին 6 |  |
| 1 | «Ալեռտո» ՍՊԸ | 730 000 | 730 000 | 146 000 | 146 000 | 876 000 | 876 000 |
| 2 | «ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ | 1 620 000 | 1 620 000 | 324 000 | 324 000 | 1 944 000 | 1 944 000 |
| Չափաբաժին 7 |  |
| 1 | «Ալեռտո» ՍՊԸ | 2 325 000 | 2 325 000 | 465 000 | 465 000 | 2 790 000 | 2 790 000 |
| 2 | ԱՁ Արամայիս Նիկողոսյան | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 | «ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ | 3 620 000 | 3 620 000 | 724 000 | 724 000 | 4 344 000 | 4 344 000 |
| Չափաբաժին 8 |  |
| 1 | «Ալեռտո» ՍՊԸ | 343 750 | 343 750 | 68 750 | 68 750 | 412 500 | 412 500 |
| 2 | «Պոժմաստեր» ՍՊԸ | 382 000 | 382 000 |  |  | 382 000 | 382 000 |
| 3 | «Օլեդ» ՍՊԸ | 388 000 | 388 000 | 77 600 | 77 600 | 465 600 | 465 600 |
| 4 | «Նեպա» ՍՊԸ | 416 500 | 416 500 | 83 300 | 83 300 | 499 800 | 499 800 |
| 5 | «ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ՇԻՆ ՎԵՍՏ» ՍՊԸ | 607 500 | 607 500 | 121 500 | 121 500 | 729 000 | 729 000 |
| 6 | «Մեյդ Թու Մեյք» ՍՊԸ | 670 833 | 670 833 | 134 167 | 134 167 | 805 000 | 805 000 |
| Չափաբաժին 9 |  |
| 1 | «Ալեռտո» ՍՊԸ | 662 500 | 662 500 | 132 500 | 132 500 | 795 000 | 795 000 |
| 2 | «Պոժմաստեր» ՍՊԸ | 671 000 | 671 000 |  |  | 671 000 | 671 000 |
| 3 | «Օլեդ» ՍՊԸ | 688 000 | 688 000 | 137 600 | 137 600 | 825 600 | 825 600 |
| 4 | «Նեպա» ՍՊԸ | 750 000 | 750 000 | 150 000 | 150 000 | 900 000 | 900 000 |
| 5 | «ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ՇԻՆ ՎԵՍՏ» ՍՊԸ | 902 500 | 902 500 | 180 500 | 180 500 | 1 083 000 | 1 083 000 |
| 6 | «Մեյդ Թու Մեյք» ՍՊԸ | 995 833 | 995 833 | 199 167 | 199 167 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| Չափաբաժին 10 |  |
| 1 | «Ալեռտո» ՍՊԸ | 146 000 | 146 000 | 29 200 | 29 200 | 175 200 | 175 200 |
| 2 | «Օլեդ» ՍՊԸ | 164 000 | 164 000 | 32 800 | 32 800 | 196 800 | 196 800 |
| 3 | «Նեպա» ՍՊԸ | 165 000 | 165 000 | 33 000 | 33 000 | 198 000 | 198 000 |
| 4 | «Պոժմաստեր» ՍՊԸ | 174 800 | 174 800 |  |  | 174 800 | 174 800 |
| 5 | «ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ՇԻՆ ՎԵՍՏ» ՍՊԸ | 201 000 | 201 000 | 40 200 | 40 200 | 241 200 | 241 200 |
| 6 | «Մեյդ Թու Մեյք» ՍՊԸ | 391 667 | 391 667 | 78 333 | 78 333 | 470 000 | 470 000 |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ «ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ-ն 4-րդ չափաբաժնով հրավիրվել է գների նվազեցման շուրջ միաժամանկյա բանակցությունների՝ ղեկավարվելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետով․ Բանակցությունների արդյունքում նվազեցված գնային առաջարկներ չն ներկայացվել։ |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |
|  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը | Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը | Ֆինա-նսական միջոցներ | Տեխնի-կական միջոց-ներ | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ | Գնային առաջարկ |
| 4 | «Ալեռտո» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | անբավարար |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | 23.02.2021թ. |
| Անգործության ժամկետ | Անգործության ժամկետի սկիզբ | Անգործության ժամկետի ավարտ |
|  | 24.02.2021թ. | 01.03.2021թ. |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը | 05.03.2021թ. |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | 22.03.2021թ. |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | 24.03.2021թ. |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի |
|  |  | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնա-ժամկետը | Կանխա-վճարի չափը | Գինը |
|  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| 1 | «Էքսպրես Շին» ՍՊԸ | ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/18-1 | 24.03.2021թ. | 30.12.2021թ. | - | 9 390 000 | 9 390 000 |
| 2 | «Վարբադ» ՍՊԸ | ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/18-2 | 24.03.2021թ. | 30.12.2021թ. | - | 9 492 000 | 9 492 000 |
| 3,6,7,8,9,10 | «Ալեռտո» ՍՊԸ | ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/18-3 | 24.03.2021թ. | 30.12.2021թ. | - | 6 371 700 | 6 371 700 |
| 5 | «Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ | ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-21/18-4 | 24.03.2021թ. | 30.12.2021թ. | - | 4 464 000 | 4 464 000 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |
| 1 | «Էքսպրես Շին» ՍՊԸ | Ք. Երևան, Քաջազնունի 1, 093 78 10 10, | express.shinllc@gmail.com | 1660015584350110 | 04423377 |
| 2 | «Վարբադ» ՍՊԸ | Ք. Երևան, Արագածի փ 26 բն 19, 055 08 92 08, | vvarbad@mail.ru | 1660001746550100 | 02253825 |
| 3,6,7,8,9, 10 | «Ալեռտո» ՍՊԸ | Ք. Երևան, Նաիրի Զարյան 74 Բ, 098 28 29 38, | info@alerto.am | 1660008914310100 | 02686862 |
| 5 | «Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ | Ք. Երևան, Քաջազնունի 1, 011 55 00 07, | elithilz@yahoo.com | 1660012311570100 | 04421922 |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` 4-րդ չափաբաժնով ընթացակարգը հայտարարվել է չկայացած. ղեկավարվելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «է» պարբերությամբ և հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի /Օրենք/ 37 հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները | Ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը հրապարակվել է գնումների պաշտոնական տեղեկագրում |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել: |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել: |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ | Չկան |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |
| Անուն, Ազգանուն | Հեռախոս | Էլ. փոստի հասցեն |
| Արմինե Գալուստյան | 012 31 77 22 | armine.galustyan@mes.am |

Պատվիրատու՝ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

# Footnotes

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: