ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

<<Նորք-Մարաշ>> Բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ն, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար լաբորատոր և քիմիական նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018թ. հունվարի 16-ին կնքված NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/11-1, NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/11-2 և հունվարի 25-ին կնքված  NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/11-3, NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/11-4, NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/11-5, NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/11-6, NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/11-7, NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/11-8, NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/11-9, NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/11-10, պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափա-բաժնի համարը | Անվանումը |  |  |  |  |  |  |  | Չափ-ման միա-վորը |  | Քանակը |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Արխիտեքտ Այ" Թեստ Anti-HBc II |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 400 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |
| 2 | "Արխիտեքտ Այ" Թեստ Anti-HCV |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 600 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |
| 3 | "Արխիտեքտ Այ" Թեստ Anti-TG |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |
| 4 | "Արխիտեքտ Այ" Թեստ Anti-TPO |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |
| 5 | "Արխիտեքտ Այ" Թեստ BNP |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |
| 6 | "Արխիտեքտ Այ" Թեստ Free T3 |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |
| 7 | "Արխիտեքտ Այ" Թեստ Free T4 |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |
| 8 | "Արխիտեքտ Այ" Թեստ HBsAg Qualitative II |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 825 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |
| 9 | "Արխիտեքտ Այ" Թեստ HIV Ag/Ab Combo |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 850 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |
| 10 | "Արխիտեքտ Այ" Թեստ PROBE CONDITIONING |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, հավաքածու: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, հավաքածու: |  |  |  |  |
| 11 | "Արխիտեքտ Այ" Թեստ Total T3 |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |
| 12 | "Արխիտեքտ Այ" Թեստ Total T4 |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |
| 13 | "Արխիտեքտ Այ" Թեստ Troponin-I High sentivity |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար: |  |  |  |  |
| 14 | "Արխիտեքտ Այ" Թեստ TSH |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 100 թեստ: |  |  |  |  |
| 15 | "Արխիտեքտ Այ" Լուծույթ CONC WASH BUFFER |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 4x1L TR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 4x1L TR |  |  |  |  |
| 16 | "Արխիտեքտ Այ" Լուծույթ PRE-TRIG SOL |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը`4 BOTTLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը`4 BOTTLES |  |  |  |  |
| 17 | "Արխիտեքտ Այ" Լուծույթ TRIGGER SOL |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 4x1L TR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 4x1L TR |  |  |  |  |
| 18 | "Արխիտեքտ Այ" Կալիբրատոր Anti-HBC II |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |
| 19 | "Արխիտեքտ Այ" Կալիբրատոր Anti-HCV |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |
| 20 | "Արխիտեքտ Այ" Կալիբրատոր BNP |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |
| 21 | "Արխիտեքտ Այ" Կալիբրատոր HBsAg QUALITATIVE |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |
| 22 | "Արխիտեքտ Այ" Կալիբրատոր HIV Combo |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |
| 23 | "Արխիտեքտ Այ" Կալիբրատոր Total T3 |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |
| 24 | "Արխիտեքտ Այ" Կալիբրատոր Troponin-i High sentivity |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |
| 25 | "Արխիտեքտ Այ" Կալիբրատոր TSH |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար |  |  |  |  |
| 26 | "Արխիտեքտ Այ" Ռեակցիոն անոթ VESSELS |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 000 |  |  |  |  | Ռեակցիոն անոթ նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 4x500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռեակցիոն անոթ նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, ֆորմատը` 4x500 |  |  |  |  |
| 27 | "Արխիտեքտ Այ" Սեպտումս |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 000 |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, 200հատ տուփում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեված "Արխիտեքտ Այ" ախտորոշիչի համար, 200հատ տուփում: |  |  |  |  |
| 28 | 9180 ISE էլեկտրոդ Sodium |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 000 |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված էլեկտրոդ Sodium, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված էլեկտրոդ Sodium, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 29 | 9180 ISE էլեկտրոլիտների կոնտրոլ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 000 |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված հեղուկ ISETROL ELEKTROLYTE CONTROL, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված հեղուկ ISETROL ELEKTROLYTE CONTROL, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 30 | 9180 ISE ռեֆերենս էլեկտրոդ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 000 |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված ռեֆերենս էլեկտրոդ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված ռեֆերենս էլեկտրոդ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 31 | 9180 էլեկտրոդ Calcium |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված էլեկտրոդ Calcium, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված էլեկտրոդ Calcium, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 32 | 9180 էլեկտրոդ Potassium |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված էլեկտրոդ Potassium, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված էլեկտրոդ Potassium, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 33 | 9180 էլեկտրոդ REF HOUSING |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված էլեկտրոդ REF HOUSING, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված էլեկտրոդ REF HOUSING, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 34 | 9180 լուծույթների հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 000 |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված հեղուկ SNAPPAK, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված հեղուկ SNAPPAK, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 35 | 9180 մաքրող լուծույթ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 000 |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված մաքրող լուծույթ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված մաքրող լուծույթ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 36 | 9180 սոդիում էլեկտրոդ կոնդիցիոներ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 000 |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված Sodium Elektrode conditioner, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roche 9180 էլեկտրոլիտների անալիզատորի համար նախատեսված Sodium Elektrode conditioner, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 37 | b221 COOX կյուվետ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, 03086879001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, 03086879001 |  |  |  |  |
| 38 | b221 Էլեկտրոդ-Ca |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 39 | b221 Էլեկտրոդ-K |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 40 | b221 Էլեկտրոդ-Na |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 41 | b221 Լուծույթ S1 RINSE |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 060 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ՝ 2 հատ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ՝ 2 հատ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 42 | b221 Լուծույթ S2 FLUID PACK |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ՝ 2 հատ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ՝ 2 հատ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 43 | b221 Միկրոէլեկտրոդ-PCO2 |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 44 | b221 Միկրոէլեկտրոդ-PH |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 45 | b221 Միկրոէլեկտրոդ-PO2 |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 46 | b221 Նմուշառման ասեղ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, 03309746001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, 03309746001 |  |  |  |  |
| 47 | b221 Նմուշառման ասեղի և մխոցի սկավառակ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, 05039428001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, 05039428001 |  |  |  |  |
| 48 | b221 Ռեֆերենս էլեկտրոդ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b221 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 49 | c111 Ակտիվատոր |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 9x12 մլ:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 9x12 մլ:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 50 | c111 Թեստ հավաքածու Ալանին ամինոտրանսֆերազայի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`4 x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`4 x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 51 | c111 Թեստ հավաքածու Ալբումին որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, առկայություն: |  |  |  |  |
| 52 | c111 Թեստ հավաքածու Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 53 | c111 Թեստ հավաքածու Բիլիռուբինի ընդհանուր որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 54 | c111 Թեստ հավաքածու Բիլիռուբինի ուղղակի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8C աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8C աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 55 | c111 Թեստ հավաքածու Գլյուկոզայի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 56 | c111 Թեստ հավաքածու Լակտատ դեհիդրոգենազի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x50մլ թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x50մլ թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 57 | c111 Թեստ հավաքածու Կրեատինին Jaffe որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`400 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`400 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 58 | c111 Թեստ հավաքածու Կրեատինին կինազա կասետ |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար Ֆորմատ` 2x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար Ֆորմատ` 2x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In V |  |  |  |  |
| 59 | c111 Թեստ հավաքածու Կրեատինին կինազա ՄԲ կասետ |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 60 | c111 Թեստ հավաքածու Մագնեզիումի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 |  |  |  |  |
| 61 | c111 Թեստ հավաքածու Միզանյութի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 62 | c111 Լուծույթ Դեպրոտեինազոր |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x11մլ:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x11մլ:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 63 | c111 Լուծույթ մաքրող |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 1000 մլ:Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 1000 մլ:Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 64 | c111 Լուծույթ մաքրող հիմնային բնույթի NaoH |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Հիմնային բնույթի, Ֆորմատ` 4x21 մլ:Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Հիմնային բնույթի, Ֆորմատ` 4x21 մլ:Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 65 | c111 Հալոգեն լամպ 12v/20W |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Հզորությունը` 12 V/20w: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար: Հզորությունը` 12 V/20w: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: |  |  |  |  |
| 66 | c111 Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս Ս 111անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 1680 կյուվետ: Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս Ս 111անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 1680 կյուվետ: Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 67 | c111 Տպիչի թուղթ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 68 | c311 ISE Լուծիչ |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 000 |  |  |  |  | Կոբաս c311անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 5 x 300 մլ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս c311անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 5 x 300 մլ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 69 | c311 ISE Մաքրող լուծույթ |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  | Կոբաս c311անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս c311անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 70 | c311 ISE Ներքին ստանդարտ |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 000 |  |  |  |  | Կոբաս c311անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 5 x 600 մլ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս c311անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 5 x 600 մլ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 71 | c311 ISE Ռեֆերենս էլեկտրոլիտ լուծույթ |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000 |  |  |  |  | Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 5 x 300 մլ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 5 x 300 մլ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 72 | c311 NaOH-D Կասետ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ 66մլ: Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ 66մլ: Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 73 | c311 Էկոթեռգենտ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`50 մլ: Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`50 մլ: Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 74 | c311 Թեստ հավաքածու C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 000 |  |  |  |  | C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP LX )Կոբաս c311 անալիզատորի համար, Ֆորմատ`250 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը, Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP LX )Կոբաս c311 անալիզատորի համար, Ֆորմատ`250 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը, Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 75 | c311 Թեստ հավաքածու Ալանին ամինոտրանսֆերազաի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`500 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`500 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 76 | c311 Թեստ հավաքածու Ալբումինի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`300 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`300 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 77 | c311 Թեստ հավաքածու Ալֆա-Ամիլազի (պանկրեատիկ) որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`200 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`200 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 78 | c311 Թեստ հավաքածու Անտիստրեպտոլիզին O որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 000 |  |  |  |  | Անտիստրեպտոլիզին Օ( ASLO TQ, )Կոբաս c 311 անալիզատորի համար,Ֆորմատ`150 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անտիստրեպտոլիզին Օ( ASLO TQ, )Կոբաս c 311 անալիզատորի համար,Ֆորմատ`150 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 79 | c311 Թեստ հավաքածու Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`500 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ`500 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 80 | c311 Թեստ հավաքածու Բիլիռուբինի ընդհանուր որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`250 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`250 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 81 | c311 Թեստ հավաքածու Բիլիռուբինի ուղղակի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ` 350 թեստ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ` 350 թեստ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 82 | c311 Թեստ հավաքածու ԲԽԼ-Խոլեսթերոլի որոշման Gen3 |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`200 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`200 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 83 | c311 Թեստ հավաքածու Գլյուկոզայի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`200 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`200 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 84 | c311 Թեստ հավաքածու Եռգլիցերիդների որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորներ համար, IVD:Ֆորմատ`250 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորներ համար, IVD:Ֆորմատ`250 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 85 | c311 Թեստ հավաքածու Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորի համար, Ֆորմատ`300 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը, պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն, hանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորի համար, Ֆորմատ`300 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը, պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն, hանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 86 | c311 Թեստ հավաքածու Լակտատ դեհիդրոգենազի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`300 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`300 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 87 | c311 Թեստ հավաքածու Խոլեստերինի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`400 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`400 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 88 | c311 Թեստ հավաքածու Կրեատինին Jaffe որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`700թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`700թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն : |  |  |  |  |
| 89 | c311 Թեստ հավաքածու Կրեատինին կինազա կասետ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 200 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 200 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 90 | c311 Թեստ հավաքածու Կրեատինին կինազա ՄԲ կասետ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 91 | c311 Թեստ հավաքածու Հիմնային ֆոսֆոտազայի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`200 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`200 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 92 | c311 Թեստ հավաքածու Մագնեզիումի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`250 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ`250 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 15-25 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 93 | c311 Թեստ հավաքածու Միզանյութի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորներ համար, IVD: Ֆորմատ`500 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորներ համար, IVD: Ֆորմատ`500 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 94 | c311 Թեստ հավաքածու Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, Ֆորմատ`100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը, պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, Ֆորմատ`100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը, պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 95 | c311 Թեստ հավաքածու ՑԽԼ-Խոլեսթերոլի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար: Ֆիրմային նշանի առկայությունը, պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար: Ֆիրմային նշանի առկայությունը, պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 96 | c311 Լուծույթ Դետերգենտ 1, NaOH-D հիմնային բնույթի |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x1.8 լ: Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x1.8 լ: Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 97 | c311 Լուծույթ Դետերգենտ 2, թթվային բնույթի |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x2 լ: Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 2x2 լ: Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 98 | c311 Լուծույթ Մուլտիքլին |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 12 x 59.5լ: Պահպանման պայմանները սենյակային աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 12 x 59.5լ: Պահպանման պայմանները սենյակային աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 99 | c311 Կալիբրատոր |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ` 12 x 3 մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ` 12 x 3 մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 100 | c311 Կալիբրատոր Lipids |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ` 3x1մլ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ` 3x1մլ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 101 | c311 Կալիբրատոր PAC |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, Ֆորմատ` 3 x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, Ֆորմատ` 3 x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, |  |  |  |  |
| 102 | c311 Կալիբրատոր Protein |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, Ֆորմատ` 5x1 մլ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, Ֆորմատ` 5x1 մլ:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, |  |  |  |  |
| 103 | c311 Կալիբրատոր կրեատին կինազա ՄԲ |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 400 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ` 3x1 մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ֆորմատ` 3x1 մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն : |  |  |  |  |
| 104 | c311 Կալիբրատոր ռևմատոֆակտոր |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 800 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ` 5x1 մլ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ` 5x1 մլ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, |  |  |  |  |
| 105 | c311 Կոնտրոլ Քլին Չեմ Մուլտի 1 |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս Ինտեգրա, Կոբաս c111 և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ստուգիչ հեղուկ: Ֆորմատ` 20 x5 մլ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս Ինտեգրա, Կոբաս c111 և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ստուգիչ հեղուկ: Ֆորմատ` 20 x5 մլ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 106 | c311 Կոնտրոլ ՔլինՉեմ Մուլտի 2 |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ստուգիչ հեղուկ: Ֆորմատ` 20 x5 մլ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c111 և Կոբաս c311 անալիզատորների համար, IVD: Ստուգիչ հեղուկ: Ֆորմատ` 20 x5 մլ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 107 | c311 Հալոգեն լամպ 12v/50W |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 800 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար: 12 V/50 W հզորությամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար: 12 V/50 W հզորությամբ: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: |  |  |  |  |
| 108 | c311 Միկրոէլեկտրոդ-Cl |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան,Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան,Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 109 | c311 Միկրոէլեկտրոդ-K |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան,Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան,Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 110 | c311 Միկրոէլեկտրոդ-Na |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 111 | c311 Ռեակցիոն կյուվետների հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 18 սեկմենտ: Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Ֆորմատ` 18 սեկմենտ: Պահպանման պայմանները սենյակաին աստիճան ջերմություն: |  |  |  |  |
| 112 | c311 Ռեֆերենս էլեկտրոդ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան,Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս c311 անալիզատորի համար, IVD: Պահպանման պայմանները սենյակաին ջերմաստիճան,Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |  |  |  |  |
| 113 | Cobas 232 Թեստ հավաքածու տրոպոնինի որոշման քանակական |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 920 000 |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b232 անալիզատորի համար: Տրոպոնին քանակական, T Quant. 10 Tests |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված Կոբաս b232 անալիզատորի համար: Տրոպոնին քանակական, T Quant. 10 Tests |  |  |  |  |
| 114 | Ախտահանիչ նյութ Անիոզիմ ԴԴ1 |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 320 000 |  |  |  |  | Փաթեթավորումը. 1լիտրանոց, գործարանային արտադրության փակ տարայով: Բաղադրակազմը` ազդող նյութը N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումիպրոպիոնատ- 6,3%, պոլիհեքսամեթիլենբիգուանիդ հիդրոքլորիդ 0,96%, (ՉԱՄ-5րդ սերնդի),ինչպես նաև ֆունկցիոնալ հավելումներ եռէնզիմային կոմպլեքս (լիպազա,ալֆա-ամիլազա,պրոտեազա): PH-6,0: Թունավորության և անվտանգության ցուցանիշները. ստամոքս ընկնելիս և մաշկի վրա քսվելիս պատկանում է 4-րդ դասի քիչ վնասակար նյութերին, որովայն ներթափանցելիս` 5-րդ դասի գործնականում անվտանգ նյութերին: Հակամիկրոբային ակտիվության սպեկտորը` ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մարէների (ներառյալ՝ տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները), վիրուսների (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), սնկերի (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա) նկատմամբ: Կիրառման նպատակը. նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների՝ ախտահանման, նախամանրէազերծումային և էնզիմատիկ մաքրման համար, երեքը մեկում միաժամանկ: Պատվիրատուն կիրառում է լուծույթը ըստ մեթոդական հրահանգի` 0.5%-անոց, որը ապահովում է վարակազերծումը 15 րոպեում: Պիտանելիության ժամկետը. Արտադրողի փակ տարայում` 3 տարի, աշխատանքային լուծույթինը` 3 օր: Պետք է ունենա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որակի հավաստագիր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փաթեթավորումը. 1լիտրանոց, գործարանային արտադրության փակ տարայով: Բաղադրակազմը` ազդող նյութը N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումիպրոպիոնատ- 6,3%, պոլիհեքսամեթիլենբիգուանիդ հիդրոքլորիդ 0,96%, (ՉԱՄ-5րդ սերնդի),ինչպես նաև ֆունկցիոնալ հավելումներ եռէնզիմային կոմպլեքս (լիպազա,ալֆա-ամիլազա,պրոտեազա): PH-6,0: Թունավորության և անվտանգության ցուցանիշները. ստամոքս ընկնելիս և մաշկի վրա քսվելիս պատկանում է 4-րդ դասի քիչ վնասակար նյութերին, որովայն ներթափանցելիս` 5-րդ դասի գործնականում անվտանգ նյութերին: Հակամիկրոբային ակտիվության սպեկտորը` ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մարէների (ներառյալ՝ տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները), վիրուսների (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), սնկերի (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա) նկատմամբ: Կիրառման նպատակը. նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների՝ ախտահանման, նախամանրէազերծումային և էնզիմատիկ մաքրման համար, երեքը մեկում միաժամանկ: Պատվիրատուն կիրառում է լուծույթը ըստ մեթոդական հրահանգի` 0.5%-անոց, որը ապահովում է վարակազերծումը 15 րոպեում: Պիտանելիության ժամկետը. Արտադրողի փակ տարայում` 3 տարի, աշխատանքային լուծույթինը` 3 օր: Պետք է ունենա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որակի հավաստագիր: |  |  |  |  |
| 115 | Ախտահանիչ նյութ Անիոսժել 85 ՆՊՍ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 000 |  |  |  |  | Փաթեթավորումը. 1լիտրանոց, գործարանային արտադրության,փակ պոլիէթիլենային շշիկով: Բաղադրակազմը. Դենատուրացված էթանոլ 70% ± 5%, իզոպրոպանոլ 2,5-1,74%, ինչպես նաև հարթեցնող, փափկեցնող, պաշտպանիչ հավելումներ նախատեսված ձեռքերի մաշկի մշակման համար: Ախտահանիչ նյութի pH-5,5: Թունավորության և անվտանգության ցուցանիշները` ստամոքս ներմուծվելիս և մաշկի վրա քսվելիս պատկանում է քիչ վտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին: Հակամիկրոբային ակտիվության սպեկտորը օժտված է մանրէասպան ազդեցությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների, սնկերի, վիրուսների նկատմամբ: Կիրառման նպատակը` ձեռքերի հիգիենիկ և վիրաբուժական մշակման համար: Տարան դոզավորող պոմպով է` 1 սեղմումը 1,5մլ, մեկ հիգենիկ մշակումը- 3մլ - 30վրկ., մեկ վիրաբուժական մշակումը - 6մլ - 90վրկ. : 1լ նախատեսված է 333 հիգենիկ և 167 վիրաբուժական մշակման համար: Պիտանելիության ժամկետը. 3 տարի: Պետք է ունենա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որակի հավաստագիր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փաթեթավորումը. 1լիտրանոց, գործարանային արտադրության,փակ պոլիէթիլենային շշիկով: Բաղադրակազմը. Դենատուրացված էթանոլ 70% ± 5%, իզոպրոպանոլ 2,5-1,74%, ինչպես նաև հարթեցնող, փափկեցնող, պաշտպանիչ հավելումներ նախատեսված ձեռքերի մաշկի մշակման համար: Ախտահանիչ նյութի pH-5,5: Թունավորության և անվտանգության ցուցանիշները` ստամոքս ներմուծվելիս և մաշկի վրա քսվելիս պատկանում է քիչ վտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին: Հակամիկրոբային ակտիվության սպեկտորը օժտված է մանրէասպան ազդեցությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների, սնկերի, վիրուսների նկատմամբ: Կիրառման նպատակը` ձեռքերի հիգիենիկ և վիրաբուժական մշակման համար: Տարան դոզավորող պոմպով է` 1 սեղմումը 1,5մլ, մեկ հիգենիկ մշակումը- 3մլ - 30վրկ., մեկ վիրաբուժական մշակումը - 6մլ - 90վրկ. : 1լ նախատեսված է 333 հիգենիկ և 167 վիրաբուժական մշակման համար: Պիտանելիության ժամկետը. 3 տարի: Պետք է ունենա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որակի հավաստագիր: |  |  |  |  |
| 116 | Ախտահանիչ նյութ Ժավել Աբսոլյուտ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 000 |  |  |  |  | Փաթեթավորումը. գործարանային փակ տարայով, մեկ հաբը կշռում է 3,5գ: Բաղադրակազմը` դիքլորիզոցիանուրաթթվի նատրիումական աղ (մինչև 84%) ազդող նյութ և ֆունկցիոնալ հավելումներ: Թունավորության և անվտանգության ցուցանիշները` ստամոքս ընկնելիս պատկանում է 3-րդ դասի չափավոր վտանգավոր, մաշկի վրա քսվելիս 4-րդ դասի քիչ վտանգավոր նյութերին: Հակամիկրոբային ակտիվության սպեկտորը` ցուցաբերում է հակամիկրոբային ազդեցություն գրամդրական և գրամբացասական բակտերիաների, սնկերի, վիրուսների հանդեպ: Կիրառման նպատակը` մակերեսների, բժշկական նշանակության առարկաների ախտահանում: Պիտանելիության ժամկետը 6 տարի, աշխատանքային լուծույթինը` 5օր: Պետք է ունենա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որակի հավաստագիր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փաթեթավորումը. գործարանային փակ տարայով, մեկ հաբը կշռում է 3,5գ: Բաղադրակազմը` դիքլորիզոցիանուրաթթվի նատրիումական աղ (մինչև 84%) ազդող նյութ և ֆունկցիոնալ հավելումներ: Թունավորության և անվտանգության ցուցանիշները` ստամոքս ընկնելիս պատկանում է 3-րդ դասի չափավոր վտանգավոր, մաշկի վրա քսվելիս 4-րդ դասի քիչ վտանգավոր նյութերին: Հակամիկրոբային ակտիվության սպեկտորը` ցուցաբերում է հակամիկրոբային ազդեցություն գրամդրական և գրամբացասական բակտերիաների, սնկերի, վիրուսների հանդեպ: Կիրառման նպատակը` մակերեսների, բժշկական նշանակության առարկաների ախտահանում: Պիտանելիության ժամկետը 6 տարի, աշխատանքային լուծույթինը` 5օր: Պետք է ունենա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որակի հավաստագիր: |  |  |  |  |
| 117 | Ախտահանիչ նյութ Հեքսանիոս Հ+Ռ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 830 000 |  |  |  |  | Փաթեթավորումը. 1լիտրանոց, գործարանային արտադրության փակ պոլիէթիլենային շշիկով: Բաղադրակազմը` ազդող նյութը 9.75% դիդեցիլդի-մեթիլամոնիումի քլորիդ, 1% պոլիհեքսամեթիլեն (ՉԱՄ-4րդ սերնդի), գուանիդին, ինչպես նաև գործառնական բաղադրիչներ, կոռոզիայի ինհիբիտոր, և այլ հավելյալ նյութեր: Ախտահանիչ նյութի pH–ը 6,3 - 7,7: Թունավորության և անվտանգության ցուցանիշները. ստամոքս ընկնելիս և մաշկի վրա քսվելիս պատկանում է 4-րդ դասի քիչ վնասակար նյութերին, որովայն ներթափանցելիս` 5-րդ դասի գործնականորեն անվնաս նյութերին: Հակամիկրոբային ակտիվության սպեկտորը` ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մարէների, վիրուսների, կանդիդա և դերմատոֆիտոն ցեղի նկատմամբ: Կիրառման նպատակը` նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների ախտահանման և նախամանրէազերծումային մաքրման համար, երկուսը մեկում միաժամանկ: Պատվիրատուն կիրառում է լուծույթը ըստ մեթոդական հրահանգի` 0.5%-անոց, որը ապահովում է, բակտերիալ (այդ թվում նաև տուբերկուլյոզից), վիրուսային, կանդիդոզներից և դերմատոֆիտիայից վարակազերծումը մինչև 15 րոպեում: Պիտանելիության ժամկետը. Արտադրողի փակ տարայում` 3 տարի, աշխատանքային լուծույթինը` 14 օր: Պետք է ունենա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որակի հավաստագիր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փաթեթավորումը. 1լիտրանոց, գործարանային արտադրության փակ պոլիէթիլենային շշիկով: Բաղադրակազմը` ազդող նյութը 9.75% դիդեցիլդի-մեթիլամոնիումի քլորիդ, 1% պոլիհեքսամեթիլեն (ՉԱՄ-4րդ սերնդի), գուանիդին, ինչպես նաև գործառնական բաղադրիչներ, կոռոզիայի ինհիբիտոր, և այլ հավելյալ նյութեր: Ախտահանիչ նյութի pH–ը 6,3 - 7,7: Թունավորության և անվտանգության ցուցանիշները. ստամոքս ընկնելիս և մաշկի վրա քսվելիս պատկանում է 4-րդ դասի քիչ վնասակար նյութերին, որովայն ներթափանցելիս` 5-րդ դասի գործնականորեն անվնաս նյութերին: Հակամիկրոբային ակտիվության սպեկտորը` ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մարէների, վիրուսների, կանդիդա և դերմատոֆիտոն ցեղի նկատմամբ: Կիրառման նպատակը` նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների ախտահանման և նախամանրէազերծումային մաքրման համար, երկուսը մեկում միաժամանկ: Պատվիրատուն կիրառում է լուծույթը ըստ մեթոդական հրահանգի` 0.5%-անոց, որը ապահովում է, բակտերիալ (այդ թվում նաև տուբերկուլյոզից), վիրուսային, կանդիդոզներից և դերմատոֆիտիայից վարակազերծումը մինչև 15 րոպեում: Պիտանելիության ժամկետը. Արտադրողի փակ տարայում` 3 տարի, աշխատանքային լուծույթինը` 14 օր: Պետք է ունենա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որակի հավաստագիր: |  |  |  |  |
| 118 | Ախտահանիչ նյութ Պրեսեպտ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 995 000 |  |  |  |  | Հաբի քաշը մինչև 6գ., որում ազդող նյութը՝ դիքլորիզոցիանաթթվի նատրումական աղը, կազմում է առաջարկվող հաբի ընդհանուր զանգվածի ոչ ավել քան 50%-ը: Որպես հավելող նյութեր պարունակում է նատրիումի հիդրոկարբոնատ և ադիպինաթթու, որոնք ապահովում են աշխատանքային լուծույթի ակտիվությունը առնվազն 5 օր: 1 հաբի լուծման ժամանակ անջատվող ակտիվ քլորի քանակը 1.75 գ-ից ոչ պակաս: Հաբերը ինքնալուծվող են: Միջոցը օժտված է հակամանրէային (ներառյալ տուբերկուլյոզ և հատուկ վտանգավոր վարակներ), հակավիրուսային, հակասնկային ակտիվությամբ: Աշխատանքային լուծույթի մինիմալ ծավալը ոչ ավել, քան 2,5լիտր է: Աշխատանքային լուծույթը միատարր է, չի պարունակում նստվածք, քլորին բնորոշ թույլ հոտով: N100 փաթեթավորումով գործարանային տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաբի քաշը մինչև 6գ., որում ազդող նյութը՝ դիքլորիզոցիանաթթվի նատրումական աղը, կազմում է առաջարկվող հաբի ընդհանուր զանգվածի ոչ ավել քան 50%-ը: Որպես հավելող նյութեր պարունակում է նատրիումի հիդրոկարբոնատ և ադիպինաթթու, որոնք ապահովում են աշխատանքային լուծույթի ակտիվությունը առնվազն 5 օր: 1 հաբի լուծման ժամանակ անջատվող ակտիվ քլորի քանակը 1.75 գ-ից ոչ պակաս: Հաբերը ինքնալուծվող են: Միջոցը օժտված է հակամանրէային (ներառյալ տուբերկուլյոզ և հատուկ վտանգավոր վարակներ), հակավիրուսային, հակասնկային ակտիվությամբ: Աշխատանքային լուծույթի մինիմալ ծավալը ոչ ավել, քան 2,5լիտր է: Աշխատանքային լուծույթը միատարր է, չի պարունակում նստվածք, քլորին բնորոշ թույլ հոտով: N100 փաթեթավորումով գործարանային տուփերով: |  |  |  |  |
| 119 | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-A, Իմմուկոռ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 600 |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-A (Murine Monoclonal), 10մլ շշիկ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-A (Murine Monoclonal), 10մլ շշիկ, |  |  |  |  |
| 120 | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-A,B, Իմմուկոռ, |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 000 |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-A,B (Murine Monoclonal Blend), 10մլ շշիկ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-A,B (Murine Monoclonal Blend), 10մլ շշիկ, |  |  |  |  |
| 121 | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-B (Murine Monoclonal), Իմմուկոռ: |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 600 |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-B (Murine Monoclonal), 10մլ շշիկ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-B (Murine Monoclonal), 10մլ շշիկ, |  |  |  |  |
| 122 | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-c փոքր, Իմմուկոռ: |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 120 |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-c (Monoclonal), 5մլ շշիկ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-c (Monoclonal), 5մլ շշիկ, |  |  |  |  |
| 123 | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-C, Իմմուկոռ: |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 400 |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-C (Monoclonal), 5մլ շշիկ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-C (Monoclonal), 5մլ շշիկ, |  |  |  |  |
| 124 | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-D (Monoclonal Blend), Իմմուկոռ: |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 000 |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-D (Monoclonal Blend), 10մլ շշիկ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-D (Monoclonal Blend), 10մլ շշիկ, |  |  |  |  |
| 125 | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-e փոքր, Իմմուկոռ: |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 360 |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-e (Monoclonal), 5մլ շշիկ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-e (Monoclonal), 5մլ շշիկ, |  |  |  |  |
| 126 | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-E, Իմմուկոռ: |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 600 |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-E (Monoclonal), 5մլ շշիկ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-E (Monoclonal), 5մլ շշիկ, |  |  |  |  |
| 127 | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-IgG,-C3d, Իմմուկոռ: |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747 600 |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-IgG,-C3d Polyspecific (Murine Monoclonal), 10մլ շշիկ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-IgG,-C3d Polyspecific (Murine Monoclonal), 10մլ շշիկ, |  |  |  |  |
| 128 | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-K, Իմմուկոռ: |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 000 |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-K (Human Monoclonal), 5մլ շշիկ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Anti-K (Human Monoclonal), 5մլ շշիկ, |  |  |  |  |
| 129 | Ախտորոշիչ ռեագենտ Immu Add, Իմմուկոռ: |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 800 |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Immu Add, 10մլ շշիկ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ռեագենտ Immu Add, 10մլ շշիկ, |  |  |  |  |
| 130 | Ասեղ ավտոմատ մատ ծակելու |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 000 |  |  |  |  | Ասեղ մատ ծակելու ավտոմատ եղանակով, չափսերը` 1,6մմ 28G: Փաթեթավորումը` 100հատ տուփում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ասեղ մատ ծակելու ավտոմատ եղանակով, չափսերը` 1,6մմ 28G: Փաթեթավորումը` 100հատ տուփում: |  |  |  |  |
| 131 | Ասեղ ստերիլ արյուն վերցնելու 21G |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 000 |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակումային համակարգի ստերիլ ասեղ, Ֆորմատը` 21G, 100հատ/տուփ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակումային համակարգի ստերիլ ասեղ, Ֆորմատը` 21G, 100հատ/տուփ: |  |  |  |  |
| 132 | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալ 1000մկլ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալեր, չափանշված, 1000մկլ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալեր, չափանշված, 1000մկլ: |  |  |  |  |
| 133 | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալ 200մկլ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 000 |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալեր, չափանշված, 200մկլ: Ընդհանուր քանակի հետ միասին տրամադրվում է ծայրակալների դասավորման երկու տարա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժնավորիչի ծայրակալեր, չափանշված, 200մկլ: Ընդհանուր քանակի հետ միասին տրամադրվում է ծայրակալների դասավորման երկու տարա: |  |  |  |  |
| 134 | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ K3 2մլ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 000 |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակուոմային համակարգ` վակուտայներ, 2մլ K3: Պարունակություն`Էթիլենդիամինտետրաացետատ,ստերիլ: Ֆորմատ` 13x75մմ: Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակուոմային համակարգ` վակուտայներ, 2մլ K3: Պարունակություն`Էթիլենդիամինտետրաացետատ,ստերիլ: Ֆորմատ` 13x75մմ: Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ: |  |  |  |  |
| 135 | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ Li Heparine 2մլ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 060 000 |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ`վակուտայներ, Li Heparine 2մլ., :Պարունակություն` Լիթիում հեպարին, ստերիլ: Ֆորմատ` 13x75մմ: Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ`վակուտայներ, Li Heparine 2մլ., :Պարունակություն` Լիթիում հեպարին, ստերիլ: Ֆորմատ` 13x75մմ: Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ: |  |  |  |  |
| 136 | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ Li Heparine 3մլ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 500 |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ`վակուտայներ, Li Heparine 3մլ.:Պարունակություն` Լիթիում հեպարին, ստերիլ: Ֆորմատ` 13x75մմ: Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ`վակուտայներ, Li Heparine 3մլ.:Պարունակություն` Լիթիում հեպարին, ստերիլ: Ֆորմատ` 13x75մմ: Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ: |  |  |  |  |
| 137 | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ Sodium Citrate 1,8մլ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 000 |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ` վակուտայներ, 1,8 ml Coagulation Sodium Citrate: Պարունակություն` Նատրիումի ցիտրատ, ստերիլ: Ֆորմատ` 13x75մմ:Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ` վակուտայներ, 1,8 ml Coagulation Sodium Citrate: Պարունակություն` Նատրիումի ցիտրատ, ստերիլ: Ֆորմատ` 13x75մմ:Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ: |  |  |  |  |
| 138 | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ Sodium Citrate 2,7մլ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864 000 |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ` վակուտայներ, 2,7 ml Coagulation Sodium Citrate: Պարունակություն` Նատրիումի ցիտրատ, ստերիլ: Ֆորմատ` 13x75մմ:Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ` վակուտայներ, 2,7 ml Coagulation Sodium Citrate: Պարունակություն` Նատրիումի ցիտրատ, ստերիլ: Ֆորմատ` 13x75մմ:Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ: |  |  |  |  |
| 139 | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ գել ակտիվատոր 5մլ. Griner |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 800 |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակուոմային համակարգ` վակուտայներ, Z Serum Separator, Griner: Պարունակություն` գել ակտիվատոր, 5մլ., ստերիլ, պրեմիում դասի, պտուտակավոր կափարիչով, չափսերը` 13x100մմ: Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ:Փաթեթավորումը` 50հատ տուփում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակուոմային համակարգ` վակուտայներ, Z Serum Separator, Griner: Պարունակություն` գել ակտիվատոր, 5մլ., ստերիլ, պրեմիում դասի, պտուտակավոր կափարիչով, չափսերը` 13x100մմ: Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ:Փաթեթավորումը` 50հատ տուփում: |  |  |  |  |
| 140 | Արյուն վերցնելու վակուումային համակարգ գել ակտիվատոր 5մլ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784 000 |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակուոմային համակարգ` վակուտայներ, 5մլ Z Serum Separator: Պարունակություն` գել ակտիվատոր, ստերիլ: Ֆորմատ` 13x100մմ:FL Mediqal:Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արյուն վերցնելու վակուոմային համակարգ` վակուտայներ, 5մլ Z Serum Separator: Պարունակություն` գել ակտիվատոր, ստերիլ: Ֆորմատ` 13x100մմ:FL Mediqal:Պետք է կիրառելի լինի 2500-3500 պտույտ/վրկ արագագործությամբ ցենտրիֆուգի հետ: |  |  |  |  |
| 141 | Գլուկոմետրի թեստ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 000 |  |  |  |  | Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն, չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական, չափման միջակայքը` 1,1-33.3 մմոլ/լ, չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ, արյան ծավալը՝0.3 մկլ, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 10 -40 °C , աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝10-90%, չափում է հեմատոկրիտ 30-65% միջակայքում: Կենտրոնում կիրառվում են Ռահմեդ կամ Ակկուչեկ գլյուկոմետրեր, ուստի այլ համարժեք թեստի առաջարկի դեպքում Մատակարարը պետք է անհատույց տրամադրի թվով 6 հատ գլյուկոմետր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն, չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական, չափման միջակայքը` 1,1-33.3 մմոլ/լ, չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ, արյան ծավալը՝0.3 մկլ, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 10 -40 °C , աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝10-90%, չափում է հեմատոկրիտ 30-65% միջակայքում: Կենտրոնում կիրառվում են Ռահմեդ կամ Ակկուչեկ գլյուկոմետրեր, ուստի այլ համարժեք թեստի առաջարկի դեպքում Մատակարարը պետք է անհատույց տրամադրի թվով 6 հատ գլյուկոմետր: |  |  |  |  |
| 142 | Դիսկ հակաբիոտիկ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 000 |  |  |  |  | Հակաբիոտիկ դեղամիջոցների հանդեպ բակտերիաների զգայունության որոշման դիսկ, հակաբիոտիկի տեսակը` ըստ պատվիրատուի պահանջարկի: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հակաբիոտիկ դեղամիջոցների հանդեպ բակտերիաների զգայունության որոշման դիսկ, հակաբիոտիկի տեսակը` ըստ պատվիրատուի պահանջարկի: |  |  |  |  |
| 143 | Թեստ-հավաքածու C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200 |  |  |  |  | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու HUAMTEX CRP, Մեթոդ` լատեքս ագլյուտինացիա, Ֆորմատ` 100 թեստ , Ստուգվող նմուշ` շիճուկ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու HUAMTEX CRP, Մեթոդ` լատեքս ագլյուտինացիա, Ֆորմատ` 100 թեստ , Ստուգվող նմուշ` շիճուկ, |  |  |  |  |
| 144 | Թեստ-հավաքածու ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 800 |  |  |  |  | Ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու APTT, Մեթոդ` ֆիբրինագոյացման ժամանակի որոշում, Ֆորմատ` (240-250 որոշում), Ստուգվող նմուշ` պլազմա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու APTT, Մեթոդ` ֆիբրինագոյացման ժամանակի որոշում, Ֆորմատ` (240-250 որոշում), Ստուգվող նմուշ` պլազմա |  |  |  |  |
| 145 | Թեստ-հավաքածու անտիստրեպտոլիզին O-ի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  | Անտիստրեպտոլիզին O-ի որոշման թեստ-հավաքածու ASO, Մեթոդ` լատեքս ագլյուտինացիա, Ֆորմատ` 40 թեստ, Ստուգվող նմուշ` շիճուկ, ներառյալ բուֆեռը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անտիստրեպտոլիզին O-ի որոշման թեստ-հավաքածու ASO, Մեթոդ` լատեքս ագլյուտինացիա, Ֆորմատ` 40 թեստ, Ստուգվող նմուշ` շիճուկ, ներառյալ բուֆեռը: |  |  |  |  |
| 146 | Թեստ-հավաքածու բրուցելյոզի որոշման RB-50 |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 800 |  |  |  |  | Բրուցելյոզի որոշման տեստ հավաքածու RB - 50 Մեթոդ` ագլյուտինացիա, սկրինինգի համար Ֆորմատ` 50տեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բրուցելյոզի որոշման տեստ հավաքածու RB - 50 Մեթոդ` ագլյուտինացիա, սկրինինգի համար Ֆորմատ` 50տեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: |  |  |  |  |
| 147 | Թեստ-հավաքածու տրիպոնեմայի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 000 |  |  |  |  | Տրիպոնեմա որոշման թեստ հավաքածու TPHA: Մեթոդ` պասիվ հեմագլուտինացիա, Ֆորմատ` 200 տեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ / պլազմա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տրիպոնեմա որոշման թեստ հավաքածու TPHA: Մեթոդ` պասիվ հեմագլուտինացիա, Ֆորմատ` 200 տեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ / պլազմա: |  |  |  |  |
| 148 | Թեստ-հավաքածու տրոմբոպլաստինի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 584 000 |  |  |  |  | Տրոմբոպլաստինի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ` ֆիբրինոգոյացման ժամանակի որոշում, ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա: Տուփի պարունակությունը՝ : 1) 6х 4 մլ - ճագարի ուղեղի լիոֆիլիզացված էքստհատտ, որը չի պարունակում բուֆերային կոմպոնենտներ և կալցիումի իոններ, 2)1x25 մլ - կալցիումի իոններ պարունակող բուֆերային լուծույթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տրոմբոպլաստինի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ` ֆիբրինոգոյացման ժամանակի որոշում, ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա: Տուփի պարունակությունը՝ : 1) 6х 4 մլ - ճագարի ուղեղի լիոֆիլիզացված էքստհատտ, որը չի պարունակում բուֆերային կոմպոնենտներ և կալցիումի իոններ, 2)1x25 մլ - կալցիումի իոններ պարունակող բուֆերային լուծույթ: |  |  |  |  |
| 149 | Թեստ-հավաքածու ֆիբրինոգենի որոշման |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 000 |  |  |  |  | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ-հավաքածու HEMOSTAT FIBRINOGEN, Մեթոդ` ֆիբրինագոյացման ժամանակի որոշում, Ֆորմատ` 5x5մլ (250 որոշում), Ստուգվող նմուշ` պլազմա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆիբրինոգենի որոշման թեստ-հավաքածու HEMOSTAT FIBRINOGEN, Մեթոդ` ֆիբրինագոյացման ժամանակի որոշում, Ֆորմատ` 5x5մլ (250 որոշում), Ստուգվող նմուշ` պլազմա |  |  |  |  |
| 150 | Լուծույթ լիզիսի |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 000 |  |  |  |  | Լիզիսի լուծույթ նախատեսված ավտոմատ հեմատոլոգիական(բջիջների) վերլուծիչների համար, կիրառելի Հյումաքաունթ 30TS բջիջների ավտոմատ սարքի հետ, 1լ տարրա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լիզիսի լուծույթ նախատեսված ավտոմատ հեմատոլոգիական(բջիջների) վերլուծիչների համար, կիրառելի Հյումաքաունթ 30TS բջիջների ավտոմատ սարքի հետ, 1լ տարրա: |  |  |  |  |
| 151 | Լուծույթ լվացող Անիոսեյֆ Սավո-Դու ՀՖ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 216 000 |  |  |  |  | Բնական ճարպաթթուների հիմքի վրա օճառ` բակտերիոստասիկ, ֆունգոստատիկ ազդեցությամբ:Ազդող նյութեր են հանդիսանում` իմիդազոլինը ամֆոտեր հատկություններով, լուծվող թթուների ածանցյալներ, դիէթանոլամիդ, լինոլենային թթու, թարմացնող, փափկեցնող հավելումներ: Չի պարունակում հոտավետ և ալերգեն սուբստանցիաներ: Օգտագործման համար տարիքային սահմանափակում չկա, ամենօրյա օգտագործման դեպքում չի գրգռում մաշկը: Տարան 1 լիտրանոց, գործարանային չափավորված դոզավորող պոմպով, որի մեկ սեղմումը 2մլ է: Պիտանելիության ժամկետը 3 տարի է: Պետք է ունենա ISO 9001, ISO14001 և CE հավաստագիր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բնական ճարպաթթուների հիմքի վրա օճառ` բակտերիոստասիկ, ֆունգոստատիկ ազդեցությամբ:Ազդող նյութեր են հանդիսանում` իմիդազոլինը ամֆոտեր հատկություններով, լուծվող թթուների ածանցյալներ, դիէթանոլամիդ, լինոլենային թթու, թարմացնող, փափկեցնող հավելումներ: Չի պարունակում հոտավետ և ալերգեն սուբստանցիաներ: Օգտագործման համար տարիքային սահմանափակում չկա, ամենօրյա օգտագործման դեպքում չի գրգռում մաշկը: Տարան 1 լիտրանոց, գործարանային չափավորված դոզավորող պոմպով, որի մեկ սեղմումը 2մլ է: Պիտանելիության ժամկետը 3 տարի է: Պետք է ունենա ISO 9001, ISO14001 և CE հավաստագիր: |  |  |  |  |
| 152 | Լուծույթ մաքրող |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 000 |  |  |  |  | Cleaner մաքրող լուծույթ նախատեսված ավտոմատ հեմատոլոգիական(բջիջների) վերլուծիչների համար, կիրառելի Հյումաքաունթ 30TS բջիջների ավտոմատ սարքի հետ, 1լ տարրա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cleaner մաքրող լուծույթ նախատեսված ավտոմատ հեմատոլոգիական(բջիջների) վերլուծիչների համար, կիրառելի Հյումաքաունթ 30TS բջիջների ավտոմատ սարքի հետ, 1լ տարրա: |  |  |  |  |
| 153 | Լուծույթ մաքրող HypoClean |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 |  |  |  |  | HypoClean մաքրող լուծույթ նախատեսված ավտոմատ հեմատոլոգիական(բջիջների) վերլուծիչների համար, կիրառելի Հյումաքաունթ 30TS բջիջների ավտոմատ սարքի հետ, 1լ տարրա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HypoClean մաքրող լուծույթ նախատեսված ավտոմատ հեմատոլոգիական(բջիջների) վերլուծիչների համար, կիրառելի Հյումաքաունթ 30TS բջիջների ավտոմատ սարքի հետ, 1լ տարրա: |  |  |  |  |
| 154 | Լուծույթ նոսրացնող |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 000 |  |  |  |  | Dill-DIFF նոսրացնող լուծույթ նախատեսված ավտոմատ հեմատոլոգիական(բջիջների) վերլուծիչների համար, կիրառելի Հյումաքաունթ 30TS բջիջների ավտոմատ սարքի հետ, 20լ տարրա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dill-DIFF նոսրացնող լուծույթ նախատեսված ավտոմատ հեմատոլոգիական(բջիջների) վերլուծիչների համար, կիրառելի Հյումաքաունթ 30TS բջիջների ավտոմատ սարքի հետ, 20լ տարրա: |  |  |  |  |
| 155 | Կոագուլոմետրի կյուվետներ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 000 |  |  |  |  | Կոագուլոմետրի կյուվետներ Humaclot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոագուլոմետրի կյուվետներ Humaclot |  |  |  |  |
| 156 | Կոագուլոմետրի կյուվետներ Junior |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104 000 |  |  |  |  | Կոագուլոմետրի կյուվետներ Humaclot Junior, 500 հատ/տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոագուլոմետրի կյուվետներ Humaclot Junior, 500 հատ/տուփ |  |  |  |  |
| 157 | Միկրոպլանշետ U տիպի |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 400 |  |  |  |  | Միկրոպլանշետ U տիպի Boeco, ֆորմատ` 96 well/1 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միկրոպլանշետ U տիպի Boeco, ֆորմատ` 96 well/1 հատ |  |  |  |  |
| 158 | Միջավայր աէրոբային մանրէների որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798 000 |  |  |  |  | Միջավայր աէրոբային մանրէների որոշման, փաթեթավորումը 6 հատ տուփում` 6x 80մլ: 490010: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջավայր աէրոբային մանրէների որոշման, փաթեթավորումը 6 հատ տուփում` 6x 80մլ: 490010: |  |  |  |  |
| 159 | Միջավայր անաէրոբային մանրէների որոշման |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 000 |  |  |  |  | Միջավայր աէրոբային մանրէների որոշման, փաթեթավորումը 6 հատ տուփում` 6x 80մլ: 490020: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջավայր աէրոբային մանրէների որոշման, փաթեթավորումը 6 հատ տուփում` 6x 80մլ: 490020: |  |  |  |  |
| 160 | Պաստեր պիպետ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 000 |  |  |  |  | Պիպետ Պաստերի, բալոնով, Ֆորմատ`153մմ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պիպետ Պաստերի, բալոնով, Ֆորմատ`153մմ, |  |  |  |  |
| 161 | Պլաստիկ փորձանոթ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 000 |  |  |  |  | Պլաստիկ փորձանոթ 7մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պլաստիկ փորձանոթ 7մլ |  |  |  |  |
| 162 | ՌՕԷ-ի պիպետ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000 |  |  |  |  | Ապակյա պիպետ 0,01մլ.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ապակյա պիպետ 0,01մլ.: |  |  |  |  |
| 163 | Սերում պիպետ |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 000 |  |  |  |  | Սերում պիպետ, չափանիշով, Ֆորմատ`153մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սերում պիպետ, չափանիշով, Ֆորմատ`153մմ |  |  |  |  |
| 164 | Ստուգիչ պլազմա |  |  |  |  |  |  |  | տուփ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 000 |  |  |  |  | Ստուգիչ պլազմա Control normal plasma, Ֆորմատ` 6x1մլ, Ստուգվող նմուշ` շիճուկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգիչ պլազմա Control normal plasma, Ֆորմատ` 6x1մլ, Ստուգվող նմուշ` շիճուկ |  |  |  |  |
| 165 | Ցանքսի ձողիկ առանց միջավայր |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 600 |  |  |  |  | Պլաստմասե ձողիկ բամբակյա ծայրով` պլաստմասե փորձանոթի մեջ, ստերիլ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պլաստմասե ձողիկ բամբակյա ծայրով` պլաստմասե փորձանոթի մեջ, ստերիլ: |  |  |  |  |
| 166 | Ցանքսի ձողիկ միջավայրով |  |  |  |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 600 |  |  |  |  | Պլաստմասե ձողիկ բամբակյա ծայրով` պլաստմասե փորձանոթի մեջ, ստերիլ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պլաստմասե ձողիկ բամբակյա ծայրով` պլաստմասե փորձանոթի մեջ, ստերիլ: |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 18 հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  |  | Խումբ |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծախսերի և եկամուտների նախահաշիվ |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.11.2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱՀՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱՀՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |
| Չափաբաժինների համարները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 335 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 202 000 |  |
| 2 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 282 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 056 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 339 000 |  |
| 3 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 800 |  |
| 4 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 466,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 800 |  |
| 5 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 821 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 185 500 |  |
| 6 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 000 |  |
| 7 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 100 |  |
| 8 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 086 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 703 500 |  |
| 9 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 103 000 |  |
| 10 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 800 |  |
| 11 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 416,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 500 |  |
| 12 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 516,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 100 |  |
| 13 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772 200 |  |
| 14 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 916,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 500 |  |
| 15 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421 200 |  |
| 16 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 600 |  |
| 17 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 133,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 800 |  |
| 18 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 883,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 300 |  |
| 19 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 883,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 300 |  |
| 20 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 433,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 600 |  |
| 21 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 033,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 200 |  |
| 22 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 800 |  |
| 23 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 800 |  |
| 24 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 700 |  |
| 25 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 116,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 700 |  |
| 26 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 733,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742 400 |  |
| 27 |  |  |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 266,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 600 |  |
| 28 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 880 |  |
| 29 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 920 |  |
| 30 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 280 |  |
| 31 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 640 |  |
| 32 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 560 |  |
| 33 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 320 |  |
| 34 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 770 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 954 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724 000 |  |
| 35 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 720 |  |
| 36 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 040 |  |
| 37 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 000 |  |
| 38 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 480 |  |
| 39 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 000 |  |
| 40 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 600 |  |
| 41 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 289 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 747 520 |  |
| 42 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 520 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 120 000 |  |
| 43 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 000 |  |
| 44 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 000 |  |
| 45 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 640 |  |
| 46 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 040 |  |
| 47 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 760 |  |
| 48 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 400 |  |
| 49 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 400 |  |
| 50 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 400 |  |
| 51 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 920 |  |
| 52 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 280 |  |
| 53 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 840 |  |
| 54 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 400 |  |
| 55 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858 600 |  |
| 56 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472 800 |  |
| 57 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 960 |  |
| 58 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 920 |  |
| 59 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 007 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 209 000 |  |
| 60 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 410 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 692 000 |  |
| 61 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 000 |  |
| 62 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 760 |  |
| 63 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 000 |  |
| 64 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 440 |  |
| 65 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 040 |  |
| 66 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 635 200 |  |
| 67 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 800 |  |
| 68 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 760 |  |
| 69 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 160 |  |
| 70 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 280 |  |
| 71 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 160 |  |
| 72 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 600 |  |
| 73 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753 600 |  |
| 74 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 000 |  |
| 75 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 280 |  |
| 76 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 080 |  |
| 77 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 800 |  |
| 78 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 080 |  |
| 79 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 200 |  |
| 80 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 920 |  |
| 81 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 600 |  |
| 82 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744 000 |  |
| 83 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 400 |  |
| 84 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 720 |  |
| 85 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 |  |
| 86 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 320 |  |
| 87 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 800 |  |
| 88 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 520 |  |
| 89 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 280 |  |
| 90 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 200 |  |
| 91 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 640 |  |
| 92 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 400 |  |
| 93 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 920 |  |
| 94 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 000 |  |
| 95 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712 320 |  |
| 96 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 600 |  |
| 97 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 040 |  |
| 98 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 320 |  |
| 99 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 200 |  |
| 100 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 800 |  |
| 101 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 000 |  |
| 102 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 000 |  |
| 103 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 040 |  |
| 104 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 800 |  |
| 105 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 000 |  |
| 106 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 000 |  |
| 107 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 760 |  |
| 108 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 080 |  |
| 109 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 600 |  |
| 110 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 600 |  |
| 111 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 000 |  |
| 112 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 640 |  |
| 113 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 320 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 920 000 |  |
| 114 |  |  |  |  | <<Մագտոնի>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600 000 |  |
| 115 |  |  |  |  | <<Մագտոնի>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 000 |  |
| 116 |  |  |  |  | <<Մագտոնի>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 000 |  |
| 117 |  |  |  |  | <<Մագտոնի>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 955 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 955 000 |  |
| 117 |  |  |  |  | <<Բիո-Քիմ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 330 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 330 000 |  |
| 117 |  |  |  |  | <<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 986 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 986 500 |  |
| 118 |  |  |  |  | <<Ար-Մեդիկա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 995 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 995 000 |  |
| 119 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 600 |  |
| 119 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 000 |  |
| 120 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 400 |  |
| 120 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 000 |  |
| 121 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 600 |  |
| 121 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 000 |  |
| 122 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 400 |  |
| 122 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 800 |  |
| 123 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 400 |  |
| 123 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 500 |  |
| 124 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 400 |  |
| 124 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 000 |  |
| 125 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 400 |  |
| 125 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 600 |  |
| 126 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |
| 126 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 600 |  |
| 127 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747 600 |  |
| 127 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672 000 |  |
| 128 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 600 |  |
| 128 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 200 |  |
| 129 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 800 |  |
| 129 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 000 |  |
| 130 |  |  |  |  | <<Լևոն և Լամարա>> Դեղատուն>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 130 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 000 |  |
| 131 |  |  |  |  | <<Լևոն և Լամարա>> Դեղատուն>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 000 |  |
| 131 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 000 |  |
| 131 |  |  |  |  | <<Լինարե>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 500 |  |
| 132 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 400 |  |
| 132 |  |  |  |  | <<Լինարե>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |  |
| 133 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 000 |  |
| 133 |  |  |  |  | <<Լինարե>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 000 |  |
| 134 |  |  |  |  | <<Մաունթ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 500 |  |
| 134 |  |  |  |  | <<Լինարե>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 000 |  |
| 135 |  |  |  |  | <<Մաունթ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766 000 |  |
| 135 |  |  |  |  | <<Լինարե>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776 000 |  |
| 136 |  |  |  |  | <<Մաունթ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 000 |  |
| 136 |  |  |  |  | <<Լինարե>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 300 |  |
| 137 |  |  |  |  | <<Մաունթ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 000 |  |
| 138 |  |  |  |  | <<Մաունթ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 000 |  |
| 139 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 800 |  |
| 140 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 209 600 |  |
| 140 |  |  |  |  | <<Մաունթ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 800 |  |
| 140 |  |  |  |  | <<Լինարե>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592 200 |  |
| 141 |  |  |  |  | <<Լևոն և Լամարա>> Դեղատուն>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 000 |  |
| 141 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 550 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 860 000 |  |
| 141 |  |  |  |  | <<ԱՄ Մեդիքլ գրուպ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300 000 |  |
| 142 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 000 |  |
| 143 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200 |  |
| 144 |  |  |  |  | <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 200 |  |
| 144 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 200 |  |
| 145 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 |  |
| 146 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 800 |  |
| 147 |  |  |  |  | <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 000 |  |
| 147 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104 000 |  |
| 148 |  |  |  |  | <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 920 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 304 000 |  |
| 148 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 320 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 584 000 |  |
| 149 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 400 |  |
| 150 |  |  |  |  | <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 000 |  |
| 150 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 200 |  |
| 150 |  |  |  |  | <<Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 000 |  |
| 151 |  |  |  |  | <<Մագտոնի>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 280 000 |  |
| 152 |  |  |  |  | <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 000 |  |
| 152 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 200 |  |
| 152 |  |  |  |  | <<Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 800 |  |
| 153 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000 |  |
| 153 |  |  |  |  | <<Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 |  |
| 154 |  |  |  |  | <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 000 |  |
| 154 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 200 |  |
| 154 |  |  |  |  | <<Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 000 |  |
| 155 |  |  |  |  | <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 000 |  |
| 156 |  |  |  |  | <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |
| 157 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 600 |  |
| 157 |  |  |  |  | <<Լինարե>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 500 |  |
| 158 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706 800 |  |
| 159 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 400 |  |
| 160 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 000 |  |
| 160 |  |  |  |  | <<Մաունթ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 000 |  |
| 161 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 200 |  |
| 161 |  |  |  |  | <<Լինարե>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 600 |  |
| 163 |  |  |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 000 |  |
| 165 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 000 |  |
| 165 |  |  |  |  | <<Լինարե>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 600 |  |
| 166 |  |  |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 000 |  |
| 166 |  |  |  |  | <<Լինարե>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 800 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  | Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով: 163-րդ չափաբաժնով գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցի հետ վարվել են բանակցությունների` գնային առաջարկի նվազեցման շուրջ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը |  |  |  |  |  | Հրավեր-ով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատաս խանությունը |  |  |  |  |  | Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը |  |  |  |  |  |  | Մասնագիտական փորձառությունը |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսական միջոցներ |  |  | Տեխնիկական միջոցներ |  |  |  |  | Աշխատանքային ռեսուրսներ |  | Գնային առաջարկ |
| բոլոր |  | <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | անբավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | բավարար |
| 130 |  | <<Լևոն և Լամարա>> Դեղատուն>> ՍՊԸ |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | անբավարար |
| 124, 128, 131, 132, 133, 140, 141, 150, 152, 153, 154, 157, 160, 161 և 163 |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | անբավարար |
| 119, 121, 123, 125, 126, 165 և 166 |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | անբավարար |
| 141 |  | <<ԱՄ Մեդիքլ գրուպ>> ՍՊԸ |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | անբավարար |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.01.2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.01.2018թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.01.2018թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.01.2018թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.01.2018թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.01.2018թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| 1-ից 27 |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  | ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/11-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.01.2018թ |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտենբերի 31 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33871800 |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | <<Ար-Մեդիկա>> ՍՊԸ |  |  |  |  | ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/11-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.01.2018թ |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտենբերի 31 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4995000 |  |  |  |  |  |
| 28-ից 113-րդ, 120, 122, 124, 127, 128, 129, 142, 158 և 159 |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  | ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/11-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.01.2018 |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտենբերի 31 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 679 280 |  |  |  |  |  |
| 119, 121, 123, 125, 126, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  | ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/11-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.01.2018 |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտենբերի 31 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4740400 |  |  |  |  |  |
| 135, 137, 138, 140 և 160 |  |  | <<Մաունթ>> ՍՊԸ |  |  |  |  | ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/11-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.01.2018 |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտենբերի 31 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2138800 |  |  |  |  |  |
| 131, 132, 133, 134, 136, 157, 161, 165 և 166 |  |  | <<Լինարե>> ՍՊԸ |  |  |  |  | ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/11-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.01.2018 |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտենբերի 31 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1199500 |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | <<Լևոն և Լամարա>> դեղատուն>> ՍՊԸ |  |  |  |  | ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/11-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.01.2018 |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտենբերի 31 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| 150, 152, 153 և 154 |  |  | <<Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն>> ՍՊԸ |  |  |  |  | ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/11-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.01.2018 |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտենբերի 31 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803300 |  |  |  |  |  |
| 114, 115, 116 և 151 |  |  | <<Մագտոնի>> ՍՊԸ |  |  |  |  | ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/11-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.01.2018 |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտենբերի 31 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6880000 |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | <<Բիո-Քիմ>> ՍՊԸ |  |  |  |  | ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/11-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.01.2018 |  |  |  |  |  | 2018թ. դեկտենբերի 31 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1330000 |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |  |  |
| 1-ից 27 |  |  | <<Պրոմ-Տեստ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Կոմիտասի 58շ. 12բն., հեռ. 010-531451, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | promtestLLC@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ Հ/Հ 220090120845000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00050649 |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | <<Ար-Մեդիկա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Լենինգրադյան փ. 23/11/92տ. հեռ. 010-380181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | armedica2010@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | << Ամերիաբանկ>> Հ/Հ 1570023018670100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01268548 |  |  |  |  |  |  |
| 28-ից 113-րդ, 120, 122, 124, 127, 128, 129, 142, 158 և 159 |  |  | <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Արզումանյան 32/10, հեռ. 010-209777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lawyer@c-e.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Էյչ-Էս-Բի-Սի-Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ Հ/Հ 002-182558-001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01210095 |  |  |  |  |  |  |
| 119, 121, 123, 125, 126, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 |  |  | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Կոմիտասի 49/4, հեռ. 010-230851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | deltadiagnostic2014@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 193004670058 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00004912 |  |  |  |  |  |  |
| 135, 137, 138, 140 և 160 |  |  | <<Մաունթ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Ազատության 3/1շ, բն 54, հեռ 099-900133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | maunt.llc@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Հ/Հ 2471200012160010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00094675 |  |  |  |  |  |  |
| 131, 132, 133, 134, 136, 157, 161, 165 և 166 |  |  | <<Լինարե>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Նանսենի 7, 43 ոչ բն. տար., հեռ. 093-553635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | linare50@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Հայէկոնոմբանկ>> Գորիսի մ/ճ Հ/Հ 163298002375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 09212215 |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | <<Լևոն և Լամարա>> դեղատուն>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Դավթաշեն 1թաղ. 21շ. 54բն, հեռ. 010-365365, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | levonlamara@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՊրոԿրեդիտԲանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 253040002870-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00021334 |  |  |  |  |  |  |
| 150, 152, 153 և 154 |  |  | <<Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Սարյան 1ա, բն 3, հեռ. 010-539046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mels.baghdasaryan@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Հ/Հ 247450037202 |  |  |  |  |  |  |  |  | 02548673 |  |  |  |  |  |  |
| 114, 115, 116 և 151 |  |  | <<Մագտոնի>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Արցախի 18, հեռ. 010572892, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | magtonillc@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Պրոմեթեյբանկ>> ՓԲԸ Հ/Հ 16600040494240100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00076616 |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | <<Բիո-Քիմ>> ՍՊԸ |  |  |  |  |  | ք. Երևան, Մանանդյան 33, 1/1, հեռ. 010-425679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | anahitbiochem@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ հ/հ 163008104545 |  |  |  |  |  |  |  |  | 02507051 |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում Պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: Ընթացակարգը 155, 156, 162, 163 և 164-րդ չափաբաժիններով հայտարարվել է չկայացած` համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ կետերի պահանջների |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սույն գնման գործընթացի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չի առաջացնում պետության համար պարտավորություններ և ֆինանսավորման աղբյուր է հանդիսանալու ՓԲԸ-ի 2018 թվականի ֆինանսական միջոցները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կարեն Դրամբյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010-650560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gnumner@nmmc.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` <<Նորք-Մարաշ>> ԲԿ>> ՓԲԸ