Հավելված N 4 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      

Օրինակելի ձև
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրերի մասին
        <<Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քիմիական նյութերի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի փետրվարի 20-ին կնքված  պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1. 
	Ալբումին  22 %  10մլ
	մլ
	60
	60
	
	
	Ալբումինի 22 %  նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ լատեքս ագլյուտինացիայի: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Ֆլակոնը ոչ ավել քան 10մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% ,   1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK:
	Ալբումին, 250 մլ, ներառյալ ստանդարտ

	2. 
	Էլիսա  իֆա  թիրեոտրոպ հորմոնի TSH
	թեսթ
	288
	288
	
	
	Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TSH` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  TSH -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                                                    Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Թի ր ե ո տր ո պ հ ո ր մ ո ն ի ո ր ո շ մ ան հ ամ ար
ն ախատե ս վ ած հ ավ աք ած ո ւ TSH` ն ախատե ս վ ած բ աց
հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար :

Մ ե թ ո դ ի մ ո ւ ն ո ֆ ե ր մ ե ն տատի վ ո ր ո շ մ ան
ե ղ ան ակ ո վ : Մ ե կ
հ ավ աք ած ո ւ յ ո ւ մ թ ե ս տե ր ի ք ան ակ ը 96

թ ե ս թ /12*8/: Ս տո ւ գ վ ո ղ
ն մ ո ւ շ ` ար յ ան շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա։ TSH -ի
հ ավ աք ած ո ւ ն պե տք է
ո ւ ն ե ն ա ի ր աշ խատան ք ի հ ամ ար
ան հ ր աժ ե շ տ
օ գ տագ ո ր ծ մ ան ձ ե ռ ն ար կ ո վ
ն ախատե ս վ ած ն յ ո ւ թ ե ր ը ՝
կալիբրատորներ, /ն շ վ ած լ ի ն ի բ ո լ ո ր
կ ալ ի բ ր ատո ր ն ե ր ի
օ պտի կ ակ ան խտո ւ թ յ ո ւ ն ը /, ս տո ւ գ ի չ
շ ի ճ ո ւ  կ :

Պ ահ պան մ ան պայ մ ան ն ե ր ը 2-

80C, For In Vitro Diagnostic only

Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	3. 
	Արյան մեջ ընդհանուր T3 , թրիյոդթիրոնինի հորմոնի որոշում
	թեսթ
	96
	96
	
	
	Թրիյոդթիրոնինի հորմոնի որոշման համար նախատեսված հավաքածու T3` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  T3 -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                                                    Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Թր ի յ ո դ թ ի ր ո ն ի ն ի հ ո ր մ ո ն ի ո ր ո շ մ ան
հ ամ ար ն ախատե ս վ ած
հ ավ աք ած ո ւ T3` ն ախատե ս վ ած բ աց
հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար :

Մ ե թ ո դ ի մ ո ւ ն ո ֆ ե ր մ ե ն տատի վ ո ր ո շ մ ան
ե ղ ան ակ ո վ : Մ ե կ
հ ավ աք ած ո ւ յ ո ւ մ թ ե ս տե ր ի ք ան ակ ը 96

թ ե ս թ /12*8/: Ս տո ւ գ վ ո ղ
ն մ ո ւ շ ` ար յ ան շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա։ T3 -ի
հ ավ աք ած ո ւ ն պե տք է
ո ւ ն ե ն ա ի ր աշ խատան ք ի հ ամ ար
ան հ ր աժ ե շ տ
օ գ տագ ո ր ծ մ ան ձ ե ռ ն ար կ ո վ
ն ախատե ս վ ած ն յ ո ւ թ ե ր ը ՝
կ ալ ի բ ր ատո ր ն ե ր , /ն շ վ ած լ ի ն ի բ ո լ ո ր
կ ալ ի բ ր ատո ր ն ե ր ի
օ պտի կ ակ ան խտո ւ թ յ ո ւ ն ը /, ս տո ւ գ ի չ
շ ի ճ ո ւ կ :

: Պ ահ պան մ ան պայ մ ան ն ե ր ը 2-

80C, For In Vitro Diagnostic only

Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	4. 
	Արյան մեջ ընդհանուր  T4 թիրօքսինի որոշում
	թեսթ
	96
	96
	
	
	Թիրօքսինի հորմոնի որոշման համար նախատեսված հավաքածու T4` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                                                    Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Թի ր օ ք ս ի ն ի հ ո ր մ ո ն ի ո ր ո շ մ ան հ ամ ար
ն ախատե ս վ ած
հ ավ աք ած ո ւ T4` ն ախատե ս վ ած բ աց
հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար :

Մ ե թ ո դ ի մ ո ւ ն ո ֆ ե ր մ ե ն տատի վ ո ր ո շ մ ան
ե ղ ան ակ ո վ : Մ ե կ
հ ավ աք ած ո ւ յ ո ւ մ թ ե ս տե ր ի ք ան ակ ը 96

թ ե ս թ /12*8/: Ս տո ւ գ վ ո ղ
ն մ ո ւ շ ` ար յ ան շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա։
Հ ավ աք ած ո ւ ն պե տք է
ո ւ ն ե ն ա ի ր աշ խատան ք ի հ ամ ար
ան հ ր աժ ե շ տ
օ գ տագ ո ր ծ մ ան ձ ե ռ ն ար կ ո վ
ն ախատե ս վ ած ն յ ո ւ թ ե ր ը ՝
կ ալ ի բ ր ատո ր ն ե ր , /ն շ վ ած լ ի ն ի բ ո լ ո ր
կ ալ ի բ ր ատո ր ն ե ր ի
օ պտի կ ակ ան խտո ւ թ յ ո ւ ն ը /, ս տո ւ գ ի չ
շ ի ճ ո ւ կ :

Պ ահ պան մ ան պայ մ ան ն ե ր ը 2-

80C, For In Vitro Diagnostic only

Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	5. 
	Արյան մեջ  free T4,  ազատ թիրօքսինի որոշում
	թեսթ
	288
	288
	
	
	Ազատ թիրօքսինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու՝ FT4: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ /12*8/:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  Ազատ թիրօքսինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր,/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ:  ): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Ա զ ատ թ ի ր օ ք ս ի ն ի ո ր ո շ մ ան հ ամ ար
ն ախատե ս վ ած
հ ավ աք ած ո ւ ՝ FT4: Ն ախատե ս վ ած բ աց
հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար :

Մ ե թ ո դ ը ի մ ո ւ ն ո ֆ ե ր մ ե ն տատի վ
ո ր ո շ մ ան ե ղ ան ակ : Մ ե կ
հ ավ աք ած ո ւ յ ո ւ մ թ ե ս տե ր ի ք ան ակ ը 96

թ ե ս թ /12*8/:Ս տո ւ գ վ ո ղ
ն մ ո ւ շ ` ար յ ան շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա։ Ա զ ատ
թ ի ր օ ք ս ի ն ի
հ ավ աք ած ո ւ ն պե տք է ո ւ ն ե ն ա ի ր
աշ խատան ք ի հ ամ ար
ան հ ր աժ ե շ տ օ գ տագ ո ր ծ մ ան ձ ե ռ ն ար կ ո վ
ն ախատե ս վ ած
ն յ ո ւ թ ե ր ը ` կ ալ ի բ ր ատո ր ,/ն շ վ ած լ ի ն ի
բ ո լ ո ր
կ ալ ի բ ր ատո ր ն ե ր ի օ պտի կ ակ ան
խտո ւ թ յ ո ւ ն ը /, ս տո ւ գ ի չ
շ ի ճ ո ւ կ :

Պ ահ պան մ ան պայ մ ան ն ե ր ը 2-

80C, For In Vitro Diagnostic only

Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	6. 
	Թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու
	թեսթ
	288
	288
	
	
	Թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեստ հավաքածու՝ Anti-TPO: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ /12*8/:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր,/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ:  Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                                                              Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Թի ր ե ո պե ր օ ք ս ի դ ազ այ ի ն կ ատմ ամ բ
հ ակ ամ ար մ ի ն ն ե ր ի
ո ր ո շ մ ան թ ե ս տ հ ավ աք ած ո ւ ՝ Anti-TPO:

Ն ախատե ս վ ած բ աց
հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար : Մ ե թ ո դ ը
ի մ ո ւ ն ո ֆ ե ր մ ե ն տատի վ
ո ր ո շ մ ան ե ղ ան ակ : Մ ե կ
հ ավ աք ած ո ւ յ ո ւ մ թ ե ս տե ր ի ք ան ակ ը
96 թ ե ս թ /12*8/:Ս տո ւ գ վ ո ղ ն մ ո ւ շ ` ար յ ան
շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա։
Հ ավ աք ած ո ւ ն պե տք է ո ւ ն ե ն ա ի ր
աշ խատան ք ի հ ամ ար ան հ ր աժ ե շ տ
օ գ տագ ո ր ծ մ ան ձ ե ռ ն ար կ ո վ
ն ախատե ս վ ած
ն յ ո ւ թ ե ր ը ` կ ալ ի բ ր ատո ր ,/ն շ վ ած լ ի ն ի
բ ո լ ո ր
կ ալ ի բ ր ատո ր ն ե ր ի օ պտի կ ակ ան
խտո ւ թ յ ո ւ ն ը /, ս տո ւ գ ի չ շ ի ճ ո ւ կ :

Պ ահ պան մ ան պայ մ ան ն ե ր ը 2-

80C, For In Vitro Diagnostic only

Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	7. 
	Խմբային շիճուկներ հակա-ա anti-A monoclonal
	մլ
	120
	120
	
	
	Ցոլիկլոն հակա - A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Ցոլիկլոն հակա - A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485

	8. 
	Խմբային շիճուկներ հակա-բ. Anti-B monoclonal
	մլ
	120
	120
	
	
	Ցոլիկլոն հակա - B: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Ցոլիկլոն հակա - A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485

	9. 
	Խմբային շիճուկներ հակա դ. Anti-D  monoclonal
	մլ
	120
	120
	
	
	Ցոլիկլոն հակա - D: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Ցոլիկլոն անտի-D Սուպեր , 10 մլ/ 200 թեստ

	10. 
	Խմբային շիճուկներ հակա ԱԲ, Anti-AB monoclonal
	մլ
	120
	120
	
	
	Ցոլիկլոն հակա -AB: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Ցոլիկլոն հակա -AB: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:

	11. 
	Մեզի թեստ ստրիպ
	թեսթ
	4500
	4500
	
	
	Ախտորոշող թեստ ստրիպային համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր, բիոքիմիական անալիզի համար: Մեզի մեջ  ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների : Փաթեթավորված: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                   Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK:
	Ախտո ր ո շ ո ղ թ ե ս տ ս տր ի պայ ի ն
հ ամ ակ ար գ `

10 պար ամ ե տր , բ ի ո ք ի մ ի ակ ան ան ալ ի զ ի
հ ամ ար : Մ ե զ ի մ ե ջ ո ւ ր ո բ ի լ ի ն ո գ ե ն ի ,

գ լ յ ո ւ կ ո զ ի , բ ի լ ի ր ո ւ բ ի ն ի ,

կ ե տո ն ն ե ր ի , տե ս ակ ար ար
կ շ ռ ի ,ար յ ան ,pH, ս պի տակ ո ւ ց ի ,

ն ի տր ի տն ե ր ի ,

լ ե յ կ ո ց ի տն ե ր ի : Փաթ ե թ ավ ո ր վ ած :

Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	12. 
	Ռեակտիվ  կրեատինինֆոսֆոկինազայի  որոշման
	մլ
	1200
	1200
	
	
	Ռեակտիվ   կրեատինինֆոսֆոկինազայի  որոշման թեստ հավաքածուCK-NAC Մեթոդ UV կինետիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Հավաքածուում ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 200մլ: Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Կրեատինկինազ ակտիվության որոշման տեստ հավաքածու, CK-NAC 1 x 50 մլ

	13. 
	C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	թեսթ
	400
	400
	
	
	C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։             C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	CRP-lex, C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու, 100 թեստ

	14. 
	Ռեակտիվ արյան  մեջ հեպատիտ B  -ի  որոշման
	թեսթ
	200
	200
	
	
	Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`կասետային: Ստոգվող նմուշ: արյան շիճուկ: Փաթեթավորված:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Հեպատիտ Բ-ի վիրուսի մակերեսային հակածնի հայտն․ կասետաներ ամբողջական արյան մեջ, շիճուկում, պլազմայում։ ISO վկայականի առկայություն: Զգայունությունը՝  99,9%,
Սպեցիֆիկությունը՝  99,6%։ Պահպ․ պայմանները՝  2-30oC, Թեստի տևողությունը 10րոպե։ Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին:


	15. 
	Ռեակտիվ արյան  մեջ  տրոպոնինի  որոշման
	թեսթ
	90
	90
	
	
	Ռեակտիվ արյան  մեջ  տրոպոնինի  որոշման  թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`կասետային: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Փաթեթավորված: :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	ՏրոպոնինիI որոշման տեստ-հավաքածու  Troponin I N20 կամ համարժեքը
Մեթոդ: Իմունոխրոմատոգրաֆիա
Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն
Ֆիրմային նշանի առկայությունը Սերտիֆիկատ: ISO 9001:
Պահպանման պայմանները 2-250C,
For In Vitro Diagnostic only

	16. 
	Ռեակտիվ արյան  մեջ  ռեվմատոիդ ֆակտորի որոշման
	թեսթ
	100
	100
	
	
	Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու ( RF): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	RF lex, Ռեմատոիդ ֆակտոր- Լեքս, 100թեստ

	17. 
	Ռեակտիվ արյան  մեջ  ԱՍԱՏ-Ի  որոշման
	մլ
	2400
	2400
	
	
	ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ՝ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 200մլ: 
 Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK::
	Ա Ս Ա Տ -ի ո ր ո շ մ ան հ ամ ար ն ախատե ս վ ած
հ ավ աք ած ո ւ ASAT` ն ախատե ս վ ած բ աց
հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար : Մ ե թ ո դ ՝ կ ի ն ե տի կ
ե ղ ան ակ ո վ : Ս տո ւ գ վ ո ղ ն մ ո ւ շ ` ար յ ան
շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա/մ ե զ ։ 120մ լ :

Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	18. 
	Ռեակտիվ արյան  մեջ  ԱԼԱՏ-Ի  որոշման
	մլ
	2400
	2400
	
	
	ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 200մլ : 
Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Ա Լ Ա Տ -ի ո ր ո շ մ ան հ ամ ար ն ախատե ս վ ած
հ ավ աք ած ո ւ ALAT` ն ախատե ս վ ած բ աց
հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար : Մ ե թ ո դ կ ի ն ե տի կ
ե ղ ան ակ ո վ : Ս տո ւ գ վ ո ղ ն մ ո ւ շ ` ար յ ան
շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա/մ ե զ ։ 120մ լ : Ո ր ակ ի
ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	19. 
	Բիլիռուբինի (ընդհանուր+ ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու


	մլ
	2000
	2000
	
	
	Բիլիռուբինի (ընդհանուր+ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու  BIL Total+BIL DIRECT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ՝ ֆերմենտատիվ կոլորիմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթվորված, ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 200մլ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK:
	Բ ի լ ի ռ ո ւ բ ի ն ի (ը ն դ հ ան ո ւ ր +ո ւ ղ ղ ակ ի )

ո ր ո շ մ ան հ ամ ար ն ախատե ս վ ած
հ ավ աք ած ո ւ BIL Total+BIL DIRECT`

ն ախատե ս վ ած բ աց հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար :

Մ ե թ ո դ ՝ ֆ ե ր մ ե ն տատի վ կ ո լ ո ր ի մ ե տր ի կ :

Ս տո ւ գ վ ո ղ ն մ ո ւ շ ` ար յ ան
շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա/մ ե զ ։ Փաթ ե թ վ ո ր վ ած ,

200մ լ :

Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	20. 
	Ռեակտիվարյան մեջ  գլյուկոզայի  որոշման
	մլ
	10000
	10000
	
	
	Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ֆոտոմետրիկ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Ոչ պակաս քան  400 և ոչ ավել քան 500մլ: Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ տանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK:
	Գլյուկոզա 4x100 մլ, ներառյալ ստանդարտ

	21. 
	Ռեակտիվ արյան մեջ պրոստատսպեցիֆիկ անտիգենի որոշման, PSA
	թեսթ
	192
	192
	
	
	Ռեակտիվ արյան մեջ պրոստատսպեցիֆիկ անտիգենի որոշման`PSA,  նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                                                    Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Ռ ե ակ տի վ ար յ ան մ ե ջ
պր ո ս տատս պե ց ի ֆ ի կ ան տի գ ե ն ի
ո ր ո շ մ ան `PSA, ն ախատե ս վ ած բ աց
հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար : Մ ե թ ո դ
ի մ ո ւ ն ո ֆ ե ր մ ե ն տատի վ ո ր ո շ մ ան
ե ղ ան ակ ո վ : Մ ե կ հ ավ աք ած ո ւ յ ո ւ մ
թ ե ս տե ր ի ք ան ակ ը 96 թ ե ս թ /12*8/:

Ս տո ւ գ վ ո ղ
ն մ ո ւ շ ` ար յ ան շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա։
Հ ավ աք ած ո ւ ն պե տք է ո ւ ն ե ն ա ի ր
աշ խատան ք ի հ ամ ար ան հ ր աժ ե շ տ
օ գ տագ ո ր ծ մ ան ձ ե ռ ն ար կ ո վ
ն ախատե ս վ ած ն յ ո ւ թ ե ր ը ՝
կ ալ ի բ ր ատո ր ն ե ր , /ն շ վ ած լ ի ն ի բ ո լ ո ր
կ ալ ի բ ր ատո ր ն ե ր ի օ պտի կ ակ ան
խտո ւ թ յ ո ւ ն ը /, ս տո ւ գ ի չ շ ի ճ ո ւ կ :

Պ ահ պան մ ան պայ մ ան ն ե ր ը 2-

80C, For In Vitro Diagnostic only

Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	22. 
	Ռեակտիվ արյան  մեջ  ընդհանուր սպիտակուցի  որոշման
	մլ
	480
	480
	
	
	Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TOTAL PROTEIN` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ 
Ընդհանուր սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը`  ստանդարտ : Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Ը ն դ հ ան ո ւ ր ս պի տակ ո ւ ց ի ո ր ո շ մ ան
հ ամ ար ն ախատե ս վ ած
հ ավ աք ած ո ւ TOTAL PROTEIN`

ն ախատե ս վ ած բ աց հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար :

Մ ե թ ո դ Ֆ ո տո մ ե տր ի կ կ ո լ ո ր ո մ ե տր ի կ
ե ղ ան ակ ո վ : Ս տո ւ գ վ ո ղ ն մ ո ւ շ ` ար յ ան
շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա/մ ե զ ։

Ը ն դ հ ան ո ւ ր ս պի տակ ո ւ ց ի հ ավ աք ած ո ւ ն
պե տք է ո ւ ն ե ն ա ի ր աշ խատան ք ի հ ամ ար
ան հ ր աժ ե շ տ օ գ տագ ո ր ծ մ ան ձ ե ռ ն ար կ ո վ
ն ախատե ս վ ած ն յ ո ւ թ ե ր ը ` ս տան դ ար տ,

480ÙÉ : Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	23. 
	Ռեակտիվ խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	մլ
	5000
	5000
	
	
	Խոլեսթերինի  որոշման համար նախատեսված հավաքածու  CHOL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ պակաս քան 200 և ոչ ավել քան 300մլ : Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը`  ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Խոլեսթերին 200 մլ, 200 թեստ, ներառյալ ստանդարտ

	24. 
	LDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	մլ
	100
	100
	
	
	LDL խոլեսթերինի  որոշման համար նախատեսված հավաքածու  LDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը`  ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK::
	Խոլեսթերին ընդհանուր 200 մլ, 200 թեստ, ներառյալ ստանդարտ և Բետա-լիպոպրոտեիդներ, LDL նստեցնող ռեագենտ 20 մլ

	25. 
	HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	մլ
	100
	100
	
	
	HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու  HDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը`  ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	HDL խո լ ե ս թ ե ր ի ն ի ո ր ո շ մ ան հ ամ ար
ն ախատե ս վ ած
հ ավ աք ած ո ւ HDL` ն ախատե ս վ ած բ աց
հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար :50 մ լ
Մ ե թ ո դ Ֆ ո տո մ ե տր ի կ կ ո լ ո ր ո մ ե տր ի կ :

Ս տո ւ գ վ ո ղ ն մ ո ւ շ ` ար յ ան
շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա/մ ե զ ։ Խո լ ե ս թ ե ր ի ն ի
հ ավ աք ած ո ւ ն պե տք է ո ւ ն ե ն ա ի ր
աշ խատան ք ի հ ամ ար ան հ ր աժ ե շ տ
օ գ տագ ո ր ծ մ ան ձ ե ռ ն ար կ ո վ
ն ախատե ս վ ած ն յ ո ւ թ ե ր ը `

ս տան դ ար տ:

Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	26. 
	Ռեակտիվ արյան  մեջ  պրոթրոմբինի  ինդեքսի  որոշման
	մլ
	700
	700
	
	
	Պրոթրոմբինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու PT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա/մեզ։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` ստանդարտ :  Նյութը նախատեսված է   երկկանալային կոագուլոմետրի համար ճշտել մակնիշըՄատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	THR-120, Թրոմբոպլաստինի որոշման թեստ-հավաքածու 6x4 մլ, ներառյալ լուծող բուֆեր 25մլ, 120 թեստ վիզուալ/240 թեստ սարքերի համար

	27. 
	Ռեակտիվ արյան  մեջ  կալիումի որոշման
	մլ
	500
	500
	
	
	Կալիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորիմետրիկ եղանակով: Փաթեթավորված, ոչ ավել քան 100մլ: Կալիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը`  ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Կալիում (K) 50 տեստ, (2x25ml), ներառյալ ստանդարտ

	28. 
	Ռեակտիվ արյան  մեջ  կալցիումի որոշման
	մլ
	1600
	1600
	
	
	Կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Calcium` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորիմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ ավել քան 200մլ: Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	HDL խո լ ե ս թ ե ր ի ն ի ո ր ո շ մ ան հ ամ ար
ն ախատե ս վ ած
հ ավ աք ած ո ւ HDL` ն ախատե ս վ ած բ աց
հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար :50 մ լ
Մ ե թ ո դ Ֆ ո տո մ ե տր ի կ կ ո լ ո ր ո մ ե տր ի կ :

Ս տո ւ գ վ ո ղ ն մ ո ւ շ ` ար յ ան
շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա/մ ե զ ։ Խո լ ե ս թ ե ր ի ն ի
հ ավ աք ած ո ւ ն պե տք է ո ւ ն ե ն ա ի ր
աշ խատան ք ի հ ամ ար ան հ ր աժ ե շ տ
օ գ տագ ո ր ծ մ ան ձ ե ռ ն ար կ ո վ
ն ախատե ս վ ած ն յ ո ւ թ ե ր ը `

ս տան դ ար տ:

Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	29. 
	Ռեակտիվ արյան  մեջ  կրեատինինի որոշման
	մլ
	3600
	3600
	
	
	Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ ավել քան 200մլ: Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK:
	Կ ր ե ատի ն ի ն ի ո ր ո շ մ ան հ ամ ար
ն ախատե ս վ ած հ ավ աք ած ո ւ
CREATININE` ն ախատե ս վ ած բ աց
հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար : Մ ե թ ո դ
Ֆ ո տո մ ե տր ի կ կ ի ն ե տի կ ե ղ ան ակ ո վ :

Ս տո ւ գ վ ո ղ
ն մ ո ւ շ ` ար յ ան շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա/մ ե զ ։
Փաթ ե թ ավ ո ր վ ած , 240մ լ : Կ ր ե ատի ն ի ն ի
հ ավ աք ած ո ւ ն պե տք է ո ւ ն ե ն ա ի ր
աշ խատան ք ի հ ամ ար ան հ ր աժ ե շ տ
օ գ տագ ո ր ծ մ ան
ձ ե ռ ն ար կ ո վ ն ախատե ս վ ած ն յ ո ւ թ ե ր ը `

ս տան դ ար տ:

Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485Կ ր ե ատի ն ի ն ի ո ր ո շ մ ան հ ամ ար
ն ախատե ս վ ած հ ավ աք ած ո ւ
CREATININE` ն ախատե ս վ ած բ աց
հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար : Մ ե թ ո դ
Ֆ ո տո մ ե տր ի կ կ ի ն ե տի կ ե ղ ան ակ ո վ :

Ս տո ւ գ վ ո ղ
ն մ ո ւ շ ` ար յ ան շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա/մ ե զ ։
Փաթ ե թ ավ ո ր վ ած , 240մ լ : Կ ր ե ատի ն ի ն ի
հ ավ աք ած ո ւ ն պե տք է ո ւ ն ե ն ա ի ր
աշ խատան ք ի հ ամ ար ան հ ր աժ ե շ տ
օ գ տագ ո ր ծ մ ան
ձ ե ռ ն ար կ ո վ ն ախատե ս վ ած ն յ ո ւ թ ե ր ը `

ս տան դ ար տ:

Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	30. 
	Ռեակտիվ արյան  մեջ  հեմոգլոբինի որոշման
	մլ
	30000
	30000
	
	
	Հեմոգլոբին որոշման համար նախատեսված հավաքածու Hemoglobin` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ֆոտոկոլորոմետրիկ եղանակով, հեմոգլոբին ցիանիդային : Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ ավել քան 5000մլ: Հեմոգլոբինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` ստանդարտ : Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Հեմոգլոբին (1x100ml concentrat) 1 լ աշխատանքային լուծույթ

	31. 
	Ռեակտիվ արյան մեջ  հիմնային ֆոսֆատազայի  որոշման
	մլ
	200
	200
	
	
	Հիմնային ֆոսֆատազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALKALINE PHOSPHATASE ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ՝ կինետիկ: Փաթեթավորված:
Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Հ ի մ ն այ ի ն ֆ ո ս ֆ ատազ աի ո ր ո շ մ ան
հ ամ ար ն ախատե ս վ ած
հ ավ աք ած ո ւ ALKALINE PHOSPHATASE `

ն ախատե ս վ ած բ աց հ ամ ակ ար գ ի հ ամ ար :

Ս տո ւ գ վ ո ղ ն մ ո ւ շ ` ար յ ան
շ ի ճ ո ւ կ /պլ ազ մ ա/մ ե զ ։ Մ ե թ ո դ ՝
կ ի ն ե տի կ : Փաթ ե թ ավ ո ր վ ած :240 մ լ
Ո ր ակ ի ս ե ր տի ֆ ի կ ատն ե ր ` ISO13485

	32. 
	Ռեակտիվ արյան  մեջ  միզանյութի որոշման
	մլ
	2000
	2000
	
	
	Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 200մլ: Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK::
	Մ ի զ ան յ ո ւ թ ի ո ր ո շ մ ան հ ամ ար
ն ախատե ս վ ած հ ավ աք ած ո ւ UREA` ն ախատե ս վ ած բ աց հ ամ ակ ար գ ի
հ ամ ար : Մ ե թ ո դ ֆ ո տո մ ե տր ի կ կ ի ն ե տի կ
ե ղ ան ակ ո վ : Ս տո ւ գ վ ո ղ ն մ ո ւ շ ` ար յ ան
շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, 200մլ:

Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր
աշխատանքի համար անհրաժեշտ
օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված
նյութերը ստանդարտ:

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	33. 
	Ռեակտիվ արյան  մեջ  նատրիումի  որոշման
	մլ
	60
	60
	
	
	Նատրիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Na` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ֆոտոկոլորիմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված:
Նատրիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Նատրիում (Na) 50 տեստ, (2x50ml) , ներառյալ ստանդարտ:

	34. 
	Ռեակտիվ  արյան մեջ   ալֆա  ամիլազայի  որոշման
	մլ
	600
	600
	
	
	Ալֆա ամիլազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ՝ կինետիկ: Փաթեթավորված:
Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:


	Ալֆա ամիլազաի որոշման համար
նախատեսված
հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց
համակարգի
համար: Ստուգվող նմուշ` արյան
շիճուկ/պլազմա/մեզ։
Մեթոդ՝ կինետիկ: Փաթեթավորված:120 մլ

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	35. 
	Ռեակտիվ կղանքի մեջ թաքնված արյան որոշման
	թեսթ
	50
	50
	
	
	Կղանքի մեջ թաքնված արյան որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`կասետային: Ստուգվող նմուշ՝ կղանք:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% ,    1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Կղանքի մեջ թաքնված արյան որոշման թեստ-

հավաքածու:

Մեթոդ`կասետային: Ստուգվող նմուշ՝ կղանք:

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	36. 
	Ռեակտիվ  արյան  մեջ  տրիգլիցերիդների  որոշման
	մլ
	3600
	3600
	
	
	Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 400մլ: 
Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ`  ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված
հավաքածու
TG` նախատեսված բաց համակարգի համար:

Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող
նմուշ` արյան
շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, 240մլ:

Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր
աշխատանքի համար անհրաժեշտ
օգտագործման
ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ`

ստանդարտ: Որակի սերտիֆիկատներ`

ISO13485

	37. 
	Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու
	թեսթ
	120
	120
	
	
	Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`կասետային մեթոդի:  Փաթեթավորված, ոչ պակաս քան 20 թեսթ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Հեպատիտ Ց-ի վիրուսի նկատմամբ հ/մարմինների հայտն․ կասետաներ ամբողջական արյան մեջ, շիճուկում, պլազմայում։
Կիրառված են ռեկոմբինանտային հակածիններ։  ISO վկայականի առկայություն։ Զգայունությունը՝  100%,
Սպեցիֆիկությունը՝  99,5%։ Պահպ․ պայմանները՝  2-30oC, Թեստի տևողությունը 10րոպե։ Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին:


	38. 
	Բրուցելյոզի որոշման թեստ հավաքածու
	թեսթ
	100
	100
	
	
	Բրուցելյոզի որոշման թեստ հավաքածու : Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Բրուցելյոզի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Բրուցելյոզի որոշման թեստ հավաքածու : Մեթոդ
ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ`

արյան շիճուկ։ Բրուցելյոզի որոշման թեստ N50

հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի
համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով
նախատեսված նյութերը՝
դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ:

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	39. 
	Ռեակտիվ արյան մեջ ՉՒԱՀ-ի որոշման համար
	թեսթ
	30
	30
	
	
	Ռեակտիվ արյան մեջ ՉՒԱՀ-ի որոշման  թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`կասետային մեթոդի:  ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու HIV1+2:  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	ՄԻԱՎ 1 և ՄԻԱՎ2-ի հակամարմինների հայտն․ կասետաներ ամբողջական արյան մեջ, շիճուկում, պլազմայում։
Կիրառված են ռեկոմբինանտային հակածիններ։  ISO վկայականի առկայություն։ Զգայունությունը՝  100%,
Սպեցիֆիկությունը՝  99,9%։ Պահպ․ պայմանները՝  2-30oC, Թեստի տևողությունը 10րոպե։ Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին:


	40. 
	Հեքսագոն սիֆիլիս  RPR
	թեսթ
	150
	150
	
	
	Հեքսագոն սիֆիլիս  RPR     թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`կասետային մեթոդի:  RPR-ի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու:  Փաթեթավորված: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Հեքսագոն սիֆիլիս RPR թեստ-հավաքածու:

Մեթոդ`կասետային մեթոդի: RPR-ի նկատմամբ
հակամարմինների որակական որոշման թեստ-

հավաքածու: Փաթեթավորված:

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	41. 
	Ռեակտիվ սիֆիլիս  RPR
	թեսթ
	1500
	1500
	
	
	Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  ոչ ավել քան100 թեսթ: Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis

RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով:

Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ
հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել
քան100 թեսթ: Սիֆիլիսի որոշման թեստ
հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի
համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով
նախատեսված նյութերը՝
դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ:

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	42. 
	Արյան մեջ ցիտոմեգալովիրուսային  IgG   ինֆեկցիայի որոշումը
	թեսթ
	96
	96
	
	
	Արյան մեջ ցիտոմեգալովիրուսային IgG  ինֆեկցիայի որոշումը ` CMV - IgG նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                                                    Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Արյան մեջ ցիտոմեգալովիրուսային IgG

ինֆեկցիայի որոշումը ` CMV - IgG

նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ
իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով:

Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96

թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան
շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր
աշխատանքի համար անհրաժեշտ
օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված
նյութերը ՝ կալիբրատորներ, դրական և

բացասական ստուգիչ շիճուկներ:

Պահպանման պայմանները 2-

80C, For In Vitro Diagnostic only

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	43. 
	Արյան մեջ խլամիդիոս   IgG   ինֆեկցիայի որոշումը
	թեսթ
	96
	96
	
	
	Արյան մեջ խլամիդիոս IgG ինֆեկցիայի որոշուման թեսթ հավաքածու` Cհlamydia - IgG նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, դական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                                                    Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Արյան մեջ խլամիդիոս IgG ինֆեկցիայի
որոշուման թեսթ հավաքածու` Cհlamydia - IgG

նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ
իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ
հավաքածույում թեստերի քանակը 96

թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան
շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր
աշխատանքի համար անհրաժեշտ
օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված
նյութերը ՝ կալիբրատորներ,

դական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ:

Պահպանման պայմանները 2-

80C, For In Vitro Diagnostic only

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	44. 
	Արյան մեջ  տոկսոպլազմոս  IgG  ինֆեկցիայի որոշումը
	թեսթ
	96
	96
	
	
	Արյան մեջ  տոկսոպլազմոս  IgG  ինֆեկցիայի որոշուման թեսթ հավաքածու ` Toxoplazma - IgG նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                                                    Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Արյան մեջ տոկսոպլազմոս IgG ինֆեկցիայի
որոշուման թեսթ հավաքածու ` Toxoplazma - IgG

նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ
իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ
հավաքածույում թեստերի քանակը 96

թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան
շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր
աշխատանքի համար անհրաժեշտ
օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված
նյութերը ՝ կալիբրատորներ,

դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ:

Պահպանման պայմանները 2-

80C, For In Vitro Diagnostic only

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	45. 
	Արյան մեջ  ուրեապլազմայի  IgG    ինֆեկցիայի որոշոման թեսթ հավաքածու
	թեսթ
	96
	96
	
	
	Արյան մեջ  ուրեապլազմայի  IgG    ինֆեկցիայի որոշոման թեսթ հավաքածու` Ureaplazma - IgG նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                                                    Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	-

	46. 
	Արյան մեջ  միկոպլազմայի   IgG   ինֆեկցիայի  որոշոման թեսթ հավաքածու
	թեսթ
	96
	96
	
	
	Արյան մեջ  միկոպլազմայի   IgG   ինֆեկցիայի  որոշոման թեսթ հավաքածու` Micoplazma - IgG նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                                                    Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	-

	47. 
	ԳԳՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	մլ
	100
	100
	
	
	Գամմմա գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GGT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված:
 Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Գամմմա գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման
համար նախատեսված հավաքածու GGT`

նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ
կինետիկ եղանակով:

Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։
Փաթեթավորված:120 մլ

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	48. 
	ԼԴԳ-ի  որոշման համար նախատեսված հավաքածու   120մլ
	մլ
	120
	120
	
	
	Լակտատ դեհիդրոգենազայի  որոշման համար նախատեսված հավաքածու  LDH` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված: 
 Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Լակտատ դեհիդրոգենազայի որոշման համար
նախատեսված հավաքածու LDH` նախատեսված
բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ
եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան
շիճուկ/պլազմա/մեզ։

Փաթեթավորված:120 մլ

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	49. 
	Ռեակտիվ արյան մեջ ազատ պրոստատսպեցիֆիկ անտիգեն free  PSA  որոշման թեսթ հավաքածու
	թեսթ
	192
	192
	
	
	Ռեակտիվ արյան մեջ ազատ պրոստատսպեցիֆիկ անտիգեն՝  free  PSA  որոշման թեսթ հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                                                    Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Ռեակտիվ արյան մեջ ազատ
պրոստատսպեցիֆիկ
անտիգեն՝ free PSA որոշման թեսթ հավաքածու
նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ
իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ
հավաքածույում թեստերի քանակը 96

թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան
շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր
աշխատանքի համար անհրաժեշտ
օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված
նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր

կալիբրատորների

օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ:

Պահպանման պայմանները 2-

80C, For In Vitro Diagnostic only

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	50. 
	Արյան պլազմայում ֆիբրինոգենի որոշման թեսթ հավաքածու
	մլ
	10
	10
	
	
	Արյան պլազմայում ֆիբրինոգենի որոշման թեսթ հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա/մեզ։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` ստանդարտ :  Նյութը նախատեսված է   երկկանալային կոագուլոմետրի համար ճշտել մակնիշըՄատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Արյան պլազմայում ֆիբրինոգենի որոշման թեսթ
հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի
համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով:

Ստուգվող նմուշ` արյան
պլազմա/մեզ։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր
աշխատանքի համար անհրաժեշտ
օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված
նյութերը, (5x2ÙÉ): Նյութը նախատեսված է
երկկանալային կոագուլոմետրի համար SC 20

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	51. 
	Արյան մեջ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեսթ հավաքածու
	թեսթ
	50
	50
	
	
	Արյան մեջ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեսթ հավաքածու  նախատեսված Quo-Lab գլիկոհեմոգլոբինի անալիզատորի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի հավաքածու (Hemoglobin A1C Direct (HBA1C), 60մլ, 60 թեստ 1մլ-ով, 110թեստ 0.5 մլ-ով , ուղիղ որոշում

	52. 
	Ռեակտիվ արյան մեջ վիտամին D որոշման թեսթ հավաքածու
	թեսթ
	96
	96
	
	
	Ռեակտիվ արյան մեջ վիտամին D որոշման թեսթ հավաքածու` Vitamin D` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                                                    Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Ռեակտիվ արյան մեջ վիտամին D որոշման թեսթ
հավաքածու` Vitamin D` նախատեսված բաց
համակարգի համար: Մեթոդ
իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով:

Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96

թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան
շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն
պետք է ունենա իր աշխատանքի համար
անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով
նախատեսված նյութերը ՝
կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր
կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/,

ստուգիչ շիճուկ:

Պահպանման պայմանները 2-

80C, For In Vitro Diagnostic only

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	53. 
	Պարատ հորմոն PTH  STAT
	թեսթ
	96
	96
	
	
	Պարատ հորմոն PTH  STAT ,նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                                                    Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Պարատ հորմոն PTH STAT ,նախատեսված բաց
համակարգի համար: Մեթոդ
իմունոֆերմենտատիվ
որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում
թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող
նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն
պետք է ունենա իր աշխատանքի համար
անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով
նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ,

/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների
օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ:

Պահպանման պայմանները 2-

80C, For In Vitro Diagnostic only

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	54. 
	Ածխածնային հակածին Ca 125
	թեսթ
	96
	96
	
	
	Ածխածնային հակածին Ca 125, նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։  Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only                                                                                                                                                    Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք,  CE MARK:
	Ածխածնային հակածին Ca 125, նախատեսված
բաց համակարգի համար: Մեթոդ
իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ
հավաքածույում թեստերի
քանակը 96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան
շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր
աշխատանքի համար անհրաժեշտ
օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված
նյութերը ՝ կալիբրատորներ,

/նշված լինի բոլոր կալիբրատորների
օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ:

Պահպանման պայմանները 2-

80C, For In Vitro Diagnostic only

Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485

	55. 
	Հելիկոբակտերի որոշման թեսթ կղանքում H pilori
	թեսթ
	20
	20
	
	
	Հելիկոբակտերի որոշման թեսթ հավաքածու կղանքում H pilori: Մեթոդ`կասետային: Ստուգվող նմուշ՝ կղանք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք CE MARK::
	Հելիկոբակտեր պիլորի, H.Pilory Ag rapid test արագ որոշման թեստ, ստուգվող նմուշ`կղանք: Մեթոդ իմունոքրոմոտոգրաֆիկ, H.Pilory - ի անտիգենի որոշման համար Ֆորմատ 25 թեսթ-կասետ/տուփ, CTK Biotech, Inc., USA

	56. 
	Մեթիլեն սպիրտ
	լ
	2
	2
	
	
	Մեթիլեն սպիրտ, փակ հերմետիկ տարրայով, նախընտրելի է 1լ-ոց շշերով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:
	Մեթիլեն սպիրտ, փակ հերմետիկ տարրայով, նախընտրելի է 1լ-ոց շշերով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:

	57. 
	Մեթիլեն  կապույտ
	գ
	150
	150
	
	
	Մեթիլեն  կապույտ, փակ տարայով, վախենում է խոնավությունից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    :  Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:
	Մեթիլեն  կապույտ, փակ տարայով, վախենում է խոնավությունից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    :  Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:

	58. 
	Բետայոդին
	լ
	30
	30
	
	
	Բետայոդին  10 % , փակ, մուգ տարրաներով, ոչ ավել քան 5լ: : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  :  Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:
	Պովիդոն յոդ 10 % , փակ, մուգ տարրաներով, ոչ ավել քան 1լ: : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:

	59. 
	Նատրիումի քլորիդի փոշի
	կգ
	2
	2
	
	
	Նատրիումի քլորիդի փոշի, վախենում է խոնավությունից, նախընտրելի է 1կգ-ոց տարրաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:   :  Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:
	Նատրիումի քլորիդի փոշի, վախենում է խոնավությունից, նախընտրելի է 1կգ-ոց տարրաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:   :  Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:

	60. 
	Ախտահանող նյութ
	հատ
	6000
	6000
	
	
	Ախտահանող նյութ /վախենում է խոնավությունից/: Ախտահանող նյութն իրենից ներկայացնում  է ջրում արագ լուծվող սպիտակ գույնի հաբ կամ գրանուլ քլորի կամ հոտավետիչի բնորոշ հոտով: Որպես ազդող նյութ իր մեջ պարունակում է ոչ պակաս քան 84% քանակությամբ դիքլորիզոցիանուրաթթվի նատրիումական աղ, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրիչներ` ադիպինային թթու, նատրիումի կարբոնատ և բիկարբոնատ, որոնք նպաստում են նյութի ակտիվացմանը և ջրում լավ լուծվելուն: Ջրում հաբի լուծման ժամանակ անջատվող ակտիվ քլորի քանակը ոչ ակաս 1,5գ և ոչ ավել 1,65գ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 5 տարի, աշխատանքային լուծույթի պահպանման ժամկետը` 5 օր: Նյութն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամ դրական և գրամ բացասական բակտերիաների /ներառյալ`  տուբերկուլոզի միկրոբակտերիաները/, ներհիվանդանոցային վարակների, վիրուսների /ներառյալ` ադենովիրուսների, <<թռչնագրիպի>>, պոլիոմելիտի, հեպատիտների, ատիպիկ թոքաբորբի, ՄԻԱՎ-վարակի հարուցիչները և այլն/, սնկերի /Կանդիդա, Դերմատոֆիտա/, անարէոբ և հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների /ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա, սիբիրյան խոցի, այդ թվում` սպորների/ նկատմամբ: Փակ տարրաներով, ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 300 հաբ կամ գրանուլ:  Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:                                                                                                                                             Մինչև պայմանագիր կնքելը փորձնական քանակության տրամադրում: Անհրաժեշտության դեպքում նյութի օգտագործման հետ կապված ուսուցման կազմակերպում:
	Ախտահանիչ միջոցը պարունակում է դիքլորիզոցիանուրաթթվինատրիումական աղ ազդող նյութ, ֆունկցիոնալ հավելումներ` ադիպինաթթու, նատրիումի կարբոնատ և բիկարբոնատ:  Հաբերը ինքնալուծվող են:: Միջոցի պիտանելիության ժամկետը փակվիճակում 6 տարի է: ﻿Աշխատանքայինլուծույթիպիտանելիությանժամկետը` 5 օր: Տուփըկշռում է 1կգ(փաթեթավորումը գործարանային):  ՈՒնի ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգ, որակի սերտիֆիկատ:



	61. 
	Ռենտգեն  ժապավենների ամրակիչ
	լ
	90
	90
	
	
	Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ) փոշի/բացելուց հետո 90լ/: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ոչ ավտոմատ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը  պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                              Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ) փոշի/բացելուց հետո 90լ/: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ոչ ավտոմատ մշակման համար:

	62. 
	Ռենտգեն   ժապավենների երևակիչ
	լ
	90
	90
	
	
	Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ, փոշի/բացելուց հետո 90լ/: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ոչ ավտոնատ երևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը  պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                              Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ, փոշի/բացելուց հետո 90լ/: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ոչ ավտոնատ երևակման համար:

	63. 
	Ռամանովսկի գիմզա
	լ
	3
	3
	
	
	Ռամանովսկի գիմզա մեթիլենով /կապույտ ներկելու համար/, նախընտրելի է    1լ-ոց տարրաներով: Վախենում է արևի  ճառագայթներից, մուգ տարրայով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:   :  Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:
	Ռամանովսկի գիմզա մեթիլենով /կապույտ ներկելու համար/, նախընտրելի է    1լ-ոց տարրաներով: Վախենում է արևի  ճառագայթներից, մուգ տարրայով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:   :  Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:

	64. 
	Ախտահանող հեղուկ
	լ
	25
	25
	
	
	Ախտահանող հեղուկ:  Ախտահանիչ նյութն իրենից ներկայացնում է բնորոշ հոտով, կապույտ գույնի  թափանցիկ լուծույթ: Ախտահանիչ նյութը, որպես ազդող նյութեր, իր մեջ պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի /օքսիէթիլ/ ամոնիումիպրոպիոնատ-6.3%, պոլիհեքսամեթիլենբիգուանիդ հիդրոքլորիդ 0.96%, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր` ֆերմենտային կոմպլեքս /լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա/, մակերեսային ազդող նյութեր` կերեսային ակտիվ նյութեր, կոռոզիայի, ինհիբրիտոր, ներկանյութ, հոտիլավորակիչ, ջուր: Ախտահանիչ նյութի թթվահիմնային ցուցանիշն է . pH6,0: Ախտահանիչ նյութն օժտված է  հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և  գրամբացասական մանրէների /ներառյալ`  տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները/, վիրուսների  /ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ –վարակը, պոլիոմիելիտը/, սնկերի /այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա/ վրա: Ախտահանիչ նյութի պահպանման ժամկետը արտադրողի փակ տարողությունում ոչ պակաս քան 3 տարի, իսկ աշխատանքային լուծույթի պահպանման ժամկետը փակ տարողություններում 3օր:  Փակ տարրաներով, ոչ ավել քան ոչ պակաս քան 1լ  և ոչ ավել քան 5լ տարրաներով: Մինչև պայմանագիր կնքելը փորձնական քանակության տրամադրում:Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:    Անհրաժեշտության դեպքում նյութի օգտագործման հետ կապված ուսուցման կազմակերպում:
	Ախտահանող հեղուկ: Ախտահանիչ նյութն իրենից ներկայացնում է բնորոշ հոտով, կապույտ գույնի թափանցիկ լուծույթ: Ախտահանիչ նյութը, որպես ազդող նյութեր, իր մեջ պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի /օքսիէթիլ/ ամոնիումիպրոպիոնատ-6.3%, պոլիհեքսամեթիլենբիգուանիդ հիդրոքլորիդ 0.96%, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր` ֆերմենտային կոմպլեքս /լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա/, մակերեսային ազդող նյութեր` կերեսային ակտիվ նյութեր, կոռոզիայի, ինհիբրիտոր, ներկանյութ, հոտիլավորակիչ, ջուր: Ախտահանիչ նյութի
թթվահիմնային ցուցանիշն է . pH8,0: Ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների /ներառյալ` տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները/, վիրուսների /ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ –վարակը, պոլիոմիելիտը/, սնկերի /այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա/ վրա:

	65. 
	Ախտահանիչ միջոց
	լ
	5
	5
	
	
	Ախտահանիչ միջոց իրենից ներկայացնում է  կիրառման համար պատրաստի թափանցիկ անգույնից մինչև դեղին գույնի հեղուկ, բնորոշ հոտով, որը որպես ազդող նյութ, պարունակում է կայունացված գլուտարային ալդեհիդ` 2.7%, ֆունկցիոնալ հավելումներ, այդ թվում մակերեսային ակտիվ նյութեր, բուֆերային լուծույթ և խմելու ապաիոնացված ջուր:  Պիտանելիության ժամկետը  արտադրողի փակ տարայում 0oC –ից մինչև +40oC պահպանման պայմանում ոչ պակաս քան  3 տարի, փաթեթը բացելուց հետո՝ 3 ամիս: Պատրաստի լուծույթի բազմակի օգտագործման ժամկետը  90 օր: Ախտահանիչ միջոցն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ (այդ թվում՝ տուբերկուլոզի, ներհիվանդանոցային վարակների և անաէրոբ վարակների հարուցիչների նկատմամբ),  վիրուսների (մարդու բոլոր հայտնի ախտածին վիրուսների նկատմամբ, այդ թվում ընդերային և արտաընդերային հեպատիտների (հեպատիտներ Ա, Բ և Ց), մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի, պոլիոմիելիտի, ադենովիրուսի, ատիպիկ թոքաբորբի վիրուսի (SARS), գրիպի՝ այդ թվում  H5N1, H1N1,  հերպես վիրուսի և այլն), Կանդիդա սնկերի, դերմատոֆիտների նկատմամբ, ինչպես նաև օժտված է սպորոցիդ ակտիվությամբ: Ոչ պակաս քան 1լ և ոչ ավել քան 5լ տարրաներով: Մինչև պայմանագիր կնքելը փորձնական քանակության տրամադրում: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:       Անհրաժեշտության դեպքում նյութի օգտագործման հետ կապված ուսուցման կազմակերպում:
	<<Ստերոքս>>, գլուտարալդեհիդ 2.7%, պիտանելիության ժամկետ` 3 տարի, աշխատանքային լուծույթը  բազմակի օգտագործման համար է, պիտանելոիթյան ժամկետը 90օր:  Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման, մանրէազերծման և սպորազերծման համար: pH 6+-2, վտանգավորության աստիճանը 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունի ԵՏՄ սերտիֆիկատ և ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգ ` առ 06.07.2016թ. թիվ 2100-Ա

	66. 
	Սպիրտ   բժշկական
	լ
	100
	100
	
	
	Սպիրտ   բժշկական   96%  , փակ հերմետիկ տարրայով, ոչ պակաս քան 1 և ոչ ավել քան 5լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	Սպիրտ բժշկական 96% , փակ հերմետիկ տարրայով, ոչ պակաս քան 1լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

	67. 
	Վազելին բժշկական
	հատ
	150
	150
	
	
	Վազելին բժշկական  30գ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	Վազելին բժշկական 30գ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

	68. 
	ՈՒլտրագել
	մլ
	25000
	25000
	
	
	Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել): Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը   ոչ պակաս քան 100մլ և ոչ ավել քան 300մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                          Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	Ուլտրագել, սոնոգրաֆիայի գել /ուլտրաձայնային գել/: Մեկ տարրայում պարունակվող գելի ծավալը ոչ պակաս քան 100մլ և ոչ ավել քան 300մլ, համարժեք սոնոգել 250մլ

	69. 
	Քլորհեքսիդին
	լ
	450
	450
	
	
	Քլորհեքսիդին 0.5%, սպիրտային հիմքով, փակ,  հերմետիկ տարրայով, ոչ պակաս քան 1 և ոչ ավել քան 5լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:   Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	Քլորհեքսիդին 0.5%, սպիրտային հիմքով, փակ, հերմետիկ տարրայով, ոչ պակաս քան 1լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող
ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

	70. 
	Ֆուրացիլին
	հատ
	200
	200
	
	
	Ֆուրացիլին 0.02, 100մլ, փակ հերմետիկ տարրայով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:   Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	ֆուրացիլին 0.02, 100մլ, փակ հերմետիկ տարրայով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

	71. 
	Ռենտգեն ժապավենների ավտոմատ ամրակցման հեղուկ  /ֆիքսատոր /
	լ
	80
	80
	
	
	Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ): Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ավտոմատ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը  պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                              Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ): Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ավտոմատ մշակման համար:

	72. 
	Ռենտգեն ժապավենների ավտոմատ  երևարկման հեղուկ   /երևարկիչ /
	լ
	80
	80
	
	
	Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ավտոմատերևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը  պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                              Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ավտոմատերևակման համար:

	73. 
	Ֆորմալին
	լ
	30
	30
	
	
	Ֆորմալին, փակ տարրայով, ոչ ավել քան 5լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	Ֆորմալին, փակ տարրայով, ոչ ավել քան 5լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:  Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

	74. 
	Ազոպիրամ
	տուփ
	2
	2
	
	
	Ազոպիրամ, վախենում է արևի ճառագայթներից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:   Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	Ազոպիրամ, վախենում է արևի ճառագայթներից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:   Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

	75. 
	Ֆուրացիլինի  փոշի
	կգ
	0,1
	0,1
	
	
	Ֆուրացիլինի  փոշի, վախենում է խոնավությունից, փակ հերմետիկ տարրայով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:   Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	Ֆուրացիլինի փոշի, վախենում է խոնավությունից, փակ հերմետիկ տարրայով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

	76. 
	Պերհիդրոլ
	լ
	10
	10
	
	
	Պերհիդրոլ  33%, փակ հերմետիկ տարրայով, ոչ ավել քան 5լ:  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:   Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	Պերհիդրոլ 33%, փակ հերմետիկ տարրայով, ոչ ավել քան 1լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

	77. 
	Ուրոգրաֆին
	հատ
	10
	10
	
	
	Ուրոգրաֆին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:    Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	-

	78. 
	Բարիումի սուլֆատ
	հատ
	30
	30
	
	
	Բարիումի սուլֆատ 100գ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:     Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	Բարիումի սուլֆատ 100գ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:     Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

	79. 
	Թթվածին
	բալոն
	250
	250
	
	
	Բժշկական թթվածին /oxygen/ անհոտ և անգույն գազ, որում թթվածնի պարունակությունը կազմում է ոչ պակաս 99.5%, ածխաթթու գազի պարունակությունը` ոչ ավել 0.01%, ջրի պարունակությունը` ոչ ավել 0.009%:  Մատակարարումը 40լ տարողությամբ կապույտ գույնի բալոններով, ճնշումը` ոչ պակաս 150 ՄՊա: Լիցքավորումը բալոններով/բալոններն  անցած լինեն փորձաքննություն և  ունենան ծառայության ժամկետ, որը  նշված լինի բալոնի վրա/ , բալոնի տարողությունը 6մ3, թթվածինը բժշկական նշանակության :
	Բժշկական թթվածին /oxygen/ անհոտ և անգույն գազ, որում թթվածնի պարունակությունը կազմում է ոչ պակաս 99.5%, ածխաթթու գազի պարունակությունը` ոչ ավել 0.01%, ջրի պարունակությունը` ոչ ավել 0.009%: Մատակարարումը 40լ տարողությամբ կապույտ գույնի բալոններով, ճնշումը` ոչ պակաս 150 ՄՊա: Լիցքավորումը բալոններով/բալոններն անցած լինեն փորձաքննություն և ունենան ծառայության ժամկետ, որը նշված լինի բալոնի վրա/ , բալոնի տարողությունը 6մ3, թթվածինը բժշկական նշանակության

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի  3-րդ կետի համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցումով,  ինչպես նաև <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի  6-րդ կետի համաձայն /այն կատարվել է պայմանով/:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	24.01.2018թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	-

	
	…
	-

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ

Մասնակիցների անվանումները

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

  ՀՀ դրամ[1]

Գինն առանց ԱԱՀ

ԱԱՀ

Ընդհանուր

առկա ֆինանսական միջոցներով[2]

ընդհանուր

առկա ֆինանսական միջոցներով [3]

ընդհանուր

առկա ֆինանսական միջոցներով [4]

ընդհանուր

Չափաբաժին1

1

<<Դելտա>> ՍՊԸ
4200

4200

840

840

5040

5040

Չափաբաժին2

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
63750

63750

12750

12750

76500

76500

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
84000

84000

16800

16800

100800

100800

Չափաբաժին3

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
21250

21250

4250

4250

25500

25500

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
28000

28000

5600

5600

33600

33600

Չափաբաժին4

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
21250

21250

4250

4250

25500

25500

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
28000

28000

5600

5600

33600

33600

Չափաբաժին5

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
63750

63750

12750

12750

76500

76500

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
100500

100500

20100

20100

120600

120600

Չափաբաժին6

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
63750

63750

12750

12750

76500

76500

2

<<Էմդի ընդ Դի Ըլլայենս>> ՍՊԸ
162500

162500

32500

32500

195000

195000

3

<<Դելտա>> ՍՊԸ
195000

195000

39000

39000

234000

234000

Չափաբաժին7

1

<<Թագ Հէմ>>ՍՊԸ
10800

10800

0

0

10800

10800

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
12000

12000

0

0

12000

12000

Չափաբաժին8

1

<<Թագ Հէմ>>ՍՊԸ
10800

10800

0

0

10800

10800

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
12000

12000

0

0

12000

12000

Չափաբաժին9

1

<<Դելտա>> ՍՊԸ
20280

20280

0

0

20280

20280

2

<<Թագ Հէմ>>ՍՊԸ
21600

21600

0

0

21600

21600

Չափաբաժին10

1

<<Թագ Հէմ>>ՍՊԸ
14400

14400

0

0

14400

14400

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
15600

15600

0

0

15600

15600

Չափաբաժին11

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
206100

206100

41220

41220

247320

247320

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
540000

540000

108000

108000

648000

648000

Չափաբաժին12

1

<<Դելտա>> ՍՊԸ
288000

288000

57600

57600

345600

345600

Չափաբաժին13

1

<<Դելտա>> ՍՊԸ
20800

20800

4160

4160

24960

24960

2

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
23000

23000

4600

4600

27600

27600

Չափաբաժին14

1

<<Էմդի ընդ Դի Ըլլայենս>> ՍՊԸ
23333

23333

4667

4667

28000

28000

2

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
26000

26000

5200

5200

31200

31200

3

<<Դելտա>> ՍՊԸ
44100

44100

8820

8820

52920

52920

Չափաբաժին15

1

<<Էմդի ընդ Դի Ըլլայենս>> ՍՊԸ
39000

39000

7800

7800

46800

46800

2

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
70200

70200

14040

14040

84240

84240

Չափաբաժին16

1

<<Դելտա>> ՍՊԸ
4900

4900

980

980

5880

5880

2

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
5850

5850

1170

1170

7020

7020

Չափաբաժին17

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
59000

59000

11800

11800

70800

70800

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
192000

192000

38400

38400

230400

230400

Չափաբաժին18

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
59000

59000

11800

11800

70800

70800

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
192000

192000

38400

38400

230400

230400

Չափաբաժին19

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
44500

44500

8900

8900

53400

53400

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
45000

45000

9000

9000

54000

54000

Չափաբաժին20

1

<<Դելտա>> ՍՊԸ
105000

105000

21000

21000

126000

126000

2

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
121250

121250

24250

24250

145500

145500

Չափաբաժին21

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
41400

41400

8280

8280

49680

49680

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
130000

130000

26000

26000

156000

156000

Չափաբաժին22

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
5400

5400

1080

1080

6480

6480

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
12000

12000

2400

2400

14400

14400

Չափաբաժին23

1

<<Դելտա>> ՍՊԸ
103750

103750

20750

20750

124500

124500

2

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
104000

104000

20800

20800

124800

124800

Չափաբաժին24

1

<<Դելտա>> ՍՊԸ
30000

30000

6000

6000

36000

36000

2

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
42800

42800

8560

8560

51360

51360

Չափաբաժին25

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
4900

4900

980

980

5880

5880

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
28000

28000

5600

5600

33600

33600

Չափաբաժին26

1

<<Դելտա>> ՍՊԸ
72000

72000

14400

14400

86400

86400

2

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
238000

238000

47600

47600

285600

285600

Չափաբաժին27

1

<<Դելտա>> ՍՊԸ
130000

130000

26000

26000

156000

156000

Չափաբաժին28

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
28000

28000

5600

5600

33600

33600

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
72000

72000

14400

14400

86400

86400

Չափաբաժին29

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
64500

64500

12900

12900

77400

77400

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
70000

70000

14000

14000

84000

84000

Չափաբաժին30

1

<<Դելտա>> ՍՊԸ
180000

180000

36000

36000

216000

216000

Չափաբաժին31

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
8600

8600

1720

1720

10320

10320

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
24000

24000

4800

4800

28800

28800

Չափաբաժին32

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
51500

51500

10300

10300

61800

61800

Չափաբաժին33

1

<<Դելտա>> ՍՊԸ
20000

20000

4000

4000

24000

24000

Չափաբաժին34

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
104000

104000

20800

20800

124800

124800

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
240000

240000

48000

48000

288000

288000

Չափաբաժին35

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
20500

20500

4100

4100

24600

24600

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
21000

21000

4200

4200

25200

25200

3

<<Էմդի ընդ Դի Ըլլայենս>> ՍՊԸ
33333

33333

6667

6667

40000

40000

Չափաբաժին36

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
255000

255000

51000

51000

306000

306000

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
360000

360000

72000

72000

432000

432000

Չափաբաժին37

1

<<Էմդի ընդ Դի Ըլլայենս>> ՍՊԸ
26000

26000

5200

5200

31200

31200

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
27600

27600

5520

5520

33120

33120

3

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
29400

29400

5880

5880

35280

35280

Չափաբաժին38

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
23000

23000

4600

4600

27600

27600

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
30000

30000

6000

6000

36000

36000

Չափաբաժին39

1

<<Էմդի ընդ Դի Ըլլայենս>> ՍՊԸ
7500

7500

1500

1500

9000

9000

2

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
8100

8100

1620

1620

9720

9720

3

<<Դելտա>> ՍՊԸ
15000

15000

3000

3000

18000

18000

Չափաբաժին40

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
17700

17700

3540

3540

21240

21240

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
55000

55000

11000

11000

66000

66000

Չափաբաժին41

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
54600

54600

10920

10920

65520

65520

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
150000

150000

30000

30000

180000

180000

Չափաբաժին42

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
21250

21250

4250

4250

25500

25500

Չափաբաժին43

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
21250

21250

4250

4250

25500

25500

Չափաբաժին44

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
21250

21250

4250

4250

25500

25500

Չափաբաժին45

Չափաբաժին46

Չափաբաժին47

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
6400

6400

1280

1280

7680

7680

Չափաբաժին48

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
4900

4900

980

980

5880

5880

Չափաբաժին49

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
47000

47000

9400

9400

56400

56400

Չափաբաժին50

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
11400

11400

2280

2280

13680

13680

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
34000

34000

6800

6800

40800

40800

Չափաբաժին51

1

<<Դելտա>> ՍՊԸ
130000

130000

26000

26000

156000

156000

Չափաբաժին52

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
149200

149200

29840

29840

179040

179040

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
150000

150000

30000

30000

180000

180000

3

<<Էմդի ընդ Դի Ըլլայենս>> ՍՊԸ
162500

162500

32500

32500

195000

195000

Չափաբաժին53

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
128800

128800

25760

25760

154560

154560

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
130000

130000

26000

26000

156000

156000

Չափաբաժին54

1

<<Վիոլա>> ՍՊԸ
93800

93800

18760

18760

112560

112560

2

<<Դելտա>> ՍՊԸ
120000

120000

24000

24000

144000

144000

Չափաբաժին55

1

<<Դելտա>> ՍՊԸ
22500

22500

4500

4500

27000

27000

2

<<Էմդի ընդ Դի Ըլլայենս>> ՍՊԸ
26667

26667

5333

5333

32000

32000

Չափաբաժին56

1

<<Թագ Հէմ>>ՍՊԸ
4167

4167

833

833

5000

5000

Չափաբաժին57

1

<<Թագ Հէմ>>ՍՊԸ
10000

10000

2000

2000

12000

12000

Չափաբաժին58

1

<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
75000

75000

15000

15000

90000

90000

Չափաբաժին59

1

<<Թագ Հէմ>>ՍՊԸ
2500

2500

500

500

3000

3000

Չափաբաժին60

1

<<Արմեն ֆարմ>> ՍՊԸ
58900

58900

0

0

58900

58900

2

<<Խաչպար>> ՍՊԸ
59000

59000

0

0

59000

59000

3

<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
62400

62400

0

0

62400

62400

Չափաբաժին61

1

<<էսզեթ Ֆարմա>> ՍՊԸ
36000

36000

0

0

36000

36000

Չափաբաժին62

1

<<էսզեթ Ֆարմա>> ՍՊԸ
36000

36000

0

0

36000

36000

Չափաբաժին63

1

<<Թագ Հէմ>>ՍՊԸ
10500

10500

2100

2100

12600

12600

Չափաբաժին64

1

<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
107500

107500

0

0

107500

107500

2

<<Խաչպար>> ՍՊԸ
235000

235000

0

0

235000

235000

3

<<Արմեն ֆարմ>> ՍՊԸ
450000

450000

0

0

450000

450000

Չափաբաժին65

1

<<Խաչպար>> ՍՊԸ
10000

10000

0

0

10000

10000

Չափաբաժին66

1

<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
87500

87500

17500

17500

105000

105000

2

<<Խաչպար>> ՍՊԸ
100000

100000

20000

20000

120000

120000

Չափաբաժին67

1

<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
12875

12875

2575

2575

15450

15450

2

<<Թագ Հէմ>>ՍՊԸ
18750

18750

3750

3750

22500

22500

Չափաբաժին68

1

<<Խաչպար>> ՍՊԸ
28000

28000

0

0

28000

28000

2

<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
29750

29750

0

0

29750

29750

Չափաբաժին69

1

<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
487500

487500

97500

97500

585000

585000

Չափաբաժին70

1

<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
10500

10500

2100

2100

12600

12600

Չափաբաժին71

1

<<էսզեթ Ֆարմա>> ՍՊԸ
40000

40000

0

0

40000

40000

Չափաբաժին72

1

<<էսզեթ Ֆարմա>> ՍՊԸ
80000

80000

0

0

80000

80000

Չափաբաժին73

1

<<Թագ Հէմ>>ՍՊԸ
11500

11500

2300

2300

13800

13800

2

<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
11675

11675

2335

2335

14010

14010

Չափաբաժին74

1

<<Թագ Հէմ>>ՍՊԸ
3500

3500

700

700

4200

4200

2

<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
3633

3633

727

727

4360

4360

Չափաբաժին75

1

<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
2917

2917

583

583

3500

3500

Չափաբաժին76

1

<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
4083

4083

817

817

4900

4900

2

<<Թագ Հէմ>>ՍՊԸ
4150

4150

830

830

4980

4980

Չափաբաժին77

Չափաբաժին78

1

<<Թագ Հէմ>>ՍՊԸ
3375

3375

675

675

4050

4050

2

<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
4000

4000

800

800

4800

4800

Չափաբաժին79

1

<<Հրայր և Արամ>> ՍՊԸ
825000

825000

0

0

825000

825000

2

<<Արֆարմացիա>> ՓԲԸ
1050000

1050000

210000

210000

1260000

1260000



	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։ 

	60, 68, 74  և 76 չափաբաժիններով գների համընկնման պատճառով գների նվազեցման նպատակով  հրավիրվել են բանակցություններ  <<Խաչպար>> ՍՊԸ, <<Արմեն ֆարմ>> ՍՊԸ, <<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ և  <<Թագ-Հէմ>> ՍՊԸ ընկերություների միջև

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին 

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	Մերժված հայտեր չկան

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	08.02.2018թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	16.02.2018
	20.02.2018թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը  22.02.2018թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	             26.02.2018թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	             26.02.2018թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	60
	<<Արմեն ֆարմ>> ՍՊԸ
	ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6-1
	23.02.2018թ.
	28.12.2018թ.
	-
	58900
	58900

	1,9,12,13,16,20,23,24,26,27,30,33,51,55  
	<<Դելտա>> ՍՊԸ
	ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6-2
	23.02.2018թ.
	28.12.2018թ.
	-
	1353660
	1353660

	14, 15, 37, 39
	<<Էմդի Ընդ Դի Ըլլայենս>> ՍՊԸ
	ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6-3
	23.02.2018թ.
	28.12.2018թ.
	-
	115000
	115000

	61, 62, 71, 72
	<<Էսզեթ ֆարմա>> ՍՊԸ
	ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6-4
	23.02.2018թ.
	28.12.2018թ.
	-
	192000
	192000

	7,8,10,56,57,59,63,73,74,78  
	<<Թագ - Հէմ >> ՍՊԸ
	ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6-5
	23.02.2018թ.
	28.12.2018թ.
	-
	90650
	90650

	58,64,66,67,69,70,75,76
	<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
	ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6-6
	23.02.2018թ.
	28.12.2018թ.
	-
	923950
	923950

	65, 68
	<<Խաչպար>> ՍՊԸ
	ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6-7
	23.02.2018թ.
	28.12.2018թ.
	-
	38000
	38000

	79
	<<Հրայր և Արամ>> ՍՊԸ
	ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6-8
	23.02.2018թ.
	28.12.2018թ.
	-
	825000
	825000

	2,3,4,5,6,11,17,18,19,21,22,25,28,29,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,47,48,49, 50,52,53,54
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6-9
	23.02.2018թ.
	28.12.2018թ.
	-
	2144040
	2144040

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	60
	<<Արմեն ֆարմ>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Միկոյան 25/18
011-58-28-92
	armenpharm@mail.ru
	1660004093580100
	00039741

	1,9,12,13,16,20,23,24,26,27,30,33,51,55  
	<<Դելտա>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Կոմիտասի 49/4
010-23-08-51
	deltadiagnostic2014@gmail.com
	193004670058
	00004912

	14, 15, 37, 39
	<<Էմդի Ընդ Դի Ըլլայենս>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Փարպեցի 22/14
010-53-98-98
	hayk.s.mdd@gmail.com
	1660004157770100
	02582582

	61, 62, 71, 72
	<<Էսզեթ ֆարմա>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 63/23
010-53-45-56
	szpharma@yahoo.com
	1930000521940100
	00433863

	7,8,10,56,57,59,63,73,74,78  
	<<Թագ - Հէմ >> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Լենինգրադյան 31/7
010-38-06-09
	taggem@mail.ru
	16047808168200
	01232586

	58,64,66,67,69,70,75,76
	<<Լեյկոալեքս>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ֆուչիկի 27/14
010-35-03-03
	leykoalex@gmail.com
	205002223860
	04414816

	65, 68
	<<Խաչպար>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Միքայելյան 76/2
010-74-68-94
	khachpar.llc@gmail.com
	2050922055871001
	00071045

	79
	<<Հրայր և Արամ>> ՍՊԸ
	ք. Վանաձոր, Թումանյան 16
077-200-923
	hro-001@mail.ru
	2050222013831001
	06931977

	2,3,4,5,6,11,17,18,19,21,22,25,28,29,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,47,48,49, 50,52,53,54
	<<Վիոլա>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Աճառյան 2/3
010-62-80-21
	viola@arminco.com
	1570001092880100
	00801026

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	45, 46 և 77 չափաբաժինները հայտարարվել են չկայացած` ոչ մի հայտ չներկայացվելու պատճառով:

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մրցույթն  իրականացվել է  armeps համակարգի միջոցով,  հրավերը հրապարակվել է procurement.am կայքում

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնելու ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում: Սույն ընթացակարգի մասով անգործության ժամկետ է սահմանվել 5 օրացուցային օր:

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Տաթևիկ Ջիլավյան
	0256-2-32-28
	stepanavan@mail.ru


Պատվիրատու՝  <<Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

