ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026 թվականի հունվարի 13-ի թիվ 1.1 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025»
«Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գործարան» ՓԲԸ-ի կարիքների համար` «ԵրՄՄԳ» ՓԲԸ–ի տանիքներին արևային վահանակների տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 12.01.2026թ. ստացված հարցումը և դրա վերաբերյալ 13.01.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 Հարցադրում  N 1
Հարգելի Պատվիրատու, 

Նախագծում և ծավալաթերթում արևային վահանակների նվազագույն հզորություն նշված չէ, նշված է առավելագույնը 630Վտ, խնդրում ենք պարզաբանել արդյո՞ք կա վրիպակ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ծավալաթերթում նշված է կոնկրետ վահանակների քանակ։
Պարզաբանում N 1 

Հարգելի՛ մասնակից, նախագծի բացատրագիր բաժնում արևային վահանակների հզորության համար նշված է 615․․․630 Վտ միջակայք։  

Հարցադրում  N 2
Նախագծում և ծավալաթերթում ալյումինե պրոֆիլերը նշված են կոնկրետ արտադրողի մոդելներ։ Արդյոք Գնումների մասին ՀՀ օրենքին համապատասխան համարժեքությունը հաշվի եք առել և հետևաբար կարելի  է օգտագործել ցանկացած արտադրողի ալյումինե պրոֆիլներ։ Խնդրում ենք պարզաբանել։
Պարզաբանում N 2
Ինչ վերաբերվում է հարցադրմամբ ներկայացված ցանկացած արտադրողի ալյումինե պրոֆիլներից օգտնվելու հնարավորության առկայությանը, ապա տեղեկացնում եմ Ձեզ, որ Պատվիրատուն որևէ սահմանափակում չի դնում և կարող եք օգտվել ցանկացած արտադրողի ալյումինե պրոֆիլներից։ Ալյումիներ պրոֆիլների մասով պետք է առաջնորդվել նախագծում և ծավալաթերթում նշված կոնստրուկտիվ  չափերով և ձևերով։
Հարցադրում  N 3

Պահանջվող լիցենզիաների հավելվածում նշել եք շինարարության իրականացման և շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության  լիցենզիաների առկայություն, նույն ընկերությունը չի կարող երկու գործառույթ իրականացնել մեկ մրցույթի շրջանակներում, հավանաբար 2-րդը սխալմամբ եք ավելացրել։ Խնդրում ենք պարզաբանել։
Պարզաբանում N 3

Շինարարության աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման համար պահանջվող լիցենզիաների դասերի և լիցենզիաների անբաժանելի մաս կազմող ներդիրների համար նախագծողի կողմից ներկայացվել է մեկ փաստաթուղթ։ Տվյալ մրցույթի շրջանակներում պահանջվում է միայն  շինարարական լիցենզիաները,իրենց դասերով և անբաժանելի մաս կազմող ներդիրներով։ 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025» ծածկագրով  գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ս.Դեմիրճյանին:
հեռ. 043 70-02-41
Էլ. փոստ gnumner.yermmg@gmail.com

«ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1.1 от 13 января 2026 года и опубликовывается 

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"
Код процедуры «ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025»
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025», организованной с целью приобретение работ по установке солнечных панелей на крышах ЗАО "Ереванский завод математических машин", ниже представляет запрос, полученный 12․01․2026г. и предоставленный 13․01․2026г. по нему разъяснение относительно приглашения по тому же коду: 

Запрос  1
Вопрос:

Уважаемая оценочная комиссия! В проекте и техническом описании не указана минимальная мощность солнечных панелей, максимальная составляет 630 Вт. Просьба уточнить, нет ли здесь ошибки, учитывая, что в техническом описании указано конкретное количество панелей.
Разъяснение 

  Уважаемый участник, в пояснительной части проекта указан диапазон мощности солнечных панелей от 615 до 630 Вт.    
Запрос  2
Вопрос:

          В проекте и ведомости объемов работ алюминиевые профили указаны как модели конкретного производителя. Учли ли вы эквивалентность в соответствии с Законом Республики Армения о закупках, и, следовательно, можно ли использовать алюминиевые профили любого производителя? Пожалуйста, уточните.      
         Разъяснение   

Что касается возможности использования алюминиевых профилей любого производителя, указанного в вопросе, я хотел бы сообщить вам, что Заказчик не накладывает никаких ограничений, и вы можете использовать алюминиевые профили любого производителя. В отношении алюминиевых профилей вам следует руководствоваться конструктивными размерами и формами, указанными в проектной документации и ведомости объемов работ. 
           Запрос  3

В приложении к перечню необходимых лицензий вы указали наличие лицензий на выполнение строительных работ и технический контроль качества строительства. Одна и та же компания не может выполнять две функции в рамках одного тендера. Вероятно, вы добавили вторую лицензию по ошибке. Пожалуйста, уточните.
  Разъяснение
Проектировщик представил единый документ, включающий классы лицензий и приложения, являющиеся неотъемлемой частью лицензий, необходимых для закупки строительных работ и услуг технического надзора. В рамках данного тендера требуются только строительные лицензии, с их классами и приложениями, являющимися неотъемлемой частью лицензий.
                                                                                                                                        Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением под кодом «ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025»., можно обратиться к секретарю оценочной комиссии С. Демирчян․

          Телефон: 043 70-02-41։
          Электронная почта: gnumner.yermmg@gmail.com 
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ԵՐՄՄԳ-ԲՄԱՇՁԲ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ-2025»․
[image: image1]

 INCLUDEPICTURE "\\\\GNUMNERWS\\..\\Roman Mardoyan\\Desktop\\%D5%A2%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BF\\A.jpg.webp" \* MERGEFORMAT [image: image2]
PAGE  

