ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2025 թվականի սեպտեմբերի 15-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԲՏԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/02

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար էլեկտրոնային պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲՏԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 11․09 12․09 և 13.09.2025թ․-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 15.09.2025թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Հարգելի՛ գործընկեր, խնդրում ենք ծանոթանալ և պատասխանել կցված ֆայլում ներկայացված հարցերին։

Պարզաբանում N 1։

Հարգելի գործընկեր,

-Չափաբաժին 3-ում իսկապես վրիպակ կա Devonics-ի մասով։

Նախընտրելի են ստորև նշված մոդելները՝

Universal Robotics UR5e կամ Dobot CR5

-Չափաբաժին 4-ում իսկապես վրիպակ կա Devonics-ի մասով։

Նախընտրելի են ստորև նշված մոդելները՝

Universal Robotics UR7e կամ Dobot CR7

-Չափաբաժին 7-ում նախընտրելի են ստորև նշված մոդելները՝

Keithley 2612B կամ Keysight B2902B

-Չափաբաժին 9-ում նախընտրելի են ստորև նշված մոդելները՝

Keysight EXR404A կամ Tektronix MSO64B-6-BW-4000

Schwarz RTO տարբերակը խնդրում ենք չդիտարկել։

Մատակարարման ժամկետները փոփոխման ենթակա չեն և պետք է իրականացվեն հրավերով սահմանված ժամկետում

Հարցադրում N 2

Հարգելի՛ գործընկեր, համաձայն ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին կետի՝ «Գնմանը վերաբերող փաստաթղթերը կազմվում և սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում տեղեկագրում հրապարակվում են հայերեն, իսկ գնումների, այդ թվում՝ նախաորակավորման հայտարարությունները` նաև անգլերեն և ռուսերեն:» ՈՒստի խնդրում ենք պահպանել օրենքի պահանջը և տեխնիկական բնութագիրըը ներկայացնել նաև հայերեն լեզվով, հնարավորինս հստակ ձևակերպումներով։ Միևնույն ժամանակ դա հնարավորություն կտա խուսափելու տարընթերցումներից։

Տեղեկացնում ենք նաև, որ 3-րդ և 4-րդ չափաբաժիններում նշված Universal Robots ընկերությունը չունի CR5e և CR7e մոդելներ։ Նրանց մոդելներն են UR3e , UR5e, UR7e և այլն․․․ Ինչպես նաև տեղեկացնում ենք, որ ձեր կողմից ընտրված Dobot CR5 և CR7 ինչպես նաև Universal Robots – ի UR5e և UR7e մոդելներն ունեն գրեթե նույն տեխնիկական հատկանիշները։ Ձեր կողմից ներկայացված տեխնիկական պահանջներին ավելի համապատասխան են Dobot CR3 և CR5 ինչպես նաև Universal Robots – ի UR3e և UR5e մոդելները։ Ինդրում ենք ընտրված մոդելները գրել տեխնիկական բնութագրերին համապատասխան։

Պարզաբանում N 2։

Հարգելի գործընկեր,

-Չափաբաժին 3-ում իսկապես վրիպակ կա Devonics-ի մասով։

Նախընտրելի են ստորև նշված մոդելները՝

Universal Robotics UR5e կամ Dobot CR5

-Չափաբաժին 4-ում իսկապես վրիպակ կա Devonics-ի մասով։

Նախընտրելի են ստորև նշված մոդելները՝

Universal Robotics UR7e կամ Dobot CR7

-Ինչ վերաբերվում է մատակարարման ժամկետներին՝ այն փոփոխման ենթակա չէ և պետք է իրականացվի հրավերով սահմանված ժամկետներում

Տեխնիկական բնութագրի հայերեն թարգմանությունները ներկայացվում են կից ֆայլով

Հարցադրում N 3

Հարգելի պատվիրատու,

Խնդրում ենք հնարավորության դեպքում 9-րդ լոտով պահանջվող ապրանքի մատակարաման ժամկետը՝ «60 օրացույցային օրը» երկարացնել միչև 120 օրացույցային օր։

Կանխավ շնորհակալություն։

Պարզաբանում N 3։

Հարգելի գործընկեր,

Մատակարարման ժամկետները փոփոխման ենթակա չեն և պետք է իրականացվի հրավերով սահմանված ժամկետներում

Հարցադրում N 4

Հարգելի՛ գործընկեր, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժիններում նշված Devonics -ը Dobot ռոբոտների արտադրողը չէ։ Միգուցե ինկատի եք ունեցել հենց Dobot ֆիրմայի Dobot CR5 և CR7 ռոբոտները։ Խնդրում ենք պարզաբանել։

Պարզաբանում N 4։

Հարգելի գործընկեր,

-Չափաբաժին 3-ում իսկապես վրիպակ կա Devonics-ի մասով։

Նախընտրելի են ստորև նշված մոդելները՝

Universal Robotics UR5e կամ Dobot CR5

-Չափաբաժին 4-ում իսկապես վրիպակ կա Devonics-ի մասով։

Նախընտրելի են ստորև նշված մոդելները՝

Universal Robotics UR7e կամ Dobot CR7

### Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԲՏԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/02 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար                    Օ. Ասատրյանին:

Հեռախոս՝ +37410 590161, +37499699069

Էլեկոտրանային փոստ՝  ofelya.asatryan@hti.am