՛՛ԱՐՄԵՆԻԱ՛՛ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ՛՛ ՓԲԸ

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Հավելված N-2

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

"Զվարթնոց" օդանավակայան

Ավտոհանգրվանային համալիրի ընդլայնման աշխատանքների

ԵՐԵՎԱՆ

2025թ․

- ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Ավտոհանգրվանային համալիրի ընդլայնման աշխատանքներով նախատեսված է՝

Ա-ելքուղու՝

- ժամանակավոր ցանկապատի իրականացում

ցանկապատը պետք է լինի 2,4 մետր բարձրության, ամուր, հագեցած լուսազդանշանային կահավորմամբ

- Քանդման աշխատանքներ արհեստական խոտածածկի և ավազակոպճային լիցքի,

Պետք է իրականացնել ձեռքով և մեխանիկական եղանակով, չվնասելով արհեստական խոտածածկը

- Էկսկավացիա նոր հենապատերի և ելքուղու սալի համար,

- ե/բետոնյա հենապատի և մայթի կտրում – քանդում։

ե/բ հենապատը պետք է կտրել ալմաստե հատուկ կտրող սարքով

- նոր հենապատերի և ելքուղու սալի ե/բետոնյա և հիմքերի իրականացում

- դիտահորերի քանդում և նոր դիտահորերի իրականացում

- ե/բ հենապատերի և ե/բ վերգետնյա ծածկի իրականացում

- ելքուղու սալի շերտերի հիմնային և վերջնական շերտերի իրականացում  և լծորդում գոյություն ունեցող  ա/բետոնյա ճանապարհին

- ետլիցք խտացումով և արհեստական խոտածածկույթի վերատեղադրում

Բ-Համալիրի վերին՝ երրորդ հարկի հատակի գոյ․ունեցող շերտերի քանդում և նոր շերտերի իրականացում

- ժամանակավոր ցանկապատի իրականացում (տեխնիկական նկարագրությունը տեսնել հավելված 1, 2 3-ում։)

- գոյութնուն ունեցող արհեստական խոտածածկի ապամոնտաժում և տեղափոխում ԱՄՕ- ի պահեստ

- ավազակոպճային և բետոնային հարթեցնող շերտի, 2 շերտ բիտումային ջրամեկուսիչ շերտերի  քանդում , շին.աղբի տեղափոխում , աղբավայրից համապատասխան թույլտվության տեղեկանքի ներկայացում;

- անձրևաջրերի հեռացման համակարգ, դրենաժային առվակների, հոսակների համար նախատեսված անցքերի բացում, առվակների և հոսակների տեղադրում, խողովակաշարի տեղադրում և միացում գոյություն ունեցող անձրևաջրերի հեռացման համակարգին։

- Կատարվում է B20 դասի միջին ծանրության (լիթոիդային մանրախիճ, քվարցային ավազ) երկաթբետոնի հարթեցնող նախաշերտի մատակարարում և իրականացում, դրենաժային թեքություններով։ Տեսականիշը ըստ անջրանցիկություն W4, տեսականիշը  ըստ սառնակայունության F150, հարթ մակերեսով, փոփոխական հաստությամբ՝ 50-ից 250 մմ (միջինը -150 մմ): Բետոնը լցվում է թեքություններով դեպի հոսակ, օգտագործելով չափագրման ճշգրիտ գործիքներ՝ բարձրության, ուղղության և թեքությունների ճշգրիտ վերահսկման համար: Խառնուրդը պարունակում է պլաստիֆիկատոր պոլիմերային մանրաթել՝ 300 գ/մ³ չափով։ Անհրաժեշտ է տեղադրել մետաղական ուղորդիչներով, խորքային և մակերեսային վիբրացիայով ։

ե/բ սալի իրականացման ժամանակ, հարկավոր է իրականացվող հատվածը սահմանափակել նախատեսված դեֆորմացիոն-տեխնոլոգիական կարերով, համաձայն գծագրի, կիրառելով ուղղաձիգ ցանցեր, շարունակվող հատվածի հետ ուղղաձիգ միացում ապահովելու նպատակով ։ (նկար 5)

- ջրամեկուսիչ շերտերի մատակարարում և տեղադրում;

ցեմենտային հիմքով ջրամեկուսիչ շերտերը հարկավոր է իրականացնել փոքր չափաբաժիններով, աշխատանքային ժամանակը ոչ ավելին քան տվյալ ջրամեկուսիչի տեխնիկական բնութագրում ներկայացվածից ։ նախ հարկավոր է մաքրել մակերևույթը փոշուց , խոնավեցնել , իրակնացնել 2 շերտով՝ նախնական և վերջնական։

տեղադրումը պետք է համալրել ապակյա մանրաթելային ցանցով ;

5*5մմ  160գր/մ2 , առաձգական դիմադրողականությունը >1200 N (Նկար 1)

1

- դրենաժային ծածկույթի մատակարարում և տեղադրում։

տեղադրումը բետոնե սալի վրա՝ դրենաժի և խոնավությունից պաշտպանության համար։ Թաղանթը փռվում է հարթ մակերևույթով, եզրերին՝ հատումներով և ամրացվում է արտադրողի ցուցումներին համապատասխան՝ ապահովելով ամբողջական ծածկույթ և ջրի հուսալի հոսքը։ նկար 2

2

- Ե/բետոնյա վերջնական շերտի տեղադրում և մշակում

Կատարվում է հարթ մակերեսով հատակի բետոնային ծածկի մատակարարում և տեղադրում՝ օգտագործելով B25 դասի ծանր բետոն (բազալտե մանրախիճ, քվարցային ավազ) ։ Տեսականիշը ըստ անջրանցիկություն W6, տեսականիշը  ըստ սառնակայունության F200։ Ծածկի հաստությունը կազմում է 80-ից 100 մմ՝ նախագծային պահանջներից ելնելով։ Բետոնն իրականացվում է լցման, հարթեցման և մշակման փուլերով՝ ստանալու հարթ, խիտ և տեսքով մաքուր մակերես, որը ծառայելու է որպես վերջնական հատակ։ Բետոնային խառնուրդում օգտագործվում է պլաստիֆիկատոր՝ աշխատանքային հատկությունները բարելավելու և ջրի քանակը նվազեցնելու համար՝ առանց ամրության կորստի։ Բացի այդ խառնուրդին ավելացվում է Mapei NS18 (կամ նմանատիպ) պոլիմերային մանրաթել՝ 600 գ/մ³ ՝ ձգողական ամրությունը բարձրացնելու, ճաքերի առաջացումը նվազեցնելու և դիմացկունությունը մեծացնելու նպատակով։ Աշխատանքները կատարվում են համապատասխան ստանդարտների տեխնիկական պայմաններին: Անհրաժեշտ է տեղադրել մետաղական ուղորդիչներով, խորքային և մակերեսային վիբրացիայով ։

ե/բ սալի իրականացման ժամանակ, հարկավոր է իրականացվող հատվածը սահմանափակել նախատեսված դեֆորմացիոն-տեխնոլոգիական կարերով, համաձայն գծագրի, կիրառելով ուղղաձիգ ցանցեր, շարունակվող հատվածի հետ ուղղաձիգ միացում ապահովելու նպատակով ։ (նկար 5)

Բետոնի տեղադրումից հետո հարկավոր է իրականացնել մշակում պոլիմեր-ավազային շերտով (quartz topping) sika, mapei  կամ նմանատիպ, իրականացվում է թարմ լցված բետոնի վրա՝ դրա մակերեսի կարծրությունը, մաշման դիմադրությունը և տեսքը բարելավելու նպատակով։ Հիմնական բետոնը լցնելուց և հարթեցվելուց հետո դրա վրա հավասար կերպով ցանվում է չոր խառնուրդ՝ բաղկացած մաղված քվարցային ավազից, ցեմենտից և հավելանյութերից։ Խառնուրդը ինտեգրվում է բետոնի մակերեսին մեխանիկական հարթեցմամբ։ (նկար 6)

Եղանակային անբարենպաստ պայմանների դեպքում հարկավոր է բետոնացված հատվածը պաշտպանել արևից , անձրևից առնվազն 2 մետր բարձրություն ապահովելով, բռեզենտներով  կամ պոլիէթիլենային հուսալի թաղանթներով կամ քիմիական այլ լուծույթներով․

3						4

5

6

Գ-Թեքահարթակների և թեքահարթակների ծածկի  իրականացում

- հավաքովի ե/բետոնյա տարրերի ապամոնտաժում ,

- մետաղական կրող տարրերի իրականացում ներառյալ ծալքաթիթեղի տեղադրում և ե/բ սալի իրականացում

- ծածկի սալի ջրամեկուսացում

- թեքահարթակների ծածկի վրա արհեստական խոտածածկի տեղադրում

- ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

- Շին․ հրապարակում մշտապես պետք է ներկա գտնվի պատասխանատու անձ

- Ապահովել ժամանակավոր կառույց կամ տնակ աշխատակիցների համար, հանդերձարան և խոհանոց

- Նշահարման, տեղակապման, նիշերի և չափադրման աշխատանքները պետք է իրականացվի չափագրող մասնագետի (գեոդեզիստի) կողմից

- Ապահովել առանցքների նշահարման, և խրամուղիների ու փոսորակի զննման ակտերը

- Ապահովել բոլոր անհրաժեշտ շին փաստաթղթավորումը (վարման մատյան, ծածկված աշխ․ ակտեր և այլն)

- Մշտապես ապոհովել շին․ հրապարակի տարածքի մաքրությունը, մաքրել շին․ աղբից

- Նյութերի հաստատման նպատակով, կապալառու կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի դրանց մասով պատվիրատուի կողմից պահանջված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։

- Կապալառու կազմակերպությունը պետք է տեղում ծանոթանա աշխատանքներին մինչև գնառաջարկի ներկայացնելը։

- Կապալառուն պետք է ներկայացնի տեղադրվող և օգտագործվող նյութերի տեխնիկական փաստաթղթերը մինչև աշխատանքների սկսելը։

- Կապալառուն պետք է ներկայացնի տեղադրման գծագրական մանրամասներ, որոնք պետք է հաշվի առնեն մնացած տեղակայանքների հետ կոորդինացիան։

- Ավարտական (as-built) գծագրերի, փակման փաստաթղթերի և փորձարկման ակտերի պատրաստում և ներկայացում

- Աշխատանքների ավարտից հետո կապալառուն պետք է կազմի և ներկայացնի ինժեներական կոմունիկացիաների և այլնի ավարտական (as-built, փաստացի) գծագրերը՝ ներառելով իրականացված փոփոխությունները։ Բացի այդ, կապալառուն պետք է տրամադրի համապատասխան ավարտական փաստաթղթեր, շահագործման կամ տեխնիկական սպասարկման ձեռնարկներ (եթե կիրառելի է), ինչպես նաև բոլոր պահանջվող փորձարկումների ակտերը։ Բոլոր փաստաթղթերը պետք է տրամադրվեն տպագիր և էլեկտրոնային ձևաչափով (PDF, DWG և այլն)։

- ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ ԱՍՖԱԼՏ ԲԵՏՈՆՅԱ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

- Բոլոր շին-վերանորոգման աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող, նկարագրում նշված նորմերի և անվտանգության կանոնների, ինչպես նաև ՀՀՇՆ IV-11.05.03-96_ԹՌԻՉՔԱՐԱՆՆԵՐ, ICAO հավելված 14, մաս 1-ի պահանջների:

- Աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է իրականացնել ժամանակավոր մակնիշավորում՝ աշխատանքների ավարտից հետո հեռացնելով (սև ներկով ներկելով) այն:

- Ասֆալտբետոնե և բետոնե ծածկույթների կտրումը անհրաժեշտ է իրականացնել ալմաստե սկավառակ ունեցող կտրող սարքավորմամբ:

- բանվորական ուժի և էկսկավատորի միջոցով իրականացնել արհեստական խոտածածկի , ավազակոպճային լիցքի, հարթեցնող բետոնային շերտի և ջրամեկուսիչ շերտերի ապամոնտաժում, քանդում։ Արհեստական խոտածածկը  անհրաժեշտ տեղափոխել  օդանավակայանի կողմից նախատեսված վայր իսկ մյուս շերտերը աղբավայր։ Շերտերը շինհրապարակից հեռացնելուց հետո իհայտ եկած ե/բ սալը պետք է մաքրել մեխանիկական եղանակով (bobcat կամ նմանատիպ հատուկ տեխնիկայի կիրառմամբ), և ստանալ մաքուր փոշեզրկված մակերևույթ հաջորդ քայլը իրականացնելու համար։

- Բիտումային էմուլսիայի լցանումից առաջ իրականացնել մակերևույթի մաքրում հին հերմետիկի մնացորդներից, քարերից և փոշուց՝ Bobcat ունիվերսալ մեխանիզմով ավլելով և սեղմված օդով: Մաքրման աշխատանքների համար կարող են օգտագործվել նաև փոշեկուլ-մեքենաներ, հագեցված խոզանակներով և վակումային օդաքարշ համակարգով;

- Բիտումային էմուլսիայի, ջրամեկուսիչների, լցանումից առաջ ասֆալտբետոնե ծածկույթի մակերևույթ պետք է լինեն չոր և մաքուր: Բիտումային էմուլսիան պետք է լինի տաքացված։ Բիտումային էմուլսիայի լցանումը իրականացնել համակարգչային կառավարմամբ բիտումաբաշխիչ մեքենայով;

- Ասֆալտբետոնյա խառնուրդը պետք է համապատասխանի ГОСТ 9128-2013 նախատեսված Ա տիպի, I մակնիշին: Խառնուրդի ջերմաստիճանը փռելու ժամանակ պետք է լինի 140oC-160oC: Ասֆալտբետոնյա ծածկույթի մակերևույթը պետք է լինի հարթ և համասեռ, չեչոտ տեղամասերի բացակայությամբ, ապահովված անհրաժեշտ խտացմամբ: Ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերջում լայնական ուղղությամբ պետք է տեղադրվի և ամրացվի փայտե կամ մետաղական չորսու: Փռված ասֆալտբետոնե շերտի խտացումը պետք է իրականացվի ոչ պակաս 120oC ջերմաստիճանում: Ավելի ցածր ջերմաստիճաններում ասֆալտբետոնե շերտի իրակականացումը չի թույլատրվում, ասֆալտբետոնե ենթակա է հեռացման: Յուրաքանչյուր հերթափոխում բերված ասֆալտբետոնե խառնուրդի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել լաբորատոր փորձարկման փաստաթուղթ, որը կհավաստիացնի դրա համապատասխանելիությունը ներկայացված պահանջներին:

- Ծածկույթի հարթությունը բավարարի ԻԿԱՕ հավելված 14, հավելում Ա, կետ 5. պահանջներին: Ասֆալտբետոնե շերտերի տեղադրման առավելագույն որակ ստանալու նպատակով աշխատանքները պետք է կատարվեն 4-6մ լայնությամբ ասֆալտտեղադրիչով, որը հագեցված լինի լուսավորությամբ, թեքությունների և մակարդակի ստացման համակարգով,  2D նիվելիրացման համակարգով: Թեքությունների ապահովման համար անհրաժեշտ է ֆռեզումը նախատեսել նիվելիրացման ցցերի և պատճենող ճոպանի միջոցով։ Ցցերի միջև հեռավորությունը ընդունել ոչ ավելի 5մ։

  - Ասֆալտբետոնե շերտի խտացման համար պետք է օգտագործվեն գլանային գլդոններ օսցիլացիոն մեխանիզմով (ապակենտրոն թրթռացում) 6-8տ և 10-12տ քաշով, պնևմոգլդոններ 16-25տ քաշով:

  - Ասֆալտբետոնե խառնուրդը պետք է լինի մոդիֆիկացված պոլիմեռային հավելանյութերով։ Մոդիֆիկացման համար անհրաժեշտ է կիրառել հավելանյութեր հետևյալ պարամետրերով՝

- ամրության ավելացում; կուտակային դեֆորմացիաների նվազեցում; խառնուրդի հոգնածության բնութագրերի բարելավում (SUPERPLAST կամ նմանատիպ)

- քարային նյութերի և բիտումի կպչողունակության ավելացում, բիտումի բնութագրերի բարելավում (ITERLENE IN/400-L կամ նմանատիպ):

  - Անհրաժեշտության դեպքում, կախված եղանակային պայմաններից հարկավոր է կիրառել նաև հետևյալ պարամետրերով հավելանյութ՝

- ցածր ջերմաստիճաններում ասֆալտբետոնե խառնուրդների տեղադրում և խտացում, ցածր ջերմաստիճանների դեպքում՝ ասֆալտբետոնե խառնուրդի տեղադրման հարմարավետության բարձրացում և մեծ հեռավորությունների վրա խառնուրդի տեղափոխում (ITERLOW T կամ նմանատիպ)

  - Մոդիֆիկացման համար նախատեսել ասֆալտբետոնե գործարանի համապատասխան սարքավորումներով հագեցում։

  - Կապալառուն պարտադիր պետք է ներկայացնի ասֆալտբետոնե կազմի բաղադրության ընտրության փաստաթուղթ և համաձայնեցնի օդանավակայանի Տեխնիկական սպասարկման հետ։

- Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կարերը լծորդման տեղամասերում անհրաժեշտ է կտրել նախորդ օրվա իրականացված ծածկույթի պարագծով և մշակել բիտումով` ասֆալտբետոնե ծածկույթների որակյալ լծորդում ապահովելու նպատակով: Նախագծային նիշերը կտրման տեղամասում չպետք է խախտված լինեն:

- Ցեմենտով ամրացված խճավազային խառնուրդը պետք է համապատասխանի ГОСТ 23558-94 պահանջներին (ամենամեծ խճահատակի չափը ոչ ավելի քան 40մմ), տեղադրվի երկու շերտով, յուր. շերտ 15-20սմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ, ցեմենտի ծախսը կազմի 80կգ/մ3: Խառնուրդը տեղադրելուց առաջ ավազի վրա պետք է փռվի պոլիէթիլենային թաղանթ: Կախված եղանակային պայմաններից Խառնուրդը պետք է խնամվի 2-4 օրվա ընթացքում:  Ավազակոպիճային շերտը խտացնել գլդոնով, որտեղ հնրավոր չէ ապահովել գլդոնով խտացում՝ իրականացնել վիբրոսալով կամ վիբրոտոփանիչով, ապահովելով անհրաժեշտ խոնավությունը: Մակերևույթը պետք է լինի հարթ, առանց փոսիկների և բլրակների: Խառնուրդի կազմը ընդունել ըստ աղյուսակի՝

| Հատիկի առավելագույն չափը | Մաղի վրա լրիվ մնացորդը %-ով, նշված չափի մաղի վրա, մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.14 | 0.05 |
| 40 | մինչև 10 | 20-40 | 35-65 | 50-80 | 60-85 | 70-90 | 75-95 | 80-97 | 85-98 | 87-100 |

- Բարձրացվող դիտահորերի պատերի պարագծով անհրաժեշտ է իրականացնել ե/բ շրջանակ՝ 10-20սմ հաստությամբ: Իջեցվող դիտահորերի պատերի պարագծով անհրաժեշտ է իրականացնել ե/բ պատերի մասնակի քանդում այնուհետ կափարիչի և պատերի միջև ցեմենտ-ավազյա հարթեսվաղի իրականացում 3սմ միջին հաստ․: Քանդման աշխատանքները իրականացնել մեխանիկական եղանակով և կոմպրեսորով: Անհրաժեշտության դեպքում և այն հատվածներում, որտեղ հնարավոր չէ օգտագործել մեխանիզմ, աշխատանքները իրականացնել ձեռքով:

- ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԳՈՍՏԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

- ICAO հավելված 14, մաս 1, “Аэродромы”

- ICAO doc 9157 AN/901., “Руководство по проектированию аэродромов”

- ՀՀՇՆ 20.04-2020  "ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ"

- ՀՀՇՆ 52-01-2021 "ԲԵՏՈՆԵ և ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ"

- ՀՀՇՆ 53-01-2020 "ՊՈՂՊԱՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ"

- ՀՀՇՆ 13-03-2022 «ԿՐՈՂ ԵՎ ՊԱՏՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ»

- ՀՀՇՆ IV-11.05.03-96_ԹՌԻՉՔԱՐԱՆՆԵՐ

- "РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)

- ГОСТ 31383-2008 ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ

- ГОСТ 26633-2015 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ

ԾԱՆՐ ԲԵՏՈՆԻ ԴԱՍԸ՝

·               ԸՍՏ ԱՄՐՈՒԹՅԱՆ՝ B15 И B25, ГОСТ 26633-2015 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ

·               ԸՍՏ ՋՐԱԱՆԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ՝ W4

·               ԸՍՏ ՍԱՌՆԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ՝ F150

·               ՄԱԿՆԻՇԸ ԸՍՏ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ П4, ГОСТ 7473-94.

ԱՄՐԱՆԸ՝

·               ՊԵՐԻՈԴԻԿ ՊՐՈՖԻԼԻՈՎ, ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՁՈՂԵՐԻ և ԱՆՈՒՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ԴԱՍ А500С, ГОСТ Р 52544-2006,

·               ՀԱՐԹ - ԱՆՈՒՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԴԱՍ А240С, ГОСТ 34028-2016.

ԱՄՐԱՆԻ ՄՈՆՏԱԺՆ ՈՒ ԾԱՅՐԱԿՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ և "РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)" ՀԱՄԱՁԱՅՆ։

ԽԱՐՍԽՄԱՆ և ԾԱՅՐԱԿԱՑՄԱՆ ԱՆՐԺԵՔՆԵՐԸ ԲԵՐՎԱԾ ԵՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ

ԲԵՏՈՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀՇՆ 52-01-2021 "ԲԵՏՈՆԵ և ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ"

·               ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ և ՍԱԼԻ ՀԱՄԱՐ - 50 մմ

·               ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - 30 մմ

·               ՍՅՈՒՆԵՐԻ և ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - 20, 25, 30 և 40 մմ

·               ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - 15 մմ

ԱՄՐԱՆԻ ԾՌՎԱԾՔՆԵՐԻ ՇԱՌԱՎԻՂՆԵՐԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀՇՆ 52-01-2021 "ԲԵՏՈՆԵ և ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ"․ ՏԱՔԱՑՆԵԼԸ ԽՍՏԻՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է։

ՊԵՐԻՈԴԻԿ ՊՐՈՖԻԼԻ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝

·               R>=5ds, d=<20 մմ ՀԱՄԱՐ

·               R>=8ds, d>=20 մմ ՀԱՄԱՐ (ds - ԱՄՐԱՆԻ ՏՐԱՄԱԳԻԾ)

ՀԱՐԹ ԱՄՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ`

·               R>=2.5ds  d=<20 մմ ՀԱՄԱՐ (ds - ԱՄՐԱՆԻ ՏՐԱՄԱԳԻԾ)

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ԿԱՂԱՊԱՐԻ և ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ, ԿԱՂԱՊԱՐԻ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԸ, ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՁՄՌԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ՀՀՇՆ 13-03-2022 «ԿՐՈՂ ԵՎ ՊԱՏՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ» ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ։

ԲՈԼՈՐ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ և ՀԱՏՈՒԿ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՇԻՆ․ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ "СНиП 13-03-2001 "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ" և СНиП 12-04-2002 "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ЧАСТЬ 2. СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ։

ԲՈԼՈՐ ԲԵՏՈՆԻ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՇՓՎՈՒՄ ԵՆ ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏ ԱՆՀՐԱԺԵԾՏ Է ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԱՑՆԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ (ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՔՍՈՒՔ ԿԱՄ ՌՈՒԼՈՆԱՅԻՆ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ) ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ։

Ասֆալտբետոնե խառնուդներին վերագրվող պահանջներ՝

- ГОСТ 9128-2003, “Смеси Асфальтобетонные, Полимерасфальтобетонные, Асфальтобетон, Полимерасфальтобетон Для Автомобильных Дорог И Аэродромов”

- ГОСТ 22245 – 90, “Битумы Нефтяные Дорожные Вязкие”

- ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения

- Ասֆալտբետոնե խառնուրդ՝ Ա տիպի, I մակնիշ, ԳՈՍՏ 9128-2013;

- Խիճ բազալտե՝ ջարդելիության մակնիշը 1200, մաշելիության մակնիշը И1, սառնակայունությունը F50

- Ավազ լվացած, կվարցային կամ ջարդված` միջին չափի;

- Բիտում՝ ԲՆՃ 60/90 (БНД 60/90) մակնիշին համապատասխանող՝

- ասեղի ներթափանցման խորություն, 0,1մմ.

250C                  61-90

00C                    ոչ պակաս 20

- փափկեցման ջերմաստիճանը, 0C

ոչ պակաս 47

- ձգելիություն, սմ

250C                  ոչ պակաս 55

00C                   ոչ պակաս 3.5

- փխրեցման ջերմաստիճանը, 0C

ոչ ավելի քան -15

- բռնկման ջերմաստիճանը, 0C

ոչ պակաս 230

- փափկեցման ջերմաստիճանի փոփոխությունը տաքացնելուց հետո, 0C

ոչ ավելի քան 5

- պենետրացիայի ինդեքսը

-1.0 մինչև +1.0

7. Հանքային փոշի՝ կարբոնատային;

8. Կարերի լցման հերմետիկ՝ ՍԻԿԱՖԼԵՔՍ ՊՐՈ-3 (Sikaflex PRO-3) կամ նմանատիպ;

9. Գեոցանց՝ Ցանց ապակե թելակար տոգորված 100/100-40 (ССНП 100/100-40, Fiberglass geogrid 100-100KN) որակին համապատասխանող, նախատեսված աերոդրոմների համար;

10. Ներկեր՝ ջրային հիմքով աերոդրոմների մակնիշավորման համար սերտիֆիկացված:

* Աշխատանքների իրականացման և նյութերի որակի պահանջներին լիարժեք ծանոթանալու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել աշխատանքների իրականացման նկարագիրը: