ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
04.06. 2025թ. թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/73
<<Նորք-Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար անխափան սնուցման աղբյուրի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/73 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 03.06.2025թ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 05.06.2025թ  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1. 

Հարգելի գործընկեր, Խնդրում եմ պարզաբանել հետևյալ հարցերը։ 1. Խնդրում եմ նկարագրել պահանջվող անխափան սնուցման սարքին միացվող բեռի տիպը, սարքի անվանումը, հզորությունը։ 2. Որքա՞ն ժամանակ է պահանջվում անխափան սնուցման սարքին բեռը սնուցելու համար։ 3. Հողանցման շղթայի առկայությունը, բնութագրերը։ 4. Տեղադրվող սենյակի չափսերը։ 5. Անհրաժեշտ 160KW հզորությամբ սարքը հովացնող կոնդիցիոների առկայությունը, դրա բնութագրերը։ 6. Եռաֆազ վարդակների առկայությունը սենյակում, մալուխների բնութագրերը սնուցման համար։

Պարզաբանում 1. 

Հարգելի հնարավոր մասնակից,

Անխափան սնուցման աղբյուրին նախատեսված է միացնել համակարգչային շերտագրման սարքավորում:

Ինչ վերաբերվում է ՀՇՍ հզորությանը, հողանցման շղթային, տեղադրման սենյակին,  օդորակիչին, միացման վարդակներին, ապա դրանք գնման առարակայի բաղկացուցիչ մասեր չեն և պարզաբանման ենթակա չեն: Սնուցման ժամանակի մասին նույնպես պարզաբանում հնարավոր չէ տրամադրել, քանի որ այդ ցուցանիշը փոփոխական է և կախված է բժշկական հետազոտությունից: 

Հարցադրում 2

Հարգելի գործընկեր, Խնդրում եմ պարզաբանել հետևյալ հարցերը։ 1) Անխափան սնուցման սարքը պետք է լինի մոդուլայի՞ն, թե՞ մոնոբլոկ։ 2) Եթե անխափան սնուցման սարքը մոդուլային է, ապա որքա՞ն պետք է լինի 1 power block-ի հզորությունը։ 3) Մարտկոցները պետք է լինեն ներկառուցվա՞ծ անխափան սնուցման սարքի մեջ, թե՞ լինեն առանձին արտաքին պահարանում կամ ստելաժի վրա:

Պարզաբանում 2. 
Հարգելի հնարավոր մասնակից

Հրավերի տեխնիկական բնութագրերում ներառված է հետևյալը. <<Պետք է համալրված լինի մարտկոցային մոդուլով>>, ինչը նշանակում է առանձին մոդուլ, հզորությունը արտահայտված է 160KW ցուցանիշով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/73 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Կարեն Դրամբյանին:

Հեռախոս՝ 010-650560։
Էլեկոտրանային փոստ՝ norq-marash-gnumner@mail.ru

ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/73 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

