ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

###  20 19 թվականի 25 . 03-ի թիվ 2\_ որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/24

Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական պարագաների ձեռքբերման նպատակով Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի կազմակերպված ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 23,03,19 թ-ի ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 25,03,19 թ-ի տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Պարզաբանում պահանջող ընկերության կողմից առաջարկվող արյան հոսքային գծերը, որոնք ունեն հետևյալ տեխնիկական բնութագրերը ընդունելի կլինեն Վանաձոր ԲԿ-ի համար,և կհամարվեն համարժեք, մասնավորապես ՝արյունատար մագիստրալներ (զարկերակ-անոթ լրակազմ) Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծ 8 մմ; երակային օդածուղակի տրամագիծ 22 մմ; լցման ծավալը 161 մլ/+-20%/; մանրէազերծման մեթոդը՝ ճառագայթային մանրէազերծում; Չի պարունակում լատեքս: Չի պարունակում ֆտալատ: Գործող Fresenius Medical Care 4008S սարքին համապատասխան: Եվրոպական որակի սերտիֆիկատները ISO 9001 և CE առկա են: Միաժամանակ հայտնում եմ, որ մեր կողմից առաջարկվող Իտալան ՄԵԴԻԿԱ ֆիրման իր արտադրանքի վրա չի նշում ճառագայթումը հատկապես որ էլեկտրոններով է իրականացնում ալֆա, բետտա թե գամմա` համարելով այն արտադրական պրոցեսի մանրակրկիտ նկարագրություն, որը այս պարագայում տեղին չէ ընդհանրապես: Ճառագայթման նպատակը արտադրանքի ստերիլության հասնելն է ապահովելով ապրանքի ապիրոգենությունը և դիալիզի պրոցոսի պատշաճ իրականացումը, որի մասին վկայում են Եվրոպական ստանդարտներին ապրանքի համապատասխանության մասին որակի սերտիֆիկատների ISO 9001 և CE առկայությունը: Ընկերության կողմից առաջարկվող արտադրանքի/ արյան հոսքային գծերի/ վրա չի նշվում ճառագայթումը հատկապես որ էլեկտրոններով է իրականացնում ալֆա, բետտա թե գամմա :

Պարզաբանում N 1 Մրցույթի հրավերով նշված է մանրէազերծման մեթոդը՝ բետա-մանրէազերծում, արագացված էլեկտրոններով մանէազերծում։ Հիմք ընդունելով գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի 11,03,19 թ-ի որոշումը արյան հոսքային գծերի մանրազերծման մեթոդի վերաբերյալ , ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/24 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով մանրազերծման մեթոդը նշված է բետա-մանրէազերծում, որը էական է։ Առաջարկվող տեխնիկական բնութագրերով ճառագայթման մեթոդ չնշելը և չհիմնավորելը ՝ չի դիտարվի որպես համարժեք։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/24 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա․Պողոսյանին:

Հեռախոս՝ 0322-202-86

Էլեկոտրանային փոստ՝ vanhamalir@mail.ru

 ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

 ընթացակարգի ծածկագիրը