**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-06/19

<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ կարիքների համար Էլեկտրական շարժիչների, գեներատորների և փոխակերպիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-06/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 28.03.2019 ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 29.03.2019 տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Հարգելի պատվիրատու, խնդրում ենք հստակեցնել 3-րդ չափաբաժնով պահանջվող հոսանքի անխափան սնուցման սարքի բնութագրերը: Չափաբաժնի անվանման մեջ նշված է "APC 650VA", տեխնիկական բնութագրերում առկա են 2 պահանջ՝ "650 Վտ" և "Նախընտրելի է` APC Smart-UPS 700VA": Սրանք բոլորը միաժամանակ չեն կարող բավարարվել: Ո՞ր պահանջն է համարվում հիմնականը:

Պարզաբանում N 1 <<ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-06/19>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի 3-րդ չափաբաժնով պահանջվող հոսանքի անխափան սնուցման սարքի բնութագիրը անհրաժեշտ է ընթերցել հետևյալ կերպ՝

Անխափան սնուցման աղբյուր.

Ելքային հզորությունը՝ 650 ՎԱ:

Ելքային լարումը՝ 230 Վ:

Մուտքային հաճախականությունը՝ 50/60 Հց:

Մուտքային լարման տիրույթը՝ 174 ÷ 286 Վ:

Նախընտրելի է` APC Smart-UPS 700VA 230V կամ համարժեքը:

Երաշխիքը՝ մատակարարման պահից 1 տարի:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-06/19 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Եսայանին:

Հեռախոս 010 29 29 29 303

Էլ.փոստ` mariam.yesayan@armats.am

ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-04/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով