ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2.1 от 26 февраля  2021 года

и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAPDzB-4/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-4/21, организованной с целью приобретения товаров «Модернизация оборудования автоматического регулирования технологическими процессами и исполнительных механизмов (МЭО) для энергоблока №2 Армянской АЭС» для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 22, 23 и 24 февраля 2021г. и предоставленные 26.02.2021г. по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

представляются прилагаемыми файлами

Разъяснение № 1

письмо от 22 февраля 2021г, пункт

- Предложение приемлемо, при наличии указанного отчета в котором должен быть показан анализ,

- Подтверждаем возможность использования системы с централизованной архитектурой,

- Срок поставки не подлежит изменению (см. приложение 1 проекта договора);

- Ответ на вопрос 4 в приложении.

- Уровень детализации должен соответствовать исходным техническим требованиям (№381, 383, 384) и спецификациям (№386, 385)

письмо от 23 февраля 2021г, пункт

- Документы, которые в оригиналы составлены на русском, не нужно переводить. Заявку на участие можно составить на русском. Нотариальный перевод нужно не для всех документов, это зависит от типа документа, например, если банковская гарантия на украинском необходимо предоставить еще нотариальный перевод.

- После завершения периода ожидания проект договора предоставляется на рассмотрению участнику, тогда и на основании предложений от участника редактируется текст договора. Но не могут быть внесены в текст договора, такие изменения которые противоречат закону РА и постановлениям приглашения.

- В п. 10.2 и 10.3 нет ошибок. Согласно законодательству РА о закупках договор заключается только в случае предоставления обеспечения квалификации на сумму 100% от цены договора и обеспечения договора на сумму 10% от цены договора, в противном случае Заказчик не имеет право подписать договор. Данное требование поставлено решением Правительства РА и заказчики не имеют право уменьшать размеры обеспечений.

- Отсутствие средств у Покупателя не является основанием для взыскания обеспечения квалификации и договора.

- В указанных пунктах есть ошибка перевода, которая будет устранена вовремя заключения договора.

- Данный формат подписания Приложения 2 установлен Министерством финансов РА, мы не имеем право отклонится от установленной последовательности и график оплаты может быть заполнен и подписан только в случае выделения финансовых средств вместе в дополнительным соглашением.

- Договор будет заключен в той валюте в которой представлена ценовое предложение. Условия, поставленные приглашением, не подлежат изменению.

- Не имеем возражений по применению МЭО 630 массой 90кг.

Разъяснение запроса, представленного письмом от 24 февраля 2021г, предоставляется прилагаемым файлом.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии закупочной процедуры под кодом HAEK-BMAPDzB-4/21 - Р.Рамазян.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-4/21