ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի ապրիլի 15-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԼՄՎՀ ԲՄԱՊՁԲ-26/40

«Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ-ի կարիքների համար վերելակների ձեռքբերման (տեղադրումով)  նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԼՄՎՀ ԲՄԱՊՁԲ-26/40» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 14.04.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 15.04.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցում՝           Խնդրում եմ տալ պարզաբանում

Հարց 1․ ՀՀ ԼՄՎՀ ԲՄԱՊՁԲ-26/40 ծածկագրով մրցույթի տեխնիկական բնութագրում բացակայում է յուրաքանչյուր հասցեում գտնվող վերելակի հարկերի, կանգառների մասին տեղեկությունը։ Խնդրում ենք տրամադրել տեղեկատվություն յուրաքանչյուր հասցեում գտնվող վերելակների սպասարկվող հարկերի և կանգառների վերաբերյալ։ Միաժամանակ խնդրում ենք պարզաբանել՝ արդյո՞ք բոլոր վերելակներն են 400 կգ, թե առկա են նաև 630 կգ բեռնունակությամբ վերելակներ։

Պատասխան՝

Նախատեսված հասցեների ցանկ

| Հ/Հ | Հասցե/մուտք | Բեռնատարողությունը /կգ/ | Հարկայնությունը /հարկ | Կանգառների թիվը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Վ. Համբարձումյան 11 շ. 1-ին շք․ | 400 | 9 | 9 |
| 2 | Վ. Համբարձումյան 12 շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ շք․ | 400 | 9 | 9 |
| 3 | Չերկասի 1 շ. | 400 | 9 | 9 |
| 4 | Չերկասի 3 շ. | 400 | 9 | 9 |
| 5 | Չերկասի 4 շ. 3-րդ, 4-րդ շք․ | 400 | 9 | 9 |
| 6 | Ռուսթավի 14 շ. | 400 | 9 | 9 |
| 7 | Սուխումի 12 շ. 1-ին, 3-րդ, 4-րդ շք․ | 400 | 9 | 9 |
| 8 | Չուխաջյան թաղ. 1 շ. | 400 | 9 | 9 |
| 9 | Չուխաջյան թաղ. 5 շ. | 400 | 9 | 9 |
| 10 | Չուխաջյան թաղ. 7 շ. | 400 | 9 | 9 |
| 11 | Երևանյան խճ. 147/1 շ. 1-ին, 2-րդ շք․ | 400 | 9 | 9 |
| 12 | Երևանյան խճ. 147/2 շ. 1-ին, 3-րդ շք․ | 400 | 9 | 9 |
| 13 | Աղայան 98 շ. 1-ին շք․ | 400 | 9 | 9 |
| 14 | Նարեկացի 12 շ․ (Առափնյա 4Ա շ.) | 400 | 6 | 6 |
| 15 | Նարեկացի 14 շ․ (Առափնյա 4Բ շ.) | 400 | 6 | 6 |
| 16 | Նարեկացի 16 շ. (Առափնյա 4Վ շ.) | 400 | 6 | 6 |
| 17 | Չուխաջյան թաղ․ 29 շ. | 400 | 6 | 6 |
| 18 | Գր. Լուսավորչի 39/1 շ. | 400 | 9 | 9 |
| 19 | Զաքարյան 1 շ. | 400 | 9 | 9 |
| 20 | Վարդանանց 84 շ․ 2-րդ շք․ | 400 | 9 | 9 |
| 21 | Տիգրան Մեծի պողոտա 21 շ. | 400 | 9 | 9 |
| 22 | Տիգրանյան 1 շ․ 1-ին, 2-րդ շք․ | 400 | 9 | 9 |
| 23 | Մոսկովյան 66 շ․ | 400 | 9 | 9 |
| 24 | Թումանյան 9Ա շ․ | 400 | 9 | 9 |
| 25 | Թումանյան 9Բ շ․ | 400 | 9 | 9 |
| 26 | Ներսիսյան փողոց 1-ին նրբանցք 10 շ․ | 400 | 9 | 9 |
| 27 | Ներսիսյան փողոց 1-ին նրբանցք 12 շ․ | 400 | 9 | 9 |
| 28 | Ներսիսյան փողոց 1-ին նրբանցք 14 շ․ | 400 | 9 | 9 |
| 29 | Ներսիսյան փողոց 1-ին նրբանցք 16 շ․ | 400 | 9 | 9 |
| 30 | Ներսիսյան փողոց 1-ին նրբանցք 18 շ․ | 400 | 9 | 9 |
| 31 | Դեմիրճյան 14 շ, 1-ին, 2-րդ, 3-րդ շք․ | 400 | 9 | 9 |
| 32 | Վարդանանց 51 շ․ | 400 | 12 | 12 |
| 33 | Խորենացի 1Գ/1 շ․ | 400 | 6 | 6 |
| 34 | Խորենացի 1Գ/2 շ․ | 400 | 6 | 6 |
| 35 | Խորենացի 1Գ/3 շ․ | 400 | 9 | 9 |
| 36 | Խորենացի 1Գ/4 շ․ | 400 | 9 | 9 |
| 37 | Խորենացի 1Գ/5 շ․ | 400 | 9 | 9 |
| 38 | Իսահակյան 2 շ․ | 400 | 9 | 9 |
| 39 | Երևանյան խճ. 70/1 շ․ | 400 | 9 | 9 |
| 40 | Վարդանանց 86 շ․ 3-րդ շք․ | 400 | 9 | 9 |

Հրավերում կկատարվի համապատասխան փոփոխություն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ ԼՄՎՀ ԲՄԱՊՁԲ-26/40 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ.Բաղրամյանին:

Հեռախոս՝ 060650369։

Էլեկտրոնային փոստ՝ gnumnervanadzor@mail.ru