ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019  թվականի մայիսի  23-ի թիվ  2  որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը  ԿՄՆԳՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01

Նոր Գեղիի համայնքապետարանի կարիքների համար` «արտաքին լուսավորության լուսատուների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՄՆԳՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ 20.05.2019թ. հրապարակված  ԿՄՆԳՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերի տեքստի պայմանագրի հավելված թիվ 1-ում՝ տեխնիկական բնութագրի կատարվել է վրիպակ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ ԿՄՆԳՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 հրավերի տեքստի պայմանագրի Հավելված 6/ Հավելված թիվ 1-ում՝ փոփոխված տեխնիկական բնութագիրը ներկայացվում է ստորև:

Չափաբաժին 1. Արտաքին լուսավորության լուսատու 60 Վտ

Օպտիկ 60 Տեխնիկական բնութագրեր

Power, W (ոչ ավելի) 60

Ընդհանուր լուսավոր հոսք, լուսադիոդային

Էլեկտրամատակարարում, V 170-264

Հաճախականություն, Հ 50-60

Ընթացիկ սպառումը ոչ ավելի, քան 0.5 ա

Հզորության գործակիցը `0.98

Գույնի ջերմաստիճանը, K 5,000

Գունավոր մատուցման ցուցանիշը> 80 Ra

Աշխատանքային ջերմաստիճանը, ° C -65 -ից +45

Մարմնի նյութ Ռադիատորը `անոդացված ալյումին Ապակի ազդեցությունից պաշտպանվող պոլիկարբոնատից

Ամրակման մեթոդը Կախովի, բրա - պատի, մխոց (մինչեւ 55,5 մմ)

Օպտիկա (ոսպնյակ) Արգելափակման ոսպնյակներ / LEDIL CS12862_STRADA-IP-2X6-DWC

20 տարվա LED կամ համարժեք մոդուլի աշխատանքների ռեսուրսը

Գնահատված գործող գործող դիոդներ, մա 750

Ընթացիկ դիոդի գործող օղակ, մա 350-1500

Լույսի հոսքի անկյունը 140x60

Էլեկտրամատակարարում IPS 60-700T IP67

380V պաշտպանություն

Պաշտպանություն ամպրոպներից եւ իմպուլսային գերշահություններից: Այո

Կարճ միացումի պաշտպանությունը ներկա է, ինքնաբերաբար վերականգնվել է

Առանց բեռի պաշտպանություն չկա, վերականգնվում է ինքնաբերաբար

Պուլսացիոն լույս: լամպի հոսքը, ոչ ավելի, քան 1

Արդյունավետություն 89%

Երաշխիքային ժամկետ , 5 տարի

Չափաբաժին 2. Արտաքին լուսավորության լուսատու 38 Վտ

Օպտիկ 38 Տեխնիկական բնութագրեր

Power, W (ոչ ավել) 38-40

Ընդհանուր լուսավոր հոսք

Էլեկտրամատակարարում, V 170-264

Հաճախականություն, Հ 50-60

Ընթացիկ սպառումը ոչ ավելի, քան 0.5 ա

Հզորության գործակիցը `0.98

Գույնի ջերմաստիճանը, K 5,000

Գունավոր մատուցման ցուցանիշը> 80 Ra

Աշխատանքային ջերմաստիճանը, ° C -65 -ից +45

Մարմնի նյութ Ռադիատորը `անոդացված ալյումին՝ Ապակի ազդեցությունից պաշտպանվող պոլիկարբոնատից

Ամրակման մեթոդը Կախովի, բրա - պատի, մխոց (մինչեւ 55,5 մմ)

Օպտիկա (ոսպնյակ) Արգելափակման ոսպնյակներ / LEDIL CS12862_STRADA-IP-2X6-DWC

20 տարվա LED կամ համարժեք մոդուլի աշխատանքների ռեսուրսը

Գնահատված գործող գործող դիոդներ, մա 750

Ընթացիկ դիոդի գործող օղակ, մա 350-1500

Լույսի հոսքի անկյունը 140x60

Էլեկտրամատակարարում IPS 40-700T IP67

380 V պաշտպանություն

Պաշտպանություն ամպրոպներից եւ իմպուլսային գերշահություններից: Այո

Կարճ միացումի պաշտպանությունը ներկա է, ինքնաբերաբար վերականգնվել է

Առանց բեռի պաշտպանություն չկա, վերականգնվում է ինքնաբերաբար

Պուլսացիոն լույս: լամպի հոսքը, ոչ ավելի, քան 1

Արդյունավետություն 89%

Երաշխիքային ժամկետ , 5 տարի

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Էդգար Հովհաննիսյանին

Հեռախոս 055115773

Էլ.փոստ norgeghignumner@gmail.com

Պատվիրատու՝ Նոր Գեղիի համայնքապետարան