**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 1/1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը *«ԱՐԵՆԻՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-14/24»*

<<Արենի>> ՀՈԱԿ-Ի կարիքների համար պոլիէթիլենային խողովակների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ***«ԱՐԵՆԻՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-14/24»*** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 30.05.2024թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 30․05․2024թ․-ին տրամադրված պարզաբանումները`

**Հարցադրում N 1** ։

Խնդրում եմ պարզաբանել վճարման ժամանակացույցում նշված 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների բնութագրերը։

**Պարզաբանում N 1։**

Ի պատասխան Ձեր հարցմանը, տեղեկացնում եմ, որ Հավելված N2-ի 1-ին չաբաբաժնում պետք է գրված լիներ Պոլիէթիլենային խողովակ 160մմ PN 10, իսկ 2-րդ չափաբաժնում՝ Պոլիէթիլենային խողովակ 20մմ PN10, հրավերում տեղի է ունեցել տեխնիկական սխալ։

**Հարցադրում N 2** ։

Խնդրում եմ պարզաբանել Հավելված N1-ի Տեխնիկական բնութագրի 1-ին չափաբաժնում ներկայացված 160մմ-ոց 1 խողովակի երկարությունը։

**Պարզաբանում N 1։**

Հավելված N1-ի Տեխնիկական բնութագրի 1-ին չափաբաժնում ներկայացված 160մմ-ոց 1 խողովակի չափսը պետք է լինի 6-12մ, 100մ–ի փոխարեն։

Հրավերում կատարվել է համապատասխան փոփոխություններ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԱՐԵՆԻՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-14/24»ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Փ․ Օհանեսյանին։

*Հեռախոս /093/ 617187*

*Էլ. փոստ* **«** [**parandzemohanesyan@gmail.com**](mailto:parandzemohanesyan@gmail.com)**»**

*Պատվիրատու «ԱՐԵՆԻ» ՀՈԱԿ*