## SH caval
РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА СЕЛА ЗОВК ОБЩИНЫ ДЖРВЕЖ КОТАЙКСКОГО МАРЗА РА
2-й этап
Ведомость объемов-смета
NN | Наименование работ | ед/изм | Объем | Стоимость за единицу | Итого | Итого стоимость /процентов/ %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
N2 Солнечные ФВ-системы
1 | Работы по установке Солнечной ФВ-системы, изготовлению опорных каркасов и монтажу всей системы | к-т | 1
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 0.5729%
Элементы постоянного тока (DC)
1 | Кабель постоянного тока (DC) Сечение проводника - 4 мм2 Передающий состав: Медь в оловяной оболочке, Сопротивление проводника- ≤ 3.3 мОм/км,максимальное рабочее напряжение РА (DC)- 1500В, рабочая температура - от -40 до +90 ˚C, Изолятор - Двузлойный, огнеупорный, и малодымящий, сопротивление изоляции - 1000 мОм/км, Наружный слой изолятора - устойчивый к воздействию УФ-излучений, озона, кислотного гидролиза | пог.м | 460
2 | Коннектор DC Тип- MC4, 4-6 мм2, наружного и внутреннего подключения (Male, Female), с соответствующими техническими требованиями, предъявляемыми в РА к (DC) | пара | 12
3 | Предохранитель DC-кабеля 10 А, с плавким вкладышем, с коннекторами MC4 с соответствующими техническими требованиями, предъявляемыми в РА к кабелям (DC) и к коннекторам | шт | 6
4 | электрический саморегулирующийся выключатель DC Однополюсьный, IВыкл=10 А | шт | 6
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 1.202%
Компоненты переменного тока (AC)
1 | AC саморегулирующийся трехполюсный, трехфазный выключатель UВЫКЛ~380/220в, IВЫКЛ= 63 А | шт | 1
2 | AC саморегулирующийся трехполюсный, трехфазный выключатель UВЫКЛ~380/220 В, IВЫКЛ= 50 А | шт | 1
3 | AC-кабель медный ВВГнг многожильный, с ПВХ-изоляцияй, 5x10 мм2 | пог.м | 5
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 0.08508%
Вспомогательные электромонтажные компоненты
1 | Короб коннекторов (AC) Металлический ящик 400x300x270 мм, IP 65 | шт | 1
2 | Короб коннекторов (DC) Пластмассовый ящик на 12 ячеек | шт | 1
3 | Провод медный (для заземления) с ПВХ-изоляцией, зелено-желтый, 1x6 мм2 | пог.м | 110
4 | Кабель-канал из оцинкованниой стали, сетчатый, 50x50 мм, 3000 мм, с крышкой и затяжными гайками и болтами | пог.м | 36
5 | Короб для кабеля ПВХ, 40x25մմ, С затяжными шурупами и затычками | пог.м | 24
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 0.5521%
Опорная (несущая) конструкция
1 | Основной профиль (P-01), алюминийl=5.3м, стенка >3.5мм /P-01/ | пог.м | 204
2 | Деталь для крепления профиля к крыше, алюминий /D-01/ | шт | 166
3 | Срединная деталь крепления ФВ-панели /D-02/ | шт | 152
4 | Оконечная деталь крепления ФВ-панели /D-03/ | шт | 80
5 | Встраиваемая гайка профиля M8 /D-04/ | шт | 428
6 | Профиль коннектора, 15 см /P-01-K/ | шт | 15
7 | Шуруп-саморез для металлօчерепицы, дерева, M10, 80 мм, с шайбой и гидроизоляционным резиновым вкладышем | шт | 166
8 | Болты M8, встраиваемая цилиндрическая шестигранная головка, L=50 /DIN 912/ | шт | 80
9 | Болты M8, встраиваемая цилиндрическая шестигранная головка, L=30 /DIN 912/ | шт | 348
10 | Прямоугольные шайбы профиля коннекторов | шт | 30
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 1.513%
N3 Наружное освещение
1 | Декоративный столб освещения с одним фонарем - высотой 3.5м, мощностью 75 Вт | к-т | 14
2 | Прокладка кабеля ВВГ -1 с медными жилами и винилопластовым изолятором, сечением 3x6мм2 | пог.м | 155
3 | Прокладка кабеля ВВГ -1 с медными жилами и винилопластовым изолятором, сечением 2x2.5мм2 | пог.м | 56
4 | Гофрированная труба Փ 32мм | пог.м | 150
5 | Автомат с реле времени, самоотключающийся | шт | 1
6 | Однофазный автомат с открытым и закрытым контактом 25А | шт | 1
7 | Проработка грунтов категории III экскаватором, с боковой засыпкой | м3 | 28
8 | Проработка грунтов категории III вручную | м3 | 5
9 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 28
10 | Трамбовка грунта | м3 | 28
11 | Обратная засыпка грунта вручную, с трамбовкой | м3 | 5
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 4.856%
N6 Работы по благоустройству
Работы по демонтажу и слому
1 | Демонтаж металлических конструкций | т | 2.5
2 | Демонтаж металлических решетчатых оград и ворот въездов | т | 0.5
3 | Срез и удаление корней деревьев | шт | 3
4 | Демонтаж бетонных площадок, основ и прочих конструкций | м3 | 6.4
5 | Демонтаж каменно-бетонных построек | м3 | 1.8
6 | Проделка отверстий в стенах размерами 250x250x200мм | шт | 30
7 | Удаление цементной штукатурки в кладке каменной ограды и с верхней поверхости | м2 | 118.2
8 | Очистка и уборка территории, сбор мусора, удаление и погрузка на самосвалы | т | 32.4
9 | Транспортировка излишков грунта на 2 км | т | 32.4
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 1.619%
Земляные работы
1 | Проработка грунтов категории III вручную,осуществление разравнивания для дорог, участов из плитки, лестниц и прочих строений | м3 | 100.4
2 | Выемка грунта категории III, транспортировка на расстояние до 250 м, раскладка, разравнивание | м3 | 196.8
3 | Проработка растительного слоя почвы экскаватором, с погрузкой на самосвалы | м3 | 186
4 | Стоимость красного песчаника | м3 | 46.5
5 | /Подвоз/ растительного слоя почвы и песчаника - 2км | т | 348.75
6 | Разравниание привезенного растительного слоя почвы с 20%-ной примесью красного песчаника вручную | м2 | 1550.2
7 | Транспортировка излишков грунта на 2 км | т | 38.85
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 5.195%
Строительные работы
1 | Укладка бетонных бордюров размерами 200x80мм | пог.м | 356.6
2 | Бетон B15 для бетнных оснований бордюров | м3 | 17.65
3 | Устройство щебеночного слоя под асфальтовое покрытие толщиной 15 см, с применением битумной пасты | м2 | 30.5
4 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной в 5 см | м2 | 203.3
5 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной в 4 см | м2 | 203.3
6 | Трамбовка грунта щебнем h=150мм | м2 | 268.1
7 | Устройство слоя из сухой цементно-песчаной смеси H=6см, под бетонные плитки | м3 | 16.086
8 | Устройство покрытия из декоративной бетонной плитки h=60мм | м2 | 214.48
9 | Устройство покрытия из цветной декоративной бетонной плитки h=60мм | м2 | 53.62
10 | Проработка швов кладки каменной ограды цементно-песчаным раствором | м2 | 86
11 | Укладка верхушки каменной ограды шлифованной облицовочной плиткой 800x50мм, L=31.2м | м2 | 24.96
12 | Ц/п штукатурка стен, на металлической сетке | м2 | 45.9
13 | Стоимость металлической сетки Փ 3BpI, с ячеей 100x100мм | м2 | 45.9
14 | Покраска стен фасадной краской, мазковым нанесением | м2 | 211.9
15 | Разрисовка вышеуказанного | м2 | 211.9
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 27.16%
Новые наружные ступени
1 | Укладка нового подготовительного щебеночного слоя толщиной 15см, с применением битумной пасты | м2 | 10
2 | Изготовление монолитной ж/б лестничной клетки бетоном класса B12.5 | м3 | 1.2
3 | Арматурная сеть /арматура Ի 6AcI/, шаг 150x150мм | т | 0.0178
4 | Облицовка ступеней базальтовой плиткой /шлифованной/, толщиной 30мм, ,с закругленной шлифовкой фронтальной стороны периметра | м2 | 8.5
5 | Стоимость металлической сетки Ի 3BpI с ячеей 100x100мм | м2 | 8.5
6 | Установка готового ограждения из серрбристых алюминиевых трубок, h=90см | пог.м | 9
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 1.821%
Работы по сооружению новой опорной стены
1 | Устройство опорных стен из неотесанного камня с бетоном, бетон класса B15 | м3 | 4.7
2 | Устройство опорных стен из бетона класса B15 | м3 | 0.8
3 | Засыпка шлака толщиной 100мм | м3 | 0.4
4 | Гидроизоляция основ битумной пастой в 2 слоя | м2 | 5.6
5 | Проработка грунта категории III вручную | м3 | 6.1
6 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 3.2
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 0.8659%
Сооружение металлического ограждения L=102пог.м. и ворот
1 | Изготовление металлического ограждения | т | 3.5477
2 | Труба прямоугольного сечения 60x40x3мм | кг | 851.19
3 | Труба квадратного сечения 20x20x2.5мм | кг | 1177.08
4 | Труба квадратного сечения 60x60x5мм /стойки/ | кг | 1519.4
5 | Установка металлических ворот | шт | 2
6 | Труба квадратного сечения 60x60x3мм | кг | 150.1
7 | Труба прямоугольного сечения60x40x3мм | кг | 16.68
8 | Труба квадратного сечения20x20x2.5мм | кг | 51.93
9 | Петли | пара | 6
10 | Замки | шт | 3
11 | Металлический лист ―150x150x6мм | кг | 113.42
12 | Арматура Փ12A500C | кг | 96.3
13 | Прокопка ям вручную | м3 | 53.5
14 | Щебеночный слой | м3 | 3.21
15 | Бетон класса B15 /бетонирование стоек/ | м3 | 17.12
16 | Обратная засыпка грунта вручную, с трамбовкой | м3 | 33.17
17 | Покраска металлической ограды масляной краской в 2 слоя | т | 3.5477
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 11.68%
Дно песочницы
1 | Устройство предварительного щебеночного слоя толщиной в 100мм | м3 | 1.4
2 | Укладка бетонных бордюров размерами 200x80мм | пог.м | 14.4
3 | Устройство слоя-подушки из бетона класса B15 | м3 | 0.72
4 | Устройство цементно-песчаного разравнивающего слоя h=50мм | м2 | 0.71
5 | Устройство слоя из синего песка | м3 | 2.3
6 | Прокопка ям вручную | м3 | 2.8
7 | Обратная засыпка грунта вручную, с трамбовкой | м3 | 0.8
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 0.3737%
Беседки и детские игровые комплексы
1 | Устройство металлического ограждения | пог.м | 35.5
2 | Приобретение /изготовление/ беседки с новым металлическим столом, и установка, размерами 4x9м | шт | 2
3 | Приобретение /изготовление/ беседки, и установка, размерами 3x4м | шт | 1
4 | Новый детских игровой комплекс «4-х местный вращающийся игровой комоплекс»- приобретение /изготовление/ и установка | шт | 2
5 | Новый детских игровой комплекс «качели и салазки»- приобретение /изготовление/ и установка | шт | 2
6 | Новый детский игровой комплекс «горизонтальные качели»- приобретение /изготовление/ и установка | шт | 2
7 | Приобретение /изготовление/ и установка скамеек | шт | 13
8 | Приобретение /изготовление/ и установка металлических мусорных баков | шт | 10
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 21.72%
| Итого |  |  |  | 24159.5301
| НДС20% |  |  |  | 4831.906
| Всего |  |  |  | 28991.4361
Приборы и оборудование
1 | Солнечная ФВ-панель Пиковая мощность - 335 Вт Тип - монокристалльная PERC, HALF CELL, 120 ячеек (60x2 - 6x20) | шт | 96
2 | Инвертор Тип - внутрисетевой, трехфазный, 3 MPPT / 6 String, Номинальная выходная мощность 30.0 кВт, Защита от гипернашпряжения в РА (SPD) -включено. Мониторинг данных: WiFi, USB (включая приемник WiFi ) | шт | 1
3 | Саморегулирующийся эл. выключатель DC Однополюсный, IВЫКЛ=10 А | шт | 6
4 | Саморегулирующийся эл. Выключатель AC трехполюсный, трехфазный САНХ~380/220В, IВЫКЛ= 63А | шт | 1
5 | Саморегулирующийся эл. Выключатель AC трехполюсный, трехфазный САНХ~380/220 В, IВЫКЛ= 50 А | шт | 1
6 | Ограничитель гипернапряжений AC (SPD) 2-го класса, трехполюсный | шт | 1
7 | Автомат с реле времени, самовыключающийся | шт | 1
8 | Однофазный автомат с открытым и закрытым контактом 25А | шт | 1
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ % |  |  |  |  | 20.78%
| Итого |  |  |  | 6336.4041
| НДС 20% |  |  |  | 1267.2808
| Итого |  |  |  | 7603.6849
| Всего |  |  |  | 36595.1209 | 100%