## ԲԱԺԻՆ I+II
Название объекта: Строительство водопроводной сети, водохранилища и насосной станции села Багаран общины Баграмян Армавирской области
Лист тома
Հ/Հ | Типы работ և Должность: | Չ/Մ | Количество: | Ед. изм. стоимость (тыс драм) | Сумма (тыс драм) | Сумма (тыс драм)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
РАЗДЕЛ 1. Насосная և родниковая площадка
1.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 130
2 | Разработка траншеи-ямки в V-образных горшках механическим способом, шинированием | м 3: | 206.2
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 30.7
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 12.9
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 25.9
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 95.3
7 | Выполнение обратной засыпки траншеи и котлована методом локального уплотнения грунта | м 3: | 241.9
8 | Нагрузка на мягкий грунт և доставляет с расстояния 5 км | м 3: | 40
9 | Ручная барабанная дробь, принесенная с мягким грунтом | м 3: | 40
10 | Посев многолетних трав с прикатывающей поверхностью | м 3: | 150
1.2 Технологические работы
1 | Насосная станция в составе четырех насосов, Q=6 л/с, H=85 м, N=12,0 кВт, установка насосных агрегатов с пультом управления | установлен: | 1
2 | Монтаж насосной станции, состоящей из четырех насосов | вещь: | 1
3 | Отдельный клапан, эл. с возможностью установки двигателей DN100 мм, PN=1,6 МПа | вещь: | 1
4 | Клапан межпозвонковый DN100, PN=1,6 МПа | вещь: | 1
5 | Сталь е. Фланцы приварные, DN150, PN = 1,0 МПа | вещь: | 4
6 | Сталь е. Фланцы приварные, DN100, PN=1,6 МПа | вещь: | 3
7 | Сталь е. Фланцы приварные, DN50, PN = 1,6 МПа | вещь: | 2
8 | Фильтр водяной DN150 PN = 1,0 МПа | вещь: | 1
9 | Переключатель стальной эксцентриковый DN150xDN65 | вещь: | 1
10 | Крестовина стальная DN100xDN65 | вещь: | 1
11 | Манометр | вещь: | 2
12 | Односторонняя наружная резьба стальная эл. Труба сварная короткая DN15 (St), L=10,0 см | вещь: | 2
13 | Сифон DN100, с установкой | вещь: | 1
14 | Монтаж полихлорвиниловых канализационных труб Д=50х1,8 мм, включая фасонные части | м: | 50
15 | Установка банного вентиля DN100, PN=1,6 МПа | вещь: | 1
16 | Сталь (Св) эл. Монтаж сварных труб DN159x4,0 методом испытаний | м: | 160
17 | Нормальная антикоррозионная изоляция трубопровода Д=159 мм | гм: | 160
18 | Сталь (Св) эл. Монтаж сварных труб DN108x4,0, методом испытаний | м: | 135
19 | Нормальная антикоррозионная изоляция трубопровода Д=108 мм | гм: | 125
20 | Двухслойная покраска стальных труб | м2: | 6
21 | Крепление электромагнитного клапана DN150, PN = 1,0 МПа | вещь: | 2
22 | Крепление электромагнитного клапана DN100, PN = 1,0 МПа | вещь: | 2
23 | Сталь е. заслонка приварная DN150 мм P = 1,0 МПа | вещь: | 1
24 | Сталь е. заслонка приварная DN100 мм P = 1,0 МПа | вещь: | 2
25 | Гибкая лепестковая вставка DN150 мм, PN = 1,0 МПа, монтажная | вещь: | 1
26 | Вставка гибкая фланцевая DN100 мм, PN = 1,0 МПа, монтажная | вещь: | 2
27 | Строительство бетонной опоры из бетона класса В15 | м 3: | 0.03
28 | Фасонные части стальной трубы | кг | 135.8
29 | Промывка стальных труб DN159 (St) ահ дезинфекция | м: | 160
30 | Промывка стальных труб DN108 (St) և дезинфекция | м: | 135
31 | Тестирование DRR, мойка и дезинфекция | м 3: | 130
32 | Реализация обсадных труб | кг | 445
33 | E / B D = 1,5 м, H = 1,5 м из сборных элементов круглого колодца (см. расчет цен в разделе III) | структура: | 1
34 | E / B D = 1,0 м, H = 1,5 м из сборных элементов круглого колодца (см. раздел III для расчета цены) | структура: | 1
1.2.1 Наружное освещение
1 | Металлическая круглая труба Ø76x3x6000 мм | вещь: | 6
2 | Труба с металлическим круглым вырезом Ø58x3x1300 мм | вещь: | 6
3 | Угол металлический равносторонний 50х50х5 мм L=500 мм | вещь: | 6
4 | Бута бетон | м 3: | 0.32
5 | Усиление A500c | кг | 10.2
6 | Стержневые изоляторы | вещь: | 12
7 | Наружное освещение Светодиодные светильники 40 Вт. | вещь: | 6
8 | Провод алюминиевый АПВ (1х16) мм2 | м: | 75
9 | Провод медный ПУ (1х16) мм2 | м: | 10
10 | Провод медный ВВГ (2х1,5) мм2 | м: | 6
11 | Двухслойная покраска труб маслом | т: | 1.23
12 | Снос грунта механизмом, погрузка в машину 0,5х0,5х1,2 м | м 3: | 1.8
13 | вверх по течению до 3,0 км | т: | 3.24
14 | Датчик света с реле | вещь: | 1
15 | Однофазный автоматический выключатель класса В 10 А. | вещь: | 2
16 | Магнитный однофазный преобразователь 10 А. | вещь: | 1
1.2.2 Внутренняя сеть электроснабжения
1 | Выходной патрубок заземления | вещь: | 8
2 | Односторонний переключатель | вещь: | 2
3 | Провод медный ВВГ (3x2,5) мм2 | м: | 25
4 | Провод медный ВВГ (3x4) мм2 | м: | 30
5 | Двухслойный шланг Ø25 мм | м: | 55
6 | Электрощит 500х800х250 мм | вещь: | 1
7 | Однофазный автоматический выключатель класса В 10 А. | вещь: | 1
8 | Однофазный автоматический выключатель класса В 25 А. | вещь: | 1
1.2.3 Электроснабжение насосной станции
1 | Автоматический выключатель трехфазный D класса 10 А. | вещь: | 4
2 | Магнитный трехфазный преобразователь 10 А. | вещь: | 4
3 | Предохранитель 10А | вещь: | 12
4 | Провод медный ВВГ (4x2,5) мм2 | м: | 21
5 | Трехфазный счетчик электроэнергии | вещь: | 1
6 | Двухслойный шланг Ø25 мм | м: | 10
7 | Двухслойный шланг Ø63 мм | м: | 15
Всего оборудования |  |  |  |  | 0
Только 1: |  |  |  |  | 0 | 16.2505
1.3 ՊВнутренний и внешний ремонт станции омбакан
1 | Проем вентиляционного отверстия в стене D=300 мм | место: | 1
2 | Оштукатуривание внутренних և наружных поверхностей цементно-песчаной штукатуркой, сетка толщиной 5 см. | м2: | 107
3 | Сетка армирующая стеновая 4БпИ-100х100 | м2: | 60
4 | Покраска внешней поверхности стен фасадной краской | м2: | 60
5 | Оштукатуривание внутренней поверхности стен և водоэмульсионная покраска | м2: | 47
6 | Очистка пола от ветхой штукатурки толщиной 5 см | м2: | 21
7 | Выравнивающий слой пола толщиной 5 см. | м2: | 21
8 | Арматурная сетка 4БпИ-100х100 | м2: | 21
9 | Дюбель | вещь: | 320
10 | Установка входной металлической двери (2,2 м2) | кг | 152.9
11 | Двухслойная покраска металлической входной двери маслом | м2: | 6
12 | Металлопластиковые двери с установкой | м2: | 3.7
13 | С установкой металлопластикового окна | м2: | 0.4
14 | Реализация пластикового натяжного потолка с каркасом | м2: | 21
1.3.1 Ремонт крыши
1 | Монтаж металлического каркаса крыши | кг | 796.1
2 | Туф однослойный | м 3: | 10
3 | Лист стальной оцинкованный рифленый t=0,55 мм | м2: | 26
4 | Снежный барьер Кронштейн | вещь: | 9
5 | Труба металлическая □ 40х30х3, L=12 м | кг | 34
6 | Дренажный ручей из оцинкованного листа | м: | 7
7 | Дренажная труба D = 110 мм, оцинкованный цветной лист 0,5 мм | м: | 6
8 | Колено сливной трубы 110 мм, 0,5 мм | вещь: | 6
9 | Гребень дренажного ручья | вещь: | 7
10 | Воронки с установкой (цвет крыши) | вещь: | 2
11 | Листовой оцинкованный металл t = 0,55 мм | м2: | 9.2
12 | Двойная покраска металлических элементов | м2: | 42
Ընդամենը 1.3 |  |  |  |  | 0 | 2.3542
1.4 Э/б работает
1.4․1 Насосные базы
1 | Снос насосных баз և перемещение | м 3: | 0.3
2 | Устройство бетонного фундамента класса B20, W4 | м 3: | 0.3
3 | Усиление класса AI | кг | 2.6
4 | Класс арматуры AIII | кг | 18.1
5 | Вставить детали | кг | 33.2
1.4.2 Покрытие для бассейна
1 | С/с монолитным э/сносом бетонного покрытия | м 3: | 4.5
2 | Реализация велосипедов из бетона класса В15 | м 3: | 3.4
3 | Класс арматуры AIII | кг | 308
4 | Кровля из бетона класса В15 | м 3: | 7.4
5 | Класс арматуры AIII | кг | 634
6 | Кровля c/песчаным выравнивающим слоем толщиной 50 мм | м2: | 50
7 | Кровля двухслойным изогумом | м2: | 50
8 | Кровля c/песчаным выравнивающим слоем толщиной 30 мм | м2: | 50
9 | Упрощенная реализация металлического каркаса воздушного фильтра | кг | 358.4
10 | «Реализация загрузки фильтра | м 3: | 0.26
11 | с керамоантрацитовым песком» | м 3: | 0.08
1.4.3 Водозабор
1 | Демонтаж существующего бетонозаборника և транспортировка до 3 км | м 3: | 1.5
2 | Выполнение гравийного слоя толщиной h = 20 см. | м 3: | 0.9
3 | Реализация прототипа из бетона класса В7,5 толщиной h = 10 см ․ | м 3: | 0.4
4 | Выполнение стен водозабора из бетона класса B20, W4 | м 3: | 1.5
5 | Выполнение водозаборного пола из бетона класса В20, W4 | м 3: | 1.2
6 | Выполнение водозаборной плиты кровли из бетона класса В20, В4 | м 3: | 0.7
7 | Усиление класса AI | кг | 9
8 | Класс арматуры AIII | кг | 72.5
9 | Фасонные части | кг | 37.3
10 | Кровля c/песчаным выравнивающим слоем толщиной 50 мм | м2: | 3
11 | Кровля двухслойным изогумом | м2: | 3
12 | Кровля c/песчаным выравнивающим слоем толщиной 30 мм | м2: | 3
13 | Гидроизоляция двухслойной битумной шпаклевкой | м2: | 9
Ընդամենը 1.4 |  |  |  |  | 0 | 8.6283
1.5 Металлический забор санитарной зоны
1 | Вспашка на V-образных почвах вручную, шинированием | м 3: | 5.4
2 | Избыточное выравнивание земли на участке | м 3: | 5.4
3 | Бетонные фундаменты из бетона марки В7,5 | м 3: | 5.4
4 | Хамкар сухой слой | м 3: | 3.5
5 | Строительство և Монтаж металлических каркасных стоек միասին вместе с воротами և жалюзи (251,9 кг) (2 шт.) | կգ | 1890
6 | Проволока колючая оцинкованная Р3 3 серия L колючая проволока = 330 м- 21,75 кг, с установкой | м 3: | 390
7 | «Сетка для забора | м 3: | 260
8 | Н50-2,5" | вещь: | 12
9 | Петля: | вещь: | 2
10 | Замок с установкой | м2: | 750
Всего 1,5 |  |  |  |  | 0 | 2.9101
Только РАЗДЕЛ 1: |  |  |  |  | 0 | 30.1432
ԲԱԺԻՆ 2. ВНЕШНЯЯ СЕТЬ
2.1 Водопровод М-1
2.1.1 Земляные работы
1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м 3: | 2160
2 | Снос асфальтобетонного покрытия, погрузка грузовиком, переезд 3.0 км | м 3: | 137.7
3 | Снос гравийного подслоя, погрузка-разгрузка, переезд 3,0 км | м 3: | 196.4
4 | Разработка траншеи-котлована в механизме бревен III типа механизмом со скважиной | м 3: | 79.7
5 | Изготовление траншей и канав в котлах III класса вручную, с ребрами | м 3: | 7.9
6 | В письме IV класса траншея և разработка ямки по механизму, с гребнем | м 3: | 284.3
7 | Изготовление траншей и канав в котлах IV класса вручную, с ребрами | м 3: | 28.1
8 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 717.7
9 | Разработка траншеи-ямки в V-образных горшках механическим способом, шинированием | м 3: | 1073.8
10 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 179.4
11 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 75.8
12 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 151.7
13 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 516.8
14 | Выполнение обратной засыпки траншеи и котлована методом локального уплотнения грунта | м 3: | 1682.2
15 | Выполнение гравийного подготовительного слоя толщиной h = 15 см. | м 3: | 1404
16 | Реализация крупнозернистого асфальтобетона толщиной h = 6 см. | м 3: | 1404
17 | Исполнение зернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h = 4 см. | м 3: | 1404
2.1.2 Технологические работы
1 | Сталь (Св) эл. Монтаж сварных труб DN108x4,0, методом испытаний | м: | 40
2 | Нормальная антикоррозионная изоляция трубопровода DN108x4 мм | линия: | 40
3 | Трубы ПЭ де110, Ру1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 2090
4 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 2130
5 | Неразрывное соединение с установкой NSPS 100/110 | вещь: | 1
6 | Колено стальное DN 100 (St) α = 45° монтажное | вещь: | 1
7 | de110 (Pe) α = 90 0 с полиэтиленовым коленом | вещь: | 4
8 | de110 (Pe) α = 60 0 с полиэтиленовым коленом | вещь: | 8
9 | de110 (Pe) α = 450 с коленом из полиэтилена | вещь: | 13
10 | Стальная труба-кожуха DN 325x4 с двойной гидроизоляцией | линия! | 15
11 | Pe110, PN1.0 (L = 2090 м) և DN100 мм (L = 40 м) промывка труб և дезинфекция | м: | 2130
2.1.3 Клапан отец-1
1 | Стальной фланец для полиэтиленовых труб DN 150 мм, PN = 1,0 МПа | вещь: | 1
2 | Фланцевая гибкая вставка с креплением de110 | вещь: | 1
3 | Задвижка одинарная DN 150 мм, с креплением PN = 1,0 МПа | вещь: | 1
4 | Корпус короткая трубка DN 273x4 мм, L=200 мм | вещь: | 2
5 | Выполнение железобетонных столбов из бетона класса В 15 0,2х0,2х0,25 м (1 шт) | м 3: | 0.01
6 | E / B D = 1,0 м, H = 1,5 м из сборных элементов круглого колодца (см. раздел III для расчета цены) | структура: | 1
2.1.4 Колодец клапана -2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
1 | Пэ-переключатель с креплением de110xde63 (Pe) | вещь: | 9
2 | Прокладка полиэтиленовая с креплением де63 (ПЭ) | вещь: | 9
3 | Стальной фланец для полиэтиленовых труб DN 50 мм, PN = 1,0 МПа | вещь: | 9
4 | Фланцевая гибкая вставка с креплением de63 | вещь: | 9
5 | Клапан одинарный DN 50 мм, с креплением PN = 1,0 МПа | вещь: | 9
6 | Корпус короткая трубка DN 273x4 мм, L=200 мм | вещь: | 18
7 | Реализация бетонных столбов из бетона класса В 15 0,2х0,2х0,25 м (9 шт.) | м 3: | 0.1
8 | E / B D = 1,0 м, H = 1,5 м из сборных элементов круглого колодца (см. раздел III для расчета цены) | структура: | 9
2.1.5 Клапан отец-4
1 | Пэ-переключатель с креплением de110xde63 (Pe) | вещь: | 2
2 | Прокладка полиэтиленовая с креплением де63 (ПЭ) | вещь: | 2
3 | Стальной фланец для полиэтиленовых труб DN 50 мм, PN = 1,0 МПа | вещь: | 2
4 | Фланцевая гибкая вставка с креплением de63 | вещь: | 2
5 | Клапан одинарный DN 50 мм, с креплением PN = 1,0 МПа | вещь: | 2
6 | Корпус короткая трубка DN 273x4 мм, L=200 мм | вещь: | 4
7 | Выполнение железобетонных столбов из бетона класса В 15 0,2х0,2х0,25 м (1 шт) | м 3: | 0.02
8 | E / B D = 1,0 м, H = 1,5 м из сборных элементов круглого колодца (см. раздел III для расчета цены) | структура: | 1
2.1.6 Клапан отец-8
1 | Тройник переходной ПЭ с креплением де110хде110 (ПЭ) | вещь: | 1
2 | Выключатель PE с креплением de110 x de63 (PE) | вещь: | 2
3 | Прокладка полиэтиленовая с креплением де63 (ПЭ) | вещь: | 2
4 | Стальной фланец для полиэтиленовых труб DN 50 мм, PN = 1,0 МПа | вещь: | 2
5 | Фланцевая гибкая вставка с креплением de63 | вещь: | 2
6 | Клапан одинарный DN 50 мм, с креплением PN = 1,0 МПа | вещь: | 2
7 | Корпус короткая трубка DN 273x4 мм, L=200 мм | вещь: | 4
8 | Выполнение железобетонных столбов из бетона класса В 15 0,2х0,2х0,25 м (1 шт) | м 3: | 0.02
9 | E / B D = 1,0 м, H = 1,5 м из сборных элементов круглого колодца (см. раздел III для расчета цены) | структура | 1
2.1.7 Клапан отец-13
1 | Пэ-переключатель с креплением de110xde63 (Pe) | вещь: | 1
2 | Прокладка полиэтиленовая с креплением де63 (ПЭ) | вещь: | 1
3 | Прокладка полиэтиленовая с креплением де110 (ПЭ) | вещь: | 1
4 | Стальной фланец для полиэтиленовых труб DN 50 мм, PN = 1,0 МПа | вещь: | 1
5 | Стальной фланец для полиэтиленовых труб DN 100 мм, PN = 1,0 МПа | вещь: | 1
6 | Фланцевая гибкая вставка с креплением de63 | вещь: | 1
7 | Фланцевая гибкая вставка с креплением de110 | вещь: | 1
8 | Клапан одинарный DN 50 мм, с креплением PN = 1,0 МПа | вещь: | 1
9 | Задвижка одинарная DN 100 мм, с креплением PN = 1,0 МПа | вещь: | 1
10 | Корпус короткая трубка DN 273x4 мм, L=200 мм | вещь: | 3
11 | Реализация железобетонных столбов из бетона класса В 15 0,2х0,2х0,25 м (2 шт.) | м 3: | 0.02
12 | E / B D = 1,0 м, H = 1,5 м из сборных элементов круглого колодца (см. раздел III для расчета цены) | структура: | 1
2.1.8 Отец пожарного гидранта (РА)
1 | Ø Реализация 125, H=500 мм пожарного крана | вещь: | 2
2 | Подушка для гидранта PPDF 100 | вещь: | 2
3 | Предназначен для полиэтиленовых труб. | вещь: | 2
4 | DN 100 мм, PN = 1,0 МПа, со стальным фланцевым креплением» | вещь: | 2
5 | выполнение полиэтиленовой прокладки de110, PN 1,0 МПа | м 3: | 0.02
6 | Выполнение бетонных столбов из бетона класса В 15 | структура: | 2
Ընդամենը 2.1 Водопровод М-1 |  |  |  |  | 0 | 35.5549
2.2 Водопровод W-1
2.2.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в механизме бревен III типа механизмом со скважиной | м 3: | 229.3
2 | Изготовление траншей и канав в котлах III класса вручную, с ребрами | м 3: | 22.7
3 | В письме IV класса траншея և разработка ямки по механизму, с гребнем | м 3: | 20.1
4 | Изготовление траншей и канав в котлах IV класса вручную, с ребрами | м 3: | 2
5 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 156.2
6 | Разработка траншеи-ямки в V-образных горшках механическим способом, шинированием | м 3: | 188.5
7 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 34.1
8 | Выравнивание пола траншеи | մ3 | 19.7
9 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | մ3 | 39.4
10 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | մ3 | 115
11 | Выполнение обратной засыпки траншеи и котлована методом локального уплотнения грунта | մ3 | 496.6
2.2.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63 PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 544
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 544
3 | de63 (Pe) α = 90 0 с полиэтиленовым коленом | вещь: | 1
4 | de63 (Pe) α = 45 0 с коленом из полиэтилена | вещь: | 2
5 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | вещь: | 1
6 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 544
Только 2.2 W-1 ватерлиния |  |  |  |  | 0 | 2.8227
II.3. Ватерлиния-W-2:
2.3.1Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 32.4
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 91
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 12.2
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 4.1
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 8.2
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 23.9
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3: | 103.2
2.3.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63 PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 113
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 113
3 | de63 (Pe) α = 45 0 с коленом из полиэтилена | вещь: | 1
4 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
5 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 113
Итого II.3. Ватерлиния-W-2: |  |  |  |  | 0 | 0.64162
2.4. Водопровод W-3:
2.4.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в механизме бревен III типа механизмом со скважиной | м 3: | 435.7
2 | Изготовление траншей и канав в котлах III класса вручную, с ребрами | м 3: | 43.1
3 | В письме IV класса траншея և разработка ямки по механизму, с гребнем | м 3: | 172.9
4 | Изготовление траншей и канав в котлах IV класса вручную, с ребрами | м 3: | 17.1
5 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 218.2
6 | Разработка траншеи-ямки в V-образных горшках механическим способом, шинированием | м 3: | 3.1
7 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 21.9
8 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 27.6
9 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 55.1
10 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 160.7
11 | Выполнение обратной засыпки траншеи и котлована методом локального уплотнения грунта | м 3: | 693.8
2.4.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 760
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 760
3 | de63 (Pe) α = 45 0 с коленом из полиэтилена | вещь: | 4
4 | Тройник полиэтиленовый де63х63 переходной | вещь: | 2
5 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
6 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 760
Итого 2.4. Водопровод W-3: |  |  |  |  | 0 | 3.7294
2.5. Водопровод W-3-1
2.5.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 28.7
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 80.4
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 10.9
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 3.6
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 7.3
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 21.1
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3: | 91.3
2.5.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 100
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 100
3 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
4 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 100
Итого 2,5. Водопровод W-3-1 |  |  |  |  | 0 | 0.56693
2.6. Водопровод W-3-2
2.6.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в механизме бревен III типа механизмом со скважиной | м 3: | 154.9
2 | Изготовление траншей и канав в котлах III класса вручную, с ребрами | м 3: | 15.5
3 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 83.2
4 | Разработка траншеи-ямки в V-образных горшках механическим способом, шинированием | м 3: | 78.3
5 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 16.2
6 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 10.5
7 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 21
8 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | մ3 | 61.3
9 | Выполнение обратной засыпки траншеи и котлована методом локального уплотнения грунта | մ3 | 264.8
2.6.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 290
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 290
3 | de63 (Pe) α = 900 с коленом из полиэтилена | вещь: | 1
4 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 290
Итого 2,6. Водопровод W-3-2 |  |  |  |  | 0 | 1.4773
2.7. Водопровод W-4
2.7.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 45.9
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 128.6
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 17.5
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 5.8
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 11.6
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 33.8
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3: | 146.1
2.7.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 160
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 160
3 | de63 (Pe) α = 45 0 с коленом из полиэтилена | вещь: | 1
4 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
5 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 160
Ըвсего 2,7. Водопровод W-4 |  |  |  |  | 0 | 0.90769
2.8. Водопровод W-5
2.8.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 45.9
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 128.6
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 17.5
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 5.8
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 11.6
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 33.8
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3: | 146.1
2.8.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 160
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 160
3 | de63 (Pe) α = 900 с коленом из полиэтилена | вещь: | 1
4 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
5 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 160
Итого 2,8. Водопровод W-5 |  |  |  |  | 0 | 0.90759
2.9. Водопровод W-6
2.9.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 73.2
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 205
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 27.8
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 9.2
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 18.5
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 53.9
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3: | 232.8
2.9.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 255
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 255
3 | de63 (Pe) α = 900 с коленом из полиэтилена | вещь: | 1
4 | de63 (Pe) α = 450 с коленом из полиэтилена | вещь: | 1
5 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
6 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 255
Итого 2,9. Ватерлиния W-6 |  |  |  |  | 0 | 1.4448
2.9. Водопровод W-6
2.9.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 38.2
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 106.9
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 14.5
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 4.8
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 9.6
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 28.1
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3: | 121.4
2.10.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 133
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 133
3 | de63 (Pe) α = 900 с коленом из полиэтилена | вещь: | 1
4 | de63 (Pe) α = 300 с коленом из полиэтилена | вещь: | 2
5 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
6 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 133
Итого 2,9. Ватерлиния W-6 |  |  |  |  | 0 | 0.75927
2.9. Водопровод W-6
2.9.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 55.1
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 154.3
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 21
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 7
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 13.9
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 40.6
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3: | 175.3
2.11.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 192
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 192
3 | de63 (Pe) α = 900 с коленом из полиэтилена | вещь: | 1
4 | de63 (Pe) α = 450 с коленом из полиэтилена | вещь: | 2
5 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
6 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 192
Итого 2,9. Ватерлиния W-7 |  |  |  |  | 0 | 1.0927
2.9. Водопровод W-6
2.9.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 143.5
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 401.9
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 54.6
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 18.1
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 36.3
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 105.7
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3: | 456.5
2.12.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 500
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 500
3 | de63 (Pe) α = 900 с коленом из полиэтилена | вещь: | 3
4 | de63 (Pe) α = 450 с коленом из полиэтилена | вещь: | 3
5 | de63 (Pe) α = 300 с коленом из полиэтилена | место: | 2
6 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | м: | 1
7 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | մ | 500
Ընդամենը 2.12. Ջրագիծ W-8 |  |  |  |  | 0 | 2.8397
2.9. Водопровод W-6
2.9.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 17.2
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 48.2
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 6.6
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 2.2
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 4.4
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 12.7
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3: | 54.8
2.13.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 60
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 60
3 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
4 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 60
Ընդամենը 2.13. Ջրագիծ W-9 |  |  |  |  | 0 | 0.34231
2.9. Водопровод W-6
2.9.1 Земляные работы
1 | В письме IV класса траншея և разработка ямки по механизму, с гребнем | м 3: | 111.9
2 | Изготовление траншей и канав в котлах IV класса вручную, с ребрами | м 3: | 11.2
3 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 96.2
4 | Разработка траншеи-ямки в V-образных горшках механическим способом, шинированием | м 3: | 157.3
5 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 25.4
6 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 12.1
7 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 24.3
8 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | մ3 | 70.8
9 | Выполнение обратной засыпки траншеи и котлована методом локального уплотнения грунта | մ3 | 305.8
2.14.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 335
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 335
3 | de63 (Pe) α = 450 с коленом из полиэтилена | вещь: | 3
4 | Тройник полиэтиленовый де63х63 переходной | вещь: | 2
5 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
6 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 335
Ընդամենը 2.14. Ջրագիծ W-10 |  |  |  |  | 0 | 1.8272
2.9. Водопровод W-6
2.9.1 Земляные работы
1 | В письме IV класса траншея և разработка ямки по механизму, с гребнем | м 3: | 80.8
2 | Изготовление траншей и канав в котлах IV класса вручную, с ребрами | м 3: | 8.1
3 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 69.5
4 | Разработка траншеи-ямки в V-образных горшках механическим способом, шинированием | м 3: | 113.6
5 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 18.3
6 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 8.8
7 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 17.5
8 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | մ3 | 51.2
9 | Выполнение обратной засыпки траншеи и котлована методом локального уплотнения грунта | մ3 | 220.9
2.15.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 242
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 242
3 | de63 (Pe) α = 450 с коленом из полиэтилена | место: | 2
4 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | м: | 1
5 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | մ | 242
Ընդամենը 2.15. Ջրագիծ W-10-1 |  |  |  |  | 0 | 1.313
2.9. Водопровод W-6
2.9.1 Земляные работы
1 | В письме IV класса траншея և разработка ямки по механизму, с гребнем | м 3: | 24.7
2 | Изготовление траншей и канав в котлах IV класса вручную, с ребрами | м 3: | 2.5
3 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 21.2
4 | Разработка траншеи-ямки в V-образных горшках механическим способом, шинированием | м 3: | 34.8
5 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 5.6
6 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 2.7
7 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 5.4
8 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | մ3 | 15.6
9 | Выполнение обратной засыпки траншеи и котлована методом локального уплотнения грунта | մ3 | 67.6
2.16.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 74
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 74
3 | de63 (Pe) α = 900 с коленом из полиэтилена | вещь: | 1
4 | de63 (Pe) α = 450 с коленом из полиэтилена | вещь: | 1
4 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
5 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 74
Ընդամենը 2.16. Ջրագիծ W-10-2 |  |  |  |  | 0 | 0.40681
2.9. Водопровод W-6
2.9.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 56
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 156.7
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 21.3
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 7.1
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 14.1
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 41.2
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3: | 178
2.17.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 195
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 195
3 | de63 (Pe) α = 450 с коленом из полиэтилена | вещь: | 5
4 | Тройник полиэтиленовый де63х63 переходной | вещь: | 1
5 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
6 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 195
Ընդամենը 2.17. Ջրագիծ W-11 |  |  |  |  | 0 | 1.1189
2.9. Водопровод W-6
2.9.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 16.4
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 45.8
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 6.2
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 2.1
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 4.1
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 12.1
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3: | 52
2.18.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 57
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 57
3 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
4 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 57
Ընդամենը 2.18. Ջրագիծ W-11-1 |  |  |  |  | 0 | 0.32483
2.9. Водопровод W-6
2.9.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 33.3
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 93.2
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 12.7
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 4.2
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 8.4
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 24.5
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3: | 105.9
2.19.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 116
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 116
3 | de63 (Pe) α = 450 с коленом из полиэтилена | место: | 1
4 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | м: | 1
5 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | մ | 116
Ընդամենը 2.19. Ջրագիծ W-12 |  |  |  |  | 0 | 0.65967
2.20. Ջրագիծ W-13
2.20.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 34.4
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 96.5
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 13.1
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 4.4
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 8.7
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 25.4
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3: | 109.6
2.20.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 120
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 120
3 | de63 (Pe) α = 450 с коленом из полиэтилена | место: | 1
4 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | м: | 1
5 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | մ | 120
Ընդամենը 2.20. Ջրագիծ W-13 |  |  |  |  | 0 | 0.68232
2.9. Водопровод W-6
2.9.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 35.9
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 100.5
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 13.7
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 4.5
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 9.1
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 26.4
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3: | 114.1
2.21.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 125
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 125
3 | de63 (Pe) α = 300 с коленом из полиэтилена | вещь: | 2
4 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
5 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 125
Ընդամենը 2.21. Ջրագիծ W-14 |  |  |  |  | 0 | 0.71294
2.9. Водопровод W-6
2.9.1 Земляные работы
1 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 25.3
2 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 70.7
3 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 9.6
4 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 3.2
5 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 6.4
6 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 18.6
7 | Выполнение обратной засыпки траншей որ локальным плодородным слоем почвы | м 3 | 80.3
2.22.2 Технологические работы
1 | Трубы Pe de 63, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | м: | 88
2 | Лента для обнаружения полиэтилена | м: | 88
3 | Затвор полиэтиленовый де 63, PN1,0 МПа | место: | 1
4 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де 63, PN1.0 | м: | 88
Ընդամենը 2.22. Ջրագիծ W-15 |  |  |  |  | 0 | 0.49962
2.23. Подъезды к частным домам (всего 145 шт.)
2.23.1 Земляные работы
1 | В письме IV класса траншея և разработка ямки по механизму, с гребнем | м 3: | 243.2
2 | Изготовление траншей и канав в котлах IV класса вручную, методом врезки. | м 3: | 24.3
3 | Разработка траншеи-котлована в клиновых сваях механизмом, погрузка автоотвальная, перемещение 3 км | м 3: | 164.3
4 | Выемка траншеи в V-образных горшках механическим способом, шинированием. | м 3: | 351.7
5 | Изготовление траншей и отверстий в V-образных горшках вручную, нарезкой резьбы. | м 3: | 51.7
6 | Выравнивание пола траншеи | м 3: | 22.8
7 | Выполнение слоя подготовки песка толщиной h = 10 см. | м 3: | 45.7
8 | Выполнение защитного слоя из песка толщиной + 20 см. | м 3: | 118.2
9 | Выполнение обратной засыпки траншеи и котлована методом локального уплотнения грунта | м 3: | 670.9
2.23.2 Технологические работы
1 | Трубы полиэтиленовые де 25, PN1,0 МПа для монтажа и испытаний | вещь: | 870
2 | Фланец полиэтиленовый де63х25 с креплением | вещь: | 145
3 | Полиэтиленовый фитинг с креплением (формой) крепление де25х25 | м: | 145
4 | Промывка и дезинфекция труб полиэтилен де25, PN1.0 | вещь: | 870
5 | С двусторонней металлической внутренней резьбой с креплением шарового крана DN15 | вещь: | 145
6 | Полиэтиленовые фитинги с креплением (внутреннее или наружное) крепление DN15 | вещь: | 145
7 | Полимер с установкой песочницы | м: | 145
8 | Реализация полиэтиленовой изоляции труб | м 3: | 290
9 | Выполнение гравийного слоя 0,8х0,8х0,2 м | м 3: | 18.6
Итого 2,23. Подъезды к частным домам |  |  |  |  | 0 | 9.2246
Итого РАЗДЕЛ 2: |  |  |  |  | 0 | 69.8568
Итого РАЗДЕЛ 1 + 2: |  |  |  |  | 0 | 100
НДС - 20% |  |  |  |  | 0
Итого НДС - 20% |  |  |  |  | 0

## ԲԱԺԻՆ III-տիպային
"РАЗДЕЛ III ОБЪЕМЫ РАБОТЫ Строительство водопроводной сети, водохранилища и насосной станции села Багаран, общины Баграмян, Армавирской области»
ВКЛЮЧЕНЫ В РАЗДЕЛЫ, НЕСКОЛЬКО ПОВТОРНЫХ РАБОТ ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ
Հ/Հ | Типы работ և Должность: | Չ/Մ | Количество: | Ед. изм. стоимость (тыс драм) | Сумма (тыс драм)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
III.1. D = 1,5 м, H = 1,5 м от предварительно собранных элементов круглого отверстия
1 | Подготовительный слой из бетона класса В7,5 h = 10 см | м 3: | 0.44
2 | Строительство колодца сборными ж/б элементами диаметром D=1,5 м | м 3: | 1.355
3 | D=1,5 м диаметр э/б плит перекрытий колодца типа ГС-15 | вещь: | 1
4 | Кольцо настенное типа ПО 15-6 | вещь: | 1
5 | Кольцо настенное типа ПО 15-9а | вещь: | 1
6 | Монтаж плит кровли ж/б колодцев чугунной лопатой ЖС 1-15 типа "Т" | вещь: | 1
7 | Металлический стержень | кг | 15.7
8 | Вставка деталей Э/Б колодцев | кг | 14.4
9 | Заделка отверстия цементно-песчаным раствором | м2: | 0.1
10 | Двухслойная масляная покраска металлоконструкций | кг | 30.1
11 | Двухслойная гидроизоляция наружной поверхности колодцев Э/Б битумно-полимерной шпаклевкой | м2: | 8
Ընդամենը III.1. |  |  |  |  | 0
III.2. D = 1,0 м, H = 1,5 м от предварительно собранных элементов круглого отверстия
1 | Подготовительный слой из бетона класса В7,5 h = 10 см | м 3: | 0.26
2 | Строительство колодца сборными ж/б элементами диаметром D=1,0 м | м 3: | 0.73
3 | D=1,0 м диаметр э/б плиты перекрытия колодца типа ГС-10 | вещь: | 1
4 | Кольцо настенное типа ПО 10-6 | вещь: | 1
5 | Кольцо настенное типа ПО 10-9а | вещь: | 1
6 | Монтаж плит кровли ж/б колодцев чугунной лопатой ЖС 1-10 типа "Т" | вещь: | 1
7 | Металлический стержень | кг | 15.7
8 | Вставка деталей Э/Б колодцев | кг | 14.4
9 | Заделка отверстия цементно-песчаным раствором | м 3: | 0.1
10 | Двухслойная масляная покраска металлоконструкций | кг | 30.1
11 | Двухслойная гидроизоляция наружной поверхности колодцев Э/Б битумно-полимерной шпаклевкой | м2: | 5.7
Ընդամենը III.2. |  |  |  |  | 0