ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի օգոստոսի 09-ի թիվ 2-րդ որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/84
ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ- ի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/84 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021 թվականի օգոստոսի 05-ին հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021 օգոստոսի 091-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 Հարգելի գործընկեր, Խնդրում եմ նկատի ունենալ, որ  ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/84 ծածկագրով մրցույթի 1-ին չափաբաժի  "Արյան գազի անալիզատորի" չափորոշիչներում "Հաշվարկային պարամետրներ՝ ոչ պակաս քան cH+,ctHb,cHCO3 -(P),cHCO3,-(P,st),cBase(B),cBase(Ecf),cBase(B,ox),cBase(Ecf,ox),cCa2+(7.40),ctCO2(B),ctCO2(P),Anion Gap,Anion Gap (K+),pO2(A),pO2(A-a),pO2(a/A),pO2(a)/FO2I,sO2,ctO2,RI"

ամբողջությամբ գրված են՝ ըստ Radiometer Medical ընկերության արտադրության սարքի պարամետրերի, որը հակասում է գնումների օրենքի համապատասխան կետին։

(Ըստ գնումների օրենքի՝ մրցույթում նշված չափորոշիչներին պետք է համապատասխանեն առնվազն 2 այլ արտադրողների սարքերի չափորոշիչներ։)

 Դրա պատճառով մրցույթի այլ արտադրողների արտադրանքների առաջարկություն հնարավոր չի լինի ներկայացնել։ Արդյունքում՝ Դուք չեք ունենա հնարավորություն ստանալ գնով և որակական հատկանիշներով ավելի մրցունակ առաջարկություններ։

 Առաջարկում ենք մրցույթի չափորոշիչների այդ կետը համապատասխանեցնել գնումների օրենքին: 
Պարզաբանում N 1 Հարգելի գործընկեր, Ձեր առաջարկությունը ընդունվել է հանձնաժողովի կողմից և հրավերի տեխնիկական բնութագրում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/84  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արթուր Աբգարյանին:

Հեռախոս 091 82 65 56
  Էլ. փոստ arturabg@mail.ru։

ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/84 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

PAGE  

