ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի  ապրիլի 18-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-11/19

### <<ՀԱՅԱԷՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻԱ>> ՓԲԸ կարիքների համար «Լուսավորման սարքեր և էլեկտրական լամպեր» ապրանքախմբում ներառված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-11/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 18.04.2019թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ  18.04.2019թ.      տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 5չ/բ կարող ենք մասնակցել 230Վ լարման և 6400 կ լուսային ջերմաստիճանով

Պարզաբանում N 1 5-րդ չափաբաժնում ներկայացված 110Վ աշխատանքային լարումը Պարտադիր պայման է հանդիսանում , քանի որ նախատեսված է 4X18 լյումինիսցենտային լուսատուների (ARMSTRONG) մեջ տեղադրելու համար, որոնք աշխատում են հաջորդաբար 110Վ աշխատանքային լարումով՝ S-2 թողարկիչները հանելու դեպքում:

Հարցադրում N 2

- 6չ/բ  ընդունելի է արդյոք լույսի հոսքը ՝ 1650 լյումեն և  լուսային ջերմաստիճանը    6400Կ-ը:

- 8չ/բ ընդունելի է արդյոք 230 Վ լարմամբ և 6400Կ-ին լուսային ջերմաստիճանով լեդ լամպերը ?:

- 9չ/բ ընդունելի է արդյոք հետևյլ պարամետրերը՝10 Վ և 6400 Կ, կամ 12Վ 6400 Կ  լեդ լամպերը?:

- 10չ/բ ընդունեի է արդյոք 6400 Կ  և չափսերը 167*198*56 գույնը սև, սպիտակ?

Խմդրում եմ պատասխանել հետևյալ չափաբաժինների համար ընդունելի կլինեն հետևյալ վերը նշված պարամետրերը?:

Պարզաբանում N 2

6-րդ, 8-րդ,  9-րդ և 10-րդ  չափաբաժիններով մասնակցի ներկայացրած տեխնիկական հատկանիշները ընդունելիի սահմաններում են:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-11/19  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար	Գ. Սարգսյանին         -ին:

Հեռախոս՝ 010292929  301։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gayane.sargsyan@armats.am

ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-11/19  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը