ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 16 апреля 2021 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ААЭК-GHAPDzB-68/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ААЭК-GHAPDzB-68/21, организованной с целью приобретения "Кабели" для нужд ЗАО "ААЭК", ниже представляет запросы, полученные 14.04.2021г., 15.04.2021г-2шт., 16.04.2021г.-2шт и предоставленные 16.04.2021г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Ответьте, пожалуйста, является ли для Вас приемлемым вариантом 4-й класс безопасности для атомных станций: մակն (B) - Frhf - Loca 7x2x0.7 по маркировке Ту 16.K71-307-2001 -по данным компании, имеющей право на единую продажу в России, кабель КПЭТИнг-Frhf(7x2x0.7) 3-й класс безопасности  давно не производился на своих холдинских  кабельных заводах.

Разъяснение № 1

Согласно пункту 3.3 раздела 3 части 1 приглашения на приобретение «кабеля» для нужд ЗАО «ААЭС», опубликованного под кодом «ААЭК-ГХАПДзБ-68/21».

«Разъяснение не предоставляется, если запрос выполнен с нарушением срока, установленного настоящим разделом, а также если запрос выходит за рамки содержания настоящего приглашения или если запрос касается соответствия технических характеристик предлагаемых последним товаров техническим характеристикам, предусмотренным настоящим приглашением"».

А также информацию об изменении класса безопасности устройств и оборудования может предоставить проектировщик, ЗАО "ААЭК" не имеет полномочий самостоятельно изменять класс безопасности.

Запрос № 2

О соответствии технической характеристики.

Разъяснение № 2

Согласно пункту 3.3 раздела 3 части 1 приглашения на приобретение «кабеля» для нужд ЗАО «ААЭС», опубликованного под кодом «ААЭК-ГХАПДзБ--68/21» ՝

«Разъяснение не предоставляется, если запрос выполнен с нарушением срока, установленного настоящим разделом, а также если запрос выходит за рамки содержания настоящего приглашения или если запрос касается соответствия технических характеристик предлагаемых последним товаров техническим характеристикам, предусмотренным настоящим приглашением».

Запрос № 3

Уважаемый партнер.

Пожалуйста, поясните:

1. Продукт должен быть 1 цельный кусок или разделенный на 4 части, каждый 1000м.

Приемлемы ли для Вас другие варианты длины конструкции -250м, 300м, 400м, 500м и т.д., поскольку завод-производитель не может обеспечить 1 цельный или состоящих из 4 равных частей.

2. Срок доставки указан в течение 45 календарных дней. По заводским данным срок изготовления 45-60 дней.

Можно ли продлить срок доставки до 90 календарных дней в приглашении?

Разъяснение № 3

Согласно пункту 3.3 раздела 3 части 1 приглашения на приобретение «кабеля» для нужд ЗАО «ААЭК», опубликованного под кодом «ААЭК-ГХАПДзБ-68/21» ՝

«Разъяснение не предоставляется, если запрос выполнен с нарушением срока, установленного настоящим разделом, а также если запрос выходит за рамки содержания настоящего приглашения или если запрос касается соответствия технических характеристик предлагаемых последним товаров техническим характеристикам, предусмотренным настоящим приглашением»

В то же время сообщаем, что в приглашении на покупку указан размер предмета, должен быть 1 цельный кусок или  разделенный на 4 части, каждый 1000м, что означает, что другие размеры не являются приемлемыми.

О продлении срока поставки:

Исходя из срочности приобретения товара, сообщаем, что поставка соответствующего кабеля должна осуществляться в течение 45 календарных дней, в связи с чем в приглашении не будет внесено изменение срока поставки.

Запрос № 4

Пожалуйста, поясните, могут ли кабель КПЭТИнг-Frhf(7x2x0.7), предусмотренный приглашением, считаться аналогом нижеследующих технических характеристик кабеля․

1. КПЭТИнг-ХА-FRHF 12х2х0,7 ТУ16.К 71-307-2001 /88 / 97 - 4 класса ОАО "2014Թ" 2014Թ " 2014г., 4078 м= 478մ+345մ+433մ+388մ+290մ+477մ+328մ+347մ+410մ+280մ+302մ,

2. КПЭТИнг-ХА-HF 12х2х0,7 ТУ16.К71-307-2001-3-го класса ОАО "НП "Подольсккабель" 2014г. 734 м,

3. КПЭТИнг-ХА-HF 7х2х0,7 ТУ16.К71-307-2001 ОПБ88/97 — 3-ОАО " НП "2014թ" 2014г. 710м=355М+3

Разъяснение № 4

Уважаемый участник до составления заявки просим Вас подробно изучить данное приглашение, согласно пункту 3.3 раздела 3 части 1:

«Разъяснение не предоставляется, если запрос выполнен с нарушением срока, установленного настоящим разделом, а также если запрос выходит за рамки содержания настоящего приглашения или если запрос касается соответствия технической характеристике предлагаемых последним товаров техническим характеристикам, предусмотренным настоящим приглашением».

Запрос № 5

Запрос о 3-м классе систем безопасности: подробности в прикрепленном файле.

Разъяснение № 5

В ответ на запрос указанной компании сообщаем, что согласно приглашения требуется поставить на ААЭК кабель КПЭТИнг-FRHF(7x2x0.7) или аналог, который предназначен для работы в системах безопасности АС 3-го класса по (классификации ОПБ-88/97), для передачи сигнала низкого уровня от датчика конценратомера бора <<НАР-12М>> к устройству обработки информации <<УНО-60М-02>>. Дополнительно сообщаем, что поставляемый кабель должен иметь сертификат качества или паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока хранения.

В связи с вышеизложенным сообщаем, что поставляемый кабель может быть 4-го класса безопасности, без обязательства предоставления плана качества.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Ашоту Казаряну под кодом ААЭК-GHAPDzB-68/21.

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: Ashot.Ghazaryan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ААЭК-GHAPDzB-68/21