ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի  նոյեմբերի 2-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-171/22
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար պոմպերի պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-171/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 31.10.2022թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 02.11.2022 թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 
 Հարգելի՛ գործընկեր, 64-րդ չափաբաժնի համար որպես անվանում նշված է Առանցքակալ ռետինե սեգմենտներով իսկ բնութագրերում՝ 4021 Գծագիր В-30208 СБ։ Նշված գծագիրը համապատասխանում է ոչ թե առանցքակալին, այլ դրա ներդիրներին (вкладыш)։ Խնդրում եմ հստակեցնել պահանջվող պահեստամասի անվանումը և գծագրի համարը։ Ինչպես նաև խնդրում եմ պարզաբանել ի՞նչ է նշանակում 4021 մակնշումը։․․․․․․ Մյուս բոլոր չափաբաժինների համար խնդրում եմ նշել պոմպերի արտադրման տարեթվերը, քանի որ միևնույն գծագրերի համարների տակ տարբեր տարեթվերին արտադրվել են տարբեր պահեստամասեր, կամ եղել են նյութերի և չափսերի փոփոխություններ։
Պարզաբանում  

Հայտնում ենք Ձեզ, որ 64-րդ չափաբաժնում В-30208 СБ գծագրում նշվածը առանցքակալի ռետինե սեգմենտն է резиновое вкладыш подшипника, իսկ 4021 մակնշումը վերցված է դետալի վրայից։  

Տրամադրում ենք նաև պոմպերի արտադրող կազմակերպությունների անվանումները և արտադրման տարեթվերը։

	հ/հ
	Պոմպի տեսակը 
	Արտադրման տարեթիվը
	Արտադրող գործարանի  անվանումը

	1. 
	3В -63 / 25-1-45/6.3 Б
	1978թ․
	АО "ГМС Ливгидромаш"

	2. 
	АХ 20/53  
	1975թ․
	ЗАО "Катайский Насосный Завод"

	3. 
	АХ 65-40-200-1с   
	1998թ․
	ЗАО "Катайский Насосный Завод"

	4. 
	НД 1000-10
	1979թ․
	ООО “Ринар” 

	5. 
	ПЭА 850-65
	1976թ․
	ПАО «Сумское НПО»

	6. 
	ПЭА 65-50 (СПЭ65-56-2)
	1979թ․   
	ПАО «Сумское НПО»

	7. 
	К 90/85    
	1979թ․   
	ЗАО "Катайский Насосный Завод"

	8. 
	Д-320-50  
	1999թ․
	АО "ГМС Ливгидромаш"

	9. 
	КСВ 125-140    
	1973թ․ 
	ПАО «Сумское НПО»,

	10. 
	КСВ 200-220
	1973թ
	ПАО «Сумское НПО»,

	11. 
	1200B-6,3/40
	1974թ․
	АО «Уралгидромаш»

	12. 
	Х-80-50-200 К-СД-У 2
	1995թ․  
	ЗАО "Катайский Насосный Завод"

	13. 
	5HДB-60  (Д200-36)
	1975թ․   
	АО "ГМС Ливгидромаш"

	14. 
	AХ- 90/49 - К-СД-У2
	1987թ․ 
	ЗАО "Катайский Насосный Завод"

	15. 
	НД 160-25
	1973թ․
	ООО “Ринар” 

	16. 
	АХ 125-100-400Е-СД-У2   
	2001թ․ 
	ЗАО "Катайский Насосный Завод"


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-171/22»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ.Երիցյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ gegham.yeritsyan@anpp.am  
«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:

PAGE  

