ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի սեպտեմբերի 26-ի թիվ 8 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԵՄԾՁԲ-1/24»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար համակայանային կապի ավտոմատ հեռախոսակայանի արդիականացման ծառայության մատուցման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԵՄԾՁԲ-1/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ սեպտեմբերի 26-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ սեպտեմբերի 30-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում    1.   նշել պատասխանատվության գոտիները ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի    ավտոմատ հեռախոսակայանի արդիականացման ծառայութան մատուցման ժամանակ, համաձայն՝ 11.08.2023 թվականին հաստատված Տեխնիկական պահանջների 3.13 կետով սահմանված «Աշխատանքների կատարմանը ներկայացվող պահանջների»:

2. հեռախոսակայանի կարգաբերման փուլում «սարքավորումների կատարողականի ստուգում» իրականացնելիս, այն դեպքում, երբ որոշ հեռախոսային սարքեր (այսուհետ՝ ՀՍ) չեն գործում՝ պայմանավորված հեռախոսակայանի կենտրոնական/խաչաձև պահարանի գործունակությամբ, ո՞վ է պատասխա-նատու կենտրոնական սարքավորումներից մինչև բաժանորդային սարքավորումներ գծի գործունակության համար:

3.  կարգաբերման աշխատանքներ իրականացնել օպտիկամանրաթելային գծերի միջոցով այլ ավտոմատ հեռախոսակայանների հետ միանալու ժամանակ (կետ 3.7.4), ու՞մ պատասխանատվութան ներքո է գտնվում գծի կարգաբերման աշխատանքները:

4.   կպահանջվի՞ մալուխային գծերի անցկացում, եթե այո՛, ապա ինչ տեսակի մալուխ և ինչ քանակի մալուխային արտադրանք կպահանջվի, պետք է նաև նշել մալուխային ուղիների տեսակները՝ փակ տարածքներ, վերգետնյա անցումներ (ինչ բարձրություն) և այլն, կիրականացվի արդյո՞ք երեսարկում:

5.  ՀԱԷԿ-ի կողմից ընդունելի են ուղղիղ բանկային երաշխիքներ ռուսական բանկերից և կան արդյո՞ք պահանջներ երաշխավորող բանկերի նկատմամբ:

6. արդյո՞ք կան սահմանափակումներ Հայկական ԱԷԿ-ի և ՌԴ բանկերի միջև  վճարումներ կատարելիս:

Պարզաբանում    1.    Կատարողի պատասխանատվության ներքո է՝ 

ա) ընդհանուր կայանի ավտոմատ հեռախոսային կայանի սարքավորումների տեղադրումը, 

բ) խաչաձեւ պահարանի տեղադրումը, 

գ) ավտոմատացված կայանների սարքավորումների տեղադրումը, 

դ) մալուխի տեղադրումը հեռախոսակայանի կենտրոնական պահարանից մինչև խաչաձև միացման պահարան, 

ե) էլեկտրական մալուխի տեղադրումը ԱՀԿ կենտրոնական պահարանից մինչև տրամադրված էլեկտրաէներգիայի աղբյուր (220Վ), 

զ) խաչաձև պահարանի տեղադրումը և միացումը գոյություն ունեցող բաժանորդային հեռախոսագծերին:

2. Խաչաձև պահարանից մինչև բաժանորդային սարքավորումներ գծի աշխատու- նակության պատասխանատվությունը կրում է ՀԱԷԿ-ի ԴՏՂՄ ծառայությունը:

3.   Այս պահին օպտիկամանրաթելային գծերի միջոցով այլ ինտերֆեյսի հետ զուգակցվելու անհրաժեշտություն չկա: Բայց անհրաժեշտության դեպքում անհրաժեշտ է, որ մեր սպասարկող անձնակազմը կարողանա ձեր տեխնիկական աջակցության օգնությամբ կազմակերպել օպտիկամանրաթելային գծի ինտերֆեյսը մեկ այլ ԱՀԿ-ի հետ:

4.   Պահանջվում է անցկացնել հետևյալ մալուխները՝ 

ա) հեռախոսակայանի կենտրոնական պահարանից մինչև խաչաձև պահարան 30մ հեռավորությամբ, 

բ) էլեկտրահաղորդման մալուխի անցկացում ԱՀԿ-ի կենտրոնական պահարանից մինչև տրամադրված էլեկտրաէներգիայի աղբյուր (220վ) 50մ երկարությամբ, 

գ) առկա բաժանորդային հեռախոսագծերի միացումը խաչաձև պահարանին' օգտագործելով խաչաձև մետաղալար: Խաչաձև պահարանից մինչև միացվող հեռախոսագծերի հեռավորությունը յուրաքանչյուր բաժանորդի համար 6մ-ից ոչ պակաս է:

Մալուխային գծերի տեղադրումը կիրականացվի տուփերում՝ շինության ներսում: Էլեկտրաէներգիայի մալուխը պետք է բավարարի սարքավորումների սպառման անհրաժեշտ հզորությունը: Մալուխների տեսակը Կատարողի հայեցողությամբ է:

5.  ռուսական բանկերի կողմից տրված բանկային երաշխիքները ընդունվում են ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ի կողմից եթե այդ բանկերը ունեն արտոնագրեր կամ թույլտվություններ   երաշխիք տրամադրելու համար:

6.  ՀՀ-ից ռուսական բանկերին վճարումներ և փոխանցումները կատարվում են միայն ՌԴ ռուբլով: 

 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԵՄԾՁԲ-1/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

