ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը, որը գտնվում է ք. Երևան Հալաբյան 41ա հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Կոտայքի մարզային բաժնի վարչական շենքի և շենքի մուտքի հատվածի նորոգման աշխատանքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԿԱԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/62 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը |  | անվանումը |  |  |  | չափման միավորը |  | քանակը |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Կոտայքի մարզային բաժնի վարչական շենքի և շենքի մուտքի հատվածի նորոգման աշխատանքերի |  |  |  | դրամ |  | - |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 29720900 |  |  |  |  | Տեխնիկական բնութագիրն կցվում է |  |  |  |  |  |  | Տեխնիկական բնութագիրն կցվում է |  |
| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2023թ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ՍԱՄ-ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ |  |  |  |  |  | 24150083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4830017 |  |  |  |  |  |  |  | 28980100 |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկ |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2023թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 06.07.2023թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.07.2023թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.07.2023թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  | Գինը |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | Ընդհանուր |
| 1 | ՍԱՄ-ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ |  |  | ՀԿԱԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/62 |  |  |  |  |  |  |  | 18.07.2023թ. |  |  |  |  | Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 15-ը: |  |  |  |  |  |  |  | Չկա |  | 28980100 |  |  |  |  | 28980100 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |
| 1 | ՍԱՄ-ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ |  |  | ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Դավթաշեն, 9փ., տուն 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | proekt800@inbox.ru |  |  |  |  |  | Հ/Հ 1150016869699679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 06954714 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  | gnumner.am, armeps.am և armeps.am/ppcm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արմեն Խաչատրյան |  |  |  |  |  |  |  | 060 713 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gnumner@harkadir.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ՇԵՆՔԻ և ՇԵՆՔԻ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Կոտայքի մարզային բաժնի շենքի և շենքի մուտքի հատվածի նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ |  |  |  |  |  |  |
| N | Աշխատանքների տեսակները և անվանումը | Չ/Մ | Քանակ | Միավոր գինը | Գումարը | Գումարը %-ով |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1․ Շինարարական աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
|  | Քանդման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Արտաքին մետաղական դռների ապամոնտաժում | մ2 | 7.20 |  | 0.0 |  |
| 2 | Ներքին դռների ապամոնտաժում | մ2 | 26.07 |  | 0.0 |  |
| 3 | Պատուհանների ապամոնտաժում | մ2 | 41.31 |  | 0.0 |  |
| 4 | Խարամաբետոնե սալիկներով միջնորմների քանդում 100մմ հաստ -20մ2 | մ3 | 2.0 |  | 0.0 |  |
| 5 | Պատուհանների մետաղական ճաղաշարերի ապամոնտաժում | մ2 | 7.50 |  | 0.0 |  |
| 6 | Առաստաղի գաջե սվաղի քանդում | մ2 | 219.7 |  | 0.0 |  |
| 7 | Պատերից գաջի սվաղի քանդում | մ2 | 276.2 |  | 0.0 |  |
| 8 | Պատերից քսահարթման, յուղաներկի և պաստառի քանդում | մ2 | 550.0 |  | 0.0 |  |
| 9 | Փայտե երեսապատման քանդում | մ2 | 117.10 |  | 0.0 |  |
| 10 | Գրանիտե հատակի քանդում | մ2 | 13.7 |  | 0.0 |  |
| 11 | Բետոնե հատակների քանդում | մ3 | 1.5 |  | 0.0 |  |
| 12 | Մանրահատակե հատակի քանդում | մ2 | 185.0 |  | 0.0 |  |
| 13 | Մարմարե հատակի քանդում | մ2 | 6.0 |  | 0.0 |  |
| 14 | Առաջացած շին. աղբի բարձում, տեղափոխում 5կմ հեռ.վրա | տ | 55.0 |  | 0.0 |  |
|  | Ներքին հարդարում |  |  |  |  |  |
| 1 | Արտաքին պատուհանագոգի երեսապատում հարթ ներկված թիթեղից | մ2 | 10.00 |  | 0.0 |  |
| 2 | Միջնորմների իրականացում h=100մմ հաստ խարամաբետոնե սալերով | մ2 | 18.0 |  | 0.0 |  |
| 3 | Միջնորմների իրականացում h=200մմ հաստ խարամաբետոնե սալերով | մ3 | 0.7 |  | 0.0 |  |
| 4 | Սանհանգույցում պատուհանի բացվածքի բաժանում ամրանավորված խարամաբլոկներով | մ3 | 0.2 |  | 0.0 |  |
| 5 | Սանհանգույցի պատուհանի բացվածքի քսահարթում և ներկում ճակատային ներկով | մ2 | 0.85 |  | 0.0 |  |
| 6 | Պատուհանների բոլոր բացվող փեղկերին նախատեսել միջատապաշտպան ցանցեր | մ2 | 11.20 |  | 0.0 |  |
| 7 | Հարթ տանիքի ներկում տանիքածածկի համար նախատեսված բարձրորակ յուղաներկով | մ2 | 396.0 |  | 0.0 |  |
| 8 | Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով | մ2 | 205.40 |  | 0.0 |  |
| 9 | Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքս ներկում | մ2 | 205.40 |  | 0.0 |  |
| 10 | Պլաստիկից առասաղի իրականացում 12մմ հաստ., մետաղական պրոֆիլի վրա | մ2 | 14.24 |  | 0.0 |  |
| 11 | Պատերի լավորակ գաջե սվաղում | մ2 | 218.00 |  | 0.0 |  |
| 12 | Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում | մ2 | 379.20 |  | 0.0 |  |
| 13 | Պատերի բարձրորակ սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով | մ2 | 23.00 |  | 0.0 |  |
| 14 | Պատերի երեսապատում լավորակ հախճասալով | մ2 | 23.00 |  | 0.0 |  |
| 15 | Դռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղում | մ2 | 24.80 |  | 0.0 |  |
| 16 | Դռների և պատուհանների շեպերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում | մ2 | 24.80 |  | 0.0 |  |
|  | Հատակներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ | մ2 | 52.50 |  | 0.0 |  |
| 2 | Կերամոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով | մ2 | 52.50 |  | 0.0 |  |
| 3 | Հատակի ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում Izolatex Kale | մ2 | 14.24 |  | 0.0 |  |
| 4 | Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ | մ2 | 14.24 |  | 0.0 |  |
| 5 | Խեցե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով | մ2 | 14.24 |  | 0.0 |  |
| 6 | Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ | մ2 | 153.00 |  | 0.0 |  |
| 7 | Լամինատե ծածկույթի իրականացում ներառյալ պարալոնի շերտը | մ2 | 153.00 |  | 0.0 |  |
|  | Դռներ, պատուհաններ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ներքին ալյումինե դռների մոնտաժում (ներառյալ օժանդակ կցամասերը) | մ2 | 7.70 |  | 0.0 |  |
| 2 | Ներքին փայտե դռների մոնտաժում (ներառյալ օժանդակ կցամասերը) | մ2 | 17.55 |  | 0.0 |  |
| 3 | Ներքին մետալոպլաստե դռների մոնտաժում (ներառյալ օժանդակ կցամասերը) | մ2 | 4.41 |  | 0.0 |  |
| 4 | Ներքին մետալոպլաստե պատուհանների մոնտաժում բացվող (ներառյալ օժանդակ կցամասերը) | մ2 | 15.65 |  | 0.0 |  |
| 5 | Ներքին մետալոպլաստե պատուհանների մոնտաժում չբացվող (ներառյալ օժանդակ կցամասերը) | մ2 | 25.33 |  | 0.0 |  |
| 6 | Ներքին պլաստմասե պատուհանագոգերի իրակամացում 350մմ լայնությամբ | մ | 20.61 |  | 0.0 |  |
| 7 | Կերամոգրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=30,5 | մ2 | 3.05 |  | 0.0 |  |
| 8 | Պլաստմասե շրիշակների իրականացում | մ | 143.6 |  | 0.0 |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 0.0 | 52.39 |
|  | 2․ Ջրամատակարարում |  |  |  |  |  |
|  | Ներքին սառը ջրամատակարարում |  |  |  |  |  |
| 1 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում PPR Փ15 փորձարկումով | մ | 10.0 |  | 0.0 |  |
| 2 | Բրոնզե փական Փ20,մոնտաժումով | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 3 | Բրոնզե փական Փ15, մոնտաժումով | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 4 | Անկյունային փական Փ15, մոնտաժումով | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 5 | Գնդային փական Փ15, մոնտաժումով | հատ | 3 |  | 0.0 |  |
| 6 | Ճկուն խողովակ DN 10 L=0.6 մ երկարությամբ (լվացարանի և զուգարանակոնքի համար) | հատ | 4 |  | 0.0 |  |
| 7 | Լվացարանի խառնարան | կոմպլ | 1 |  | 0.0 |  |
| 8 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր de20-15մմ | հատ | 12 |  | 0.0 |  |
| 9 | Միացում գոյություն ունեցող ջրամատակարարման խողովակին | տեղ | 1 |  | 0.0 |  |
| 10 | Համակարգի լվացում և ախտահանում | մ | 10.0 |  | 0.0 |  |
| 11 | Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսիչներ | մ | 6.0 |  | 0.0 |  |
| 12 | Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում և տեղափոխում | մ | 2 |  | 0.0 |  |
|  | Ներքին տաք ջրամատակարարում |  |  |  |  |  |
| 1 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում PVC Փ15 փորձարկումով | մ | 10.0 |  | 0.0 |  |
| 2 | Բրոնզե փական Փ15, մոնտաժումով | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 3 | Անկյունային փական Փ15, մոնտաժումով | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 4 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր de15մմ | հատ | 7 |  | 0.0 |  |
| 5 | Համակարգի լվացում և ախտահանում | մ | 10.0 |  | 0.0 |  |
| 6 | Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսիչներ | մ | 6.0 |  | 0.0 |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 0.0 | 0.82 |
|  | 3․ Ջրահեռացում |  |  |  |  |  |
| 1 | Լվացարանի ապամոնտաժում և տեղափոխում | կ-տ | 2 |  | 0.0 |  |
| 2 | Զուգարանոնքի ապամոնտաժում և տեղափոխում | կ-տ | 2 |  | 0.0 |  |
| 3 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների Փ50-110մմ ապամոնտաժում և տեղափոխում | մ | 4 |  | 0.0 |  |
| 4 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Փ=110, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով | մ | 5.0 |  | 0.0 |  |
| 5 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Փ=50, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով | մ | 2.0 |  | 0.0 |  |
| 6 | Լվացարանակոնք | կ-տ | 1 |  | 0.0 |  |
| 7 | Զուգարանոնք | կ-տ | 3 |  | 0.0 |  |
| 8 | Հոսակ d=50մմ | հատ | 3 |  | 0.0 |  |
| 9 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր d=110-50մմ | հատ | 13 |  | 0.0 |  |
| 10 | Ստուգիչ d=100մմ | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 11 | Մետաղական կոնստրուկցիա խողովակի ամրացման համար | կգ | 0.5 |  | 0.0 |  |
| 12 | Միացում գոյություն ունեցող խողովակին | տեղ | 1 |  | 0.0 |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 0.0 | 1.18 |
|  | 4․ Ջեռուցում, Օդափոխություն, Օդորոկաում |  |  |  |  |  |
|  | Ջեռուցում |  |  |  |  |  |
| 1 | Կաթսա Q=28ԿՎտ հզորությամբ | կ-տ | 1 |  | 0.0 |  |
| 2 | Ցնացային ջրի շրջանառու պոմպ, , G=1,6մ3/ժ, H=2,0մ, N=0,05ԿՎտ | կ-տ | 1 |  | 0.0 |  |
| 3 | Ֆիլտր DN40 | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 4 | Մանոմետր | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 5 | Ալյումինե մարտկոց 1 սեկցիան H=0,35մ 188սեկցիա | էքմ | 52.6 |  | 0.0 |  |
| 6 | Ալյումինե լավորակ մարտկոցի արժեքը | սեկցիա | 188.0 |  | 0.0 |  |
| 7 | Գնդիկավոր փական Փ40 | հատ | 3 |  | 0.0 |  |
| 8 | Հետադարձ փական Փ40 | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 9 | Կարգավորող փական Փ15 վերևի | հատ | 15 |  | 0.0 |  |
| 10 | Կարգավորող փական Փ15 ներքևի | հատ | 15 |  | 0.0 |  |
| 11 | Օդահեռացման փական ջեռուցման սարքի վրա Փ15 | հատ | 15 |  | 0.0 |  |
| 12 | Դատարկման փական Փ20 | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 13 | Ջեռուցիչի խցասն | հատ | 60.0 |  | 0.0 |  |
| 14 | Ջեռուցիչի կախիչ | հատ | 41.0 |  | 0.0 |  |
| 15 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ Φ16 PN20, | մ | 30.0 |  | 0.0 |  |
| 16 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ Φ20 PN20, | մ | 6.0 |  | 0.0 |  |
| 17 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ Φ25 PN20, | մ | 31.0 |  | 0.0 |  |
| 18 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ Φ32 PN20, | մ | 37.0 |  | 0.0 |  |
| 19 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ Φ40 PN20, | մ | 12.0 |  | 0.0 |  |
| 20 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր | հատ | 112 |  | 0.0 |  |
| 21 | Ցանցի փորձարկում | մ | 116.0 |  | 0.0 |  |
| 22 | 100-1500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 10 |  | 0.0 |  |
|  | Օդափոխություն |  |  |  |  |  |
| 1 | Կանալային օդամուղչ L=150մ3/ժամ P=130ՄՊա | կոմպ | 1 |  | 0.0 |  |
| 2 | Արտածման ճաղաշար 150x150 | հատ | 3 |  | 0.0 |  |
| 3 | Օդատար պոլիպրոպիլենե խողովակներից Φ100 | մ | 5.0 |  | 0.0 |  |
| 4 | Գլխանոց ցինկապատ թիթեղից Փ200մմ | մ2 | 0.1 |  | 0.0 |  |
| 5 | 1500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 1 |  | 0.0 |  |
|  | Օդորակում |  |  |  |  |  |
| 1 | Սպլիտ-կոնդիցիոներ ներսի և դրսի բլոկով N=5,0կՎտ (18000BTU) | կոմպ | 2 |  | 0.0 |  |
| 2 | Սպլիտ-կոնդիցիոներ ներսի և դրսի բլոկով N=2,2կՎտ (18000BTU) | կոմպ | 6 |  | 0.0 |  |
| 3 | Պղնձե խողովակների d=6,35 մոնտաժում փորձարկումով | մ | 20.0 |  | 0.0 |  |
| 4 | Պղնձե խողովակների d=9,52 մոնտաժում փորձարկումով | մ | 20.0 |  | 0.0 |  |
| 5 | Պլաստմասե խողովակ Φ32 | մ | 32.0 |  | 0.0 |  |
| 6 | Պլաստմասե խողովակ Φ20 | մ | 16.0 |  | 0.0 |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 0.0 | 24.99 |
|  | 5․ Էլեկտրականություն |  |  |  |  |  |
|  | Էլեկտրականություն |  |  |  |  |  |
| 1 | Լուսավորության վահանակ, դռնակով (24 մոդուլի համար) | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 2 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,80Ա | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 3 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 4 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,16Ա | հատ | 5 |  | 0.0 |  |
| 5 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 6 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32 | հատ | 12 |  | 0.0 |  |
| 7 | Լուսադիոդային էվակուացիոն լուսատու 18վտ Exit մարտկոցով | հատ | 2 |  | 0.0 |  |
| 8 | Լուսադիոդային լուսատու 10վտ IP54 | հատ | 8 |  | 0.0 |  |
| 9 | Լուսադիոդային լուսատու 36վտ, ներկառուցված 595x595մմ | հատ | 35 |  | 0.0 |  |
| 10 | Լուսադիոդային լուսատու 18վտ, ներկառուցված | հատ | 2 |  | 0.0 |  |
| 11 | Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ2 ВВГнг | մ | 40.0 |  | 0.0 |  |
| 12 | Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x4մմ2 BBГнг | մ | 180.0 |  | 0.0 |  |
| 13 | Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x2,5մմ2 BBГнг | մ | 300.0 |  | 0.0 |  |
| 14 | Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x1,5մմ2 BBГнг | մ | 560.0 |  | 0.0 |  |
| 15 | Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x1,5մմ2 BBГнг-FRLS | մ | 25.0 |  | 0.0 |  |
| 16 | Անջատիչ փակ լարանցման միատակ 220Վ, 10Ա, IP22 | հատ | 4 |  | 0.0 |  |
| 17 | Անջատիչ փակ լարանցման երկտակ 220Վ, 10Ա, IP22 | հատ | 10 |  | 0.0 |  |
| 18 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, փակ տեղադրման 220Վ, 10Ա, IP22 | հատ | 64 |  | 0.0 |  |
| 19 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, բաց տեղադրման 220Վ, 10Ա, IP22 | հատ | 8 |  | 0.0 |  |
| 20 | Լուսավորության վահանակ, դռնակով (IP20, 6 մոդուլի համար) 25Ա-220Վ, ելքային 2x16Ա, դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչներով | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 21 | Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար | հատ | 78 |  | 0.0 |  |
| 22 | Ճյուղավորիչ տուփ | հատ | 50 |  | 0.0 |  |
| 23 | Երկաթակապ , տեղադրումով | հատ | 2700 |  | 0.0 |  |
| 24 | Մինորմու, ծածկերում և պատի մեջ անցքի բացում | տեղ | 13 |  | 0.0 |  |
| 25 | Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով | մ3 | 0.010 |  | 0.0 |  |
| 26 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ40 | մ | 40.0 |  | 0.0 |  |
| 27 | Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20 | մ | 40.0 |  | 0.0 |  |
| 28 | Ծայրակալ պղնձե 16մմ2 | հատ | 10 |  | 0.0 |  |
| 29 | Պատերի մեջ ակոսների բացում | մ | 200.0 |  | 0.0 |  |
| 30 | Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով | մ3 | 0.50 |  | 0.0 |  |
|  | Ապամոնտաժման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 2 | Լուսատուների ապամոնտաժում | հատ | 20 |  | 0.0 |  |
| 3 | Խրոցակային վարդակի և անջատիչների ապամոնտաժում | հատ | 160 |  | 0.0 |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 0.0 | 13.01 |
|  | 6․ Հրդեհային համակարգ |  |  |  |  |  |
| 1 | Հանակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 2 | Ինտերֆեյսային ձևափոխիչ C2000-PI | լրակ. | 1 |  | 0.0 |  |
| 3 | Տեղեկատվական վահանակ C2000-BKI SMD | լրակ. | 1 |  | 0.0 |  |
| 4 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ, 1Ա | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 5 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ, 3Ա | հատ | 2 |  | 0.0 |  |
| 6 | Մարտկոց | հատ | 3 |  | 0.0 |  |
| 7 | Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-KDL | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 8 | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-KRB | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 9 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000-AP2 | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 10 | Ծխի հասցեային ազդարար IPR-212-45 | հատ | 13 |  | 0.0 |  |
| 11 | Ջերմային հասցեային ազդարար ИП103/4 | հատ | 18 |  | 0.0 |  |
| 12 | Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 13 | Լուսաձայնային ազդասարք ներքին կիրառմամբ OPOP 124-7 | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 14 | Լուսաձայնային ազդասարք ներքին կիրառմամբ 24-3 | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
| 15 | Հրակայուն մալուխ պղնձե ջիղերով 1x2x0,8մմ2 КСВВнг | մ | 160.0 |  | 0.0 |  |
| 16 | Հրակայուն մալուխ պղնձե ջիղերով 4x0,5մմ2 КПСВВнг | մ | 200.0 |  | 0.0 |  |
| 17 | Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x1,5մմ2 BBГнг-Frls | մ | 30.0 |  | 0.0 |  |
| 18 | Մալուխ UTP-Cat 5e | մ | 30.0 |  | 0.0 |  |
| 19 | Պոլիվէթիլենե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20 | մ | 420.0 |  | 0.0 |  |
| 20 | Ճարմանդ | հատ | 1000 |  | 0.0 |  |
| 21 | Ակոսների բացում | մ | 100.0 |  | 0.0 |  |
| 22 | Միջնորմում և ծածկերի մեջ անցքի բացում | տեղ | 11 |  | 0.0 |  |
| 23 | Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով | մ3 | 0.89 |  | 0.0 |  |
| 24 | Մետաղականլար Փ4մմ (трос) | մ | 90.0 |  | 0.0 |  |
| 25 | Մետաղ | կգ | 20.0 |  | 0.0 |  |
| 26 | Ծրագրային ապահովում | հատ | 1 |  | 0.0 |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 0.0 | 7.61 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 0.0 | 100.0 |
|  | Չնախատեսված - 3% |  |  |  | 0.0 |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 0.0 |  |
|  | ԱԱՀ - 20% |  |  |  | 0.0 |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 0.0 |  |

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: