ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2022 թվականի  օգոստոսի 30-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 29.08.2022թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 30.08.2022թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում

«Հարգելի գործընկեր Խնդրում եմ տալ պարզաբանում նշված ծածկագրով էլ.աճուրդի 5-րդ լոտի՝ ավտոկլավ 100լ տարողությամբ բժշկական նշանակության սարքի հետևյալ տեխնիկական չափորոշիչի հետ կապված՝«Առավելագույն աշխատանքային ճնշում - 0.22Mpa»: Խնդրում եմ պարզաբանել թե ինչ մեթոդով է որոշվել դնել նշված առավելագույն սահմանաչափը տվյալ սարքի համար, այն դեպքում երբ ավելի բարձր ցուցանիշների դեպքում հնարավոր է ստանալ էլ ավելի լավ ախտահանման արդյունք, միևնույն ժամանակ չազդելով հնարավոր սարքի գնի վրա, իսկ եթե տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ խնդրում եմ ուղղել: Հարգանքներով»

Պարզաբանում.

«Առավելագույն աշխատանքային ճնշում - 0.22Mpa (0,2 բար)» չափորոշիչն անհրաժեշտ է անվատանգության տեսանկյունից, որը թույլ չի տա խցիկի ճնշման բարձրացման հետևանքով վերջինիս պայթյունը:»:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Համբարձումյանին:

Հեռախոս՝ 011514375։

Էլեկոտրանային փոստ՝ ani.hambardzumyan@yerevan.am 	ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը