ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-14/26
<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ կարիքների համար  կենցաղային տեղնիկայի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-14/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 22․04․26 ստացված 2  հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ  23․04․26  տրամադրված պարզաբանումը։
 Հաշվի առնելով, երկու կազմակերպությունների կողմից ներկայացված  ամբողջովին նույն տեքստերը, ուստի երկու կազմակերպություններին ներկայացնոեւմ ենք մեկ պարզաբանում՝

       Հարցադրում N պարզաբանել տարբեր լոտերով նույնատիպ պահանջների ներկայացման     նպատակը
Պարզաբանում N 1  
        Համաձայն <<Գնումների մասին>> օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝  

 <<Մրցակցային գնման ձևերի կիրառման ժամանակ առանձին բնութագրեր ունեցող գնումները մեկ գնման գործընթացի շրջանակներում կարող են բաժանվել չափաբաժինների>>:  Արգելվում է՝

․․․․․․․․․․

3) խմբավորել առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաները մեկ չափաբաժնում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պատվիրատուն հիմնավորում է նման խմբավորման անհրաժեշտությունը:
       Հարցադրում N  2  վերանայել հզորության պահանջը՝ սահմանելով այն շուկայում ընդունված ստանդարտ միջակայքներով (օր.՝ 18000 BTU կամ 24000 BTU կամ համարժեք),

     Պարզաբանում N 2  Հաշվի առնելով, որ  շուկայուն գոյություն չունի 20000 BTU  հզորությամբ օդորակիչ, ուստի հայտնում ենք
Չափաբաժին 5-ում նշված օդորակիչի հզորությունը առնվազն 20000 BTU փոխարինել օդորակիչի հզորությունը առնվազն 24000 BTU ,

Չափաբաժին 6-ում, 7-ում և 10-ում նշված օդորակիչի հզորությունը առնվազն 20000 BTU փոխարինել օդորակիչի հզորությունը առնվազն 18000 BTU

        Հարցադրում N  3   կամ թույլատրել համարժեք առաջարկներ, որոնք տեխնիկապես ապահովում են պահանջվող մակերեսի սպասարկումը։
     Պարզաբանում N 3     Սույն ընթացակարգի հրավերի  բոլոր չափաբաժիններում ներկայացված են  գնման առարկաների տեխնիկական բնութգրերը։ 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-14/26  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Անահիտ Կարապետյանին 

Հեռախոս   +37410292929-302,  

Էլեկոտրանային փոստ՝ Anahit.karapetyan@armats.am
PAGE  

