ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունիսի 21-ի թիվ  1/1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/60
ՀՀ ԱՆ «Պրոֆ․ Ռ․ Հ․ Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար «բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/60 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20.06.2023թ․-ին ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 21․06․2023թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում N 1 ։ Հարգելի Գործընկեր

Նման ավտոկլավերի բաքի տարողությունը լինում է մինչև 10լ, խնդրում ենք պարզաբանել թե ինչի հիման վրա է պահանջվում 40լ բաքի տարողություն։
Պարզաբանում N 1։  Ուսումնասիրելով թիվ 1 հարցադրման բովանդակությունը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը՝  պահանջվող ավտոկլավի աշխատանքային խցիկի տարողությունը պետք է լինի նվազագույնը 42լ, իսկ նման ծավալը ախտահանելու համար հիմնականում անհրաժեշտ է լինում 40-45լ տարողությամբ ջրի բաք: Եթե ավելի քիչ տարողությամբ բաքով հնարավոր լինի ապահովել մեր պահանջած աշխատանքային ծավալը, ապա դա կլինի մեզ համար ընդունելի։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/60 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արման Համբարձումյանին:
Հեռախոս՝ +37494105130։
Էլեկոտրանային փոստ՝ arman.hambardzumyan@blood.am
ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/60  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1/1 от 21․06․2023 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры YAK-GHAPDzB-23/60
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом YAK-GHAPDzB-23/60, организованной с целью медицинское оборудование для нужд МЗ РА " Гематологический центр имени Проф. Р. О. Еоляна" АОЗТ, ниже представляет запросы, полученные 20.06.2023г и предоставленные 21.06.2023г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1:  Уважаемый партнер
Емкость бака такого автоклава до 10 л, уточните, пожалуйста, на каком основании требуется бак емкостью 40 л.
Разъяснение № 1  Изучив содержание вопроса № 1, комиссия решила дать следующее разъяснение: вместимость рабочей камеры необходимого автоклава должна быть не менее 42 л, а для обеззараживания такого объема обычно требуется бак для воды вместимостью 40-45 л. Если есть возможность обеспечить требуемый рабочий объем баком меньшей вместимости, то для нас это будет приемлемо.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Арман Амбарцумян под кодом YAK-GHAPDzB-23/60
Телефон: +37494105130։
Электронная почта: arman.hambardzumyan@blood.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом YAK-GHAPDzB-23/60  
PAGE  

