ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հուլիսի 17-ի թիվ  1/1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/58
ՀՀ ԱՆ ««Յոլյան» արյունաբանության և ուռուցքաբանության կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/58 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15.07.2025թ․-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 17․07․2025թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում N 1 Հարգելի գործընկեր, Հրավերի 66-րդ չափաբաժնով պահանջվում է թթվածնային բալոն օդամղիչով (ռեդուկտորով) 10-15լ ծավալով, որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում, թե ինչ նկատի ունեք "օդամղիչով (ռեդուկտորով)" ասելով։ Խոսքը գնում է հենց ռեդուկտորի՞ մասին, քանի որ օդամղիչ ասվածը անհասկանալի է մեզ համար։ Ինչպես նաև նշեք, թե ինչ տեսակի ռեդուկտոր է անհրաժեշտ, որ լինի 10-15լ տարողությամբ բալոնի հետ միասին, այսինքն՝ միայն ռեդուկտո՞ր է անհրաժեշտ, թե՞ թթվածնի հոսքաչափի (խոնավացուցիչով) հետ միասին ռեդուկտոր։ Նաև պարզաբանեք, թե ինչ որակի սերտիֆիկատ ընդունելի կլինի Ձեզ համար և ում (գերատեսչության, թե արտադրողի) կողմից տրված։ Ցանկանում ենք նշել, որ որպես կանոն արտադրողի կողմից բալոնի վրա կատարվում են նշումներ արտադրության և անվտանգության ստուգման ժամկետի վերաբերյալ, որը ուժի մեջ է առնվազն 2 տարի։ Խնդրում ենք պարզաբանել, արդյո՞ք նկատի եք ունեցել արտադրողի կողմից կատարված այդ նշումների առկայությունը բալոնի վրա։ Հրավերի 67-րդ չափաբաժնով պահանջվում է ածխաթթու գազի 40լ ծավալով պահեստային բալոն ռեդուկտորով։ Խնդրում ենք այս չափաբաժնի համար նույնպես պարզաբանել, թե ինչ տեսակի ռեդուկտորի մասին է խոսքը։ Կարո՞ղ ենք ենթադրել, որ խոսքը գնում է ճնշման կարգավորման հնարավորությամբ ռեդուկտորի մասին։ Հրավերի 71-րդ չափաբաժնով պահանջվում է բժշկական թթվածնի կարգավորիչ 15 լիտր բալոնի համար, ամբողջական իր խոնավեցնեղ բաժակով, ստանդարտ չափս 3/4։ Խնդրում ենք պարզաբանել, արդյո՞ք տեղի է ունեցել վրիպակ և 3/4-ի փոխարեն պիտի նշվեր G3/4։ Ցանկանում ենք նշել, որ սրանք տարբեր չափեր են, իսկ սովորաբար ՀՀ-ում շահագործվող թթվածնի բալոնների փականների ելքերը լինում են G3/4 ստանդարտի, ուստի կարո՞ղ ենք ենթադրել, որ պահանջվել է հենց G3/4 ստանդարտի թթվածնի կարգավորիչ։ Հարգանքներով,
Պարզաբանում N 1։  Ուսումնասիրելով թիվ 1 հարցադրման բովանդակությունը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը՝  
Հարգելի գործընկեր,

Հրավերի 66-րդ չափաբաժնով պահանջվող թթվածնային բալոնը պետք է ունենա իրեն համապատասխանող չափի ռեդուկտոր՝ թթվածնի հոսքաչափի (խոնավացուցիչով) հետ միասին։ Որպես որակի հավաստում մեզ համար բավարար կլինի արտադրողի կողմից բալոնի վրա կատարված արտադրության և անվտանգության ստուգման ժամկետի վերաբերյալ նշումը։
Հրավերի 67-րդ չափաբաժնով պահանջվող ածխաթթու գազի 40լ ծավալով պահեստային բալոնը օգտագործվելու է բժշկական նպատակներով, ուստի մեզ անհրաժեշտ է լինելու ճնշման կարգավորման հնարավորությամբ ռեդուկտոր։

Հրավերի 71-րդ չափաբաժնով պահանջվող բժշկական թթվածնի կարգավորիչը պետք է լինի G3/4 չափի։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/58 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արման Համբարձումյանին:
Հեռախոս՝ +37494105130։
Էլեկոտրանային փոստ՝ arman.hambardzumyan@yeolyan.org 
ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/58  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1/1 от 17․07․2025 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры YAK-EAChAPDzB-25/58
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом YAK-EAChAPDzB-25/58, организованной с целью закупка медицинские изделия для ЗАО «Центр гематологии и онкологии «Еолян»» Минздрава Армении, ниже представляет запросы, полученные 15.07.2025г и предоставленные 17.07.2025г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1:  Уважаемый коллега, раздел 66 Приглашения требует наличия кислородного баллона с воздушным компрессором (редуктором) объёмом 10–15 литров и наличия сертификата качества. Пожалуйста, уточните, что вы подразумеваете под «с воздушным компрессором (редуктором)». Вы имеете в виду сам редуктор, поскольку термин «воздушный компрессор» нам непонятен. Также укажите, какой редуктор необходим для баллона объёмом 10–15 литров, то есть нужен только редуктор или редуктор с расходомером кислорода (увлажнителем)? Также уточните, какой сертификат качества вас устроит и кем он был выдан (ведомством или заводом-изготовителем). Обращаем ваше внимание, что, как правило, производитель делает на баллоне отметки о дате производства и проверке безопасности, которые действительны не менее 2 лет. Пожалуйста, уточните, учли ли вы наличие этих отметок, сделанных заводом-изготовителем на баллоне. Пункт 67 Приглашения требует наличия резервного баллона для углекислого газа объёмом 40 литров с редуктором. Уточните, пожалуйста, также, о каком типе редуктора идёт речь в данном пункте. Можно ли предположить, что речь идёт о редукторе с возможностью регулирования давления? В пункте 71 приглашения требуется медицинский кислородный редуктор для баллона объёмом 15 литров в комплекте с увлажняющим стаканом, типоразмер 3/4. Уточните, пожалуйста, была ли допущена ошибка, и вместо 3/4 нужно было указать G3/4. Обратите внимание, что это разные типоразмеры, а выходные отверстия клапанов кислородных баллонов, обычно используемых в Армении, имеют стандарт G3/4, поэтому можно ли предположить, что требовался кислородный редуктор стандарта G3/4? С уважением,
Разъяснение № 1  Изучив содержание вопроса № 1, комиссия решила дать следующее разъяснение: 
Уважаемый партнёр,
Кислородный баллон, требуемый согласно 66-й части приглашения, должен быть оснащён редуктором соответствующего размера, а также расходомером кислорода (увлажнителем). В качестве гарантии качества нам будет достаточно маркировки производителя на баллоне с датой изготовления и проверкой безопасности.

40-литровый баллон для хранения углекислого газа, требуемый согласно 67-й части приглашения, будет использоваться в медицинских целях, поэтому нам потребуется редуктор с возможностью регулировки давления.

Регулятор медицинского кислорода, требуемый согласно 71-й части приглашения, должен иметь размер G3/4.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Арман Амбарцумян под кодом YAK-EAChAPDzB-25/58
Телефон: +37494105130։
Электронная почта: arman.hambardzumyan@yeolyan.org
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом YAK-EAChAPDzB-25/58  
PAGE  

