  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հուլիսի 10-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/19»
ՀՀ ԱՆ «Հանրապետական Շտապ Օգնության Ծառայություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 08.07.2025թ. և 09.07.2025թ.  ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ   10.07.2025թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1  

Հարգելի գործընկեր, 2-րդ չափաբաժնի դեֆիբրիլյատոր մոնիտորովի տվյալ ցուցանիշի վերաբերյալ կխնդրեմ տալ պարզաբանում Չափերը ոչ ավել քան՝ 370 x 245 x 345 mm Քաշը ոչ ավել քան ՝ 5,6 կգ / ներառյալ մարտկողները /։ Արդյոք ընդունելի է ներկայացնել Չափերը՝ 323 x 277 x 338 mm Քաշը ՝ 7,2 կգ / ներառյալ մարտկողները /
Պարզաբանում N 1 
Հարգելի մասնակից, համաձայն հրավերի առաջին մասի 3-րդ կետի, 3.3-ենթակետի մասնակցի կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համա​պատասխանության վերաբերյալ հարցադրմանը  Պատվիրատուն կարող է  պարզաբանում չտրամադրել:
Սակայն ի պատասխան Ձեր հարցմանը տեղեկացնում ենք, որ նշված չափերն ու քաշը սահմանվել են՝ ելնելով շտապ բժշկական օգնության շարժական ծառայությունների բնույթից, որտեղ սարքի շարժունակությունն, չափերը, քաշը ունեն կարևոր նշանակություն։  

Պատվիրատույի կողմից հստակ նշված են առավելագույն  ընդունելի շեմերը:
Հարցադրում N 2  

Հարգելի գործընկեր 4-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրի մեջ նշել եք "Առկա է ներկառուցված լատինատառ QWERTY տեսակի ստեղնաշար" միևնույն ժամանակ էկրանը պետք է լինի հպումային, խնդրում եմ հստակեցնել, արդյո՞ք լատինատառ QWERTY տեսակի ստեղնաշարի առկայությունը բավարար է հպումային էկրանի ստեղնաշարերի տեսքով։
Պարզաբանում N 2 

Տվյալ ձևակերպմամբ պահանջվում է ֆիզիկական (մեխանիկական) ներկառուցված QWERTY տեսակի ստեղնաշար։ Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ սարքի օգտագործման դաշտային և արտակարգ պայմաններում ֆիզիկական ստեղնաշարն ապահովում է արագ մուտքագրում և անխափան աշխատանք՝ անգամ ձեռնոցներով աշխատելիս։

Հպումային էկրանի վրա առկա QWERTY տեսակի ծրագրային ստեղնաշարի առկայությունը չի համարվում բավարար, եթե բացակայում է ներկառուցված ֆիզիկական QWERTY տեսակի ստեղնաշարը։
Հարցադրում N 3 

Հարգելի Գործընկեր Խնդրում եմ տալ պարզաբանում թե ինչ չափանիշներով է ընտրված սարքերի հստակ չափսերը և քաշը, և/կամ ինչու սահմանված չէ թույլատրելի շեղումների միջակայք, կամ ինչպես է ստացվում որ մի սարքի համար պահանջվում են որակի վկայականներ մեկ այլ սարքի համար ոչ: Համաձայն գնումների մասին օրենքի տեխնիկական բնութագրերը պետք է ծանրաբեռնված չլինեն այնպիսի տեխնիկական բնութագրերով որոնք էական նշանակություն չեն կարող ունենալ սարքի բնկականոն աշխատանքի վրա, իսկ եթե նշված բնութագրերը օրինակ քաշը, չափսերը էական նշանակություն ունեն, ապա խնդրում եմ տալ միջազգային ստանդարտների համապատասխան հղումները, այլապես կարելի է ունենալ ողջամիտ կասկած որ մրցույթը կազմակերպված է միայն մեկ ընկերության պրոդուկտների համար:

Պարզաբանում N 3 
Նշված չափսերն ու քաշը սահմանվել են՝ հաշվի առնելով շտապ օգնության ծառայության սարքերի կիրառումն անհետաձգելի իրավիճակներում, արագ տեղակայման և օգտագործման հարմարավետությունը՝ անգամ սահմանափակ տարածքներում։

Դրանք նպատակ ունեն ապահովելու սարքերի գործնական կիրառման հարմարավետությունը, տեղադրման դյուրինությունը և համապատասխանությունը առկա աշխատանքային միջավայրին։
Ինչ վերաբերում է չափորոշիչներից շեղումներին, ապա ցանկանում ենք ընդգծել , որ բոլոր չափորոշիչների մասով սահմանվել են նվազագույն և առավելագույն ընդունելի շեմերը` ընդ որում  «Ոչ ավելի քան», «Առավելագույնը, «Առնվազն»  տերմինի կիրառումն ենթադրում է թույլատրելի շեղում՝ առանց խախտելու սարքի աշխատանքային ֆունկցիոնալությունը։ Այս ձևակերպումը թույլ է տալիս չսահմանափակել տեխնիկական պահանջները միակ կոնկրետ ապրանքի սահմաններում և ստեղծում է հավասար մրցակցային պայմաններ մի քանի արտադրողների համար։
Ուստի՝ սարքերի համար սահմանված չափերը, քաշը և որակի պահանջները բխում են դրանց գործառնական բնույթից, ռիսկայնության մակարդակից և շահագործման պայմաններից՝ համապատասխան միջազգային չափորոշիչներին։ Թույլատրելի շեղումների չսահմանումը, ինչպես նաև որոշ սարքերի համար որակի վկայականների պահանջումը պայմանավորված են ոչ թե որևէ արտադրողի նկատմամբ կողմնակալությամբ, այլ մրցութային գործընթացի հավասարության, հստակության և անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությամբ։

Հարցադրում N 4 
ՀՀ ԱՆ «Հանրապետական շտապ օգնության ծառայություն» ՓԲԸ-ի կողմից հայտարարված ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի վերաբերյալ կխնդրեմ տալ պարզաբանում։

 Պահանջված է՝  Չափերը՝ առավելագույնը ամեն կողմի համար 362.5մմ×277.5մմ×135 (Երկարություն, լայնություն և բարձրություն)

 Արդյոք ընդունելի է ներկայացնել հետևյալ չափերով էլեկտրասրտագրման սարք։ Չափերը՝ 360մմ×285մմ×94մմ:

Պարզաբանում N 4 
Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ համակարգի միջոցով հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է համակարգի միջոցով` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։  
Հարգելի մասնակից Ձեր կողմից հարցադրումը ուղրկվել է ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին:

Ի պատասխան Ձեր հարցադրմանը տեղեկացնում եմ, որ պարզաբանումը արդեն իսկ ներկայացված է  «Պարզաբանում 1»-ում:

53-րդ չափաբաժնի մասով հրավերում կիրականացվի համապատասխան փոփոխություններ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/19»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Զինա Թովմասյանին:

Հեռախոս՝ +374 55  00 80 03 ։
Էլեկոտրանային փոստ՝ zina.tovmasyan@ambulance.am 
«ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/19»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:
PAGE  

