ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի մարտի 29-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/16»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/16» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  27.03.2023թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 29.03.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`
 1.  3-րդ չափաբաժնով պահանջվող ՊՊՕ 25-1,6-ՍՈՒ հաշվիչները պահանջվում են ֆլանեցներով  թե՞ շտուցերներով։

2. Արտադրող կազմակերպությունների  մոտ տեխնիկական  բնութագրերում աշխատանքային ջերմաստիճանը՝  - 40°С – ից մինչև + 50°С է պահանջվող `  - 40°С – ից մինչև + 60°С - ի փոխարեն։ Այլ կայքերից ստացված տեղեկությունները հին են։ Խնդրում եմ համաձայնեցնել`  - 40°С – ից մինչև + 50°С ջերմաստիճանային միջակայքը։                              
Պարզաբանում N 1` 

1. Ըստ հրավերի  տեխնիկական  բնութագրի որևէ  սահմանափակում  առկա  չէ  3-րդ չափաբաժնով  ներկայացված  ՊՊՕ 25-1,6-ՍՈՒ  հաշվիչները   ֆլանեցներով  թե  շտուցերներով  մատակարարելու վերաբերյալ,  սակայն  գերադասելի է  շտուցերներով: 
2. Հրավերի տեխնիկական բնութագիրը միտված է պատվիրատուի նվազագույն պահանջների բավարարմանը, ուստի խնդրում ենք, առաջնորդվել մեր տեխնիկական բնութագրով:
Հարցադրում N 2`

1.    Խնդրում եմ հայտնել՝ պահանջվող պահարանը պետք է լինի ծխատարո՞վ, թե առանց ծխատարի։

2.  Տեխնիկական բնութագրում պահանջվում է՝ "Քարշիչ համակարգ, բարձրորակ քիմիապես կայուն ֆիլտրերով 99,999 տոկոս -0.3մկմ ծակոտկենությամբ: (Շարժիչը ներառված)"։ Բնութագրի այս կետը, որտեղ պահանջվում է ֆիլտր, մեր մեկնաբանությամբ հատուկ է առանց ծխատարի քարշիչ պահարաններին, այն կիրառելի չէ ծխատարով քարշիչ պահարանների համար։ Ծխատարով քարշիչ պահարանները չունեն ներդրված  ֆիլտրեր 99,999 տոկոս -0.3մկմ ծակոտկենությամբ։

3.  Բնութագրում պահանջվում է "Օդի հոսքի արագության (դուրսբերման և ներմղման) 3 աստիճան կարգավորում: Մինիմալ արագությունը 0,33±0,025մ/ս, Մաքսիմալ արագությունը ՝ 0,53±0,025մ/վ,"։ Դուրսբերման հոսքի արագության բնութագիրը վերաբերվում է միայն ծխատարով քարշիչ պահարաններին։ Ներս մղման հոսքի արագությունը հատուկ է միայն առանց ծխատարի քարշիչ պահարաններին։ Այս 2  չափորոշիչները միևնույն տեսակի քարշիչ պահարանի համար կիրառելի  չեն։ 

Պարզաբանում N 2` 
Հրավերի տեխնիկական բնութագիրը միտված է պատվիրատուի նվազագույն պահանջների բավարարմանը, ուստի խնդրում ենք, առաջնորդվել մեր տեխնիկական բնութագրով:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/16» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Տեր- Առաքելյանին:         
Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրանային փոստ՝  a.ter-arakelyan@mil.am։


 « ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/16» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

29.03.2023թ.
PAGE  

