Приложение № 4

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A      от 30 мая 2017 года

Типовая форма

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

Ванадзорский  медицинский центр ГЗАО  ниже представляет информацию о договоре №  ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12, заключенном  10-го и 25-го марта  2020 года в результате процедуры закупки под кодом  ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12, организованной с целью приобретения   медикаментов и предметов медицинского назначения для своих нужд.

|  |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота |  | наименование |  |  |  |  | единица измерения |  | количество |  |  |  |  |  |  |  |  | сметная цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  | общее |  |  |  |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лизирующий раствор M52LH |  |  |  |  | мл |  |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  | Раствор M52LH для автоматического гематологического анализатора BC-5150. формат: 100 мл: Условия хранения Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485 на упаковке с торговой маркой 2-30 ° C и идентификационным кодом. Только для диагностики in vitro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раствор M52LH для автоматического гематологического анализатора BC-5150. формат: 100 мл: Условия хранения Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485 на упаковке с торговой маркой 2-30 ° C и идентификационным кодом. Только для диагностики in vitro: |  |  |  |  |
| 2 |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N3 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N3 |  |  |  |  |
| 3 |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N 3,5 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N 3,5 |  |  |  |  |
| 4 |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N 4 |  |  |  |  |
| 5 |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N 4,5 |  |  |  |  |
| 6 |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N5 |  |  |  |  |
| 7 |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эндотрахеальная трубка с манжетой N 5,5 |  |  |  |  |
| 8 |  | Стерилизационный тест для парового стерилизатора |  |  |  |  | тест |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | Стерилизационный тест для парового стерилизатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стерилизационный тест для парового стерилизатора |  |  |  |  |
| 9 |  | Бинт эластичный ленточный с фиксатором 20-30 см х 5 м |  |  |  |  | шт |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  | Бинт эластичный ленточный с фиксатором 20-30 см х 5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бинт эластичный ленточный с фиксатором 20-30 см х 5 м |  |  |  |  |
| 10 |  | Баллонные катетеры для тромбоэктомии и эмболэктомии / катетер Фогарта / однонканальный, размер: 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, длина: 80см |  |  |  |  | шт |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 12 000 |  |  |  |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  | Катетр Фогарта одноканальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Катетр Фогарта одноканальный |  |  |  |  |
| 11 |  | Баллонные катетеры для тромбоэктомии и эмболэктомии / катетер Фогарта / двухканальный, размер: 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, длина: 80см |  |  |  |  | шт |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 18 500 |  |  |  |  | 18 500 |  |  |  |  |  |  | Катетр Фогарта двухканальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Катетр Фогарта двухканальный |  |  |  |  |
| 12 |  | Спираль внутриматочная стерильная Tcu-380A |  |  |  |  | шт |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 5 050 |  |  |  |  | 5 050 |  |  |  |  |  |  | Спираль внутриматочная стерильная Tcu-380A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спираль внутриматочная стерильная Tcu-380A |  |  |  |  |
| 13 |  | Губка гемостатическая |  |  |  |  | шт |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  | Губка гемостатическая из целлюлозы 5x8 см , стерильнзя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Губка гемостатическая из целлюлозы 5x8 см , стерильнзя |  |  |  |  |
| 14 |  | Иглы для вакумных пробирок 21Gx1 1/4`` зеленые |  |  |  |  | шт |  |  |  | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | Иглы для вакумных пробирок 21Gx1 1/4`` зеленые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иглы для вакумных пробирок 21Gx1 1/4`` зеленые |  |  |  |  |
| 15 |  | Катетр венозный центральный DUO |  |  |  |  | шт |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 7 000 |  |  |  |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  | Набор 2-канального катетера для центральной вены по Сельдингеру, 7F / 20cm, поля около 18G, удаленные 16G. Есть один удлинитель: 8F 12см, одиночная игла 18G / 70мм, одиночная направляющая: «J», 60 см, один шприц 10 мл, один клапан зажима ланцет-катетера, фиксатор. Формат: шт., стерильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набор 2-канального катетера для центральной вены по Сельдингеру, 7F / 20cm, поля около 18G, удаленные 16G. Есть один удлинитель: 8F 12см, одиночная игла 18G / 70мм, одиночная направляющая: «J», 60 см, один шприц 10 мл, один клапан зажима ланцет-катетера, фиксатор. Формат: шт., стерильный |  |  |  |  |
| 16 |  | Балонный катетер |  |  |  |  | шт |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 34 000 |  |  |  |  | 34 000 |  |  |  |  |  |  | Система доставки: монорельсовая экспресс-обмен. Покрытие без листов для 1,25 мм, 2 листа для 1,5 мм, 3 листа для 2 мм и более. Профиль наконечника 0,016`: диаметр дистального стержня 2,4 Fr. Диаметр проксимального стержня 1,9 об. Рабочая длина катетеров составляет 142 см. Предмет Falcrum: Номинальное давление 6-8м, расчетное давление взрыва 14м. Рентгеновские маркеры для 1: 1,25 мм и 1,5 мм, 2 мм и 2,0 мм. Покрытие: гидрофильный. Совместимый размер направляющего провода: 0,014`. Наличие сертификата качества CE. Sprinter Legend (Medtronic) или эквивалентный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система доставки: монорельсовая экспресс-обмен. Покрытие без листов для 1,25 мм, 2 листа для 1,5 мм, 3 листа для 2 мм и более. Профиль наконечника 0,016`: диаметр дистального стержня 2,4 Fr. Диаметр проксимального стержня 1,9 об. Рабочая длина катетеров составляет 142 см. Предмет Falcrum: Номинальное давление 6-8м, расчетное давление взрыва 14м. Рентгеновские маркеры для 1: 1,25 мм и 1,5 мм, 2 мм и 2,0 мм. Покрытие: гидрофильный. Совместимый размер направляющего провода: 0,014`. Наличие сертификата качества CE. Sprinter Legend (Medtronic) или эквивалентный. |  |  |  |  |
| 17 |  | Балонный катетер NC |  |  |  |  | шт |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 34 000 |  |  |  |  | 34 000 |  |  |  |  |  |  | Система доставки: Быстрый обмен Монорельс. Система доставки: монорельс, быстрая замена. Форма покрытия 3 листа (5 листов для 4,0-5,0 размеров). Профиль наконечника 0.016`. Диаметр дистального вала 2,4 Fr (3,0 Fr для 4,0-5,0). Диаметр проксимального стержня 1,9 об. Рабочая длина катетера 138-142 см. Материал Falcrum; Номинальное давление 10 м Расчетное давление взрыва 18 м. Количество рентгеновских маркеров: 2. Совместимый размер рулевого колеса: 0.014`. Размер совместимых рулевых катетеров составляет 5 франков. Доступные размеры: Штангенциркули: 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 Длина 6, 9, 12, 15, 21, 27 Покрытие: селективный Dura Trac: сертификат качества CE. NC RX (Sprinter) (Medtronic) или эквивалентный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система доставки: Быстрый обмен Монорельс. Система доставки: монорельс, быстрая замена. Форма покрытия 3 листа (5 листов для 4,0-5,0 размеров). Профиль наконечника 0.016`. Диаметр дистального вала 2,4 Fr (3,0 Fr для 4,0-5,0). Диаметр проксимального стержня 1,9 об. Рабочая длина катетера 138-142 см. Материал Falcrum; Номинальное давление 10 м Расчетное давление взрыва 18 м. Количество рентгеновских маркеров: 2. Совместимый размер рулевого колеса: 0.014`. Размер совместимых рулевых катетеров составляет 5 франков. Доступные размеры: Штангенциркули: 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 Длина 6, 9, 12, 15, 21, 27 Покрытие: селективный Dura Trac: сертификат качества CE. NC RX (Sprinter) (Medtronic) или эквивалентный. |  |  |  |  |
| 18 |  | Балонный катетер диагностический Wedge 5fr |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 45 000 |  |  |  |  | 45 000 |  |  |  |  |  |  | Катетер баллонный диагностический 5фр, 110 см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Катетер баллонный диагностический 5фр, 110 см. |  |  |  |  |
| 19 |  | Катетер коронарный дилатационный |  |  |  |  | шт |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 35 000 |  |  |  |  | 35 000 |  |  |  |  |  |  | Балонный катетер RX 0,014”,длина катетера 145см 2% . Материал баллона Пебакс . На наружной части двойное гидрофильное покрытие и гидрофобное покрытие на части катетера. Толщина двойного слоя балона не более 0,0014" (0.036 мм) для размеров 2,25-5,0 мм. Номинальное давление открытия балона максимум 8 атм, максимальное давление взрыва балона 14 атм. Профиль наконечника 0,017” (0.43) ±2%, длина - не более 3мм.Интегрированный внутри шафта рентгеноконтрастные значки -длина минимум 1мм . В зависимости от диаметра эксплуатируемого сосуда скорость трансформации щеки по линиям: 1,2, 1,5, 2,0, 2,25, 2,5,2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 мм, ± 2%. В зависимости от размера повреждения сосуда пациента во время операции требуемый размер баллона составляет - 6 мм (минимум 1,2-4,0 диаметра), 8 мм (минимум 1,2-4,0 диаметра), 12 мм (для всех доступных диаметров), 15 мм (для всех доступных диаметров) 20 мм (минимум 1,2-4,0 диаметра), 25 мм (минимум 2,0-4,0 диаметра), 30 .0 (минимум 2,0-4,0 диаметра). Сертификаты качества CE MARK или FDA требуются для любой поставленной партии. TREK, MINI TREK или эквивалентный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балонный катетер RX 0,014”,длина катетера 145см 2% . Материал баллона Пебакс . На наружной части двойное гидрофильное покрытие и гидрофобное покрытие на части катетера. Толщина двойного слоя балона не более 0,0014" (0.036 мм) для размеров 2,25-5,0 мм. Номинальное давление открытия балона максимум 8 атм, максимальное давление взрыва балона 14 атм. Профиль наконечника 0,017” (0.43) ±2%, длина - не более 3мм.Интегрированный внутри шафта рентгеноконтрастные значки -длина минимум 1мм . В зависимости от диаметра эксплуатируемого сосуда скорость трансформации щеки по линиям: 1,2, 1,5, 2,0, 2,25, 2,5,2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 мм, ± 2%. В зависимости от размера повреждения сосуда пациента во время операции требуемый размер баллона составляет - 6 мм (минимум 1,2-4,0 диаметра), 8 мм (минимум 1,2-4,0 диаметра), 12 мм (для всех доступных диаметров), 15 мм (для всех доступных диаметров) 20 мм (минимум 1,2-4,0 диаметра), 25 мм (минимум 2,0-4,0 диаметра), 30 .0 (минимум 2,0-4,0 диаметра). Сертификаты качества CE MARK или FDA требуются для любой поставленной партии. TREK, MINI TREK или эквивалентный. |  |  |  |  |
| 20 |  | Катетер аспирационный |  |  |  |  | шт |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 110 000 |  |  |  |  | 110 000 |  |  |  |  |  |  | Набор аспирационных катетеров должна состоять из быстро меняющегося аспирационного катетера с двумя светильниками, с 0,014-дюймовыми (0,36 мм) рулевыми ремнями и соответствующими аксессуарами. Катетер должен соответствовать следующим требованиям. Длина используемого катетера должна составлять 135-141 см. Просвет направляющего шнура должен находиться внутри катетера, длина которого должна составлять 3-7,5 см, в зависимости от катетера. Конец катетера должен иметь рентгеновский маркер. Аспирационный катетер должен соответствовать следующим внутренним калибровочным катетерам: 5F (минимальный внутренний диаметр (IU) -1,47 мм), 6F (минимальный (IU) -1,78 мм) или 7F (минимальный (IU) -2,06 мм). Все типы соответствуют 0,014-дюймовому (0,36 мм) рулевому катетеру. Сборник должен состоять из одного аспирационного катетера, двух шприцев, 1 клеточного фильтра / фильтра (для очистки крови или удаления всех тромбоцитов во время лабораторных испытаний), одной трубки с удлинительной трубкой. Катетер должен быть наделен высоким давлением, высокой гибкостью и подвижностью. Внутреннее гидрофильное покрытие на 5 F должно быть 260 мм / 10,23 дюйма / 6 F и 7 F на 310 мм / 12,20 дюйма /, а внешнее гидрофильное покрытие на 5 F и 6 F должно быть 310 мм / 12,20 дюйма /. Обязательное наличие сертификатов обеспечения качества. ISOLV, AMG или эквивалентный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набор аспирационных катетеров должна состоять из быстро меняющегося аспирационного катетера с двумя светильниками, с 0,014-дюймовыми (0,36 мм) рулевыми ремнями и соответствующими аксессуарами. Катетер должен соответствовать следующим требованиям. Длина используемого катетера должна составлять 135-141 см. Просвет направляющего шнура должен находиться внутри катетера, длина которого должна составлять 3-7,5 см, в зависимости от катетера. Конец катетера должен иметь рентгеновский маркер. Аспирационный катетер должен соответствовать следующим внутренним калибровочным катетерам: 5F (минимальный внутренний диаметр (IU) -1,47 мм), 6F (минимальный (IU) -1,78 мм) или 7F (минимальный (IU) -2,06 мм). Все типы соответствуют 0,014-дюймовому (0,36 мм) рулевому катетеру. Сборник должен состоять из одного аспирационного катетера, двух шприцев, 1 клеточного фильтра / фильтра (для очистки крови или удаления всех тромбоцитов во время лабораторных испытаний), одной трубки с удлинительной трубкой. Катетер должен быть наделен высоким давлением, высокой гибкостью и подвижностью. Внутреннее гидрофильное покрытие на 5 F должно быть 260 мм / 10,23 дюйма / 6 F и 7 F на 310 мм / 12,20 дюйма /, а внешнее гидрофильное покрытие на 5 F и 6 F должно быть 310 мм / 12,20 дюйма /. Обязательное наличие сертификатов обеспечения качества. ISOLV, AMG или эквивалентный. |  |  |  |  |
| 21 |  | Диагностический катетер |  |  |  |  | шт |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 6 800 |  |  |  |  | 6 800 |  |  |  |  |  |  | В зависимости от анатомических особенностей рабочего сосуда длина катетера должна составлять 100 или 125 см, степень жесткости « performa», размеры катетеров - 4F, 5F, 6F, внутренние диаметры - не более 0,046" ¨ 0,052 для катетеров 5F .Наличие катетеров с наконечником типа Bumper tip.Материал катетера - нейлонпебакс. Материал муфты - поликарбонат. Конфигурация муфты - крылья. Размер наивысшего давления - 1200 psi. Пропускная способность для размера 4F, диаметром 0,042" , для катетеров длиной 100см, не менее 17мл/сек. U 4-T45, U 3, U 1, U 2, U 3, U 4-T40, U 4-T45, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, , U 1, U 2, , U 4-T40, U 4-T45, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, CORONARY SINUS, U 1, U 1, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, U 1, U 2, U 4-T45, U 3, U 1, U 2, U 3, U 4-T40, U 4-T45, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, RBR BT, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm SHORT TIP, JL 4.0 cm SHORT TIP, JL 5.0 cm SHORT TIP, JL 6.0 cm SHORT TIP, JL 4.5 cm, MODIFIED JR 3.5 cm, MODIFIED JR 4.0 cm, MODIFIED JR 5.0 cm, MODIFIED JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 4.5 cm, JR 3.5 cm SHORT TIP, JR 4.0 cm SHORT TIP, JR 5.0 cm SHORT TIP, JR 6.0 cm SHORT TIP, AR MODIFIED, AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AR 1, AR 2, AR 3, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, LCB, RCB, IM, PRC, PRC, MP A2, MP A2, MP B2, MP B2, MP A2, MP B2, MP A1, MP A1, MP A1, MP B1, MP B1, MP B1, SONES TYPE, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 4.5 cm, JL 2.0 cm BT, JL 2.5 cm BT, JL 3.0 cm BT, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 4.5 cm, JR 3.5 cm SHORT TIP, JR 4.0 cm SHORT TIP, JR 5.0 cm SHORT TIP, JR 6.0 cm SHORT TIP, JR 2.0 cm BT, JR 2.5 cm BT, JR 3.0 cm BT, AR MODIFIED, AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AR 1, AR 3, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, SONES TYPE, SONES TYPE, IM, PRC, MP A1, MP A2, MP B1, MP B2, MP A2, MP B2, LCB, RCB, LCB, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, PRC HF, JL 3.5 cm HF, JL 4.0 cm HF, JL 5.0 cm HF, JL 6.0 cm HF, PRC HF, JL 3.5 cm HF, JL 4.0 cm HF, JL 5.0 cm HF, JL 6.0 cm HF, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, JL 3.5 cm BT, JL 4.0 cm BT, JL 5.0 cm BT, JL 6.0 cm BT, JL 1.5 cm BT, JL 2.0 cm BT, JL 2.5 cm BT, JL 3.0 cm BT, JR 3.5 cm BT, JR 4.0 cm BT, JR 5.0 cm BT, JR 6.0 cm BT, JR 4.5 cm BT, JR 1.5 cm BT, JR 2.0 cm BT, JR 2.5 cm BT, JR 3.0 cm BT, AR 1 BT, AR 2 BT, AR 3 BT, AR MOD BT, AL 1 BT, AL 2 BT, AL 3 BT, AL 4 BT, AL 2, CARDIAC PIG STR, CARDIAC PIG 145 DEGREE, CARDIAC PIG 155 DEGREE, CARDIAC PIG STR, SONES BT, SONES BT, IM BT, PRC BT, MP A1 BT, MP A2 BT, MP A2 BT, MP B2 BT, MP B1 BT, MP B2 BT, LT CORONARY BYPASS BT, RT CORONARY BYPASS BT, STANDARD PEDIATRIC PIGTAIL, STANDARD PEDIATRIC PIGTAIL, INFANT PEDIATRIC PIGTAIL, INFANT PEDIATRIC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE: PERFORMA MERIT Medical, или эквивалент Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В зависимости от анатомических особенностей рабочего сосуда длина катетера должна составлять 100 или 125 см, степень жесткости « performa», размеры катетеров - 4F, 5F, 6F, внутренние диаметры - не более 0,046" ¨ 0,052 для катетеров 5F .Наличие катетеров с наконечником типа Bumper tip.Материал катетера - нейлонпебакс. Материал муфты - поликарбонат. Конфигурация муфты - крылья. Размер наивысшего давления - 1200 psi. Пропускная способность для размера 4F, диаметром 0,042" , для катетеров длиной 100см, не менее 17мл/сек. U 4-T45, U 3, U 1, U 2, U 3, U 4-T40, U 4-T45, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, , U 1, U 2, , U 4-T40, U 4-T45, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, CORONARY SINUS, U 1, U 1, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, U 1, U 2, U 4-T45, U 3, U 1, U 2, U 3, U 4-T40, U 4-T45, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, RBR BT, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm SHORT TIP, JL 4.0 cm SHORT TIP, JL 5.0 cm SHORT TIP, JL 6.0 cm SHORT TIP, JL 4.5 cm, MODIFIED JR 3.5 cm, MODIFIED JR 4.0 cm, MODIFIED JR 5.0 cm, MODIFIED JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 4.5 cm, JR 3.5 cm SHORT TIP, JR 4.0 cm SHORT TIP, JR 5.0 cm SHORT TIP, JR 6.0 cm SHORT TIP, AR MODIFIED, AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AR 1, AR 2, AR 3, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, LCB, RCB, IM, PRC, PRC, MP A2, MP A2, MP B2, MP B2, MP A2, MP B2, MP A1, MP A1, MP A1, MP B1, MP B1, MP B1, SONES TYPE, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 4.5 cm, JL 2.0 cm BT, JL 2.5 cm BT, JL 3.0 cm BT, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 4.5 cm, JR 3.5 cm SHORT TIP, JR 4.0 cm SHORT TIP, JR 5.0 cm SHORT TIP, JR 6.0 cm SHORT TIP, JR 2.0 cm BT, JR 2.5 cm BT, JR 3.0 cm BT, AR MODIFIED, AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AR 1, AR 3, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, SONES TYPE, SONES TYPE, IM, PRC, MP A1, MP A2, MP B1, MP B2, MP A2, MP B2, LCB, RCB, LCB, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, PRC HF, JL 3.5 cm HF, JL 4.0 cm HF, JL 5.0 cm HF, JL 6.0 cm HF, PRC HF, JL 3.5 cm HF, JL 4.0 cm HF, JL 5.0 cm HF, JL 6.0 cm HF, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, JL 3.5 cm BT, JL 4.0 cm BT, JL 5.0 cm BT, JL 6.0 cm BT, JL 1.5 cm BT, JL 2.0 cm BT, JL 2.5 cm BT, JL 3.0 cm BT, JR 3.5 cm BT, JR 4.0 cm BT, JR 5.0 cm BT, JR 6.0 cm BT, JR 4.5 cm BT, JR 1.5 cm BT, JR 2.0 cm BT, JR 2.5 cm BT, JR 3.0 cm BT, AR 1 BT, AR 2 BT, AR 3 BT, AR MOD BT, AL 1 BT, AL 2 BT, AL 3 BT, AL 4 BT, AL 2, CARDIAC PIG STR, CARDIAC PIG 145 DEGREE, CARDIAC PIG 155 DEGREE, CARDIAC PIG STR, SONES BT, SONES BT, IM BT, PRC BT, MP A1 BT, MP A2 BT, MP A2 BT, MP B2 BT, MP B1 BT, MP B2 BT, LT CORONARY BYPASS BT, RT CORONARY BYPASS BT, STANDARD PEDIATRIC PIGTAIL, STANDARD PEDIATRIC PIGTAIL, INFANT PEDIATRIC PIGTAIL, INFANT PEDIATRIC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE: PERFORMA MERIT Medical, или эквивалент Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |
| 22 |  | Катетер коронарный дилатационный |  |  |  |  | шт |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 34 000 |  |  |  |  | 34 000 |  |  |  |  |  |  | Сердечно-сосудистый баллонный катетер Длина катетера: 140 см. Внешние рентгеновские метки: 2 мм, дистальный диаметр: 2,36F (1,0-1,75 мм), 2,55F (2,0-3,0 мм), 2,7F (3,75-4,0 мм), проксимальный диаметр проксимити: 1,9F, покрытие: слайд-матрица Материал: Pebax, в проксимальный сегмент: Invio ™. Входной диаметр: 0,016, нормальное давление - 6 атм, номинальное выходное давление (RBP) - 16 атм. Переходный профиль: 0,0186 ՛ / 1,0 мм. Диаметр для 140 см: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 4,0, длина 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30 мм, диаметр 150 см. 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, длина 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30 мм. Совместим с 5F - 0,014 '' рулевого катетера. Сапфир II или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сердечно-сосудистый баллонный катетер Длина катетера: 140 см. Внешние рентгеновские метки: 2 мм, дистальный диаметр: 2,36F (1,0-1,75 мм), 2,55F (2,0-3,0 мм), 2,7F (3,75-4,0 мм), проксимальный диаметр проксимити: 1,9F, покрытие: слайд-матрица Материал: Pebax, в проксимальный сегмент: Invio ™. Входной диаметр: 0,016, нормальное давление - 6 атм, номинальное выходное давление (RBP) - 16 атм. Переходный профиль: 0,0186 ՛ / 1,0 мм. Диаметр для 140 см: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 4,0, длина 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30 мм, диаметр 150 см. 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, длина 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30 мм. Совместим с 5F - 0,014 '' рулевого катетера. Сапфир II или эквивалент |  |  |  |  |
| 23 |  | Катетер коронарный дилатационный |  |  |  |  | шт |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 34 000 |  |  |  |  | 34 000 |  |  |  |  |  |  | Сердечно-сосудистый баллонный катетер. Длина катетера составляет 140 см. Внешние рентгеновские метки: 2 мм, дистальный диаметр: 2,36F (1,75-2,0 мм), 2,55F (2,25-3,5 мм), 2,6F (3,75-5,0 мм), проксимальный диаметр факса: 2,0 F, покрытие: слайд-матрица Материал: нейлон, до проксимального сечения: Invio ™ .Входной диаметр: 0,0172, нормальное давление 12 атм, RPP 20 атм (1,75-4,0 мм), 18 атм (4,5-5,0 мм). Переходный профиль: 0,036 Вт / 0,91 мм. Диаметр: 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50, 5,00, длина 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30 мм. Совместим с 5F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сердечно-сосудистый баллонный катетер. Длина катетера составляет 140 см. Внешние рентгеновские метки: 2 мм, дистальный диаметр: 2,36F (1,75-2,0 мм), 2,55F (2,25-3,5 мм), 2,6F (3,75-5,0 мм), проксимальный диаметр факса: 2,0 F, покрытие: слайд-матрица Материал: нейлон, до проксимального сечения: Invio ™ .Входной диаметр: 0,0172, нормальное давление 12 атм, RPP 20 атм (1,75-4,0 мм), 18 атм (4,5-5,0 мм). Переходный профиль: 0,036 Вт / 0,91 мм. Диаметр: 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50, 5,00, длина 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30 мм. Совместим с 5F |  |  |  |  |
| 24 |  | Дилатационные катетеры с расширяемой канюлей |  |  |  |  | шт |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  | Баллон с расширяемым баллоном, длина катетера 142 см. Диаметр впускного конца 1.98 Fr. Покрытие гидрофильно. В зависимости от размера эксплуатируемого сосуда, требуемые катетеры составляют 1,25 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм, 4,5 мм; номинальное давление 6 атм, максимальное давление от 1,25 до 4,0 мм в диаметре 16 атм, 4,5 мм в диаметре 14 атм. В зависимости от размера поврежденной части сосуда требуемые катетеры имеют длину 6,0 мм; 9 мм; 12 мм; 14 мм; 15 мм; 17 мм; 20 мм; 25 мм; 30 мм; 33 мм; 38 мм; 41 мм. Требуется сертификат CE. MOZEC или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Баллон с расширяемым баллоном, длина катетера 142 см. Диаметр впускного конца 1.98 Fr. Покрытие гидрофильно. В зависимости от размера эксплуатируемого сосуда, требуемые катетеры составляют 1,25 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм, 4,5 мм; номинальное давление 6 атм, максимальное давление от 1,25 до 4,0 мм в диаметре 16 атм, 4,5 мм в диаметре 14 атм. В зависимости от размера поврежденной части сосуда требуемые катетеры имеют длину 6,0 мм; 9 мм; 12 мм; 14 мм; 15 мм; 17 мм; 20 мм; 25 мм; 30 мм; 33 мм; 38 мм; 41 мм. Требуется сертификат CE. MOZEC или эквивалент |  |  |  |  |
| 25 |  | Дилатационные катетеры с расширяемой канюлей |  |  |  |  | шт |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  | Баллон с расширяемым баллоном, длина катетера 142 см. Диаметр впускного конца 1.98 Fr. Покрытие гидрофильно. В зависимости от размера эксплуатируемого сосуда требуемые катетеры имеют диаметр 2,0 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм, 4,5 мм; номинальное давление 12 атм, максимальное давление 16 атм. В зависимости от размера поврежденной части сосуда необходимые катетеры имеют длину 8 мм; 10 мм; 13 мм; 15 мм; 18 мм; 23 мм; 28 мм; 30 мм; 35 мм; 38 мм; 45 мм. Требуется сертификат CE. MOZEC NC или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Баллон с расширяемым баллоном, длина катетера 142 см. Диаметр впускного конца 1.98 Fr. Покрытие гидрофильно. В зависимости от размера эксплуатируемого сосуда требуемые катетеры имеют диаметр 2,0 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм, 4,5 мм; номинальное давление 12 атм, максимальное давление 16 атм. В зависимости от размера поврежденной части сосуда необходимые катетеры имеют длину 8 мм; 10 мм; 13 мм; 15 мм; 18 мм; 23 мм; 28 мм; 30 мм; 35 мм; 38 мм; 45 мм. Требуется сертификат CE. MOZEC NC или эквивалент |  |  |  |  |
| 26 |  | Диагностический катетер INFINITY/SUPER TORQUE |  |  |  |  | шт |  |  |  | 130 |  | 130 |  |  |  |  | 6 800 |  |  |  |  | 6 800 |  |  |  |  |  |  | Катетер изготовлен из нейлона в трех частях. Имеет стальную основу на корпусе, внутренний край мягкого рентгеновского катетера 0,038 ”, максимальное давление 1200 фунтов на квадратный дюйм. Скорость кровотока составляет 35 мл / с для 6F. Длина 65, 80, 100 и 125 см. Размеры 4F; 5F; 5,2 F; 6F. Разнообразие дистальной части катетеров обеспечивает селективную катетеризацию сосуда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Катетер изготовлен из нейлона в трех частях. Имеет стальную основу на корпусе, внутренний край мягкого рентгеновского катетера 0,038 ”, максимальное давление 1200 фунтов на квадратный дюйм. Скорость кровотока составляет 35 мл / с для 6F. Длина 65, 80, 100 и 125 см. Размеры 4F; 5F; 5,2 F; 6F. Разнообразие дистальной части катетеров обеспечивает селективную катетеризацию сосуда |  |  |  |  |
| 27 |  | Набор шприцев для SINO POWER-D /High-pressure Injector |  |  |  |  | шт |  |  |  | 750 |  | 750 |  |  |  |  | 13 000 |  |  |  |  | 13 000 |  |  |  |  |  |  | Набор шприцев для SINO POWER-D /High-pressure Injector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набор шприцев для SINO POWER-D /High-pressure Injector |  |  |  |  |
| 28 |  | Спинальная игла 25G карандашная заточка Pencil Point . 90Մմ |  |  |  |  | шт |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | Спинальная игла 25G карандашная заточка Pencil Point .90մմ На момент получения товара остаточный срок годности не менее 75 % для сроков годности до 1 года , 2/3 — для сроков годности 1-2 года , 15 месяцев — для сроков более двух лет. Сертификаты качества — ISO13485 ili ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спинальная игла 25G карандашная заточка Pencil Point .90մմ На момент получения товара остаточный срок годности не менее 75 % для сроков годности до 1 года , 2/3 — для сроков годности 1-2 года , 15 месяцев — для сроков более двух лет. Сертификаты качества — ISO13485 ili ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент . |  |  |  |  |
| 29 |  | Спинальная игла 25G карандашная заточка Pencil Point с интродьюсером, 90мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  | Спинальная игла 25G карандашная заточка Pencil Point с интродьюсером ,90мм. На момент получения товара остаточный срок годности не менее 75 % для сроков годности до 1 года , 2/3 — для сроков годности 1-2 года , 15 месяцев — для сроков более двух лет. Сертификаты качества — ISO13485 ili ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спинальная игла 25G карандашная заточка Pencil Point с интродьюсером ,90мм. На момент получения товара остаточный срок годности не менее 75 % для сроков годности до 1 года , 2/3 — для сроков годности 1-2 года , 15 месяцев — для сроков более двух лет. Сертификаты качества — ISO13485 ili ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент . |  |  |  |  |
| 30 |  | Спинальная игла 27G карандашная заточка Pencil Point с интродьюсером, 90мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  | Спинальная игла 27G карандашная заточка Pencil Point с интродьюсером ,90мм На момент получения товара остаточный срок годности не менее 75 % для сроков годности до 1 года , 2/3 — для сроков годности 1-2 года , 15 месяцев — для сроков более двух лет. Сертификаты качества — ISO13485 ili ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спинальная игла 27G карандашная заточка Pencil Point с интродьюсером ,90мм На момент получения товара остаточный срок годности не менее 75 % для сроков годности до 1 года , 2/3 — для сроков годности 1-2 года , 15 месяцев — для сроков более двух лет. Сертификаты качества — ISO13485 ili ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент . |  |  |  |  |
| 31 |  | Катетер диагностический |  |  |  |  | шт |  |  |  | 900 |  | 900 |  |  |  |  | 7 300 |  |  |  |  | 7 300 |  |  |  |  |  |  | Рабочая длина от 80-125 см. 4-6 Fr. Материал изготовления: полиуретан / нейлон. Конец полиуретана рентгеновский, ароматический. Совместимый размер руля: 0.038`. Давление 500-1200 PSI Типы: JL3.5, JL4.0, JL 4.5, JL 5.0, JR3.5, JR 4.0, JR 4.5, JR 5.0, JR 5.0, AL1.0, AL2.0, AL3.0, AR1.0, AR2.0, AR3 .0, IM, MP2.5, MP3.0, MP 3.5, MP4.0, TG3.5, TG 4.0, TG 3.5SH, TG4.0 SH и Mitsudo RM 3.5, RM4.0, RM3.5SH, RM4. 0SH, LCB; RCB, PIG, PIG145; PIG155 или эквивалент Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая длина от 80-125 см. 4-6 Fr. Материал изготовления: полиуретан / нейлон. Конец полиуретана рентгеновский, ароматический. Совместимый размер руля: 0.038`. Давление 500-1200 PSI Типы: JL3.5, JL4.0, JL 4.5, JL 5.0, JR3.5, JR 4.0, JR 4.5, JR 5.0, JR 5.0, AL1.0, AL2.0, AL3.0, AR1.0, AR2.0, AR3 .0, IM, MP2.5, MP3.0, MP 3.5, MP4.0, TG3.5, TG 4.0, TG 3.5SH, TG4.0 SH и Mitsudo RM 3.5, RM4.0, RM3.5SH, RM4. 0SH, LCB; RCB, PIG, PIG145; PIG155 или эквивалент Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |
| 32 |  | Катетер стимулирующий биполярный |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 66 000 |  |  |  |  | 66 000 |  |  |  |  |  |  | Биполярный электростатический катетер. Наличие сертификатов качества и происхождения. 4-5 пт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Биполярный электростатический катетер. Наличие сертификатов качества и происхождения. 4-5 пт: |  |  |  |  |
| 33 |  | Направляющий катетер |  |  |  |  | шт |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 22 000 |  |  |  |  | 22 000 |  |  |  |  |  |  | Рабочая длина от 100 до 110 см. Размер 5-8 фр. Материал: Экстерьер: нейлон, средний - двухслойный, интерьер - PTFE (полиэтилфторэтилен). Конец: рентген, атроматический. Совместимый размер руля: 0.038` Типы: JL3.5, JL3.5SH, JL3.5ST, JL3.5STSH, JL 4.0, JL 4.5, JR3.5, JR3.5SH, JR4.0, JR4.0 SH, AL0.75, AL0.75SH, AL1.0 , AL1.0SH, AL1.5, AL1.5SH, AL2, AL2SH, SAL0.75, SAL1.0 SH, SAL1.5, AR1.0, AR2.0, PB3.0, PB3.0 SH, PB3.5 , PB3.5SH, PB4.0, PB4.0SH, SPB3.0, SPB3.0SH, RB0.75, RB1.0, SC3.5, SC4.0, HS01, HS02, IM, IMSH, MP01, MP01 SH, MP02, MP02 SH: Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая длина от 100 до 110 см. Размер 5-8 фр. Материал: Экстерьер: нейлон, средний - двухслойный, интерьер - PTFE (полиэтилфторэтилен). Конец: рентген, атроматический. Совместимый размер руля: 0.038` Типы: JL3.5, JL3.5SH, JL3.5ST, JL3.5STSH, JL 4.0, JL 4.5, JR3.5, JR3.5SH, JR4.0, JR4.0 SH, AL0.75, AL0.75SH, AL1.0 , AL1.0SH, AL1.5, AL1.5SH, AL2, AL2SH, SAL0.75, SAL1.0 SH, SAL1.5, AR1.0, AR2.0, PB3.0, PB3.0 SH, PB3.5 , PB3.5SH, PB4.0, PB4.0SH, SPB3.0, SPB3.0SH, RB0.75, RB1.0, SC3.5, SC4.0, HS01, HS02, IM, IMSH, MP01, MP01 SH, MP02, MP02 SH: Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |
| 34 |  | Коронарный направляющий катетер |  |  |  |  | шт |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 24 400 |  |  |  |  | 24 400 |  |  |  |  |  |  | Наружный слой направляющих коронарных катетеров - нейлон, средний слой - двухслойная сталь, внутренний слой - политетрафторэтилен, с дистальным краем 2,5 мм. Наконечник мягкий, гибкий и не повреждает (металлическая стенка катетера со стальной сеткой препятствует складыванию инструмента вместо анатомических складных сосудов. Катетеры имеют равномерный внутренний край; ; (5F-0,058 ", 6F-0,071", 7F-0,081 ", 8F-0,090"). В зависимости от возраста пациента и анатомических особенностей сосуда необходимая длина направляющей составляет 55 см, 90 см, 100 см, 110 см. В зависимости от анатомии оперированного сосуда специфика направляющего наконечника катетера требует формы LA5JL20, LA5SL30, LA5JCL15, LA5AL75, LA5SAL75, LA5EBU20, LA5JCL30, LA5AL10, LA5SAL10, LA5EBU30, LA5JL35, LA5SL40, LA5JCL35, LA5AL15, LA5SAL15, LA5EBU35, LA5JL40, LA5SL45, LA5JCL40, LA5AL20, LA5SAL20, LA5EBU375, LA5JL45, LA5SL50, LA5JCL45, LA5AL25, LA5SAL25, LA5EBU40, LA5JL50, LA5SL50, LA5JCL50, LA5AL30, LA5SAL30, LA5EBU45, LA5JL60, LA5SL60, LA5AL40, LA5SAL40, LA5EBU50, LA5JR30, LA5SR30, LA5JCR35, LA5AR10, LA5SCR35, LA5RBU35, LA5JR35, LA5SR35, LA5JCR40, LA5AR20, LA5SCR40, LA5RBU40, LA5JR40, LA5SR40, LA5JCR45, LA5ALR12, LA5SCR50, LA5JR45, LA5SR50, LA5JCR50, ECR, LA5JR50, LA5SR60, LA5ECR35, LA5JR60, LA5SAR10, LA5ECR40, LA5SAR20, LA5ECR45, 3-Dimensional, LA53DRIGHT, LA5MB1, LA5MAC30, LA5IMA, LA5CHAMP05, LA5LARA, LA5NOTO, LA5MB2, LA5MAC35, LA5LCB, LA5CHAMP10, LA5MRADIAL, LA5MPST, LA5MAC375, LA5RCB, LA5CHAMP15, LA5MRESS, LA5HSI, LA5MAC40, LA5RCBII, LA5CHAMP20, LA5RRAD, LA5HSII, LA5MAC45, LA5CHAMP25, EL GAMAL, LA5HSIII, LA5MAC50, LA5CHAMP30, LA5ELGAMAL, LA5HSREL, LA5CHAMP35, LA6JL25, LA6SL30, LA6JCL30, LA6AL75, LA6SAL75, LA6EBU30, LA6JL30, LA6SL35, LA6JCL35, LA6AL10, LA6SAL10, LA6EBU325, LA6JL35, LA6SL40, LA6JCL40, LA6AL15, LA6SAL15, LA6EBU35, LA6JL40, LA6SL45, LA6JCL45, LA6AL175, LA6SAL20, LA6EBU375, LA6JL40P, LA6SL50, LA6LCL50, LA6AL20, LA6SAL25, LA6EBU40, LA6JL45, LA6SL60, LA6AL25, LA6SAL30, LA6EBU45, LA6JL50, LA6AL30, LA6SAL40, LA6EBU50, LA6JL60, LA6AL40, LA6AL50, A5CHAMP40, LA6FL35, LA6FL35ST, LA6FL40, LA6FL40ST, LA7JCL40, LA7AL10D*, LA7SAL15, LA7EBU35, LA7JL35P^, LA7SL45, LA7JCL45, LA7AL15, LA7SAL20, LA7EBU35D*, LA7JL40, LA7SL50, LA7JCL50, LA7AL20, LA7SAL25, LA7EBU375, LA7JL40D*, LA7SL60, LA7AL20D*, LA7SAL30, LA7EBU40, LA7JL40G^^, ,LA7AL25, LA7SAL40, LA7EBU40D*, LA7JL40P^, LA7AL30, LA7EBU45, LA7JL45, LA7AL40, LA7EBU50, LA7JL50, LA7JL60, Left Standard (FL), LA7FL35, LA7FL40, LA7FL40G^^, LA7JR30, LA7SR30, LA7JCR35, LA7AR10, LA7SCR35, LA7RBU35, LA7JR35, LA7SR35, LA7JCR40, LA7AR10D*, LA7SCR40, LA7RBU40, LA7JR40, LA7SR40, LA7JCR45, LA7AR20, LA7SCR50, LA7JR40D*, LA7SR45, LA7JCR50, LA7AR20D*, LA7JR40P^, LA7SR50, LA7ALR12, ECR LA7JR45, LA7SR60, LA7ECR35, LA7JR50, LA7ECR40, LA7JR60, Short Amplatz Righ LA7ECR45, LA7SAR10, FCR LA7SAR20, LA7FCR35, 3-Dimensional LA7FCR40, LA73DRC, LA73DRIGHT, LA7FL40P^, LA7HSI, LA7MAC30, LA7IMA, LA7CHAMP05, LA7CHAMP15K+, LA7NOTO, LA7HSII, LA7MAC35, LA7IMAD*, LA7CHAMP05D*, LA7CHAMP20K+, LA7RMHSII, LA7MAC375, LA7LCB, LA7CHAMP10, LA7CHAMP25K+, LA7HSIII, LA7MAC40, LA7LCBD*, LA7CHAMP10D*, LA7IMAK+, El GAMAL, LA7HSIV, LA7MAC45, LA7RCB, LA7CHAMP15, LA7JR40K+, LA7ELGAMAL, LA7MB1, LA7MAC50, LA7RCBD*, LA7CHAMP20, LA7MPHK+, LA7MB2, LA7RCBII, LA7CHAMP25, LA7MP1K+, LA7MP1, LA7CHAMP30, LA7MPHK+, LA7MP1D*, LA7CHAMP35, LA7PK1W++, LA7MPST, LA7CHAMP40, LA7RDCK+, LA7SCR40K+, LA7STRD*, LA8JL30, LA8SL30, LA8JCL30, LA8AL75, LA8SAL75, LA8EBU30, LA8JL35, LA8SL35, LA8JCL35, LA8AL10, LA8SAL10, LA8EBU35, LA8JL40, LA8SL40, LA8JCL35D*, LA8AL10D*, LA8SAL15, LA8EBU35D*, LA8JL40D*, LA8SL45, LA8JCL40, LA8AL15, LA8SAL20, LA8EBU375, LA8JL45, LA8SL50, LA8JCL40D*, LA8AL20, LA8SAL25, LA8EBU40, LA8JL50, LA8SL60, LA8JCL45, LA8AL20D*, LA8SAL30, LA8EBU40D*, LA8JL60, LA8JCL45D*, LA8AL25, LA8SAL40, LA8EBU45, LA8JL70, LA8JCL50, LA8AL30, LA8EBU50, LA8JL80, LA8AL40, LA8AL40D*, LA8AL50, LA8JR30, LA 8SR30, LA8JCR35, LA8AR10, LA8SCR35, LA8RBU35, LA8JR35, LA8SR35, LA8JCR40, LA8AR20, LA8SCR40, LA8RBU40, LA8JR35D, LA8SR40, LA8JCR45, LA8ALR12, LA8SCR50, LA8RBU40D, LA8JR40, LA8SR45, LA8JCR50, LA8JR40D, LA8SR50,ECR LA8JR45, LA8SR60, LA8ECR35, LA8JR50, LA8ECR40, LA8JR60, Short Amplatz Right LA8ECR45, LA8SAR10, LA8SAR20, 3-Dimensional LA83DRC, LA8HSI, LA8MAC30, LA8IMA, LA8CHAMP05, LA8CARL3D*, LA8NOTO, LA8HSII, LA8MAC35, LA8IMAD*, LA8CHAMP10, LA8CARLD*, LA8RMHSII, LA8MAC375, LA8LCB, LA8CHAMP15, LA8CHAMP15K+, LA8HSIII, LA8MAC40, LA8LCBD*, LA8CHAMP20, LA8CHAMP20K+, LA8MB1, LA8MAC45, LA8RCB, LA8CHAMP25, LA8CHAMP25K+, LA8MB1D*,LA6FL40G, LA6FL45ST, LA6FL40P, LA6FL50ST, LA6JR30, LA6SR30, LA6JCR35, LA6AR10, LA6SCR35, LA6RBU35, LA6JR35, LA6SR35, LA6JCR40, LA6AR20, LA6SCR40, LA6RBU40, LA6JR40, LA6SR40, LA6JCR45, LA6ALR12, LA6SCR50, LA6RBU45, LA6JR40P, LA6SR45, LA6JCR50, LA6JR45, LA6SR50, Short Amplatz Right ECR LA6JR50, LA6SR60, LA6SAR10, LA6ECR30, LA6JR60, LA6SAR20, LA6ECR35, LA6ECR40, Right Standard (FR) LA6ECR45, LA6FR35, LA6FR40, 3-Dimensional LA63DRC, LA63DRIGHT, LA6MB1, LA6MAC30, LA6LCB, LA6CHAMP05, LA6CHAMP15K, LA6LARA, LA6MB2, LA6MAC35, LA6LCBD, LA6CHAMP10, LA6CHAMP20K+, LA6MRADIAL, LA6MP1, LA6MAC375, LA6RCB, LA6CHAMP15, LA6CHAMP25K+, LA6MRESS, LA6MP2, LA6MAC40, LA6RCBD*, LA6CHAMP20, LA6IMAK+, LA6RRAD, LA6MPST, LA6MAC45, LA6CBII, LA6CHAMP25, LA6JR40K+, LA6HSI, LA6MAC50, LA6IMA, LA6CHAMP30, LA6MP1K+, NOTO, LA6HSII, LA6IMAD*, LA6CHAMP35, LA6MPHK+, LA6NOTO, LA6RMSHII, LA6CHAMP40, LA6PK1W++, LA6HSIII, LA6RDCK+, EL GAMAL, LA6ELGAMAL, LA7JL30, LA7SL30, LA7JCL30, LA7AL75, LA7SAL75, LA7EBU30, LA7JL35, LA7SL35, LA7JCL35, LA7AL10, LA7SAL10, LA7EBU30D*, LA7JL35G^^, LA7SL40,LA5JL30, LA5SL35, LA8MAC50, LA8RCBD*, LA8CHAMP30, LA8IMAK+, LA8MB2, LA8RCBII, LA8CHAMP35, LA8JR40K+, LA8MB2D*, LA8CHAMP40, LA8MP1K+,EL GAMAL, LA8MP1, LA8MPHK+, LA8ELGAMAL, LA8MPST, LA8PK1W++, LA8ELGAMAL2, LA8RDCK+, LA8ELGAMAL3, LA8SCR40K+, LA8STRD*, LA8STRK+, LA8SW1,LA8SW1D*: SH ձևը հասանելի է բոլոր չափերի համար։ Launcher կամ համարժեք։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наружный слой направляющих коронарных катетеров - нейлон, средний слой - двухслойная сталь, внутренний слой - политетрафторэтилен, с дистальным краем 2,5 мм. Наконечник мягкий, гибкий и не повреждает (металлическая стенка катетера со стальной сеткой препятствует складыванию инструмента вместо анатомических складных сосудов. Катетеры имеют равномерный внутренний край; ; (5F-0,058 ", 6F-0,071", 7F-0,081 ", 8F-0,090"). В зависимости от возраста пациента и анатомических особенностей сосуда необходимая длина направляющей составляет 55 см, 90 см, 100 см, 110 см. В зависимости от анатомии оперированного сосуда специфика направляющего наконечника катетера требует формы LA5JL20, LA5SL30, LA5JCL15, LA5AL75, LA5SAL75, LA5EBU20, LA5JCL30, LA5AL10, LA5SAL10, LA5EBU30, LA5JL35, LA5SL40, LA5JCL35, LA5AL15, LA5SAL15, LA5EBU35, LA5JL40, LA5SL45, LA5JCL40, LA5AL20, LA5SAL20, LA5EBU375, LA5JL45, LA5SL50, LA5JCL45, LA5AL25, LA5SAL25, LA5EBU40, LA5JL50, LA5SL50, LA5JCL50, LA5AL30, LA5SAL30, LA5EBU45, LA5JL60, LA5SL60, LA5AL40, LA5SAL40, LA5EBU50, LA5JR30, LA5SR30, LA5JCR35, LA5AR10, LA5SCR35, LA5RBU35, LA5JR35, LA5SR35, LA5JCR40, LA5AR20, LA5SCR40, LA5RBU40, LA5JR40, LA5SR40, LA5JCR45, LA5ALR12, LA5SCR50, LA5JR45, LA5SR50, LA5JCR50, ECR, LA5JR50, LA5SR60, LA5ECR35, LA5JR60, LA5SAR10, LA5ECR40, LA5SAR20, LA5ECR45, 3-Dimensional, LA53DRIGHT, LA5MB1, LA5MAC30, LA5IMA, LA5CHAMP05, LA5LARA, LA5NOTO, LA5MB2, LA5MAC35, LA5LCB, LA5CHAMP10, LA5MRADIAL, LA5MPST, LA5MAC375, LA5RCB, LA5CHAMP15, LA5MRESS, LA5HSI, LA5MAC40, LA5RCBII, LA5CHAMP20, LA5RRAD, LA5HSII, LA5MAC45, LA5CHAMP25, EL GAMAL, LA5HSIII, LA5MAC50, LA5CHAMP30, LA5ELGAMAL, LA5HSREL, LA5CHAMP35, LA6JL25, LA6SL30, LA6JCL30, LA6AL75, LA6SAL75, LA6EBU30, LA6JL30, LA6SL35, LA6JCL35, LA6AL10, LA6SAL10, LA6EBU325, LA6JL35, LA6SL40, LA6JCL40, LA6AL15, LA6SAL15, LA6EBU35, LA6JL40, LA6SL45, LA6JCL45, LA6AL175, LA6SAL20, LA6EBU375, LA6JL40P, LA6SL50, LA6LCL50, LA6AL20, LA6SAL25, LA6EBU40, LA6JL45, LA6SL60, LA6AL25, LA6SAL30, LA6EBU45, LA6JL50, LA6AL30, LA6SAL40, LA6EBU50, LA6JL60, LA6AL40, LA6AL50, A5CHAMP40, LA6FL35, LA6FL35ST, LA6FL40, LA6FL40ST, LA7JCL40, LA7AL10D*, LA7SAL15, LA7EBU35, LA7JL35P^, LA7SL45, LA7JCL45, LA7AL15, LA7SAL20, LA7EBU35D*, LA7JL40, LA7SL50, LA7JCL50, LA7AL20, LA7SAL25, LA7EBU375, LA7JL40D*, LA7SL60, LA7AL20D*, LA7SAL30, LA7EBU40, LA7JL40G^^, ,LA7AL25, LA7SAL40, LA7EBU40D*, LA7JL40P^, LA7AL30, LA7EBU45, LA7JL45, LA7AL40, LA7EBU50, LA7JL50, LA7JL60, Left Standard (FL), LA7FL35, LA7FL40, LA7FL40G^^, LA7JR30, LA7SR30, LA7JCR35, LA7AR10, LA7SCR35, LA7RBU35, LA7JR35, LA7SR35, LA7JCR40, LA7AR10D*, LA7SCR40, LA7RBU40, LA7JR40, LA7SR40, LA7JCR45, LA7AR20, LA7SCR50, LA7JR40D*, LA7SR45, LA7JCR50, LA7AR20D*, LA7JR40P^, LA7SR50, LA7ALR12, ECR LA7JR45, LA7SR60, LA7ECR35, LA7JR50, LA7ECR40, LA7JR60, Short Amplatz Righ LA7ECR45, LA7SAR10, FCR LA7SAR20, LA7FCR35, 3-Dimensional LA7FCR40, LA73DRC, LA73DRIGHT, LA7FL40P^, LA7HSI, LA7MAC30, LA7IMA, LA7CHAMP05, LA7CHAMP15K+, LA7NOTO, LA7HSII, LA7MAC35, LA7IMAD*, LA7CHAMP05D*, LA7CHAMP20K+, LA7RMHSII, LA7MAC375, LA7LCB, LA7CHAMP10, LA7CHAMP25K+, LA7HSIII, LA7MAC40, LA7LCBD*, LA7CHAMP10D*, LA7IMAK+, El GAMAL, LA7HSIV, LA7MAC45, LA7RCB, LA7CHAMP15, LA7JR40K+, LA7ELGAMAL, LA7MB1, LA7MAC50, LA7RCBD*, LA7CHAMP20, LA7MPHK+, LA7MB2, LA7RCBII, LA7CHAMP25, LA7MP1K+, LA7MP1, LA7CHAMP30, LA7MPHK+, LA7MP1D*, LA7CHAMP35, LA7PK1W++, LA7MPST, LA7CHAMP40, LA7RDCK+, LA7SCR40K+, LA7STRD*, LA8JL30, LA8SL30, LA8JCL30, LA8AL75, LA8SAL75, LA8EBU30, LA8JL35, LA8SL35, LA8JCL35, LA8AL10, LA8SAL10, LA8EBU35, LA8JL40, LA8SL40, LA8JCL35D*, LA8AL10D*, LA8SAL15, LA8EBU35D*, LA8JL40D*, LA8SL45, LA8JCL40, LA8AL15, LA8SAL20, LA8EBU375, LA8JL45, LA8SL50, LA8JCL40D*, LA8AL20, LA8SAL25, LA8EBU40, LA8JL50, LA8SL60, LA8JCL45, LA8AL20D*, LA8SAL30, LA8EBU40D*, LA8JL60, LA8JCL45D*, LA8AL25, LA8SAL40, LA8EBU45, LA8JL70, LA8JCL50, LA8AL30, LA8EBU50, LA8JL80, LA8AL40, LA8AL40D*, LA8AL50, LA8JR30, LA 8SR30, LA8JCR35, LA8AR10, LA8SCR35, LA8RBU35, LA8JR35, LA8SR35, LA8JCR40, LA8AR20, LA8SCR40, LA8RBU40, LA8JR35D, LA8SR40, LA8JCR45, LA8ALR12, LA8SCR50, LA8RBU40D, LA8JR40, LA8SR45, LA8JCR50, LA8JR40D, LA8SR50,ECR LA8JR45, LA8SR60, LA8ECR35, LA8JR50, LA8ECR40, LA8JR60, Short Amplatz Right LA8ECR45, LA8SAR10, LA8SAR20, 3-Dimensional LA83DRC, LA8HSI, LA8MAC30, LA8IMA, LA8CHAMP05, LA8CARL3D*, LA8NOTO, LA8HSII, LA8MAC35, LA8IMAD*, LA8CHAMP10, LA8CARLD*, LA8RMHSII, LA8MAC375, LA8LCB, LA8CHAMP15, LA8CHAMP15K+, LA8HSIII, LA8MAC40, LA8LCBD*, LA8CHAMP20, LA8CHAMP20K+, LA8MB1, LA8MAC45, LA8RCB, LA8CHAMP25, LA8CHAMP25K+, LA8MB1D*,LA6FL40G, LA6FL45ST, LA6FL40P, LA6FL50ST, LA6JR30, LA6SR30, LA6JCR35, LA6AR10, LA6SCR35, LA6RBU35, LA6JR35, LA6SR35, LA6JCR40, LA6AR20, LA6SCR40, LA6RBU40, LA6JR40, LA6SR40, LA6JCR45, LA6ALR12, LA6SCR50, LA6RBU45, LA6JR40P, LA6SR45, LA6JCR50, LA6JR45, LA6SR50, Short Amplatz Right ECR LA6JR50, LA6SR60, LA6SAR10, LA6ECR30, LA6JR60, LA6SAR20, LA6ECR35, LA6ECR40, Right Standard (FR) LA6ECR45, LA6FR35, LA6FR40, 3-Dimensional LA63DRC, LA63DRIGHT, LA6MB1, LA6MAC30, LA6LCB, LA6CHAMP05, LA6CHAMP15K, LA6LARA, LA6MB2, LA6MAC35, LA6LCBD, LA6CHAMP10, LA6CHAMP20K+, LA6MRADIAL, LA6MP1, LA6MAC375, LA6RCB, LA6CHAMP15, LA6CHAMP25K+, LA6MRESS, LA6MP2, LA6MAC40, LA6RCBD*, LA6CHAMP20, LA6IMAK+, LA6RRAD, LA6MPST, LA6MAC45, LA6CBII, LA6CHAMP25, LA6JR40K+, LA6HSI, LA6MAC50, LA6IMA, LA6CHAMP30, LA6MP1K+, NOTO, LA6HSII, LA6IMAD*, LA6CHAMP35, LA6MPHK+, LA6NOTO, LA6RMSHII, LA6CHAMP40, LA6PK1W++, LA6HSIII, LA6RDCK+, EL GAMAL, LA6ELGAMAL, LA7JL30, LA7SL30, LA7JCL30, LA7AL75, LA7SAL75, LA7EBU30, LA7JL35, LA7SL35, LA7JCL35, LA7AL10, LA7SAL10, LA7EBU30D*, LA7JL35G^^, LA7SL40,LA5JL30, LA5SL35, LA8MAC50, LA8RCBD*, LA8CHAMP30, LA8IMAK+, LA8MB2, LA8RCBII, LA8CHAMP35, LA8JR40K+, LA8MB2D*, LA8CHAMP40, LA8MP1K+,EL GAMAL, LA8MP1, LA8MPHK+, LA8ELGAMAL, LA8MPST, LA8PK1W++, LA8ELGAMAL2, LA8RDCK+, LA8ELGAMAL3, LA8SCR40K+, LA8STRD*, LA8STRK+, LA8SW1,LA8SW1D*: SH ձևը հասանելի է բոլոր չափերի համար։ Launcher կամ համարժեք։ |  |  |  |  |
| 35 |  | Диагностический катетер |  |  |  |  | шт |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 6 700 |  |  |  |  | 6 700 |  |  |  |  |  |  | Диагностические катетеры для инвазивных процедур по технологии Full-Wall. В зависимости от веса оперируемого пациента и размера операционного сосуда рекомендуемые диагностические катетеры: 5Fr (наружный диаметр катетера 1,67 мм при давлении 600 фунтов на квадратный дюйм 19 мл / с, давлении 1200 фунтов на квадратный дюйм 27 мл / с) 6Fr (внешний диаметр катетера 2 мм при давлении 600 фунтов / кв. Дюйм, 28 мл / с, давление 1200 фунтов / кв. Дюйм, 40 мл / с). В зависимости от характеристик рабочего сосуда предлагаются диагностические катетеры: JL 3.5, JL 4.0, JL 4.5, JL 5.0, JL 6.0, JR JR 4.0, JR 4.0 ST, JR 4.0 MOD, JR 5.0, JR 6.0, AL 1.0, AL 2.0, AL 3.0, AR 1.0, AR 2.0, AR MOD, MPA, MPB, NOTO, 3DRC, RCB, LCB, IMA, PIG STR, PIG 145, PIG 155: DxTerity или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диагностические катетеры для инвазивных процедур по технологии Full-Wall. В зависимости от веса оперируемого пациента и размера операционного сосуда рекомендуемые диагностические катетеры: 5Fr (наружный диаметр катетера 1,67 мм при давлении 600 фунтов на квадратный дюйм 19 мл / с, давлении 1200 фунтов на квадратный дюйм 27 мл / с) 6Fr (внешний диаметр катетера 2 мм при давлении 600 фунтов / кв. Дюйм, 28 мл / с, давление 1200 фунтов / кв. Дюйм, 40 мл / с). В зависимости от характеристик рабочего сосуда предлагаются диагностические катетеры: JL 3.5, JL 4.0, JL 4.5, JL 5.0, JL 6.0, JR JR 4.0, JR 4.0 ST, JR 4.0 MOD, JR 5.0, JR 6.0, AL 1.0, AL 2.0, AL 3.0, AR 1.0, AR 2.0, AR MOD, MPA, MPB, NOTO, 3DRC, RCB, LCB, IMA, PIG STR, PIG 145, PIG 155: DxTerity или эквивалент |  |  |  |  |
| 36 |  | Катетер-балон коронарный дилатационный |  |  |  |  | шт |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 30 500 |  |  |  |  | 30 500 |  |  |  |  |  |  | Сердечно-сосудистые баллонные катетеры с расширяющимися канюлями: длина кутикулы не более 145 см. Входная диаграмма не более 0,43 мм. Покрытие: гидрофильное. а в случае диаметра более 3,5 мм - не менее 12 атм. В зависимости от характеристик сосуда пациента во время операции, в пределах требуемого диаметра в диапазоне 1,25-4,0 мм в зависимости от типа сердечно-сосудистых баллонных катетеров, требуемых в диапазоне 10-40 мм. баллонный катетер сердечно-сосудистой системы голос международного ISO13485, сертификаты качества CE MARK, а также регистрируется в сердечнососудистой баллон-катетер должен быть новым в неповрежденной оригинальной упаковке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сердечно-сосудистые баллонные катетеры с расширяющимися канюлями: длина кутикулы не более 145 см. Входная диаграмма не более 0,43 мм. Покрытие: гидрофильное. а в случае диаметра более 3,5 мм - не менее 12 атм. В зависимости от характеристик сосуда пациента во время операции, в пределах требуемого диаметра в диапазоне 1,25-4,0 мм в зависимости от типа сердечно-сосудистых баллонных катетеров, требуемых в диапазоне 10-40 мм. баллонный катетер сердечно-сосудистой системы голос международного ISO13485, сертификаты качества CE MARK, а также регистрируется в сердечнососудистой баллон-катетер должен быть новым в неповрежденной оригинальной упаковке. |  |  |  |  |
| 37 |  | Катетер-балон коронарный дилатационный |  |  |  |  | шт |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 30 500 |  |  |  |  | 30 500 |  |  |  |  |  |  | Сердечно-сосудистые баллонные катетеры с нерасширяемыми канюлями. Длина кожи не более 145 см. Схема впуска: не более 0,43 мм. Покрытие: гидрофильное. Максимальное рабочее давление до 4,0 мм в диаметре не менее 22 мм. Ат. в случае диаметра не менее 20 атм. В зависимости от характеристик сосуда пациента во время операции, в соответствии с необходимым диаметром в диапазоне 2,0-5,0 мм, в соответствии с требуемым типом сердечно-сосудистых баллонных катетеров, в диапазоне 6-30 мм, в соответствии с сердечно-сосудистым баллоном тип международного ISO13485, сертификаты качества CE MARK, а также регистрируется в сердечнососудистой баллон-катетер должен быть новым chogtaortsvats оригинальной упаковке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сердечно-сосудистые баллонные катетеры с нерасширяемыми канюлями. Длина кожи не более 145 см. Схема впуска: не более 0,43 мм. Покрытие: гидрофильное. Максимальное рабочее давление до 4,0 мм в диаметре не менее 22 мм. Ат. в случае диаметра не менее 20 атм. В зависимости от характеристик сосуда пациента во время операции, в соответствии с необходимым диаметром в диапазоне 2,0-5,0 мм, в соответствии с требуемым типом сердечно-сосудистых баллонных катетеров, в диапазоне 6-30 мм, в соответствии с сердечно-сосудистым баллоном тип международного ISO13485, сертификаты качества CE MARK, а также регистрируется в сердечнососудистой баллон-катетер должен быть новым chogtaortsvats оригинальной упаковке. |  |  |  |  |
| 38 |  | Направляющий катетер VISTA BRITE TIP |  |  |  |  | шт |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 26 000 |  |  |  |  | 26 000 |  |  |  |  |  |  | Направляющие катетеры VISTA BRITE TIP Cordis: Наружный слой выполнен из нейлона, средний слой - двухслойная тканая сталь, внутренний слой - PTFE (полиэтилен тетраэтилен) с рентгеновским дистальным концом 2,5 мм. Многосекционная структура, при термоформовании различных деталей (мягкий конец, формующая деталь, основной корпус). Кончик мягкий, гибкий и не повреждающий (ароматический). Гибридная технология ламинирования увеличивает внутренние полости катетеров и поддерживает процесс манипуляции. Покрытие стенки катетера стальной сеткой препятствует складыванию инструмента в месте анатомического складывания сосудов. Катетеры имеют равномерное внутреннее поле по всей длине. Размеры внутренних полей: 9F - 0,098 ", 8F-0,088", 7F-0,078 ", 6F-0,070. Длина 55 см, 90 см, 95 см, 125 см. Форма наконечника катетера: JL3; JL3 SH; JL3,5; JL3,5 SH; JL3,5 ST SH; JL3,5 ST SH; JL4; JL4 ST; JL4 SH; JL4 ST SH; JL4,5; JL4,5 ST; JL4,5 SH; JL5; JL5 ST; JL5 SH; JL5 ST SH; JL6; JL3,5 MOD ST; JL4 MOD ST; JCL3,5; JCL 3.5 SH; JCL4; JCL4 SH; JCL4,5; JCL4.5 SH; JCL5 SH; XB3; XB3 SH; XB3,5; XB3,5 SH; XBLAD 3.5; XB4; XB4SH; XB LAD4; XB4,5; XB4,5 SH; XB LAD 4.5; AL.75; AL1; AL1ST; AL1 ST SH; AL1SH; AL 1,5; AL 1,5 ST; AL1,5 SH; AL 1,5 ST SH; AL2; AL2 ST; AL2 SH; AL2 ST SH; AL3; AL3 ST; AL3 SH; JR3,5; JR 3.5 ST; JR 3,5 SH; JR 3.5 ST SH; JR 4; JR4 ST; JR4 SH; JR4 ST SH; JR 4.5 ST; JR 4.5 ST SH; JR5; JR5 ST; JR5 SH; JR 6; JR6 SH; JCR 3.5; JCR 3,5 SH; JCR 4; JCR 4 SH; SCR3,5; SCR4; XBR1; XBR2; XBR CA; 3 DRC; П1; AR1 SH; П2; AR2 SH; ALR1,2; ALR 1,2 SH; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB; SON1; CAS1; CAS2; MPA1; MPA 1 SH; MPB1; MPB1 SH; H-СТИК; H-STICK SH; LCB; LCB SH; RCB; RCB SH; EGB1; EGB2; EGB3; ПДК; MPD; STR; Почечная кривая 1 (маленькая); Почечная кривая (для взрослых); J-кривой; Контралатеральный 1; Контралатеральный 2; позвоночного; CBL; HY1; H1; IM; Барбо; IM SH; IM VB-1; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направляющие катетеры VISTA BRITE TIP Cordis: Наружный слой выполнен из нейлона, средний слой - двухслойная тканая сталь, внутренний слой - PTFE (полиэтилен тетраэтилен) с рентгеновским дистальным концом 2,5 мм. Многосекционная структура, при термоформовании различных деталей (мягкий конец, формующая деталь, основной корпус). Кончик мягкий, гибкий и не повреждающий (ароматический). Гибридная технология ламинирования увеличивает внутренние полости катетеров и поддерживает процесс манипуляции. Покрытие стенки катетера стальной сеткой препятствует складыванию инструмента в месте анатомического складывания сосудов. Катетеры имеют равномерное внутреннее поле по всей длине. Размеры внутренних полей: 9F - 0,098 ", 8F-0,088", 7F-0,078 ", 6F-0,070. Длина 55 см, 90 см, 95 см, 125 см. Форма наконечника катетера: JL3; JL3 SH; JL3,5; JL3,5 SH; JL3,5 ST SH; JL3,5 ST SH; JL4; JL4 ST; JL4 SH; JL4 ST SH; JL4,5; JL4,5 ST; JL4,5 SH; JL5; JL5 ST; JL5 SH; JL5 ST SH; JL6; JL3,5 MOD ST; JL4 MOD ST; JCL3,5; JCL 3.5 SH; JCL4; JCL4 SH; JCL4,5; JCL4.5 SH; JCL5 SH; XB3; XB3 SH; XB3,5; XB3,5 SH; XBLAD 3.5; XB4; XB4SH; XB LAD4; XB4,5; XB4,5 SH; XB LAD 4.5; AL.75; AL1; AL1ST; AL1 ST SH; AL1SH; AL 1,5; AL 1,5 ST; AL1,5 SH; AL 1,5 ST SH; AL2; AL2 ST; AL2 SH; AL2 ST SH; AL3; AL3 ST; AL3 SH; JR3,5; JR 3.5 ST; JR 3,5 SH; JR 3.5 ST SH; JR 4; JR4 ST; JR4 SH; JR4 ST SH; JR 4.5 ST; JR 4.5 ST SH; JR5; JR5 ST; JR5 SH; JR 6; JR6 SH; JCR 3.5; JCR 3,5 SH; JCR 4; JCR 4 SH; SCR3,5; SCR4; XBR1; XBR2; XBR CA; 3 DRC; П1; AR1 SH; П2; AR2 SH; ALR1,2; ALR 1,2 SH; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB; SON1; CAS1; CAS2; MPA1; MPA 1 SH; MPB1; MPB1 SH; H-СТИК; H-STICK SH; LCB; LCB SH; RCB; RCB SH; EGB1; EGB2; EGB3; ПДК; MPD; STR; Почечная кривая 1 (маленькая); Почечная кривая (для взрослых); J-кривой; Контралатеральный 1; Контралатеральный 2; позвоночного; CBL; HY1; H1; IM; Барбо; IM SH; IM VB-1; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB; |  |  |  |  |
| 39 |  | Индефлятор- медифлятор |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 12 500 |  |  |  |  | 12 500 |  |  |  |  |  |  | Предназначен для расширения баллонных катетеров при коронарных вмешательствах. Объем 20-30 мл. Максимальное приложенное давление 30 мм. Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предназначен для расширения баллонных катетеров при коронарных вмешательствах. Объем 20-30 мл. Максимальное приложенное давление 30 мм. Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |
| 40 |  | Набор манифольд |  |  |  |  | шт |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 3 500 |  |  |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  | Прозрачная клапанная система для доставки жидкости во время вмешательства (контраст, физиологический раствор и т. Д.). До 1050 фунтов на квадратный дюйм. Соединение Луер-Лок. Трехпоточная версия с клапанами, прикрепленными к рентгеновской венозной системе, системой физического раствора и удлинителем датчика давления 120 см. Внешний край контрастной трубки составляет 3 мм (0,118 дюйма) и 1,3 мм (0,0515 дюйма) внутри. Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прозрачная клапанная система для доставки жидкости во время вмешательства (контраст, физиологический раствор и т. Д.). До 1050 фунтов на квадратный дюйм. Соединение Луер-Лок. Трехпоточная версия с клапанами, прикрепленными к рентгеновской венозной системе, системой физического раствора и удлинителем датчика давления 120 см. Внешний край контрастной трубки составляет 3 мм (0,118 дюйма) и 1,3 мм (0,0515 дюйма) внутри. Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |
| 41 |  | Линия мониторинга |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  | Линия контроля 800 фунтов на квадратный дюйм, мужской-fe15, 30, 90, 150 см. Толщина стенки 0,8 мм, диаметр внешнего поля 3 мм, внутренняя 2,2 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Линия контроля 800 фунтов на квадратный дюйм, мужской-fe15, 30, 90, 150 см. Толщина стенки 0,8 мм, диаметр внешнего поля 3 мм, внутренняя 2,2 мм. |  |  |  |  |
| 42 |  | Диагностический интродьюсер |  |  |  |  | шт |  |  |  | 180 |  | 180 |  |  |  |  | 7 700 |  |  |  |  | 7 700 |  |  |  |  |  |  | Диагностический интродьюсер, состоящий из нейлонового сердечника, с полным гидрофильным покрытием. В зависимости от характеристик эксплуатируемого судна, требуемые формы наконечника: прямой наконечник, угловой наконечник, наконечник 1,5J, наконечник 3J, наконечник 6J. J-угол разной степени. В зависимости от характеристик эксплуатируемого сосуда необходимый диаметр проводника составляет 0,89 мм (0,035 дюйма). В зависимости от характеристик рабочего сосуда требуемая длина проводника составляет: 50 см, 80 см, 150 см, 180 см, 200 см, 220 см, 260 см, 300 см, упругость - 3,92 Н (400 гс) и более. Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диагностический интродьюсер, состоящий из нейлонового сердечника, с полным гидрофильным покрытием. В зависимости от характеристик эксплуатируемого судна, требуемые формы наконечника: прямой наконечник, угловой наконечник, наконечник 1,5J, наконечник 3J, наконечник 6J. J-угол разной степени. В зависимости от характеристик эксплуатируемого сосуда необходимый диаметр проводника составляет 0,89 мм (0,035 дюйма). В зависимости от характеристик рабочего сосуда требуемая длина проводника составляет: 50 см, 80 см, 150 см, 180 см, 200 см, 220 см, 260 см, 300 см, упругость - 3,92 Н (400 гс) и более. Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |
| 43 |  | Диагностический интродьюсер |  |  |  |  | шт |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 7 700 |  |  |  |  | 7 700 |  |  |  |  |  |  | Диагностический интродьюсер изготовлен из нержавеющей стали, покрытой ПТФЭ (политетрафторэтиленом). Характеристики Внешнее покрытие PTFE (полиэтилен тетраэтилен) снижает силу трения. Кончик мягкий, прямой или J-образный. Угол J имеет различную степень, а мягкий конец имеет различные размеры. Диаметры маршрутизатора: 0,018 ", 0,021", 0,025 ", 0,032", 0,035 ", 0,038". Длина направляющей составляет 125 см, 150 см, 175 см, 180 см, 260 см. Направляющие являются фиксированной и нефиксированной внутренней осью. Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диагностический интродьюсер изготовлен из нержавеющей стали, покрытой ПТФЭ (политетрафторэтиленом). Характеристики Внешнее покрытие PTFE (полиэтилен тетраэтилен) снижает силу трения. Кончик мягкий, прямой или J-образный. Угол J имеет различную степень, а мягкий конец имеет различные размеры. Диаметры маршрутизатора: 0,018 ", 0,021", 0,025 ", 0,032", 0,035 ", 0,038". Длина направляющей составляет 125 см, 150 см, 175 см, 180 см, 260 см. Направляющие являются фиксированной и нефиксированной внутренней осью. Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |
| 44 |  | Гемостатическое устройство для сдавливания лучевой артерии |  |  |  |  | шт |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  | Предназначен для компрессии лучевой артерии после радиальных коронарных вмешательств. Размер: 24-29 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предназначен для компрессии лучевой артерии после радиальных коронарных вмешательств. Размер: 24-29 см |  |  |  |  |
| 45 |  | Направляющий шнур |  |  |  |  | шт |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 28 000 |  |  |  |  | 28 000 |  |  |  |  |  |  | Шнур рулевого управления с гидрофильным покрытием, масса наконечника 0,6-1,0 г, проход корда с силиконовым покрытием не более 2 мм, сечение рентгеновского излучения не менее 3 см, длина шнура не менее 180 см, диаметр не менее 0,014 13 0,36 мм CE, не более 48 мм Наличие сертификатов. Должна быть в заводской стерильной упаковке для упаковки. Направляющий шнур должен быть в новой неиспользованной заводской стерильной упаковке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шнур рулевого управления с гидрофильным покрытием, масса наконечника 0,6-1,0 г, проход корда с силиконовым покрытием не более 2 мм, сечение рентгеновского излучения не менее 3 см, длина шнура не менее 180 см, диаметр не менее 0,014 13 0,36 мм CE, не более 48 мм Наличие сертификатов. Должна быть в заводской стерильной упаковке для упаковки. Направляющий шнур должен быть в новой неиспользованной заводской стерильной упаковке. |  |  |  |  |
| 46 |  | Коронарный интродьюсер |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 65 000 |  |  |  |  | 65 000 |  |  |  |  |  |  | Коронарное рулевое управление для хронических полных окклюзий с микроконтроллером, апертура 1,7 г, диафрагма рентгеновского излучения 150 мм, длина 190 см, диаметр 0,36 / 0,26 мм (0,014 / 0,010 дюйма), тип покрытия: SLIP, гидрофильный 15 см, судно на подводных крыльях 15 Тип: 1 мм, предварительно сформированный. Сертификат качества CE: Gaia First (Asahi) или эквивалентный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коронарное рулевое управление для хронических полных окклюзий с микроконтроллером, апертура 1,7 г, диафрагма рентгеновского излучения 150 мм, длина 190 см, диаметр 0,36 / 0,26 мм (0,014 / 0,010 дюйма), тип покрытия: SLIP, гидрофильный 15 см, судно на подводных крыльях 15 Тип: 1 мм, предварительно сформированный. Сертификат качества CE: Gaia First (Asahi) или эквивалентный. |  |  |  |  |
| 47 |  | Коронарная направляющая |  |  |  |  | шт |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 35 000 |  |  |  |  | 35 000 |  |  |  |  |  |  | Корональные проводники длиной 0,014 ", длиной 190 или 300 см. Внутренняя ось должна быть изготовлена ​​из нержавеющей стали с ПТФЭ, с дистальным сечением из сверхтонкого никель-титанового сплава, нержавеющей стали из нержавеющей стали типа 304В. или наличие гидрофобного покрытия. В зависимости от анатомических особенностей оперированного сосуда. Длина рентгеноконтрастного наконечника: 2 см или 3 см. В зависимости от анатомических особенностей оперирующего сосуда. Дистальные рентгенограммы конечностей необходимы прямые, J-образные. В зависимости от анатомических особенностей операционного сосуда конечности конечности составляют 0,6 г, 0,7 г, 0,8 г, 0,9 г, 1,0 г, 1,2 г, 1,5 г, 2,7 г, 2,8 г, 3,5 г, 4,1 г, 4,8 г, 9,7 г, 13,9 г, 12,5 г, 13,0 г HI-TORQUE или эквивалент: ВЫСОКИЙ МОМЕНТ или эквивалентный: любая партия поставки должна иметь сертификат происхождения, выданный производителем поставщику. Должен быть новым, неиспользованным, с заводской стерильной упаковкой. Включите технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корональные проводники длиной 0,014 ", длиной 190 или 300 см. Внутренняя ось должна быть изготовлена ​​из нержавеющей стали с ПТФЭ, с дистальным сечением из сверхтонкого никель-титанового сплава, нержавеющей стали из нержавеющей стали типа 304В. или наличие гидрофобного покрытия. В зависимости от анатомических особенностей оперированного сосуда. Длина рентгеноконтрастного наконечника: 2 см или 3 см. В зависимости от анатомических особенностей оперирующего сосуда. Дистальные рентгенограммы конечностей необходимы прямые, J-образные. В зависимости от анатомических особенностей операционного сосуда конечности конечности составляют 0,6 г, 0,7 г, 0,8 г, 0,9 г, 1,0 г, 1,2 г, 1,5 г, 2,7 г, 2,8 г, 3,5 г, 4,1 г, 4,8 г, 9,7 г, 13,9 г, 12,5 г, 13,0 г HI-TORQUE или эквивалент: ВЫСОКИЙ МОМЕНТ или эквивалентный: любая партия поставки должна иметь сертификат происхождения, выданный производителем поставщику. Должен быть новым, неиспользованным, с заводской стерильной упаковкой. Включите технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. |  |  |  |  |
| 48 |  | Диагностический интродьюсер с тефлоновым покрытием |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 4 850 |  |  |  |  | 4 850 |  |  |  |  |  |  | В зависимости от анатомических особенностей эксплуатируемого сосуда диаметр направляющей должен составлять 0,14 "(0,36 мм), 0,18" (0,46 мм), 0,21 "(0,53 мм), 0,35" (0,89 мм), 0,38 ". ´´ (0,97 мм) В зависимости от анатомических особенностей рабочего сосуда длина направляющей должна составлять 80, 150, 180 и 260 см. В зависимости от анатомических особенностей рабочего сосуда требуемые концевые формы прямые, J-образные. 5, 3, 6 и 15 мм. Имеется в гибком дистальном сечении: по всей длине направляющей прокладки из ПТФЭ Справедливость:.. J наличие коррекции оконечного устройства Ughghordchi клапан для промывки люэровского наличия Ughghordchi внутреннего сердечника должно быть изготовлены из нержавеющей стали: INQUIRE, МЕРИТ медицинский или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В зависимости от анатомических особенностей эксплуатируемого сосуда диаметр направляющей должен составлять 0,14 "(0,36 мм), 0,18" (0,46 мм), 0,21 "(0,53 мм), 0,35" (0,89 мм), 0,38 ". ´´ (0,97 мм) В зависимости от анатомических особенностей рабочего сосуда длина направляющей должна составлять 80, 150, 180 и 260 см. В зависимости от анатомических особенностей рабочего сосуда требуемые концевые формы прямые, J-образные. 5, 3, 6 и 15 мм. Имеется в гибком дистальном сечении: по всей длине направляющей прокладки из ПТФЭ Справедливость:.. J наличие коррекции оконечного устройства Ughghordchi клапан для промывки люэровского наличия Ughghordchi внутреннего сердечника должно быть изготовлены из нержавеющей стали: INQUIRE, МЕРИТ медицинский или эквивалент. |  |  |  |  |
| 49 |  | Стент с лекарственным покрытием |  |  |  |  | шт |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 78 000 |  |  |  |  | 78 000 |  |  |  |  |  |  | Стент с лек. покрытием гибридной конструкции, края закрытой конструкции, перегородка открытая, материал хром кобальт, диаметр 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, длина 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48 мм, препарат сиролимус, номинальное давление 9 атм, длина катетера 140-142 мм, маркер платина / иридий, растворимые полимеры. Требуется сертификат качества CE или FDA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стент с лек. покрытием гибридной конструкции, края закрытой конструкции, перегородка открытая, материал хром кобальт, диаметр 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, длина 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48 мм, препарат сиролимус, номинальное давление 9 атм, длина катетера 140-142 мм, маркер платина / иридий, растворимые полимеры. Требуется сертификат качества CE или FDA. |  |  |  |  |
| 50 |  | Коронарный интродьюсер |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 49 500 |  |  |  |  | 49 500 |  |  |  |  |  |  | Оболочка из политетрафторэтилена, коронарный гидрофильный проводник, полимерная изоляционная оболочка длиной 16 см, 1,0 г, периферический радиолиганд 16 см, длина 190 см, диаметр 0,36 / 0,26 мм (0,014 / 0,01ч) Наличие сертификата качества CE. Филдер XT-A (Асахи) или эквивалентный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оболочка из политетрафторэтилена, коронарный гидрофильный проводник, полимерная изоляционная оболочка длиной 16 см, 1,0 г, периферический радиолиганд 16 см, длина 190 см, диаметр 0,36 / 0,26 мм (0,014 / 0,01ч) Наличие сертификата качества CE. Филдер XT-A (Асахи) или эквивалентный. |  |  |  |  |
| 51 |  | Коронарный интродьюсер |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 44 550 |  |  |  |  | 44 550 |  |  |  |  |  |  | Оболочка из политетрафторэтилена, коронный гидрофильный проводник, длиной 16 см с полимерным изолирующим покрытием, 0,6 см, рентгенопроницаемость 16 см, длина 190 см, диаметр 0,36 / 0,26 мм (0,014 / 0,014) (0,014 / 0,014) Наличие сертификата качества CE. Филдер XT-R (Асахи) или эквивалентный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оболочка из политетрафторэтилена, коронный гидрофильный проводник, длиной 16 см с полимерным изолирующим покрытием, 0,6 см, рентгенопроницаемость 16 см, длина 190 см, диаметр 0,36 / 0,26 мм (0,014 / 0,014) (0,014 / 0,014) Наличие сертификата качества CE. Филдер XT-R (Асахи) или эквивалентный. |  |  |  |  |
| 52 |  | Коронарный интродьюсер |  |  |  |  | шт |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 34 000 |  |  |  |  | 34 000 |  |  |  |  |  |  | Направленный шнур 1 гр. ручка, максимальная точность и четкое прохождение в труднодоступных местах. Внешняя крышка: Hydro-Track, Pro / Pel. Длина: 180 см, 300 см. Интуиция / Couguar / Zinger или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направленный шнур 1 гр. ручка, максимальная точность и четкое прохождение в труднодоступных местах. Внешняя крышка: Hydro-Track, Pro / Pel. Длина: 180 см, 300 см. Интуиция / Couguar / Zinger или эквивалент. |  |  |  |  |
| 53 |  | Катетер -балон с лекарственным покрытием |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 185 000 |  |  |  |  | 185 000 |  |  |  |  |  |  | Баллон для катетера PTCA. SAFEPAX®, паклитаксел и соль соли аммония Shellolic: 1. 1 соотношение, цилиндр: смесь полиамида, вал: нержавеющая сталь, длина используемого катетера 140 см, рекомендуемый направляющий катетер 5 F, два рентгеновских маркера (Pt / Ir), номинальное давление 6 бар ․ Максимальное рекомендуемое рулевое управление составляет 0,014 (0,36 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Баллон для катетера PTCA. SAFEPAX®, паклитаксел и соль соли аммония Shellolic: 1. 1 соотношение, цилиндр: смесь полиамида, вал: нержавеющая сталь, длина используемого катетера 140 см, рекомендуемый направляющий катетер 5 F, два рентгеновских маркера (Pt / Ir), номинальное давление 6 бар ․ Максимальное рекомендуемое рулевое управление составляет 0,014 (0,36 мм). |  |  |  |  |
| 54 |  | Электрод ЭКГ 55 мм для кардиомонитора .Для взрослых |  |  |  |  |  |  |  |  | 35500 |  | 35500 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | Электрод ЭКГ 55 мм для кардиомонитора .Для взрослых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электрод ЭКГ 55 мм для кардиомонитора .Для взрослых |  |  |  |  |
| 55 |  | Коронарный направитель |  |  |  |  | шт |  |  |  | 270 |  | 270 |  |  |  |  | 36 000 |  |  |  |  | 36 000 |  |  |  |  |  |  | Корональное рулевое управление первого выбора с гидрофильным покрытием SLIP-COAT, работает со всеми типами стентов длиной 18,5 см, зернистостью 0,4-0,8, длиной 3 см, длиной 180 см и 300 см, 0,36 мм (0,014) дюйм): Наличие сертификата качества CE. SION / SION Синий / SION Черный (Асахи) или эквивалентный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корональное рулевое управление первого выбора с гидрофильным покрытием SLIP-COAT, работает со всеми типами стентов длиной 18,5 см, зернистостью 0,4-0,8, длиной 3 см, длиной 180 см и 300 см, 0,36 мм (0,014) дюйм): Наличие сертификата качества CE. SION / SION Синий / SION Черный (Асахи) или эквивалентный. |  |  |  |  |
| 56 |  | Набор адаптер-РТСА |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  | Содержимое: Y-образный переходник, предназначен для ремешка 0,014 ”, плоская игла, момент затяжки. Внутренний диаметр Y-образного адаптера 10Fr. Адаптерный клапан предназначен для предотвращения кровотечения и проникновения атмосферного воздуха. Боковой трубопровод предназначен для промывки или инъекций внутри прибора. Резьбовая игла для проникновения в направляющую, инструмент для направляющего руля, пластиковые ремни для крепления к направляющей 0,009 "-0,018" ISO. Сертификат ISO 594-1, 594-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержимое: Y-образный переходник, предназначен для ремешка 0,014 ”, плоская игла, момент затяжки. Внутренний диаметр Y-образного адаптера 10Fr. Адаптерный клапан предназначен для предотвращения кровотечения и проникновения атмосферного воздуха. Боковой трубопровод предназначен для промывки или инъекций внутри прибора. Резьбовая игла для проникновения в направляющую, инструмент для направляющего руля, пластиковые ремни для крепления к направляющей 0,009 "-0,018" ISO. Сертификат ISO 594-1, 594-2. |  |  |  |  |
| 57 |  | Интродуктор феморальный |  |  |  |  | шт |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 9 500 |  |  |  |  | 9 500 |  |  |  |  |  |  | Intraducer Complex Femoral 4,5,6,7,8 Fr- Содержит интродуктор длиной 10 см, плетеный диаметр 0,038 ", с иглой 16-18 G. лезвие)позволяет погрузить интродуктор в кровеносный сосуд Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Intraducer Complex Femoral 4,5,6,7,8 Fr- Содержит интродуктор длиной 10 см, плетеный диаметр 0,038 ", с иглой 16-18 G. лезвие)позволяет погрузить интродуктор в кровеносный сосуд Наличие сертификата качества CE. |  |  |  |  |
| 58 |  | назальная канюля кислородная для детей |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | назальная канюля кислородная для детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | назальная канюля кислородная для детей |  |  |  |  |
| 59 |  | назальная канюля дла новорожденных |  |  |  |  | шт |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | назальная канюля кислородная для новорожденных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | назальная канюля кислородная для новорожденных |  |  |  |  |
| 60 |  | Комплект ларингоскопа TIMESCO Optima XLed ECLIPSE: светодиодная оптика, набор из 1 ручки + 2 лопасти |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 405 000 |  |  |  |  | 405 000 |  |  |  |  |  |  | Набор ларингоскопов с двумя лопастями и ручкой типа Macintosh, которая улучшает видимость деки. Ручка по стандарту качества ISO 9002, средний размер C / 29 мм /; модульная структура, с полным автоклавированием; цветовое кодирование - соответствующее кодированию лопастей; соединение клинка с английским стандартом; лампа xled мощностью 30000 часов, мощность 27000 люкс, съемная лампа вручную. Держатель - качество ISO 7376: 2003, изготовлен из нержавеющей стали, хромоникелевого сплава (сорт 18/8, AISI 304), нескользящий; Оптика: 4мм, 6500 волокон. ВАЖНО: должен быть устойчивым к агрессивной химической дезинфекции и автоклавированию . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набор ларингоскопов с двумя лопастями и ручкой типа Macintosh, которая улучшает видимость деки. Ручка по стандарту качества ISO 9002, средний размер C / 29 мм /; модульная структура, с полным автоклавированием; цветовое кодирование - соответствующее кодированию лопастей; соединение клинка с английским стандартом; лампа xled мощностью 30000 часов, мощность 27000 люкс, съемная лампа вручную. Держатель - качество ISO 7376: 2003, изготовлен из нержавеющей стали, хромоникелевого сплава (сорт 18/8, AISI 304), нескользящий; Оптика: 4мм, 6500 волокон. ВАЖНО: должен быть устойчивым к агрессивной химической дезинфекции и автоклавированию . |  |  |  |  |
| 61 |  | Комплект ларингоскопа Led светодиод, набор из 1 ручки + 2 лопасти |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 180 000 |  |  |  |  | 180 000 |  |  |  |  |  |  | «Набор ларингоскопов с двумя лопастями и ручкой типа Macintosh. Ручка по стандарту качества ISO 9002, средний размер C / 29 мм /; модульная структура, с полным автоклавированием; цветовое кодирование - соответствующее кодированию лопастей; соединение лопастей с английским стандартом; лампа xled мощностью 30000 часов, мощность 27000 люкс, съемная лампа вручную. Держатель - качество ISO 7376: 2003, изготовлен из нержавеющей стали, хромоникелевого сплава (сорт 18/8, AISI 304), нескользящий; Оптика: 4мм, 6500 волокон. ВАЖНО: должен быть устойчивым к агрессивной химической дезинфекции и автоклавированию . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Набор ларингоскопов с двумя лопастями и ручкой типа Macintosh. Ручка по стандарту качества ISO 9002, средний размер C / 29 мм /; модульная структура, с полным автоклавированием; цветовое кодирование - соответствующее кодированию лопастей; соединение лопастей с английским стандартом; лампа xled мощностью 30000 часов, мощность 27000 люкс, съемная лампа вручную. Держатель - качество ISO 7376: 2003, изготовлен из нержавеющей стали, хромоникелевого сплава (сорт 18/8, AISI 304), нескользящий; Оптика: 4мм, 6500 волокон. ВАЖНО: должен быть устойчивым к агрессивной химической дезинфекции и автоклавированию . |  |  |  |  |
| 62 |  | Маска для анестезии для взрослых размер L |  |  |  |  | шт |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  | Маска для анестезии для взрослых ․ Изготовлено из прозрачного поливинилхлорида , мягкая .размер L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маска для анестезии для взрослых ․ Изготовлено из прозрачного поливинилхлорида , мягкая .размер L |  |  |  |  |
| 63 |  | Маска для анестезии детская размер S |  |  |  |  | шт |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  | Маска для анестезии для детей ․ Изготовлено из прозрачного поливинилхлорида , мягкая .размер S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маска для анестезии для детей ․ Изготовлено из прозрачного поливинилхлорида , мягкая .размер S |  |  |  |  |
| 64 |  | Маски гортанная / горловая / N: 3 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 500 |  |  |  |  | 7 500 |  |  |  |  |  |  | Изготовлен из силикона, однослойный, мягкая подушка, прозрачная / полупрозрачная. Трубка прозрачная, рентгенограмма продольная, обязательное указание размера и веса пациента, указание размера надувной маски с 15 мм разъемом. Размеры 3,0 (30-50 кг, ID-10,2, OD-12,1, максимум 25см) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовлен из силикона, однослойный, мягкая подушка, прозрачная / полупрозрачная. Трубка прозрачная, рентгенограмма продольная, обязательное указание размера и веса пациента, указание размера надувной маски с 15 мм разъемом. Размеры 3,0 (30-50 кг, ID-10,2, OD-12,1, максимум 25см) |  |  |  |  |
| 65 |  | Маски гортанная / горловая / N: 4 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 500 |  |  |  |  | 7 500 |  |  |  |  |  |  | Изготовлен из силикона, однослойный, мягкая подушка, прозрачная / полупрозрачная. Трубка прозрачная, рентгенограмма продольная, обязательное указание размера и веса пациента, указание размера надувного обьема маски с коннекторм 15 мм. Размеры 4,0 (50-70 кг, ID-10,2, OD-12,1, максимум 35см) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовлен из силикона, однослойный, мягкая подушка, прозрачная / полупрозрачная. Трубка прозрачная, рентгенограмма продольная, обязательное указание размера и веса пациента, указание размера надувного обьема маски с коннекторм 15 мм. Размеры 4,0 (50-70 кг, ID-10,2, OD-12,1, максимум 35см) |  |  |  |  |
| 66 |  | Маски гортанная / горловая / N: 5 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 500 |  |  |  |  | 7 500 |  |  |  |  |  |  | Изготовлен из силикона, однослойный, мягкая подушка, прозрачная / полупрозрачная. Трубка прозрачная, рентгенограмма продольная, обязательное указание размера и веса пациента, указание размера надувного обьема маски с коннекторм 15 мм. Размеры 5,0 (70-100 кг, ID-11,5, OD-15,0, максимум 40 см) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовлен из силикона, однослойный, мягкая подушка, прозрачная / полупрозрачная. Трубка прозрачная, рентгенограмма продольная, обязательное указание размера и веса пациента, указание размера надувного обьема маски с коннекторм 15 мм. Размеры 5,0 (70-100 кг, ID-11,5, OD-15,0, максимум 40 см) |  |  |  |  |
| 67 |  | Маска для анестезии для взрослых размер M |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  | Маска для анестезии для взрослых ․ Изготовлено из прозрачного поливинилхлорида , мягкая .размер M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маска для анестезии для взрослых ․ Изготовлено из прозрачного поливинилхлорида , мягкая .размер M |  |  |  |  |
| 68 |  | Маска для анестезии детская размер M |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  | Маска для анестезии для детей ․ Изготовлено из прозрачного поливинилхлорида , мягкая .размер M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маска для анестезии для детей ․ Изготовлено из прозрачного поливинилхлорида , мягкая .размер M |  |  |  |  |
| 69 |  | Стилет для интубации малого размера |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  | Изготовлен из гибкого алюминиевого сплава, покрытого полиэтиленом, он должен быть с деликатно атравматичным концом. Предназначен для придания интубационной трубке необходимой жесткости и формы . Размер 100 (для трубок размером 225x2,0 мм, 2,5-4,5 ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовлен из гибкого алюминиевого сплава, покрытого полиэтиленом, он должен быть с деликатно атравматичным концом. Предназначен для придания интубационной трубке необходимой жесткости и формы . Размер 100 (для трубок размером 225x2,0 мм, 2,5-4,5 ). |  |  |  |  |
| 70 |  | Стилет для интубации среднего размера |  |  |  |  | шт |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  | Изготовлен из гибкого алюминиевого сплава, покрытого полиэтиленом, он должен быть с деликатно атравматичным концом. Предназначен для придания интубационной трубке необходимой жесткости и формы . Размер 200 (для трубок размером 335x4,0 мм, 5,0-8,0 ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовлен из гибкого алюминиевого сплава, покрытого полиэтиленом, он должен быть с деликатно атравматичным концом. Предназначен для придания интубационной трубке необходимой жесткости и формы . Размер 200 (для трубок размером 335x4,0 мм, 5,0-8,0 ). |  |  |  |  |
| 71 |  | Стилет для интубации большого размера |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  | Изготовлен из гибкого алюминиевого сплава, покрытого полиэтиленом, он должен быть с деликатно атравматичным концом. Предназначен для придания интубационной трубке необходимой жесткости и формы . Размер 300 (для трубок размером 365x5,0 мм, 8,5-9,0 ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовлен из гибкого алюминиевого сплава, покрытого полиэтиленом, он должен быть с деликатно атравматичным концом. Предназначен для придания интубационной трубке необходимой жесткости и формы . Размер 300 (для трубок размером 365x5,0 мм, 8,5-9,0 ). |  |  |  |  |
| 72 |  | Интрадьюсер для сложной интубации |  |  |  |  | шт |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 5 500 |  |  |  |  | 5 500 |  |  |  |  |  |  | Изготовлен из гибкого, неагрессивного пластика, дистальный наконечник складной, используется для сложной интубации, длина 70 см, сантиметровая шкала полной длины, размер 15FR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовлен из гибкого, неагрессивного пластика, дистальный наконечник складной, используется для сложной интубации, длина 70 см, сантиметровая шкала полной длины, размер 15FR. |  |  |  |  |
| 73 |  | пластиковая ваккумная пробирка 2мл с натрия цитратом |  |  |  |  | шт |  |  |  | 35000 |  | 35000 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | пластиковая ваккумная пробирка 2мл с натрия цитратом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пластиковая ваккумная пробирка 2мл с натрия цитратом |  |  |  |  |
| 74 |  | пластиковая ваккумная пробирка 2мл с гелем-активатором + Clot |  |  |  |  | шт |  |  |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | пластиковая ваккумная пробирка 2мл с гелем-активатором + Clot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пластиковая ваккумная пробирка 2мл с гелем-активатором + Clot |  |  |  |  |
| 75 |  | пластиковая ваккумная пробирка 2мл с K3 EDTA |  |  |  |  | шт |  |  |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | пластиковая ваккумная пробирка 2мл с K3 EDTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пластиковая ваккумная пробирка 2мл с K3 EDTA |  |  |  |  |
| 76 |  | Инвалидная коляска. 80 см в ширину |  |  |  |  | шт |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 70 000 |  |  |  |  | 70 000 |  |  |  |  |  |  | Инвалидная коляска. 80 см в ширину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвалидная коляска. 80 см в ширину |  |  |  |  |
| 77 |  | Фитоменадион 2мг-2мл |  |  |  |  | амп |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 1 450 |  |  |  |  | 1 450 |  |  |  |  |  |  | раствор для иньекций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раствор для иньекций |  |  |  |  |
| 78 |  | Цефотаксим 1гр с растворителем |  |  |  |  | фл |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  | порошок для иньекций 1000 мг с растворителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | порошок для иньекций 1000 мг с растворителем |  |  |  |  |
| 79 |  | Метотрексат раствор для иньекций и капельного вливания 50мг |  |  |  |  | фл |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 17250 |  |  |  |  | 17250 |  |  |  |  |  |  | раствор для иньекций и капельного вливания 50мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раствор для иньекций и капельного вливания 50мг |  |  |  |  |
| 80 |  | Блеомицин лиофилизованный порошок для иньекций 15 мг |  |  |  |  | фл |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 9200 |  |  |  |  | 9200 |  |  |  |  |  |  | лиофилизованный порошок для иньекций 15 мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лиофилизованный порошок для иньекций 15 мг |  |  |  |  |
| 81 |  | доксорубицин порошок для иньекций 10мг |  |  |  |  | амп |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  | порошок для иньекций 10мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | порошок для иньекций 10мг |  |  |  |  |
| 82 |  | доксорубицин порошок для иньекций 50мг |  |  |  |  | амп |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 4600 |  |  |  |  | 4600 |  |  |  |  |  |  | порошок для иньекций 50мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | порошок для иньекций 50мг |  |  |  |  |
| 83 |  | Этопозид концентрат для капельного вливания, 100мг/ 5мл |  |  |  |  | амп |  |  |  | 144 |  | 144 |  |  |  |  | 5750 |  |  |  |  | 5750 |  |  |  |  |  |  | концентрат для капельного вливания, 100мг/ 5мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | концентрат для капельного вливания, 100мг/ 5мл |  |  |  |  |
| 84 |  | Этопозид 100мг таблетки |  |  |  |  | табл |  |  |  | 84 |  | 84 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  | Таблетка 100мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблетка 100мг |  |  |  |  |
| 85 |  | Карбоплатин р-р для в/в капельного вливания 450мг/45 мл |  |  |  |  | фл |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 11500 |  |  |  |  | 11500 |  |  |  |  |  |  | Р-р для в/в капельного вливания 450мг/45 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р-р для в/в капельного вливания 450мг/45 мл |  |  |  |  |
| 86 |  | Карбоплатин р-р для в/в капельного вливания 600мг/60 мл |  |  |  |  | фл |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 66700 |  |  |  |  | 66700 |  |  |  |  |  |  | Р-р для в/в капельного вливания 600мг/60 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р-р для в/в капельного вливания 600мг/60 мл |  |  |  |  |
| 87 |  | Карбоплатин р-р для в/в капельного вливания 150мг/15 мл |  |  |  |  | фл |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 43700 |  |  |  |  | 43700 |  |  |  |  |  |  | Р-р для в/в капельного вливания 150мг/15 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р-р для в/в капельного вливания 150мг/15 мл |  |  |  |  |
| 88 |  | Карбоплатин р-р для в/в капельного вливания 50мг/5 мл |  |  |  |  | амп |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 20700 |  |  |  |  | 20700 |  |  |  |  |  |  | Р-р для в/в капельного вливания 50мг/5 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р-р для в/в капельного вливания 50мг/5 мл |  |  |  |  |
| 89 |  | Винкристина сульфат 1 мг порощок лиофилизованный для иньекций |  |  |  |  | амп |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 16100 |  |  |  |  | 16100 |  |  |  |  |  |  | порощок лиофилизованный для иньекций 1 мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | порощок лиофилизованный для иньекций 1 мг |  |  |  |  |
| 90 |  | Циклофосфамид 200 мг порошок для иньекций |  |  |  |  | фл |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | порошок для иньекций 200 мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | порошок для иньекций 200 мг |  |  |  |  |
| 91 |  | Циклофосфамид 500 мг порошок для иньекций |  |  |  |  | фл |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | порошок для иньекций 500 мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | порошок для иньекций 500 мг |  |  |  |  |
| 92 |  | Винорелбин 10 мг/мл концентрат для в/в капельного вливания |  |  |  |  | амп |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 19000 |  |  |  |  | 19000 |  |  |  |  |  |  | концентрат для в/в капельного вливания 10 мг/мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | концентрат для в/в капельного вливания 10 мг/мл |  |  |  |  |
| 93 |  | эптифибатид |  |  |  |  | шт |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 29 000 |  |  |  |  | 29 000 |  |  |  |  |  |  | Ингибитор гликопротеиновых рецепторов IIb / IIIa. 2 мг / мл или 0,75 мг / мл. Интегральный или эквивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ингибитор гликопротеиновых рецепторов IIb / IIIa. 2 мг / мл или 0,75 мг / мл. Интегральный или эквивалентный |  |  |  |  |
| 94 |  | Тримеперидин 2% - 1мл |  |  |  |  | ампула |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  | Тримеперидин 2% - 1мл ампула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тримеперидин 2% - 1мл ампула |  |  |  |  |
| 95 |  | Циркониево-титановая застежка, размер Mediun - большой (средний-большой) HZ3200, N 6 - точно закрывает ткань. Сердцевидный шнур изготовлен таким образом, что каждый крепеж надежно прикреплен к ткани. Широкие бороздки исключают гладкость текстуры. Наклонная треугольная ножка крепежа увеличивает перекрытие поверхности крепежа и инструмента, почти исключая гладкость крепежа. Это сопоставимо с лапароскопическими марками WECK 338110T и ножницами WECK 337081 для открытой хирургии. |  |  |  |  | шт |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 3 200 |  |  |  |  | 3 200 |  |  |  |  |  |  | Лапароскопические титановые застежки среднего и большого размера. N6 в одном картридже. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лапароскопические титановые застежки среднего и большого размера. N6 в одном картридже. |  |  |  |  |
| 96 |  | Цисатракурима безилат 5мг/2,5 мл |  |  |  |  | ампула |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 1 250 |  |  |  |  | 1 250 |  |  |  |  |  |  | Цисатракурима безилат 5мг/2,5 мл ампула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цисатракурима безилат 5мг/2,5 мл ампула |  |  |  |  |
| 97 |  | Фторурацил 250 мг/5мл |  |  |  |  | амп |  |  |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | раствор для в/в капельного введения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раствор для в/в капельного введения |  |  |  |  |
| 98 |  | Доцетаксел 10 мг р-р для в/в вливания |  |  |  |  | фл |  |  |  | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  | Доцетаксел 10 мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доцетаксел 10 мг |  |  |  |  |
| 99 |  | Доцетаксел 20 мг р-р для в/в вливания |  |  |  |  | фл |  |  |  | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  | Доцетаксел 20 мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доцетаксел 20 мг |  |  |  |  |
| 100 |  | Доцетаксел 40 мг р-р для в/в вливания |  |  |  |  | фл |  |  |  | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | Доцетаксел 40 мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доцетаксел 40 мг |  |  |  |  |
| 101 |  | Паклитаксел 150мг концентрат для приготовления р-ра для инфузий |  |  |  |  | фл |  |  |  | 180 |  | 180 |  |  |  |  | 36800 |  |  |  |  | 36800 |  |  |  |  |  |  | Паклитаксел 150мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паклитаксел 150мг |  |  |  |  |
| 102 |  | Гемцитабин 1000 мг раствор для иньекций |  |  |  |  | фл |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 17250 |  |  |  |  | 17250 |  |  |  |  |  |  | Гемцитабин р-р для иньекций 1000мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гемцитабин р-р для иньекций 1000мг |  |  |  |  |
| 103 |  | Гемцитабин 200 мг раствор для иньекций |  |  |  |  | фл |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 9700 |  |  |  |  | 9700 |  |  |  |  |  |  | Гемцитабин р-р для иньекций 200мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гемцитабин р-р для иньекций 200мг |  |  |  |  |
| 104 |  | Эпирубицин 10 мгпорошок для в/в вливания |  |  |  |  | фл |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 13800 |  |  |  |  | 13800 |  |  |  |  |  |  | Эпирубицин 10 мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эпирубицин 10 мг |  |  |  |  |
| 105 |  | Эпирубицин 20 мгпорошок для в/в вливания |  |  |  |  | фл |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 28000 |  |  |  |  | 28000 |  |  |  |  |  |  | Эпирубицин 20 мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эпирубицин 20 мг |  |  |  |  |
| 106 |  | Эпирубицин 50 мгпорошок для в/в вливания |  |  |  |  | фл |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 20700 |  |  |  |  | 20700 |  |  |  |  |  |  | Эпирубицин 50 мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эпирубицин 50 мг |  |  |  |  |
| 107 |  | Оксалиплатин 50 мг раствор для инфузий |  |  |  |  | фл |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 44000 |  |  |  |  | 44000 |  |  |  |  |  |  | Оксалиплатин 50 мг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оксалиплатин 50 мг |  |  |  |  |
| 108 |  | Цисплатин концентрат для в/в капельного вливания 50 мг/50мл |  |  |  |  | фл |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 6300 |  |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |  | концентрат для в/в капельного вливания 50 мг/50мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | концентрат для в/в капельного вливания 50 мг/50мл |  |  |  |  |
| 109 |  | Цисплатин концентрат для в/в капельного вливания 100 мг/100мл |  |  |  |  | фл |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  |  |  | концентрат для в/в капельного вливания 100 мг/100мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | концентрат для в/в капельного вливания 100 мг/100мл |  |  |  |  |
| 110 |  | Лизирующий раствор M52LH |  |  |  |  | мл |  |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  | Раствор M52LH для автоматического гематологического анализатора BC-5150. формат: 100 мл: Условия хранения Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485 на упаковке с торговой маркой 2-30 ° C и идентификационным кодом. Только для диагностики in vitro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раствор M52LH для автоматического гематологического анализатора BC-5150. формат: 100 мл: Условия хранения Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485 на упаковке с торговой маркой 2-30 ° C и идентификационным кодом. Только для диагностики in vitro: |  |  |  |  |
| Обоснование выбора процедуры закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  |  | Группа |  |  |  | Класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочее |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения 13․02․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н |  |  |  | Наименования участников |  |  |  |  |  |  |  | Цена, представленная по заявке каждого участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | общая |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Наименование участника |  |  |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соответствие составления и представления конверта |  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки |  |  |  |  |  | Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности |  |  |  |  | Профессиональный опыт |  |  |  |  | Финансовые средства |  |  |  | Технические средства |  |  |  |  |  | Трудовые ресурсы |  |  | Ценовое предложение |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02․03․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04․03․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08․03․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 08․03․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08․03․2020 20․03․2020 25․03․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09․03․2020 25․03․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  |  |  |  | Размер предоплаты |  |  |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  |  | Общая |  |  |  |  |  |
| 27,39,44 | Ар-Медика ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 060 900 |  |  |  |  |  |  | 2 060 900 |  |  |  |  |  |
| 23,24,32,34,40,41,43,47,51,52,56,58,59,63,64 | Бест Смарт Медикл ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 418 050 |  |  |  |  |  |  | 29 418 050 |  |  |  |  |  |
| 10,11,54 | Медикл Степ ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2970000 |  |  |  |  |  |  | 2970000 |  |  |  |  |  |
| 8,28 | Глобмед ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9890000 |  |  |  |  |  |  | 9890000 |  |  |  |  |  |
| 29 | Левон и Ламара а ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133250 |  |  |  |  |  |  | 133250 |  |  |  |  |  |
| 2-7,61,62,65,66,67-73 | Курацио ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2559000 |  |  |  |  |  |  | 2559000 |  |  |  |  |  |
| 14,74,76 | Фармегус ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 397 250 |  |  |  |  |  |  | 2 397 250 |  |  |  |  |  |
| 12,30,31,45,60 | Хачпар ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582750 |  |  |  |  |  |  | 582750 |  |  |  |  |  |
| 93,103,104,107,109,110 | АБЦ ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4783200 |  |  |  |  |  |  | 4783200 |  |  |  |  |  |
| 1 | Рома ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2160000 |  |  |  |  |  |  | 2160000 |  |  |  |  |  |
| 25,26,50 | Марг Фармация ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13610000 |  |  |  |  |  |  | 13610000 |  |  |  |  |  |
| 75 | Линаре ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1035000 |  |  |  |  |  |  | 1035000 |  |  |  |  |  |
| 57 | Эй Чэм Эс ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |
| 16-18,35,36,53,55,96 | Мегиэл ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 742 500 |  |  |  |  |  |  | 15 742 500 |  |  |  |  |  |
| 13,15 | Натали Фарм ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587 540 |  |  |  |  |  |  | 587 540 |  |  |  |  |  |
| 37,38,46 | LAEKA ООО |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12-16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․03․2020 |  |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6570000 |  |  |  |  |  |  | 6570000 |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |  |  |  |  |  |  |
| 27,39,44 | Ар-Медика ООО |  |  |  | Г.Ереван 23/11/92 Тел. 010 38 01 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Armedica2010@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  | 1570023018670100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01268548 |  |  |  |  |  |  |
| 23,24,32,34,40,41,43,47,51,52,56,58,59,63,64 | Бест Смарт Медикл ООО |  |  |  | Г.Ереван Чаренци 27а дом 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | smedical@bk.ru |  |  |  |  |  |  |  | 16600108384800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02624338 |  |  |  |  |  |  |
| 10,11,54 | Медикл Степ ООО |  |  |  | Армавирский регион село Гетап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medical_step@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  | 2474703271530000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04420706 |  |  |  |  |  |  |
| 8,28 | Глобмед ООО |  |  |  | Г.Ереван Брусови 21д.․ кв․57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | info@glob-med.am |  |  |  |  |  |  |  | 220533330421000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02643743 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Левон и Ламара а ООО |  |  |  | Г.Ереван Ехварди 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tender.levonlamara@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  | 00174794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00174794 |  |  |  |  |  |  |
| 2-7,61,62,65,66,67-73 | Курацио ООО |  |  |  | Г.Ереван Сарян 16/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curatio.llc@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  | 2051222021581001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02585487 |  |  |  |  |  |  |
| 14,74,76 | Фармегус ООО |  |  |  | Г.Ереван Мамиконянц 3/41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | farmegus@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  | 1570051932950100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00108127 |  |  |  |  |  |  |
| 12,30,31,45,60 | Хачпар ООО |  |  |  | Г.Ереван Раффу 33/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Khachpar.llc@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  | 2050922055871001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00071045 |  |  |  |  |  |  |
| 93,103,104,107,109,110 | АБЦ ООО |  |  |  | Г.Ереван Киевян 28/2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v.hakobyan@abc-pharm.com |  |  |  |  |  |  |  | 2052022184211001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00129804 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рома ООО |  |  |  | Г.Ереван Аван Бабаджаняни 9/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gnumner@romamed.am |  |  |  |  |  |  |  | 1510003864590100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00045967 |  |  |  |  |  |  |
| 25,26,50 | Марг Фармация ООО |  |  |  | Г.Ереван Дрои 15-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tenders@margpharma.com |  |  |  |  |  |  |  | 220300123068000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00842845 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Линаре ООО |  |  |  | Г.Ереван Нансени 7/43 Тел ․ 093 553 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Linare50@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  | 163298002375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09212215 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Эй Чэм Эс ООО |  |  |  | Г.Ереван Московян 33-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tender@hms.am |  |  |  |  |  |  |  | 02641378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02641378 |  |  |  |  |  |  |
| 16-18,35,36,53,55,96 | Мегиэл ООО |  |  |  | Г.Ереван Демирчян 40/173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Megiel.tender@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  | 2500010305440100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01541006 |  |  |  |  |  |  |
| 13,15 | Натали Фарм ООО |  |  |  | Г.Ереван Абовян 42-2 Тел . (010)720620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | natalipharm@bk.ru |  |  |  |  |  |  |  | 1570005065330100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01222567 |  |  |  |  |  |  |
| 37,38,46 | LAEKA ООО |  |  |  | Г.Ереван В.Амбардзумян 3-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | laekatenders@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  | 1150009478918999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00058539 |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арпине Погосян |  |  |  |  |  |  |  |  | 0322-202-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | myarpi@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: Ванадзорский медицинский центр ГЗАО

Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования

Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".

Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".

Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".

Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".