Приложение № 1

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A   от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 13 февраля 2024 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ՍԳԼ-ԳՀԱՊՁԲ-24/15 Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՍԳԼ-ԳՀԱՊՁԲ-24/15, организованной целью приобретения кондиционеров для нужд ЗАО “СУРБ ГРИГОРИЙ ЛУСАВОРИЧ” МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ниже представляет запросы, полученные 12 и 13 февраля 2024 г и предоставленные 14 февраля по ним	 разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 Уточните, приемлемо ли хладагент R 32 вместо R 410A.

Разъяснение № 1 приемлемо хладагент R 32 вместо Вместо R 410A,

Запрос № 2 В технической спецификации всех лотов указано Хладагент: R410A, приемлемы ли для вас кондиционеры с хладагентом R32?

В технических характеристиках всех лотов шум внутреннего блока 40-45 дБ, приемлемы ли для вас кондиционеры с меньшим уровнем шума?

Разъяснение № 2

- вместо R 410A допускается хладагент R 32,

- Шум внутреннего блока: 40-45 дБ, допускается использование кондиционеров с более низким уровнем шума.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Аиду Амбардзумян под кодом ՍԳԼ-ԳՀԱՊՁԲ-24/15

Телефон: 091606942

Электронная почта a.hambardzumyan@keystone.am