ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի սեպտեմբերի 11-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-25/41
 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Եռաբլուրից մինչև Իսակով պողոտայի և Սեբաստիա փողոցի հատման հատված (կամուրջի տակ) հեղեղատար համակարգի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-25/41 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 09.09.2025թ. ստացված հարցադրման և դրա վերաբերյալ 11.09.2025թ. տրամադրված պարզաբանումները.

Հարցադրում 1

Հարգելի տիկին Ղազարյան

Ուսումնասիրելով Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված «Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Եռաբլուրից մինչև Իսակով պողոտայի և Սեբաստիա փողոցի հատման հատված (կամուրջի տակ) հեղեղատար համակարգի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ» մրցույթի փաստաթղթերը (ընթացակարգի ծածկագիրը` ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-25/41) մեր մոտ ծագել են որոշ հարցեր, որոնց համար խնդրում եմ տալ պարզաբանումներ․
1.
Խնդրում եմ նշել հեղեղատարի տրամագիծը և երկարությունը,

2.
Ըստ տեխնիկական բնութագրի ծառայությունների մատուցման ժամկետի համար նշված է․ «Պայմանագիրը/համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների գնման պայմանագիրը/համաձայնագիրը վավերացնելու օրվանից և գործում է շինարարական աշխատանքներին զուգընթաց»։ Խնդրում եմ նշել, թե աշխատանքային նախագծով  ինչպի՞սի տևողություն է նախատեսվում շինարարական աշխատանքների համար։
Կանխավ շնորհակալ եմ։

Հարգանքով

Էդուարդ Մեսրոպյան

ՋԻՆՋ ՍՊԸ տնօրեն
Պարզաբանում 1 

Հարգելի մասնակից, 

Տեղեկացնում եմ, որ
1.D=200մմ L= 633 մ, D=600մմ L= 472 մ, D=800մմ L= 528 մ:

2.Աշխատանքների ժամկետը նախատսեվել է շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը (ֆինանսական միջոցների տրամադրման համաձայնագրերը) ուժի մեջ մտնելու օրվանից 180-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք ուսունասիրել համապատասխան շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հրապարակված ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/38 ծածկագրով մրցույթի հրավերը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-25/41» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար   Վ. Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 011-514-216։

Էլեկոտրանային փոստ՝ viktorya.ghazaryan@yerevan.am
Պատվիրատու` Երևանի քաղաքապետարան:

PAGE  

