ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 2 от 14.10.2022 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «HAEK-GHAPDzB-30/22»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-30/22», организованной с целью приобретение смазки и уровнемера, ниже представляет запрос, полученное от 12.10.2022 года и предоставленное 14.10.2022 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос   	Участник просит разъяснение, связанное с уровнемером, в котором просит указать:

- Верхний неизмеряемый уровень, Нв, мм?

- Нижний неизмеряемый уровень, Нн, мм?

- Тип монтажного фланца, по ГОСТ 12815 исп 2 «выступ» Ду65, Ду100, Ду150?

- Наименование рабочей среды?

- Рабочее давление в резервуаре, МПа?

- Диапазон рабочих температур среды, оС (от-40 до +90 оС)?

- Тип выходного сигнала, (4-20; 0-5; 0-20 мА)?

- Тип поплавка: Тип I, Тип II или Тип III?

- Измерение температуры, да/нет?

- Измерение уровня раздела сред, (Нн min=370мм) да/нет?.

Разъяснение   	Оценочная комиссия в ответ на разъяснение участника предоставила чертеж уровня и требуемые технические параметры (см. протокол внеочередного заседания).

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом «HAEK-GHAPDzB-30/22».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-30/22»