ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 2 от 03.02.2023 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23», организованной с целью приобретение низковольтного оборудования и запасных частей, ниже представляет запрос, полученное от 02.02.2023 года и предоставленное 03.02.2023 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос   	Участник просит уточнить: не является ли техническая ошибка указанная длина 6 метров для щупалец (измерителей) необходимой в комплекте технических характеристик блока питания лота №1, поскольку длина щупалец в комплекте вообще не отмечается, но их длина колеблется в пределах 0,5-0,9 метра.

Разъяснение   	Оценочная комиссия в еще раз пересмотрела текст приглашения закупки. Учитывая вышеизложенное, оценочная комиссия решила внести следующее изменение в техническую характеристику тексте приглашения предмета закупки лота №1:

«KORAD KA3010Д или аналог Rock seed Hm310p. 30В, 10А, напряжение питания переменного тока 220В. В комплекте для блока питания щупальцы длиной 6м» заменить на

«KORAD KA3010Д или аналог Rock seed Hm310p. 30В, 10А, напряжение питания переменного тока 220В. В комплекте: источник питания постоянного тока - 1 штук, комплект щупов 10а, кабель питания - 1 штук, руководство по эксплуатации - 1 штук».

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23»