ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2022թ. մարտի 18-ի թիվ 1.2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար«Էլեկտրական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ`  Տեխնիկական վրիպակի  հետևանքով «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված 11-րդ և 12-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերը խախտվել են:

Փոփոխության նկարագրություն` Հիմք ընդունելով պատասխանատու ստորաբաժանման համապատասխան գրությունը`  հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգի հրավերում կատարել փոփոխություն և 11-րդ և 12-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում կատարել փոփոխություն:

Ճշտված տեխնիկական բնութագիրը կից ներկայացվում է:

| 11. | Օդորակիչ, 18000 BTU | Օդորակիչ, սպիտակգույնի, պատին ամրացվող, ներքին և արտաքին բլոկներով (սպլիտ համակարգով), նվազագույնը՝ 18000 BTU, էներգասպառումը՝ A դասից ոչ պակաս, տնտեսող համակարգով (инвентор)՝ կարգավորման առավելագույն 0,50 կՎտհզորությամբ: Աղմուկիմակարդակը (ներսում) 41 դեցիբել-ից ոչ բարձր: Աշխատանքային մուտքային լարումը՝ միաֆազ 220 Վ (թույլատրելի շեղումներով), հաճախականությունը՝ 50 Հց: Ռեժիմները՝ հովացնող և ջեռուցող: Հզորությունները–հովացման ռեժիմում՝ 5,11 կՎտժ-իցոչցածր և ջեռուցման ռեժիմում՝ 5,6 կՎտժ-իցոչցածր: Օդի շրջանառության ծավալը՝ 1000 մ/ժամ-իցոչպակաս: Օդորակիչի աշխատանքային գազի տեսակը՝ R410A: Օդորակիչի արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանները՝ -15⁰C-ից ոչ բարձր և +40⁰C-ից ոչ ցածր: Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 200 սմ-ից ոչ պակաս, պղնձյա բազմաջիղ, 3 x 2.5 մմ-իցոչպակաս, լարի վրա համապատասխան նշագրմամբ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Օդորակիչների ներքին և արտաքին բլոկների տեսանելի հատվածում լազերային կամ դաջման եղանակով պետք է նշագրված լինեն <<ՊՆ-21>>-ից մինչև <<ՊՆ-42>>հերթական չկրկնվող երկնիշ համարներ: 2021թ. ոչ ցածր գործարանային արտադրության և փաթեթավորմամբ, չօգտագործված, 1 (մեկ) տարվա երաշխիքով: Փաթեթավորման վրա համապատասխան հերթական համարների նշագրմամբ: Օդորակիչների մոնտաժային լրակազմում ներառված լինեն նաև համապատասխան չափերի կախիչներ, նվազագույնը 10-ական մետր համապատասխան կտրվածքի պղնձյա բազմաջիղլար և միացման պղնձյա խողովակ: |
| --- | --- | --- |
| 12. | Օդորակիչ | Օդորակիչ, սպիտակգույնի, պատինամրացվող, ներքին և արտաքին բլոկներով (սպլիտ համակարգով), նվազագույնը՝ 9000 BTU, էներգասպառումը՝ A դասից ոչ պակաս, տնտեսող համակարգով (инвентор)՝ կարգավորման առավելագույն 0,42 կՎտ հզորությամբ: Աղմուկի մակարդակը (ներսում) 41 դեցիբել-ից ոչ բարձր: Աշխատանքային մուտքայինլ արումը՝ միաֆազ 220 Վ (թույլատրելի շեղումներով), հաճախականությունը՝ 50 Հց: Ռեժիմները՝ հովացնող և ջեռուցող: Հզորությունները – հովացման ռեժիմում՝ 2,6 կՎտ-ից ոչ ցածր և ջեռուցման ռեժիմում՝ 3,1 կՎտ-ից ոչ ցածր: Օդի շրջանառության ծավալը՝ 500 մ/ժամ-ից ոչ պակաս: Օդորակիչի աշխատանքային գազի տեսակը՝ R410A: Օդորակիչի արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանները՝ -15⁰C-ից ոչ բարձր և +40⁰C-ից ոչցածր: Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 200 սմ-ից ոչպակաս, պղնձյա բազմաջիղ՝ 3 x 1.5 մմ-ից ոչ պակաս, լարի վրա համապատասխան նշագրմամբ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Օդորակիչների ներքին և արտաքին բլոկների տեսանելի հատվածում լազերային կամ դաջման եղանակով պետք է նշագրված լինեն <<ՊՆ-31>>-ից մինչև <<ՊՆ-61>> հերթական չկրկնվող երկնիշ համարներ: 2021թ. ոչ ցածր գործարանային արտադրության և փաթեթավորմամբ, չօգտագործված 1(մեկ) տարվա երաշխիքով: Փաթեթավորման վրա համապատասխան հերթական համարների նշագրմամբ: Օդորակիչների մոնտաժային լրակազմում ներառված լինեն նաև համապատասխան չափերի կախիչներ, նվազագույնը 10-ական մետր համապատասխան կտրվածքի պղնձյա բազմաջիղլար և միացման պղնձյա խողովակ: |

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2022թ. մարտի 25-ը, ժամը 14:30-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am.

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-10/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով’

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն