ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հուլիսի 16ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/10
 Մասիսի համայնքապետարանի կարիքների համար Մասիս համայնքի Արբաթ բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների գնման նպատակով  կազմակերպված ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/10ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ստացված 15.07.2025թ հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 16.07.2025թ. տրամադրված պարզաբանումները.
Ստորև ներկայացնում եմ նախագծող կազմակերպության կողմից տրամադրված պարզաբանում․
Հարցադրում 

Հարգելի գործընկեր, ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար խնդրում եմ պարզաբանել հետևյալը ծավալաթերթ նախահաշվում բացակայում է հատակի կառուցման աշխատանքները։

Պարզաբանում 

Նախագծում ներառված, սակայն նախահաշվում ու ծավալաթերթում թյուրիմացաբար բացակայող ծավալները կճշտվեն շինարարության ընթացքում, համադրման արդյունքներով, համաձայն գործող նորմերի:

Հարցադրում:

Թիվ ՝  ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/10 ծածկագրով բաց մրցույթի նախահաշիվ-ծավալաթերթում առկա են թերություններ՝ 
1.    էլեկտրալուսավորության մաս. Բացակայում է սարքավորումների ծավալաթերթը և մրցակցային արժեքները:

2.    Ցածրահոս համակարգ. Տեսահսկման ենթաբաժնում նշված տեսաձայնագրիչի տեխնիկական բնութագիրը և առավելագույն մուտքերի քանակը չի համապատասխանում տեսահսկման արտադրող ընկերությունների կողմից առաջարկված սաքավորումների տեխնիկական բնությագրերի հետ և նմանատիպ տեխնիկական բնութագրով տեսաձայնագրիչ չի արտադրվում ընդհանրապես:

3.    Հակահրդեհային համակարգ. Հակահրդեհային համակարգի ղեկավարման վահանակի մոդելը նշված է սխալ կամ թերի, այդ վահանակների արտադրող ընկերությունը թողարկում է С2000-СП1 այս տեսակի ղեկավարման համակարգ:

Պարզաբանում.

1. Քանի որ լուսավորության համակարգի վահանակները մատակարարվում են իրենց սարքավորումների հետ համատեղ, հետևաբար վահանակների արժեքում ներառված են նաև սարքավորումների արժեքները:

2. Հաշվի առնելով, որ նախագիծը մշակվել է 2022 թվականին, ցածրահոս համակարգերը նախատեսվել են նույն տարեթվին առկա արտադրատեսակներից: Դրանք կարող են նախագծողի համաձայնությամբ փոխարինվել տվյալ պահին առկա համարժեք արքավորմամբ:

3. Հաշվի առնելով, որ նախագիծը մշակվել է 2022 թվականին, հակահրդեհային ղեկավարման համակարգի մոդելը ընտրվել է 2022 թ. առկա տեսականուց: Դրանք կարող են նախագծողի համաձայնությամբ փոխարինվել տվյալ պահին առկա ղեկավարման համակարգով: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/10 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Սիրեկանյանին:

Հեռախոս՝ 0236-4-20-20։
Էլեկտրոնային փոստ՝ masismer.gnumner@mail.ru
PAGE  

