ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2021 թվականի հուլիսի 12-ի նիստի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-7/41»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-7/41» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.07.2021թ. ստացված հարցադրումների  12.07.2021թ. տրամադրված պարզաբանումները` 
   հայտնում ենք, որ մետաղական թիթեղների հավաքածուի համար անհրաժեշտ է` 

-
 Պղնձե թիթեղներ ըստ ԳՕՍՏ 859-ի` M0 մարկայի - 1 հատ, M1 մարկայի - 1 հատ, M2 մարկայի - 1 հատ,

-
 Պաղպատե թիթեղներ ըստ ԳՕՍՏ 1054-ի` 40 մարկայի - 1 հատ, 45 մարկայի - 1 հատ, 50 մարկայի - 1 հատ,

-
 Լատունե թիթեղներ ըստ ԳՕՍՏ 17711-ի և ԳՕՍՏ 15527-ի - 1 հատ,

-
 Կապարե թիթեղներ ըստ ԳՕՍՏ 3778-ի - 1 հատ:

Մետաղական թիթեղների չափսերը առնվազն պետք է լինեն` 

-
Երկարություն – 1 սմ,

-
Լայնություն – 1 սմ,

-
Հաստություն – 0.2 սմ:   
Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ գնումների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կկատարվի հրավերի փոփոխություն։

 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-7/41»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Տ. Աբրահամյանին:         

Հեռախոս՝   010-29-44-18։

« ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-7/41» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով


PAGE  

