ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի  հունիսի 1-ի որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/16
«Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումը`

Հարցադրում  1՝
Խնդրում եմ ճշտել հեմոդիալիզի կաթետրների երկարությունը ,լինում են15սմ և 20սմ
 Պարզաբանում՝ 
№ 22 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում կաթետրի երկարության մասին նշում չկա, քանի որ էական չէ երկարությունը։ Կարևոր բնութագրիչ է ներթափանցող մասի երկարությունը, որը պետք է լինի 115 մմ(±10%)։ Ուստի կարող է ներկայացվել և՛ 15 սմ, և՛ 20 սմ երկարությամբ կաթետր։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/16   ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար`  Սահականուշ Գրիգորյանին։

Հեռախոս 0285 2 85 96

Էլ. Փոստ kapanhospital@mail.ru

Պատվիրատու «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ

PAGE  

