Հավելված N 4

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ն ստորև  ներկայացնում է իր կարիքների համար դեղորայքի և բժշկական պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020  թվականի  ապրիլի 10-ին,  20-ին, 23-ին կնքված ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափա-բաժնի համարը |  | անվանումը |  |  |  |  |  | չափ-ման միա-վորը |  | քանակը |  |  |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Լոպերամիդ 2 մգ |  |  |  |  |  | դ/պ |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  |  |  | 18 200 |  |  |  |  | 18 200 |  |  |  | Լոպերամիդ դեղահատ 2մգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լոպերամիդ դեղահատ 2մգ |  |  |  |  |
| 2 |  | Վարֆարին 2,5 մգ |  |  |  |  |  | հաբ |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 24 000 |  |  |  |  | 24 000 |  |  |  | Վարֆարին դեղահատեր 2,5 մգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վարֆարին դեղահատեր 2,5 մգ |  |  |  |  |
| 3 |  | Երկաթ պարունակող համակցություն 100մգ/2մլ |  |  |  |  |  | սրվ |  | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  |  | 1 710 000 |  |  |  |  | 1 710 000 |  |  |  | Երկաթ (III)-հիդրօքսիդի դեքստրանային համալիր լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 2մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երկաթ (III)-հիդրօքսիդի դեքստրանային համալիր լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 2մլ |  |  |  |  |
| 4 |  | Կատվախոտի հանուկ +պատրինջ դեղատու հանուկ+անանուխ դեղատու տերևների հանուկ |  |  |  |  |  | հաբ |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 84 000 |  |  |  |  | 84 000 |  |  |  | Կատվախոտի հանուկ +մելիսսաի խոտի հանուկ+անանուխի տերևների հանուկ դեղահատ թաղանթապատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կատվախոտի հանուկ +մելիսսաի խոտի հանուկ+անանուխի տերևների հանուկ դեղահատ թաղանթապատ |  |  |  |  |
| 5 |  | Տամօքսիֆեն 20 մգ |  |  |  |  |  | հաբ |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 220 500 |  |  |  |  | 220 500 |  |  |  | Տամօքսիֆեն , դեղահատ, 20մգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տամօքսիֆեն , դեղահատ, 20մգ |  |  |  |  |
| 6 |  | Մեբհիդրոլին 100 մգ |  |  |  |  |  | հաբ |  | 980 |  |  | 980 |  |  |  |  | 20 580 |  |  |  |  | 20 580 |  |  |  | Մեբհիդրոլին դեղահատեր 100մգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մեբհիդրոլին դեղահատեր 100մգ |  |  |  |  |
| 7 |  | Մետրոնիդազոլ 500 մգ |  |  |  |  |  | հաբ |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |  | 9 800 |  |  |  |  | 9 800 |  |  |  | Մետրոնիդազոլ դեղահատ 500մգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մետրոնիդազոլ դեղահատ 500մգ |  |  |  |  |
| 8 |  | Նաֆազոլին 0,1%-10մլ |  |  |  |  |  | հատ |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 27 500 |  |  |  |  | 27 500 |  |  |  | Նաֆազոլին քթակաթիլներ 0.1% 10մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նաֆազոլին քթակաթիլներ 0.1% 10մլ |  |  |  |  |
| 9 |  | Մոլսիդոմին 2 մգ |  |  |  |  |  | հաբ |  | 3750 |  |  | 3750 |  |  |  |  | 675 000 |  |  |  |  | 675 000 |  |  |  | Մոլսիդոմին դեղահատեր 2մգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մոլսիդոմին դեղահատեր 2մգ |  |  |  |  |
| 10 |  | Քրոմոգլիկոլաթթու |  |  |  |  |  | հատ |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 50 400 |  |  |  |  | 50 400 |  |  |  | Քրոմոգլիկոլաթթու ակնակաթիլներ 20մգ/10մգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քրոմոգլիկոլաթթու ակնակաթիլներ 20մգ/10մգ |  |  |  |  |
| 11 |  | Դեքսպանտենոլ 5% -30 գր |  |  |  |  |  | հատ |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 18 150 |  |  |  |  | 18 150 |  |  |  | Դեքսպանտենոլ 5% -30 գր քսուկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դեքսպանտենոլ 5% -30 գր քսուկ |  |  |  |  |
| 12 |  | Լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ |  |  |  |  |  | պատիճ |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 525 000 |  |  |  |  | 525 000 |  |  |  | Լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ դեղապատիճներ - Լինեքս ֆորտե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ դեղապատիճներ - Լինեքս ֆորտե |  |  |  |  |
| 13 |  | Դիկլոֆենակ նատրիում 50 մգ մոմիկ |  |  |  |  |  | հատ |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 24 200 |  |  |  |  | 24 200 |  |  |  | Դիկլոֆենակ նատրիում 50 մգ մոմիկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դիկլոֆենակ նատրիում 50 մգ մոմիկ |  |  |  |  |
| 14 |  | Կետորոլակ 30մգ֊1մլ |  |  |  |  |  | սրվ |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 50 400 |  |  |  |  | 50 400 |  |  |  | Կետորոլակ 30մգ֊1մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կետորոլակ 30մգ֊1մլ |  |  |  |  |
| 15 |  | Յոդ 5 % սպիրտային լուծույթ |  |  |  |  |  | հատ |  | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 35 805 |  |  |  |  | 35 805 |  |  |  | Յոդ 5 % 1լ շշեր սպիրտային լուծույթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Յոդ 5 % 1լ շշեր սպիրտային լուծույթ |  |  |  |  |
| 16 |  | HDL խոլեսթերին/կոլորիմետրիկ/ |  |  |  |  |  | հատ |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  |  |  | 955 500 |  |  |  |  | 955 500 |  |  |  | HDL խոլեսթերին/կոլորոմետրիկ/: 1 հատ=1մլ HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու HDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HDL խոլեսթերին/կոլորոմետրիկ/: 1 հատ=1մլ HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու HDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 17 |  | LDL խոլեստերին /կոլորիմետրիկ/ |  |  |  |  |  | հատ |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  |  |  | 1 157 000 |  |  |  |  | 1 157 000 |  |  |  | LDL խոլեստերին /կոլորոմետրիկ/: 1 հատ=1մլ LDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու LDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ: Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LDL խոլեստերին /կոլորոմետրիկ/: 1 հատ=1մլ LDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու LDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ: Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 18 |  | Ստրիպ թեստ հելիկոբակտեր պիլորի |  |  |  |  |  | թեստ |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 82 000 |  |  |  |  | 82 000 |  |  |  | Helicobacter Pylori N 1-ի միանգամյա իմունոքրոմատոգրաֆիկ փորձարկման SD BIOLINE H. pylori- ի արագ փորձարկում ՝ մարդու շիճուկում, պլազմայում կամ ամբողջ արյան մեջ H. pylori- ին հատուկ հակամարմինների բոլոր դասերի որակական որոշման համար: Դա ժապավենի մեջ տեղադրված մեմբրանային ժապավեն է, որի վրա կիրառվում է H. pylori գրավման հակածինը (փորձարկման ժապավեն): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Helicobacter Pylori N 1-ի միանգամյա իմունոքրոմատոգրաֆիկ փորձարկման SD BIOLINE H. pylori- ի արագ փորձարկում ՝ մարդու շիճուկում, պլազմայում կամ ամբողջ արյան մեջ H. pylori- ին հատուկ հակամարմինների բոլոր դասերի որակական որոշման համար: Դա ժապավենի մեջ տեղադրված մեմբրանային ժապավեն է, որի վրա կիրառվում է H. pylori գրավման հակածինը (փորձարկման ժապավեն): |  |  |  |  |
| 19 |  | Ռոմանովսկի Գիմզա 1000մլ+բուֆեր |  |  |  |  |  | լիտր |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 63 000 |  |  |  |  | 63 000 |  |  |  | Ռոմանովսկի-Գիմզա : Ներկանյութ + բուֆեր 1հատ=1 լ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռոմանովսկի-Գիմզա : Ներկանյութ + բուֆեր 1հատ=1 լ |  |  |  |  |
| 20 |  | Ցոլիկլոն ց 5 մլ |  |  |  |  |  | հատ |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 157 500 |  |  |  |  | 157 500 |  |  |  | Ցոլիկլոն ց 5 մլ․ Ցոլիկլոն հակա - (AB, A, B, C, D , c ): Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: 1 հատ=5մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն ց 5 մլ․ Ցոլիկլոն հակա - (AB, A, B, C, D , c ): Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: 1 հատ=5մլ |  |  |  |  |
| 21 |  | Լյամլիայի սթրիպ֊թեստ |  |  |  |  |  | թեստ |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 504 000 |  |  |  |  | 504 000 |  |  |  | Լյամլիայի սթրիպ֊թեստ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լյամլիայի սթրիպ֊թեստ |  |  |  |  |
| 22 |  | Առարկայական ապակի: 25,4x76,2մմ(1''x3'') |  |  |  |  |  | հատ |  | 19600 |  |  | 19600 |  |  |  |  | 215 600 |  |  |  |  | 215 600 |  |  |  | Առարկայական ապակի: Չափսերը՝ 25,4x76,2մմ(1''x3'') : Տուփի մեջ 50 հատ ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առարկայական ապակի: Չափսերը՝ 25,4x76,2մմ(1''x3'') : Տուփի մեջ 50 հատ ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն |  |  |  |  |
| 23 |  | Ասեղ վիրաբուժական N 9 ֊ 40 մմ |  |  |  |  |  | հատ |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 15 900 |  |  |  |  | 15 900 |  |  |  | Ասեղ վիրաբուժական N 9 ֊ 40 մմ ( տուփի մեջ ֊ 12 հատ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ասեղ վիրաբուժական N 9 ֊ 40 մմ ( տուփի մեջ ֊ 12 հատ ) |  |  |  |  |
| 24 |  | Արտածծման կատետր CH6 |  |  |  |  |  | հատ |  | 220 |  |  | 220 |  |  |  |  | 16 500 |  |  |  |  | 16 500 |  |  |  | Արտածծման կատետր N 6, CH 6 ստերիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտածծման կատետր N 6, CH 6 ստերիլ |  |  |  |  |
| 25 |  | Արտածծման կատետր CH8 |  |  |  |  |  | հատ |  | 220 |  |  | 220 |  |  |  |  | 16 500 |  |  |  |  | 16 500 |  |  |  | Արտածծման կատետր N 8, CH 8 ստերիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտածծման կատետր N 8, CH 8 ստերիլ |  |  |  |  |
| 26 |  | Արտածծման կատետր CH10 |  |  |  |  |  | հատ |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  | 15 000 |  |  |  | Արտածծման կատետր N 10, CH 10 ստերիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտածծման կատետր N 10, CH 10 ստերիլ |  |  |  |  |
| 27 |  | Արտածծման կատետր CH12 |  |  |  |  |  | հատ |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 37 500 |  |  |  |  | 37 500 |  |  |  | Արտածծման կատետր N 12, CH 12 ստերիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտածծման կատետր N 12, CH 12 ստերիլ |  |  |  |  |
| 28 |  | Արտածծման խողովակ վակումի , ստերիլ |  |  |  |  |  | հատ |  | 750 |  |  | 750 |  |  |  |  | 315 000 |  |  |  |  | 315 000 |  |  |  | Արտածծման խողովակ վակումի , ստերիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտածծման խողովակ վակումի , ստերիլ |  |  |  |  |
| 29 |  | Արտածծման վակումային խողովակի պլաստիկե ծայրակալ |  |  |  |  |  | հատ |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  | 472 500 |  |  |  |  | 472 500 |  |  |  | Վիրաբուժական էլեկտրական արտածծիչի պլաստիկ խողովակի ծայրակալ, ստերիլ փաթեթավորմամբ, միանվագ, Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:Արանձ վենտիլյացիայի ( without vent ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վիրաբուժական էլեկտրական արտածծիչի պլաստիկ խողովակի ծայրակալ, ստերիլ փաթեթավորմամբ, միանվագ, Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:Արանձ վենտիլյացիայի ( without vent ) |  |  |  |  |
| 30 |  | Արտածծման խողովակ , CH 20 ստերիլ |  |  |  |  |  | հատ |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 37 500 |  |  |  |  | 37 500 |  |  |  | Արտածծման խողովակ , CH 20 ստերիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտածծման խողովակ , CH 20 ստերիլ |  |  |  |  |
| 31 |  | Դիմակ շնչական անեսթեզիայի փոքրերի մեծ |  |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 23 100 |  |  |  |  | 23 100 |  |  |  | Դիմակ շնչական անեսթեզիայի փոքրերի մեծ ։ Պատրաստված է թափանցիկ պոլիվինիլքլորիդից, փափուկ է, ունի փչման փական Չափսը՝ փոքրերի մեծ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դիմակ շնչական անեսթեզիայի փոքրերի մեծ ։ Պատրաստված է թափանցիկ պոլիվինիլքլորիդից, փափուկ է, ունի փչման փական Չափսը՝ փոքրերի մեծ: |  |  |  |  |
| 32 |  | Էսմարխի գավաթ |  |  |  |  |  | հատ |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 63 000 |  |  |  |  | 63 000 |  |  |  | Էսմարխի գավաթ ստամոքսի լվացման և հոգնա կատարելու համար N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էսմարխի գավաթ ստամոքսի լվացման և հոգնա կատարելու համար N2 |  |  |  |  |
| 33 |  | Ծածկապակի 24x50 |  |  |  |  |  | հատ |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 12 000 |  |  |  |  | 12 000 |  |  |  | Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսերը՝ 24մմx50մմ : Տուփը N100 Որակի սերտիֆիկատների առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսերը՝ 24մմx50մմ : Տուփը N100 Որակի սերտիֆիկատների առկայություն |  |  |  |  |
| 34 |  | Կարելանյութ կետգուտ բաբինա N 4 ,100մ |  |  |  |  |  | հատ |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 771 750 |  |  |  |  | 771 750 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` կետգուտ, բաբինա: Թելի չափսերը` EP 4 USP 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 100մ: : ԲԱԲԻՆԱ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` կետգուտ, բաբինա: Թելի չափսերը` EP 4 USP 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 100մ: : ԲԱԲԻՆԱ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 35 |  | Կարելանյութ կետգուտ բաբինա N 5 ,75 մ |  |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 102 900 |  |  |  |  | 102 900 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` կետգուտ, բաբինա: Թելի չափսը` EP 5 USP 1: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75մ: ԲԱԲԻՆԱ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` կետգուտ, բաբինա: Թելի չափսը` EP 5 USP 1: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75մ: ԲԱԲԻՆԱ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 36 |  | Մետաքս 4֊0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  | 20 400 |  |  |  |  | 20 400 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` մետաքս: Թելի հաստւթյունը` 4-0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Կտրող ասեղ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` մետաքս: Թելի հաստւթյունը` 4-0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Կտրող ասեղ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 37 |  | Մետաքս 3֊0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 10 200 |  |  |  |  | 10 200 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` մետաքս: Թելի հաստւթյունը` 3-0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: կտրող ասեղ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` մետաքս: Թելի հաստւթյունը` 3-0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: կտրող ասեղ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 38 |  | Կարելանյութ Էթիբոնտ 0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 25 200 |  |  |  |  | 25 200 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: ծակող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: ծակող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 39 |  | Կարելանյութ Էթիբոնտ 0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 6 300 |  |  |  |  | 6 300 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: կտրող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: կտրող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 40 |  | Կարելանյութ Էթիբոնտ 1 |  |  |  |  |  | հատ |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 25 200 |  |  |  |  | 25 200 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 1: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: ծակող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 1: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: ծակող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 41 |  | Կարելանյութ Էթիբոնտ 1 |  |  |  |  |  | հատ |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 6 300 |  |  |  |  | 6 300 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 1: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: կտրող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 1: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: կտրող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 42 |  | Կարելանյութ Էթիբոնտ 2 |  |  |  |  |  | հատ |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 25 200 |  |  |  |  | 25 200 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 2: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: ծակող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 2: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: ծակող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 43 |  | Կարելանյութ Էթիբոնտ 2 |  |  |  |  |  | հատ |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 6 300 |  |  |  |  | 6 300 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 2: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: կտրող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 2: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: կտրող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 44 |  | Կարելանյութ Էթիբոնտ 3 |  |  |  |  |  | հատ |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 25 200 |  |  |  |  | 25 200 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 3: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: ծակող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 3: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: ծակող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 45 |  | Կարելանյութ Էթիբոնտ 3 |  |  |  |  |  | հատ |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 6 300 |  |  |  |  | 6 300 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 3: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: կտրող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` Էթիբոնտ: Թելի հաստւթյունը` 3: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: կտրող ասեղ 45մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 46 |  | Մեզի կատետեր ֆոլի N 20 երկճյուղ |  |  |  |  |  | հատ |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 26 500 |  |  |  |  | 26 500 |  |  |  | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N20 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N20 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 47 |  | Մեզի կատետեր ֆոլի N 22 երկճյուղ |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 13 250 |  |  |  |  | 13 250 |  |  |  | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N22 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N22 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 48 |  | Մեզի կատետեր ֆոլի N 24 երկճյուղ |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 13 250 |  |  |  |  | 13 250 |  |  |  | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N24 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N24 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 49 |  | Միզային կատետեր N6 նելատոն |  |  |  |  |  | հատ |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 26 250 |  |  |  |  | 26 250 |  |  |  | Միզային կատետեր N6 նելատոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միզային կատետեր N6 նելատոն |  |  |  |  |
| 50 |  | Էպենդորֆ 2 մլ պոլիէթիլենային փորձանոթ փականով |  |  |  |  |  | հատ |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 5 500 |  |  |  |  | 5 500 |  |  |  | Միկրոկյուվետ՝ պոլիէթիլենային փորձանոթ փականով 2 մլ կոնաձև /eppendorf /: Ֆորմատ ՝ 500 հատ տուփի մեջ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության շամկետը՝ մինջև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն ՝ 75 % , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3 , 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն ՝ 15 ամիս : Ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միկրոկյուվետ՝ պոլիէթիլենային փորձանոթ փականով 2 մլ կոնաձև /eppendorf /: Ֆորմատ ՝ 500 հատ տուփի մեջ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության շամկետը՝ մինջև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն ՝ 75 % , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3 , 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն ՝ 15 ամիս : Ֆիրմային նշանի առկայություն : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն : |  |  |  |  |
| 51 |  | Փորձանոթ ցենտրիֆուգայի |  |  |  |  |  | հատ |  | 2200 |  |  | 2200 |  |  |  |  | 231 000 |  |  |  |  | 231 000 |  |  |  | Ապակյա փորձանոթ նախատեսված ցենտրիֆուգայի համար։ Ծավալը` 10մլ, 13մմx100մմ:Միլիլիտրերի սանդղակով: Ապակյա և պլաստիկե ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ապակյա փորձանոթ նախատեսված ցենտրիֆուգայի համար։ Ծավալը` 10մլ, 13մմx100մմ:Միլիլիտրերի սանդղակով: Ապակյա և պլաստիկե ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն |  |  |  |  |
| 52 |  | Սնուցող զոնդ N 6 |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 15 750 |  |  |  |  | 15 750 |  |  |  | Զոնդ սնուցող : Չապսերը` 6Fr: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Զոնդ սնուցող : Չապսերը` 6Fr: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 53 |  | Սնուցող զոնդ N 8 |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 15 750 |  |  |  |  | 15 750 |  |  |  | Զոնդ սնուցող : Չապսերը` 8Fr: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Զոնդ սնուցող : Չապսերը` 8Fr: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 54 |  | Վիրակապ Մարտենսի 5 մ |  |  |  |  |  | հատ |  | 560 |  |  | 560 |  |  |  |  | 588 000 |  |  |  |  | 588 000 |  |  |  | Վիրակապ Մարտենսի 5մ , բազմակի օգտագործման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վիրակապ Մարտենսի 5մ , բազմակի օգտագործման |  |  |  |  |
| 55 |  | Տականոթ |  |  |  |  |  | հատ |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 34 650 |  |  |  |  | 34 650 |  |  |  | Տականոթ պլաստմասե Չափ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տականոթ պլաստմասե Չափ 2 |  |  |  |  |
| 56 |  | Միզանոթ (утка ) պլաստմասսե |  |  |  |  |  | հատ |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 31 500 |  |  |  |  | 31 500 |  |  |  | Միզանոթ (утка ) պլաստմասսե |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միզանոթ (утка ) պլաստմասսե |  |  |  |  |
| 57 |  | Արնեկանգ լարան փականով |  |  |  |  |  | հատ |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 7 875 |  |  |  |  | 7 875 |  |  |  | Արնեկանգ լարան կտորից փականով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արնեկանգ լարան կտորից փականով |  |  |  |  |
| 58 |  | Եռուղի 360* կարմիր և կապույտ գունային տարբերակման փականներով: |  |  |  |  |  | հատ |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 157 500 |  |  |  |  | 157 500 |  |  |  | Ինֆուզիոն փական-եռուղի 360 աստ.Փականի դիրքերի փոփոխության տակտիլ զգացումով: Եռուղին թափանցիկ է, ունի կարմիր և կապույտ գունային տարբերակներով փականներ: Մուտքային խողովակը լուեր լոք հերմետիկ տիպի, փակված ժամանակավոր փակիչով: ելքային խողովակները լուեր Լոք և լուեր սլիպ միացման հնարավորությամբ, փակիչներով: Լցման ծավալը 0.22 մլ: 45 PSI,(3 bar) ճնշման պահման հնարավորություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինֆուզիոն փական-եռուղի 360 աստ.Փականի դիրքերի փոփոխության տակտիլ զգացումով: Եռուղին թափանցիկ է, ունի կարմիր և կապույտ գունային տարբերակներով փականներ: Մուտքային խողովակը լուեր լոք հերմետիկ տիպի, փակված ժամանակավոր փակիչով: ելքային խողովակները լուեր Լոք և լուեր սլիպ միացման հնարավորությամբ, փակիչներով: Լցման ծավալը 0.22 մլ: 45 PSI,(3 bar) ճնշման պահման հնարավորություն: |  |  |  |  |
| 59 |  | Արտածծման վակումային խողովակի պլաստիկե ծայրակալ |  |  |  |  |  | հատ |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 126 000 |  |  |  |  | 126 000 |  |  |  | Վիրաբուժական էլեկտրական արտածծիչի պլաստիկ խողովակի ծայրակալ, ստերիլ փաթեթավորմամբ, միանվագ, Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:Վենտիլյացիաով ( with vent ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վիրաբուժական էլեկտրական արտածծիչի պլաստիկ խողովակի ծայրակալ, ստերիլ փաթեթավորմամբ, միանվագ, Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:Վենտիլյացիաով ( with vent ) |  |  |  |  |
| 60 |  | Ասեղ ողնուղեղային N24 |  |  |  |  |  | հատ |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 105 000 |  |  |  |  | 105 000 |  |  |  | Ողնուղեղայի ասեղ` 24G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ողնուղեղայի ասեղ` 24G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 61 |  | Թթվածնային դիմակ միանվագ միացման խողովակով մեծերի |  |  |  |  |  | հատ |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 147 000 |  |  |  |  | 147 000 |  |  |  | Թթվածնային դիմակ միանվագ մեծերի, միացման խողովակով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թթվածնային դիմակ միանվագ մեծերի, միացման խողովակով |  |  |  |  |
| 62 |  | Թթվածնային դիմակ միանվագ միացման խողովակով մանկական |  |  |  |  |  | հատ |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 147 000 |  |  |  |  | 147 000 |  |  |  | Թթվածնային դիմակ միանվագ մանկական , միացման խողովակով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թթվածնային դիմակ միանվագ մանկական , միացման խողովակով |  |  |  |  |
| 63 |  | Լաբորատոր փորձանոթների կյուվետներ C2000 — 2 կոագուլոմետրի |  |  |  |  |  | հատ |  | 5250 |  |  | 5250 |  |  |  |  | 498 750 |  |  |  |  | 498 750 |  |  |  | Փորձանոթներ նախատեսված C-2000-2 կոագուլոմետրի համար: Ֆորմատ`2x350: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փորձանոթներ նախատեսված C-2000-2 կոագուլոմետրի համար: Ֆորմատ`2x350: |  |  |  |  |
| 64 |  | Ասեղ ողնուղեղային N20 |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 26 250 |  |  |  |  | 26 250 |  |  |  | Ողնուղեղայի ասեղ` 20G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ողնուղեղայի ասեղ` 20G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 65 |  | Ասեղ ողնուղեղային N23 |  |  |  |  |  | հատ |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 525 000 |  |  |  |  | 525 000 |  |  |  | Ողնուղեղայի ասեղ` 23G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ողնուղեղայի ասեղ` 23G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 66 |  | Մեզի կատետեր ֆոլի N 18 եռաճյուղ |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 15 250 |  |  |  |  | 15 250 |  |  |  | Կատետր ֆոլի եռաճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N18 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կատետր ֆոլի եռաճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` N18 : Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 67 |  | Կարելանյութ պոլիգլակտին 0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1 320 000 |  |  |  |  | 1 320 000 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: : Թելի հաստւթյունը` 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ, : Ասեղի տեսակը` ծակող : Ասեղի հաստությունը` 35մմ: : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: : Թելի հաստւթյունը` 0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ, : Ասեղի տեսակը` ծակող : Ասեղի հաստությունը` 35մմ: : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 68 |  | Կարելանյութ պոլիգլակտին 1 |  |  |  |  |  | հատ |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1 320 000 |  |  |  |  | 1 320 000 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 1: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`40մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 1: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`40մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 69 |  | Կարելանյութ պոլիգլակտին 2,0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1 320 000 |  |  |  |  | 1 320 000 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 2,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`40մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 2,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` ծակող: Ասեղի հաստությունը`40մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 70 |  | Կարելանյութ պոլիգլակտին 2,0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  | 264 000 |  |  |  |  | 264 000 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 2,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող: Ասեղի հաստությունը`40մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 2,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող: Ասեղի հաստությունը`40մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 71 |  | Կարելանյութ պոլիգլակտին 3,0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1 320 000 |  |  |  |  | 1 320 000 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 3,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող : Ասեղի հաստությունը`40մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 3,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող : Ասեղի հաստությունը`40մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 72 |  | Կարելանյութ պոլիգլակտին 4,0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1 320 000 |  |  |  |  | 1 320 000 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 4,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող : Ասեղի հաստությունը`40մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 4,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող : Ասեղի հաստությունը`40մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 73 |  | Կարելանյութ պոլիգլակտին 4,0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 420 |  |  | 420 |  |  |  |  | 184 800 |  |  |  |  | 184 800 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 4,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` ծակող : Ասեղի հաստությունը`40մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիգլակտին: Թելի հաստւթյունը` 4,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` ծակող : Ասեղի հաստությունը`40մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 74 |  | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 2,0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 570 000 |  |  |  |  | 570 000 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 2,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` 36մմ կտրող ասեղ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 2,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` 36մմ կտրող ասեղ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 75 |  | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 2,0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  | 57 000 |  |  |  |  | 57 000 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 2,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` 36մմ ծակող ասեղ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 2,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` 36մմ ծակող ասեղ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 76 |  | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 3,0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 570 000 |  |  |  |  | 570 000 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 3,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող ասեղ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 3,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող ասեղ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 77 |  | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 4,0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 570 000 |  |  |  |  | 570 000 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 4,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող ասեղ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 4,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` կտրող ասեղ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 78 |  | Կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 6,0 |  |  |  |  |  | հատ |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  |  | 126 000 |  |  |  |  | 126 000 |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 6,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` երկասեղանի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարելանյութ: Տեսակը` պոլիպրոպիլեն: Թելի հաստւթյունը` 6,0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան` 75սմ: Ասեղի տեսակը` երկասեղանի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 79 |  | Ցեֆեպիմ դիհիդրոքլորիդ (մոնոհիդրատ ) 1000 մգ |  |  |  |  |  | սրվ |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 2 175 000 |  |  |  |  | 2 175 000 |  |  |  | Ցեֆեպիմ դիհիդրոքլորիդ (մոնոհիդրատ ) 1000 մգ սպիտակադեղնավուն դեղափոշի ներարկման կամ կաթիլաներարկման լուծույթի մ/մ , ն/ե , ապակե սրվակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ցեֆեպիմ դիհիդրոքլորիդ (մոնոհիդրատ ) 1000 մգ սպիտակադեղնավուն դեղափոշի ներարկման կամ կաթիլաներարկման լուծույթի մ/մ , ն/ե , ապակե սրվակ |  |  |  |  |
| 80 |  | Ինոզին պրանոբեքս 500 մգ |  |  |  |  |  | հաբ |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  | 189 000 |  |  |  |  | 189 000 |  |  |  | Ինոզին պրանոբեքս 500 մգ դեղահատեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ինոզին պրանոբեքս 500 մգ դեղահատեր |  |  |  |  |
| 81 |  | Թիամազոլ 5մգ |  |  |  |  |  | հաբ |  | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  | 10 800 |  |  |  |  | 10 800 |  |  |  | Թիրոզոլ 5 մգ դեղահաբեր թաղանթապատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրոզոլ 5 մգ դեղահաբեր թաղանթապատ |  |  |  |  |
| 82 |  | Ավտոմատ պիպետներ 100֊1000 մկ/վրկ |  |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 252 000 |  |  |  |  | 252 000 |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ 100 - 1000 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել քան ± 1.6%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.1%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.6%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.2%: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։ Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ 100 - 1000 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել քան ± 1.6%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.1%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.6%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.2%: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։ Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր: |  |  |  |  |
| 83 |  | Ավտոմատ պիպետներ 20֊200 մկ/վրկ |  |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 252 000 |  |  |  |  | 252 000 |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ 20 - 200 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 0.2 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել քան ± 1.6%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.2%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.7%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.7%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.25%: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։ Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ 20 - 200 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 0.2 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել քան ± 1.6%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.2%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.7%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.7%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.25%: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։ Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր: |  |  |  |  |
| 84 |  | Ավտոմատ պիպետներ 2֊20 մկ/վրկ |  |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 252 000 |  |  |  |  | 252 000 |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ 2 - 20 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 0.02 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել քան ± 2.6%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.9%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.1%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.8%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.1%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.6%: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։ Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ 2 - 20 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 0.02 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել քան ± 2.6%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.9%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.1%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.8%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.1%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.6%: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։ Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր: |  |  |  |  |
| 85 |  | Ավտոմատ պիպետներ 50 մկ/վրկ |  |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 182 700 |  |  |  |  | 182 700 |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ, ֆիքսված ծավալով՝ 50 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)՝ ոչ ավել քան ± 0.7%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ ոչ ավել քան ± 0.4%: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։ Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ, ֆիքսված ծավալով՝ 50 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)՝ ոչ ավել քան ± 0.7%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ ոչ ավել քան ± 0.4%: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։ Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր: |  |  |  |  |
| 86 |  | Համակարգ ֆիլտրով ներերակային ինֆուզիայի համար LuerLock կոնուսաձև ասեղի միացումով 21G*1 1/2, ստերիլ |  |  |  |  |  | հատ |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 105 000 |  |  |  |  | 105 000 |  |  |  | Համակարգ ֆիլտրով ներերակային ինֆուզիայի համար LuerLock կոնուսաձև ասեղի միացումով 21G*1 1/2, ստերիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համակարգ ֆիլտրով ներերակային ինֆուզիայի համար LuerLock կոնուսաձև ասեղի միացումով 21G*1 1/2, ստերիլ |  |  |  |  |
| 87 |  | Ցեֆոտաքսիմ 1գ լուծիչով |  |  |  |  |  | ֆլ |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1 890 000 |  |  |  |  | 1 890 000 |  |  |  | Ցեֆոտաքսիմ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000մգ, լուծիչով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ցեֆոտաքսիմ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000մգ, լուծիչով |  |  |  |  |
| 88 |  | Էպտիֆիբատիդ |  |  |  |  |  | հատ |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 913 500 |  |  |  |  | 913 500 |  |  |  | Էպտիֆիբատիդ ։ Գլիկոպրոտեինային IIb/IIIa ընկալիչների ինհիբիտոր: 2մգ/մլ կամ 0.75մգ/մլ: Ինտեգրիլին կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էպտիֆիբատիդ ։ Գլիկոպրոտեինային IIb/IIIa ընկալիչների ինհիբիտոր: 2մգ/մլ կամ 0.75մգ/մլ: Ինտեգրիլին կամ համարժեք |  |  |  |  |
| 89 |  | Տրիմեպերիդին 2%-1մլ |  |  |  |  |  | սրվ |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 83 250 |  |  |  |  | 83 250 |  |  |  | Տրիմեպերիդին 2%-1մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տրիմեպերիդին 2%-1մլ |  |  |  |  |
| 90 |  | Փաթաթան առանձգական չափսը՝ 20-30սմ x 5մ |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 63 000 |  |  |  |  | 63 000 |  |  |  | Փաթաթան առանձգական չափսը՝ 20-30սմ x 5մ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փաթաթան առանձգական չափսը՝ 20-30սմ x 5մ |  |  |  |  |
| 91 |  | Քլորհեքսիդին 0.5%, 1լ սպիրտային |  |  |  |  |  | լիտր |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 552 000 |  |  |  |  | 552 000 |  |  |  | Քլորհեքսիդին 0.5%, 1լ սպիրտային |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քլորհեքսիդին 0.5%, 1լ սպիրտային |  |  |  |  |
| 92 |  | Դիլատացիոն կորոնար կատետր |  |  |  |  |  | հատ |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  | 2 572 500 |  |  |  |  | 2 572 500 |  |  |  | ´³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïñ (RX), 0,014”, Ï³Ã»ïñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` 145 ëÙ ±2%: ´³ÉáÝÇ ÝÛáõÃÁ` ä»µ³Ïë: ²ñï³ùÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ ÏñÏÝ³ÏÇ ÑÇ¹ñáýÇÉ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃ ¨ ÑÇ¹ñáýáµ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃ` Ï³Ã»ïñÇ Ñ³ïí³ÍáõÙ: ´³ÉáÝÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ß»ñïÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ` áã ³í»É ù³Ý 0,0014" (0.036 ÙÙ) 2,25-5,0ÙÙ ã³÷ë»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³ÉáÝÇ ÝáÙÇÝ³É µ³óÙ³Ý ×ÝßáõÙÁ` ³é³í»É³գáõÛÝը 8 ÙÃÝ, å³ÛÃÙ³Ý³é³í»É³գáõÛÝ×ÝßáõÙÁ` 14 ÙÃÝ, Í³ÛñÇåñáýÇÉÁ` 0,017” (0.43) ±2%, Í³ÛñÇ»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` áã³í»É 3ÙÙ, ß³ýÃÇ åñáùëÇÙ³É/¹Çëï³É Ù³ëÇ ïñ³Ù³գÇÍÁ` 2,1/2,4F ±2%: Þ³ýÃÇ Ù»ç ÇÝï»գñí³ÍíáÉýñ³Ù³ÛÇÝé»Ýïգ»Ý-ÏáÝïñ³ëïÝß³Ý³ÏÇñÝ»ñնվազագույնը 1,0 ÙÙ»ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալոնի պահաջվող չափերնեն ըստ տրամագծերի՝ 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ÙÙ, ±2%: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության` - 6մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 15մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 25մմ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում), 30 ÙÙ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: TREK, MINI TREK կամ համարժեք։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ´³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïñ (RX), 0,014”, Ï³Ã»ïñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` 145 ëÙ ±2%: ´³ÉáÝÇ ÝÛáõÃÁ` ä»µ³Ïë: ²ñï³ùÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ ÏñÏÝ³ÏÇ ÑÇ¹ñáýÇÉ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃ ¨ ÑÇ¹ñáýáµ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃ` Ï³Ã»ïñÇ Ñ³ïí³ÍáõÙ: ´³ÉáÝÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ß»ñïÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ` áã ³í»É ù³Ý 0,0014" (0.036 ÙÙ) 2,25-5,0ÙÙ ã³÷ë»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³ÉáÝÇ ÝáÙÇÝ³É µ³óÙ³Ý ×ÝßáõÙÁ` ³é³í»É³գáõÛÝը 8 ÙÃÝ, å³ÛÃÙ³Ý³é³í»É³գáõÛÝ×ÝßáõÙÁ` 14 ÙÃÝ, Í³ÛñÇåñáýÇÉÁ` 0,017” (0.43) ±2%, Í³ÛñÇ»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` áã³í»É 3ÙÙ, ß³ýÃÇ åñáùëÇÙ³É/¹Çëï³É Ù³ëÇ ïñ³Ù³գÇÍÁ` 2,1/2,4F ±2%: Þ³ýÃÇ Ù»ç ÇÝï»գñí³ÍíáÉýñ³Ù³ÛÇÝé»Ýïգ»Ý-ÏáÝïñ³ëïÝß³Ý³ÏÇñÝ»ñնվազագույնը 1,0 ÙÙ»ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալոնի պահաջվող չափերնեն ըստ տրամագծերի՝ 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ÙÙ, ±2%: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության` - 6մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 15մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 25մմ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում), 30 ÙÙ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: TREK, MINI TREK կամ համարժեք։ |  |  |  |  |
| 93 |  | Դիլատացիոն կորոնար կատետր |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 1 837 500 |  |  |  |  | 1 837 500 |  |  |  | ´³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïñ (NC), 0,014”, Ï³Ã»ïñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` 142-143 ëÙ: ´³ÉáÝÇ ÝÛáõÃÁ` ä»µ³Ïë: ÎñÏÝ³ÏÇ ÑÇ¹ñáýÇÉ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃի առկայություն: ´³ÉáÝÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ß»ñï` 3,5-5,0ÙÙ ã³÷ë»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³ÉáÝÇ ÝáÙÇÝ³É µ³óÙ³Ý ×ÝßáõÙÁ` ոչ ավել 12 ÙÃÝ, å³ÛÃÙ³Ý ³é³í»É³գáõÛÝ ×ÝßáõÙÁ` 18 ÙÃÝ, Í³ÛñÇ åñáýÇÉÁ` 0,018” (0.45) ±2%, Í³ÛñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` áã ³í»É 3,74 ÙÙ, ß³ýÃÇåñáùëÇÙ³É/¹Çëï³É Ù³ëÇ ïñ³Ù³գÇÍÁ` 2,2/2,5F ±2%: Þ³ýÃÇ Ù»ç ÇÝï»գñí³Í íáÉýñ³Ù³ÛÇÝ é»Ýïգ»Ý-ÏáÝïñ³ëï Ýß³Ý³ÏÇñÝ»ñ նվազագույնը 1,1 ÙÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալոնի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ -1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ÙÙ, Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության` - 6մմ (առնվազն 1.5-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում),, 15(առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 25 ÙÙ (առնվազն 3.0 և 3.5 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: TREK, MINITREK, կամ համարժեք։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ´³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïñ (NC), 0,014”, Ï³Ã»ïñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` 142-143 ëÙ: ´³ÉáÝÇ ÝÛáõÃÁ` ä»µ³Ïë: ÎñÏÝ³ÏÇ ÑÇ¹ñáýÇÉ³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃի առկայություն: ´³ÉáÝÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ß»ñï` 3,5-5,0ÙÙ ã³÷ë»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³ÉáÝÇ ÝáÙÇÝ³É µ³óÙ³Ý ×ÝßáõÙÁ` ոչ ավել 12 ÙÃÝ, å³ÛÃÙ³Ý ³é³í»É³գáõÛÝ ×ÝßáõÙÁ` 18 ÙÃÝ, Í³ÛñÇ åñáýÇÉÁ` 0,018” (0.45) ±2%, Í³ÛñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ` áã ³í»É 3,74 ÙÙ, ß³ýÃÇåñáùëÇÙ³É/¹Çëï³É Ù³ëÇ ïñ³Ù³գÇÍÁ` 2,2/2,5F ±2%: Þ³ýÃÇ Ù»ç ÇÝï»գñí³Í íáÉýñ³Ù³ÛÇÝ é»Ýïգ»Ý-ÏáÝïñ³ëï Ýß³Ý³ÏÇñÝ»ñ նվազագույնը 1,1 ÙÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալոնի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ -1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ÙÙ, Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության` - 6մմ (առնվազն 1.5-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում),, 15(առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 25 ÙÙ (առնվազն 3.0 և 3.5 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: TREK, MINITREK, կամ համարժեք։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: |  |  |  |  |
| 94 |  | Ասպիրացիոն կաթետր |  |  |  |  |  | հատ |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 577 500 |  |  |  |  | 577 500 |  |  |  | Ասպիրացիոն կաթետրի հավաքածուն պետք է բաղկացած լինի կրկնակի լյումենապատ արագ փոխակերպվող ասպիրացիոն կաթետրից՝ համատեղվող 0.014 դյույմանոց (0.36մմ) ուղղորդիչ լարերի և համապատասխան աքսեսուրների հետ: Կաթետրը պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին: Կաթետրի օգտագործվող երկարությունը պետք է տատանվի 135-141 սմ միջակայքում: Ուղղորդիչ լարի լյումենը պետք է տեղակայված լինի կաթետրի ներսում, որի երկարությունը պետք է կազմի 3-7,5 սմ՝ կախված կաթետրից: Կաթետրի ծայրը պետք է ունենա ռենտգենակոնտրաստ մարկեր: Ասպիրացիոն կաթետրը պետք է համապատասխանի հետևյալ ներքին տրամաչափերն ունեցող ուղղորդիչ կաթետրների հետ՝ 5F (նվազագույն ներքին տրամաչափ (ՆՏ) -1.47մմ), 6F (նվազագույն (ՆՏ) -1.78մմ) կամ 7F (նվազագույն (ՆՏ) -2.06մմ): Բոլոր տեսակները համապատասխանում են 0.014 դյույմանոց (0.36մմ) ուղղորդիչ կաթետրին: Հավաքածուն պետք է բաղկացած լինի մեկ ասպիրացիոն կաթետրից, երկու ներարկիչներից, 1 բջջային զտիչից / ֆիլտրից (արյունը զտելու կամ լաբորատոր հետազոտության ընթացքում բոլոր տրոմբոցիտների հեռացման համար), մեկ փակիչից՝ երկարացվող խողովակով: Կաթետրը պետք է օժտված լինի բարձր ճնշումակայունությամբ, բարձր ճկունությամբ և շարժունակությամբ: Ներքին հիդրոֆիլ ծածկույթը 5 F-ի դեպքում պետք է կազմի՝ 260 մմ /10,23 դյույմ/, 6 F և 7 F -իդեպքում՝ 310 մմ /12,20 դյույմ/ և արտաքին հիդրոֆիլ ծածկույթը 5 F-իև 6 F-ի դեպքում պետք է կազմի 310 մմ /12,20 դյույմ/: Որակը գնահատող սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն: ISOLV, AMG կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ասպիրացիոն կաթետրի հավաքածուն պետք է բաղկացած լինի կրկնակի լյումենապատ արագ փոխակերպվող ասպիրացիոն կաթետրից՝ համատեղվող 0.014 դյույմանոց (0.36մմ) ուղղորդիչ լարերի և համապատասխան աքսեսուրների հետ: Կաթետրը պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին: Կաթետրի օգտագործվող երկարությունը պետք է տատանվի 135-141 սմ միջակայքում: Ուղղորդիչ լարի լյումենը պետք է տեղակայված լինի կաթետրի ներսում, որի երկարությունը պետք է կազմի 3-7,5 սմ՝ կախված կաթետրից: Կաթետրի ծայրը պետք է ունենա ռենտգենակոնտրաստ մարկեր: Ասպիրացիոն կաթետրը պետք է համապատասխանի հետևյալ ներքին տրամաչափերն ունեցող ուղղորդիչ կաթետրների հետ՝ 5F (նվազագույն ներքին տրամաչափ (ՆՏ) -1.47մմ), 6F (նվազագույն (ՆՏ) -1.78մմ) կամ 7F (նվազագույն (ՆՏ) -2.06մմ): Բոլոր տեսակները համապատասխանում են 0.014 դյույմանոց (0.36մմ) ուղղորդիչ կաթետրին: Հավաքածուն պետք է բաղկացած լինի մեկ ասպիրացիոն կաթետրից, երկու ներարկիչներից, 1 բջջային զտիչից / ֆիլտրից (արյունը զտելու կամ լաբորատոր հետազոտության ընթացքում բոլոր տրոմբոցիտների հեռացման համար), մեկ փակիչից՝ երկարացվող խողովակով: Կաթետրը պետք է օժտված լինի բարձր ճնշումակայունությամբ, բարձր ճկունությամբ և շարժունակությամբ: Ներքին հիդրոֆիլ ծածկույթը 5 F-ի դեպքում պետք է կազմի՝ 260 մմ /10,23 դյույմ/, 6 F և 7 F -իդեպքում՝ 310 մմ /12,20 դյույմ/ և արտաքին հիդրոֆիլ ծածկույթը 5 F-իև 6 F-ի դեպքում պետք է կազմի 310 մմ /12,20 դյույմ/: Որակը գնահատող սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն: ISOLV, AMG կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 95 |  | Կաթետր ախտորոշիչ |  |  |  |  |  | հատ |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 142 000 |  |  |  |  | 2 142 000 |  |  |  | Կաթետր ախտորոշիչ ։ Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի առկա երկարությունները պետք է լինեն՝ 100 կամ 125 սմ, կոշտության աստիճանը՝« performa», Ï³Ã»ïñÇ ã³÷երը՝ 4F, 5F, 6F, Ý»ñùÇÝ ïñ³Ù³գÇÍÁ՝ոչավել 0,046" ¨ 0,052 5F Ï³Ã»ïñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Bumper tip ï»ë³ÏÇ Í³Ûñáí Ï³Ã»ïեñÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: Î³Ã»ïñÇ ÝÛáõÃÁ` Ý»ÛÉáÝå»µ³ùë: Îóáñ¹ãÇ ÝÛáõÃÁ` åáÉÇÏ³ñµáÝ³ï: Îóáñ¹ãÇ ÏáÝýÇգáõñ³óÇ³Ý` Ãև»ñ: ²é³í»É³գáõÛÝ ×ÝßÙ³Ý ã³÷Á` 1200psi: ÂáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ` 4F ã³÷Ç, 0,042" ïñ³Ù³գÍáí, 100ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ã»ïñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ՝ոչպակաս 17ÙÉ/íñÏ: U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, U 1, U 2, U 3, U 4-T40, U 4-T45, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, , U 1, U 2, , U 4-T40, U 4-T45, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, CORONARY SINUS, U 1, U 1, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, U 1, U 2, U 4-T45, U 3, U 1, U 2, U 3, U 4-T40, U 4-T45, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, RBR BT, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm SHORT TIP, JL 4.0 cm SHORT TIP, JL 5.0 cm SHORT TIP, JL 6.0 cm SHORT TIP, JL 4.5 cm, MODIFIED JR 3.5 cm, MODIFIED JR 4.0 cm, MODIFIED JR 5.0 cm, MODIFIED JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 4.5 cm, JR 3.5 cm SHORT TIP, JR 4.0 cm SHORT TIP, JR 5.0 cm SHORT TIP, JR 6.0 cm SHORT TIP, AR MODIFIED, AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AR 1, AR 2, AR 3, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, LCB, RCB, IM, PRC, PRC, MP A2, MP A2, MP B2, MP B2, MP A2, MP B2, MP A1, MP A1, MP A1, MP B1, MP B1, MP B1, SONES TYPE, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 4.5 cm, JL 2.0 cm BT, JL 2.5 cm BT, JL 3.0 cm BT, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 4.5 cm, JR 3.5 cm SHORT TIP, JR 4.0 cm SHORT TIP, JR 5.0 cm SHORT TIP, JR 6.0 cm SHORT TIP, JR 2.0 cm BT, JR 2.5 cm BT, JR 3.0 cm BT, AR MODIFIED, AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AR 1, AR 3, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, SONES TYPE, SONES TYPE, IM, PRC, MP A1, MP A2, MP B1, MP B2, MP A2, MP B2, LCB, RCB, LCB, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, PRC HF, JL 3.5 cm HF, JL 4.0 cm HF, JL 5.0 cm HF, JL 6.0 cm HF, PRC HF, JL 3.5 cm HF, JL 4.0 cm HF, JL 5.0 cm HF, JL 6.0 cm HF, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, JL 3.5 cm BT, JL 4.0 cm BT, JL 5.0 cm BT, JL 6.0 cm BT, JL 1.5 cm BT, JL 2.0 cm BT, JL 2.5 cm BT, JL 3.0 cm BT, JR 3.5 cm BT, JR 4.0 cm BT, JR 5.0 cm BT, JR 6.0 cm BT, JR 4.5 cm BT, JR 1.5 cm BT, JR 2.0 cm BT, JR 2.5 cm BT, JR 3.0 cm BT, AR 1 BT, AR 2 BT, AR 3 BT, AR MOD BT, AL 1 BT, AL 2 BT, AL 3 BT, AL 4 BT, AL 2, CARDIAC PIG STR, CARDIAC PIG 145 DEGREE, CARDIAC PIG 155 DEGREE, CARDIAC PIG STR, SONES BT, SONES BT, IM BT, PRC BT, MP A1 BT, MP A2 BT, MP A2 BT, MP B2 BT, MP B1 BT, MP B2 BT, LT CORONARY BYPASS BT, RT CORONARY BYPASS BT, STANDARD PEDIATRIC PIGTAIL, STANDARD PEDIATRIC PIGTAIL, INFANT PEDIATRIC PIGTAIL, INFANT PEDIATRIC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE: PERFORMA MERIT Medical,կամ համարժեք։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կաթետր ախտորոշիչ ։ Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի առկա երկարությունները պետք է լինեն՝ 100 կամ 125 սմ, կոշտության աստիճանը՝« performa», Ï³Ã»ïñÇ ã³÷երը՝ 4F, 5F, 6F, Ý»ñùÇÝ ïñ³Ù³գÇÍÁ՝ոչավել 0,046" ¨ 0,052 5F Ï³Ã»ïñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Bumper tip ï»ë³ÏÇ Í³Ûñáí Ï³Ã»ïեñÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: Î³Ã»ïñÇ ÝÛáõÃÁ` Ý»ÛÉáÝå»µ³ùë: Îóáñ¹ãÇ ÝÛáõÃÁ` åáÉÇÏ³ñµáÝ³ï: Îóáñ¹ãÇ ÏáÝýÇգáõñ³óÇ³Ý` Ãև»ñ: ²é³í»É³գáõÛÝ ×ÝßÙ³Ý ã³÷Á` 1200psi: ÂáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ` 4F ã³÷Ç, 0,042" ïñ³Ù³գÍáí, 100ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ã»ïñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ՝ոչպակաս 17ÙÉ/íñÏ: U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, U 1, U 2, U 3, U 4-T40, U 4-T45, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, , U 1, U 2, , U 4-T40, U 4-T45, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, CORONARY SINUS, U 1, U 1, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, U 1, U 2, U 4-T45, U 3, U 1, U 2, U 3, U 4-T40, U 4-T45, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, RBR BT, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm SHORT TIP, JL 4.0 cm SHORT TIP, JL 5.0 cm SHORT TIP, JL 6.0 cm SHORT TIP, JL 4.5 cm, MODIFIED JR 3.5 cm, MODIFIED JR 4.0 cm, MODIFIED JR 5.0 cm, MODIFIED JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 4.5 cm, JR 3.5 cm SHORT TIP, JR 4.0 cm SHORT TIP, JR 5.0 cm SHORT TIP, JR 6.0 cm SHORT TIP, AR MODIFIED, AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AR 1, AR 2, AR 3, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, LCB, RCB, IM, PRC, PRC, MP A2, MP A2, MP B2, MP B2, MP A2, MP B2, MP A1, MP A1, MP A1, MP B1, MP B1, MP B1, SONES TYPE, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 4.5 cm, JL 2.0 cm BT, JL 2.5 cm BT, JL 3.0 cm BT, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 4.5 cm, JR 3.5 cm SHORT TIP, JR 4.0 cm SHORT TIP, JR 5.0 cm SHORT TIP, JR 6.0 cm SHORT TIP, JR 2.0 cm BT, JR 2.5 cm BT, JR 3.0 cm BT, AR MODIFIED, AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AR 1, AR 3, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, SONES TYPE, SONES TYPE, IM, PRC, MP A1, MP A2, MP B1, MP B2, MP A2, MP B2, LCB, RCB, LCB, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, PRC HF, JL 3.5 cm HF, JL 4.0 cm HF, JL 5.0 cm HF, JL 6.0 cm HF, PRC HF, JL 3.5 cm HF, JL 4.0 cm HF, JL 5.0 cm HF, JL 6.0 cm HF, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, JL 3.5 cm BT, JL 4.0 cm BT, JL 5.0 cm BT, JL 6.0 cm BT, JL 1.5 cm BT, JL 2.0 cm BT, JL 2.5 cm BT, JL 3.0 cm BT, JR 3.5 cm BT, JR 4.0 cm BT, JR 5.0 cm BT, JR 6.0 cm BT, JR 4.5 cm BT, JR 1.5 cm BT, JR 2.0 cm BT, JR 2.5 cm BT, JR 3.0 cm BT, AR 1 BT, AR 2 BT, AR 3 BT, AR MOD BT, AL 1 BT, AL 2 BT, AL 3 BT, AL 4 BT, AL 2, CARDIAC PIG STR, CARDIAC PIG 145 DEGREE, CARDIAC PIG 155 DEGREE, CARDIAC PIG STR, SONES BT, SONES BT, IM BT, PRC BT, MP A1 BT, MP A2 BT, MP A2 BT, MP B2 BT, MP B1 BT, MP B2 BT, LT CORONARY BYPASS BT, RT CORONARY BYPASS BT, STANDARD PEDIATRIC PIGTAIL, STANDARD PEDIATRIC PIGTAIL, INFANT PEDIATRIC PIGTAIL, INFANT PEDIATRIC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE: PERFORMA MERIT Medical,կամ համարժեք։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |  |  |  |  |
| 96 |  | Կաթետր խթանիչ երկբեվեռանի |  |  |  |  |  | հատ |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 207 900 |  |  |  |  | 207 900 |  |  |  | Երկբևեռանի բիպոլյար էլեկտրախթանիչ կաթետր : Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն: 4-5 Fr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Երկբևեռանի բիպոլյար էլեկտրախթանիչ կաթետր : Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն: 4-5 Fr: |  |  |  |  |
| 97 |  | Մոնիտորինգ գիծ |  |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 500 |  |  |  |  | 10 500 |  |  |  | Մոնիտորինգ գիծ 800 psi, male-fe15, 30, 90, 150 սմ: Պատի հաստությունը 0.8մմ, արտաքին լուսանցքի տրամագիծը 3մմ, ներքինը 2.2մմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մոնիտորինգ գիծ 800 psi, male-fe15, 30, 90, 150 սմ: Պատի հաստությունը 0.8մմ, արտաքին լուսանցքի տրամագիծը 3մմ, ներքինը 2.2մմ: |  |  |  |  |
| 98 |  | Կորոնար ուղղորդիչ |  |  |  |  |  | հատ |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  | 4 410 000 |  |  |  |  | 4 410 000 |  |  |  | Կորոնար ուղղորդիչներ 0,014" չափի, 190 կամ 300 սմ երկարությամբ: Ներքին առանցքը պետք է կազմված լինի - տեֆլոնային ծածկույթով չժանգոտվող պողպատից, ունենա գերճկուն նիկել-տիտանային համաձուլվածքից կազմված դիստալ հատված՝ հյուսված ծայրովկամ 304 V տիպի չժանգոտվող պողպատից հյուսված ծայրով կամ տեֆլոնային ծածկույթով չժանգոտվող պողպատից հյուսված ծայրով: Հիդրոֆիլ կամ հիդրոֆոբ ծածկույթի առկայություն: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ռենտգեն կոնտրաստ ծայրի երկարությունը` 2սմ կամ 3սմ : Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից դիստալ ռենտգեն կոնտրաստ ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ուղիղ, J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ծայրի կոշտությունները 0.6գ, 0.7գ, 0.8գ, 0.9գ, 1.0գ, 1,2գ, 1.5գ, 2.7գ, 2.8գ, 3.5գ, 4.1գ, 4.8գ, 9.7գ, 13.9գ, 12.5գ, 13.0գ,: HI-TORQUE կամ համարժեք։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կորոնար ուղղորդիչներ 0,014" չափի, 190 կամ 300 սմ երկարությամբ: Ներքին առանցքը պետք է կազմված լինի - տեֆլոնային ծածկույթով չժանգոտվող պողպատից, ունենա գերճկուն նիկել-տիտանային համաձուլվածքից կազմված դիստալ հատված՝ հյուսված ծայրովկամ 304 V տիպի չժանգոտվող պողպատից հյուսված ծայրով կամ տեֆլոնային ծածկույթով չժանգոտվող պողպատից հյուսված ծայրով: Հիդրոֆիլ կամ հիդրոֆոբ ծածկույթի առկայություն: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ռենտգեն կոնտրաստ ծայրի երկարությունը` 2սմ կամ 3սմ : Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից դիստալ ռենտգեն կոնտրաստ ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ուղիղ, J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ծայրի կոշտությունները 0.6գ, 0.7գ, 0.8գ, 0.9գ, 1.0գ, 1,2գ, 1.5գ, 2.7գ, 2.8գ, 3.5գ, 4.1գ, 4.8գ, 9.7գ, 13.9գ, 12.5գ, 13.0գ,: HI-TORQUE կամ համարժեք։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: |  |  |  |  |
| 99 |  | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ տեֆլոնային ծածկույթով |  |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 50 950 |  |  |  |  | 50 950 |  |  |  | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ տեֆլոնային ծածկույթով ։ Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդչի առկա տրամագծերը պետք է լինեն 0,14” (0.36մմ), 0,18" (0.46մմ), 0,21"(0.53մմ), 0,35" (0.89մմ), 0,38´´ (0.97մմ) : Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդչի առկա երկարությունները պետք է լինեն 80, 150, 180 и 260սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ուղիղ, J-ձև: J կորության տարբեր միջակայքերի առկայություն՝ 1,5, 3, 6 և 15մմ: Ճկուն դիստալ հատվածի տարբեր երկարությունների առկայություն: Ուղղորդչի ամբողջ երկարությամբ PTFE ծածկույթի առկայություն: J ծայրի ուղղման հարմարանքի առկայություն: Ուղղորդչի լվանալու համար նախատեսված Luer Lock փականի առկայություն: Ուղղորդչի ներքին առանցքը պետք է կազմված լինի չժանգոտվող պողպատից: InQuire, MERIT Medical կամ համարժեք։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ տեֆլոնային ծածկույթով ։ Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդչի առկա տրամագծերը պետք է լինեն 0,14” (0.36մմ), 0,18" (0.46մմ), 0,21"(0.53մմ), 0,35" (0.89մմ), 0,38´´ (0.97մմ) : Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդչի առկա երկարությունները պետք է լինեն 80, 150, 180 и 260սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ուղիղ, J-ձև: J կորության տարբեր միջակայքերի առկայություն՝ 1,5, 3, 6 և 15մմ: Ճկուն դիստալ հատվածի տարբեր երկարությունների առկայություն: Ուղղորդչի ամբողջ երկարությամբ PTFE ծածկույթի առկայություն: J ծայրի ուղղման հարմարանքի առկայություն: Ուղղորդչի լվանալու համար նախատեսված Luer Lock փականի առկայություն: Ուղղորդչի ներքին առանցքը պետք է կազմված լինի չժանգոտվող պողպատից: InQuire, MERIT Medical կամ համարժեք։ |  |  |  |  |
| 100 |  | Ֆիտոմենադիոն 2մգ֊2մլ |  |  |  |  |  | սրվ |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1 755 000 |  |  |  |  | 1 755 000 |  |  |  | Ֆիտոմենադիոն լուծույթ ներարկման 2մգ/2մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆիտոմենադիոն լուծույթ ներարկման 2մգ/2մլ |  |  |  |  |
| 101 |  | Խալաթ միանվագ թղթյա |  |  |  |  |  | հատ |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 657 500 |  |  |  |  | 657 500 |  |  |  | Խալաթ միանվագ թղթյա։ Ոչ հյուսված նյութից: Ոչ ստերիլ: Խտությունը ՝ 25 գր: Չափը ՝ 160x110 սմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Խալաթ միանվագ թղթյա։ Ոչ հյուսված նյութից: Ոչ ստերիլ: Խտությունը ՝ 25 գր: Չափը ՝ 160x110 սմ: |  |  |  |  |
| 102 |  | Գլիցերին |  |  |  |  |  | կգ |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 79 800 |  |  |  |  | 79 800 |  |  |  | գլիցերին բժշկական 1 լ շշերով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | գլիցերին բժշկական 1 լ շշերով |  |  |  |  |
| 103 |  | Պերեգիդրոլ 33 % |  |  |  |  |  | լիտր |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 800 |  |  |  |  | 15 800 |  |  |  | Ջրածնի պերօքսիդ 33% լուծույթ /1 լ շշերով/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ջրածնի պերօքսիդ 33% լուծույթ /1 լ շշերով/ |  |  |  |  |
| 104 |  | Դիմակ միանվագ եռաշերտ |  |  |  |  |  | հատ |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 2 630 000 |  |  |  |  | 2 630 000 |  |  |  | Դիմակ մեկ անգամյա օգտագործման՝ ռեզինե կապիչներով եռաշերտ, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Չափը՝ 17,5-9,5 սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դիմակ մեկ անգամյա օգտագործման՝ ռեզինե կապիչներով եռաշերտ, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Չափը՝ 17,5-9,5 սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն |  |  |  |  |
| 105 |  | Դիոսմին 450 մգ |  |  |  |  |  | հաբ |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  | 111 000 |  |  |  |  | 111 000 |  |  |  | Դիոսմին/Հեսպերիդին/համարժեք Դետրալեքս 450մգ-50մգ) դեղահաբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դիոսմին/Հեսպերիդին/համարժեք Դետրալեքս 450մգ-50մգ) դեղահաբ |  |  |  |  |
| 106 |  | Արնեկանգ լարան փականով |  |  |  |  |  | հատ |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 7 875 |  |  |  |  | 7 875 |  |  |  | Արնեկանգ լարան կտորից փականով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արնեկանգ լարան կտորից փականով |  |  |  |  |
| 107 |  | Ծածկոց անգիոգրաֆիկ |  |  |  |  |  | հատ |  | 655 |  |  | 655 |  |  |  |  | 9 825 000 |  |  |  |  | 9 825 000 |  |  |  | Անգիոգրաֆիկ Փաթեթ-Ծածկոց- Նախատեսված Անոթների Անգիոգրաֆիկ Հետազոտությունների Չափման Միավորի 1 հատը -1 ՀԱՏ <<ՍՏԵՐԻԼ>> ԼՐԱԿԱԶՄԻ Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ անգիոգրաֆիկ հավաքածու-լրակազմ, որը բաղկացած է. Հիվանդի ծածկոց՝ 58գր/մ2 տրիֆլեքս PP28gr+PE6+PP24gr+-1 կտորից 220x310սմ չափսի, 100x310սմ չափսի ներծծվող հատվածով, 12սմ ֆեմորալ անցքերով և 9սմ կպչուն թաղանթներով ռադիալ անցքերով, երկու կողմանի թափանցիկ պանելով, Պարագաների սեղանի ծածկոց 56գր/մ2 բիֆլեքս կտորից 140x190սմ, Բժշկի և բժշկի օգնականի անթափանց հատվածով պաշտպանիչ ստերիլ խալաթ 2 հատ XL չափսի 2 պաշտխպանիչ շերտ և 43 գր/մ2 SMS, կարերը ուլտրասոնիք տեսակի Անգիոգրաֆի ռեֆլեկտորի ծածկոց, Ոտնակի ծածկոց, Մանիֆոլդ սեթ-երեք ծորականի կոնեկտոր բարձր ճնշման, կոնտրաստ նյութի, ինվազիվ ճնշման և ֆիզ. լուծույթի խողովակներով /ստերիլ փաթեթի մեջ/, որտեղ ներառված է նաև Լուեր Լոք ներարկիչ 12մլ հատուկ բռնակով/ ստերիլ փաթեթի մեջ/,Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ լար 150սմ; 0.35; J տիպի/ստերիլ փաթեթի մեջ/, լուեր լոք ներարկիչ 20մլ -1հատ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, լուեր լոք ներարկիչ 10մլ-2հատ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, Պունկցիոն ասեղ սելդինգեր 18G – 7սմ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, Սրբիչներ 40x50սմ - 8 հատ (5 հատ փակ/ստերիլ փաթեթ, 3 հատ ոչ ստերիլ/բաց); Ստերիլ թանձիֆ 7.5x7.5սմ – 20հատ (10 հատ փակ, 10 հատ բաց),Փայտիկով սպունգ վիրահատական դաշտը մշակելու համար, Բռնակով նշտարի սայր /ստերիլ փաթեթի մեջ/, Տալկով ստերիլ վիրաբուժական ձեռնոցներ/ստերիլ փաթեթի մեջ/ - 7.0 – 1 հատ; 7.5 – 2 հատ; 8.0 – 2 հատ, Կպչուն հատվածով գործիքների կամ թափոնների տոպրակ 25x55 -2 հատ, ներարկիչ ասեղով ինսուլինի 1մլ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, ներարկիչ 2մլ -ասեղով Լուեր Սլիփ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, ներարկիչ 5մլ-ասեղով Լուեր Սլիփ/ստերիլ փաթեթի մեջ/,Թասիկ ուղանկյուն 1000 մլ:Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար EO, CE MARK կամ FDA և ISO 13485 որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ Tyvek կամ համարժեք հիդերբագ <երկկողմանի թափանցիկությամբ> + Էթիլեն Օքսիդի ինֆիկատոր նաև ներատված ապրանքների ինքնակպչուն ընդհանուր պիտակ որի ԲԱՐԿՈԴ և պիտնելիության ժամկետի հատվածը առանձնանում է 3 պլոկվող ինքնակչուն պիտակի գրանցամատյաններում և/կամ հիվանդության պատմագրերում,: Ներառված բոլոր պարագաները պետք է լինեն ստերիլ,էթիլեն օգսիդի ստերլիզացիան ապացուցոց ինդիկատորով փաթեթ անջատ փաթեթավորումներով: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Չափման միավոր 1 հատը հավասար է 1 հատ ստերիլ լրակազմի։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգիոգրաֆիկ Փաթեթ-Ծածկոց- Նախատեսված Անոթների Անգիոգրաֆիկ Հետազոտությունների Չափման Միավորի 1 հատը -1 ՀԱՏ <<ՍՏԵՐԻԼ>> ԼՐԱԿԱԶՄԻ Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ անգիոգրաֆիկ հավաքածու-լրակազմ, որը բաղկացած է. Հիվանդի ծածկոց՝ 58գր/մ2 տրիֆլեքս PP28gr+PE6+PP24gr+-1 կտորից 220x310սմ չափսի, 100x310սմ չափսի ներծծվող հատվածով, 12սմ ֆեմորալ անցքերով և 9սմ կպչուն թաղանթներով ռադիալ անցքերով, երկու կողմանի թափանցիկ պանելով, Պարագաների սեղանի ծածկոց 56գր/մ2 բիֆլեքս կտորից 140x190սմ, Բժշկի և բժշկի օգնականի անթափանց հատվածով պաշտպանիչ ստերիլ խալաթ 2 հատ XL չափսի 2 պաշտխպանիչ շերտ և 43 գր/մ2 SMS, կարերը ուլտրասոնիք տեսակի Անգիոգրաֆի ռեֆլեկտորի ծածկոց, Ոտնակի ծածկոց, Մանիֆոլդ սեթ-երեք ծորականի կոնեկտոր բարձր ճնշման, կոնտրաստ նյութի, ինվազիվ ճնշման և ֆիզ. լուծույթի խողովակներով /ստերիլ փաթեթի մեջ/, որտեղ ներառված է նաև Լուեր Լոք ներարկիչ 12մլ հատուկ բռնակով/ ստերիլ փաթեթի մեջ/,Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ լար 150սմ; 0.35; J տիպի/ստերիլ փաթեթի մեջ/, լուեր լոք ներարկիչ 20մլ -1հատ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, լուեր լոք ներարկիչ 10մլ-2հատ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, Պունկցիոն ասեղ սելդինգեր 18G – 7սմ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, Սրբիչներ 40x50սմ - 8 հատ (5 հատ փակ/ստերիլ փաթեթ, 3 հատ ոչ ստերիլ/բաց); Ստերիլ թանձիֆ 7.5x7.5սմ – 20հատ (10 հատ փակ, 10 հատ բաց),Փայտիկով սպունգ վիրահատական դաշտը մշակելու համար, Բռնակով նշտարի սայր /ստերիլ փաթեթի մեջ/, Տալկով ստերիլ վիրաբուժական ձեռնոցներ/ստերիլ փաթեթի մեջ/ - 7.0 – 1 հատ; 7.5 – 2 հատ; 8.0 – 2 հատ, Կպչուն հատվածով գործիքների կամ թափոնների տոպրակ 25x55 -2 հատ, ներարկիչ ասեղով ինսուլինի 1մլ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, ներարկիչ 2մլ -ասեղով Լուեր Սլիփ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, ներարկիչ 5մլ-ասեղով Լուեր Սլիփ/ստերիլ փաթեթի մեջ/,Թասիկ ուղանկյուն 1000 մլ:Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար EO, CE MARK կամ FDA և ISO 13485 որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ Tyvek կամ համարժեք հիդերբագ <երկկողմանի թափանցիկությամբ> + Էթիլեն Օքսիդի ինֆիկատոր նաև ներատված ապրանքների ինքնակպչուն ընդհանուր պիտակ որի ԲԱՐԿՈԴ և պիտնելիության ժամկետի հատվածը առանձնանում է 3 պլոկվող ինքնակչուն պիտակի գրանցամատյաններում և/կամ հիվանդության պատմագրերում,: Ներառված բոլոր պարագաները պետք է լինեն ստերիլ,էթիլեն օգսիդի ստերլիզացիան ապացուցոց ինդիկատորով փաթեթ անջատ փաթեթավորումներով: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Չափման միավոր 1 հատը հավասար է 1 հատ ստերիլ լրակազմի։ |  |  |  |  |
| 108 |  | Ծածկոց անգիոգրաֆիկ |  |  |  |  |  | հատ |  | 320 |  |  | 320 |  |  |  |  | 9 920 000 |  |  |  |  | 9 920 000 |  |  |  | Անգիոպլաստիկ Փաթեթ-Ծածկոց- Նախատեսված Անոթների Ստենտավորման կամ Անգիոպլաստիկ Վիրահատությունների Համար Չափման Միավորի 1 Հատը=1 ՀԱՏ <<ՍՏԵՐԻԼ>> ԼՐԱԿԱԶՄԻ Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ անգիոպլաստիկ հավաքածու-լրակազմ,որը բաղկացած է- հիվանդի ծածկոց 58գր/մ2 տրիֆլեքս PP28gr+PE6+PP24gr+-1 կտորից 220x310սմ 220x310սմ չափի , ներծծվող հատվածով, ֆեմորալ անցքերով 12սմ և ռադիալ անցքերով 9սմ կպչուն թաղանթներով ,երկու կողմանի թափանցիկ պանելով;Բժշկի և ասիստենտի ստերիլ անթափանց հատվածով պաշտպանիչ խալաթ 2 հատ XL չափսի 2 պաշտխպանիչ շերտ և 43 գր/մ2 SMS, կարերը ուլտրասոնիք տեսակի ;Անգիոգրաֆի ռեֆլեկտորի ծածկոց – 2հատ; Մանիֆոլդ սեթ-երեք ծորականի կոնեկտոր բարձր ճնշման, կոնտրաստի և ֆիզ. Լուծույթի խողովակներով/ստերիլ փաթեթի մեջ/, որտեղ ներառված է նաև Լուեր Լոք ներարկիչ 12մլ հատուկ բռնակով/ստերիլ փաթեթի մեջ/;Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ լար 150սմ, 0.35; J տիպի/ստերիլ փաթեթի մեջ/; լուեր լոք ներարկիչ 20մլ -2հատ/ստերիլ փաթեթի մեջ լուեր լոք ներարկիչ 10մլ-2հատ/ստերիլ փաթեթի մեջ/; Ոտնակի ծածկոց -1հատ; Պունկցիոն ասեղ սելդինգեր 18G – 7սմ/ստերիլ փաթեթի մեջ/; Սրբիչներ 40x50սմ - 8 հատ(5 հատ փակ, 3 հատ բաց); Պարագաների սեղանի ծածկոց 56գր/մ2 բիֆլեքս կտորից 140x190սմ; Ստեիլ թանձիֆ 7.5x7.5սմ – 20հատ (10 հատ փակ, 10հատ բաց); Փայտիկով սպունգ վիրահատական դաշտը մշակելու համար; Բռնակով նշտարի սայր /ստերիլ փաթեթի մեջ/; Թասիկ կլոր 500մլ; Թասիկ ուղանկյուն 2500մլ; Ինդեֆլյատոր-Մեդֆլատոր- 30ատմ, 20մլ/cc, եռուղի-ծորակով -Մթում լուսավորվող էկրանով<<luminescent>> և 3 կողմանի ծորակը/ստերիլ փաթեթի մեջ/; Y/Վայ – կոնեկտոր զսպանակաձև սեղմակ փականով և 25սմ բարձր ճնշման խողովակով, ուղորդիչ լարի ասեղ, ուղորդիչ լարի պտտման գործիք-տորքեր/ստերիլ փաթեթի մեջ/; Տալկով ստերիլ վիրաբուժական ձեռնոցներ/ստերիլ փաթեթի մեջ/-7.0 –2 հատ; 7.5 – 2 հատ; 8.0 –1 հատ, ներարկիչ ասեղով ինսուլինի 1մլ/ստերիլ փաթեթի մեջ/; ներարկիչ 2մլ -ասեղով Լուեր Սլիփ/ստերիլ փաթեթի մեջ ներարկիչ 5մլ-ասեղով Լուեր Սլիփ/ստերիլ փաթեթի մեջ/; Կպչուն հատվածով գործիքների կամ թափոնների տոպրակ 25x55 -2 հատ : Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար EO, CE MARK կամ FDA և ISO 13485 որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ Tyvek կամ համարժեք հիդերբագ <երկկողմանի թափանցիկությամբ> + Էթիլեն Օքսիդի ինֆիկատոր նաև ներատված ապրանքների ինքնակպչուն ընդհանուր պիտակ որի ԲԱՐԿՈԴ և պիտնելիության ժամկետի հատվածը առանձնանում է 3 պլոկվող ինքնակչուն պիտակի գրանցամատյաններում և/կամ հիվանդության պատմագրերում: Ներառված բոլոր պարագաները պետք է լինեն ստերիլ,էթիլեն օգսիդի ստերլիզացիան ապացուցոց ինդիկատորով փաթեթ անջատ փաթեթավորումներով: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը : Չափման միավոր 1 հատը հավասար է 1 հատ ստերիլ լրակազմի։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգիոպլաստիկ Փաթեթ-Ծածկոց- Նախատեսված Անոթների Ստենտավորման կամ Անգիոպլաստիկ Վիրահատությունների Համար Չափման Միավորի 1 Հատը=1 ՀԱՏ <<ՍՏԵՐԻԼ>> ԼՐԱԿԱԶՄԻ Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ անգիոպլաստիկ հավաքածու-լրակազմ,որը բաղկացած է- հիվանդի ծածկոց 58գր/մ2 տրիֆլեքս PP28gr+PE6+PP24gr+-1 կտորից 220x310սմ 220x310սմ չափի , ներծծվող հատվածով, ֆեմորալ անցքերով 12սմ և ռադիալ անցքերով 9սմ կպչուն թաղանթներով ,երկու կողմանի թափանցիկ պանելով;Բժշկի և ասիստենտի ստերիլ անթափանց հատվածով պաշտպանիչ խալաթ 2 հատ XL չափսի 2 պաշտխպանիչ շերտ և 43 գր/մ2 SMS, կարերը ուլտրասոնիք տեսակի ;Անգիոգրաֆի ռեֆլեկտորի ծածկոց – 2հատ; Մանիֆոլդ սեթ-երեք ծորականի կոնեկտոր բարձր ճնշման, կոնտրաստի և ֆիզ. Լուծույթի խողովակներով/ստերիլ փաթեթի մեջ/, որտեղ ներառված է նաև Լուեր Լոք ներարկիչ 12մլ հատուկ բռնակով/ստերիլ փաթեթի մեջ/;Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ լար 150սմ, 0.35; J տիպի/ստերիլ փաթեթի մեջ/; լուեր լոք ներարկիչ 20մլ -2հատ/ստերիլ փաթեթի մեջ լուեր լոք ներարկիչ 10մլ-2հատ/ստերիլ փաթեթի մեջ/; Ոտնակի ծածկոց -1հատ; Պունկցիոն ասեղ սելդինգեր 18G – 7սմ/ստերիլ փաթեթի մեջ/; Սրբիչներ 40x50սմ - 8 հատ(5 հատ փակ, 3 հատ բաց); Պարագաների սեղանի ծածկոց 56գր/մ2 բիֆլեքս կտորից 140x190սմ; Ստեիլ թանձիֆ 7.5x7.5սմ – 20հատ (10 հատ փակ, 10հատ բաց); Փայտիկով սպունգ վիրահատական դաշտը մշակելու համար; Բռնակով նշտարի սայր /ստերիլ փաթեթի մեջ/; Թասիկ կլոր 500մլ; Թասիկ ուղանկյուն 2500մլ; Ինդեֆլյատոր-Մեդֆլատոր- 30ատմ, 20մլ/cc, եռուղի-ծորակով -Մթում լուսավորվող էկրանով<<luminescent>> և 3 կողմանի ծորակը/ստերիլ փաթեթի մեջ/; Y/Վայ – կոնեկտոր զսպանակաձև սեղմակ փականով և 25սմ բարձր ճնշման խողովակով, ուղորդիչ լարի ասեղ, ուղորդիչ լարի պտտման գործիք-տորքեր/ստերիլ փաթեթի մեջ/; Տալկով ստերիլ վիրաբուժական ձեռնոցներ/ստերիլ փաթեթի մեջ/-7.0 –2 հատ; 7.5 – 2 հատ; 8.0 –1 հատ, ներարկիչ ասեղով ինսուլինի 1մլ/ստերիլ փաթեթի մեջ/; ներարկիչ 2մլ -ասեղով Լուեր Սլիփ/ստերիլ փաթեթի մեջ ներարկիչ 5մլ-ասեղով Լուեր Սլիփ/ստերիլ փաթեթի մեջ/; Կպչուն հատվածով գործիքների կամ թափոնների տոպրակ 25x55 -2 հատ : Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար EO, CE MARK կամ FDA և ISO 13485 որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ Tyvek կամ համարժեք հիդերբագ <երկկողմանի թափանցիկությամբ> + Էթիլեն Օքսիդի ինֆիկատոր նաև ներատված ապրանքների ինքնակպչուն ընդհանուր պիտակ որի ԲԱՐԿՈԴ և պիտնելիության ժամկետի հատվածը առանձնանում է 3 պլոկվող ինքնակչուն պիտակի գրանցամատյաններում և/կամ հիվանդության պատմագրերում: Ներառված բոլոր պարագաները պետք է լինեն ստերիլ,էթիլեն օգսիդի ստերլիզացիան ապացուցոց ինդիկատորով փաթեթ անջատ փաթեթավորումներով: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը : Չափման միավոր 1 հատը հավասար է 1 հատ ստերիլ լրակազմի։ |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնանշման հարցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  | Խումբ |  |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 23.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |
| Չափաբաժին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հավելված 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ Կազմակերպությունները հրաժարվել են նախահաշվային գնից բարձր առաջարկած գների նվազեցումից։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  |  | Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  |  |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  |  | Գնային առաջարկ |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 02.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.04.2020 20․04․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.04.2020 20․04․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| 102,103 | ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ |  |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․04․2020 |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85000 |  |  |  |  |  | 85000 |  |  |  |  |  |
| 14,21 | Ըմդի Ընդ դի Ըլայենս ՍՊԸ |  |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․04․2020 |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318000 |  |  |  |  |  | 318000 |  |  |  |  |  |
| 38-42 | Կանիֆարմ ՍՊԸ |  |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․04․2020 |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73200 |  |  |  |  |  | 73200 |  |  |  |  |  |
| 85 | Կոնցեռն Էներգոմաշ ՍՊԸ |  |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․04․2020 |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174000 |  |  |  |  |  | 174000 |  |  |  |  |  |
| 27,46 | Լևոն և Լամարա դեղատուն ՍՊԸ |  |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48-9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․04․2020 |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59500 |  |  |  |  |  | 59500 |  |  |  |  |  |
| 92-95,98,99 | Պրոֆտեստ ՍՊԸ |  |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․04․2020 |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10544000 |  |  |  |  |  | 10544000 |  |  |  |  |  |
| 9,13,80 | Ռիխտեր Լամբրոն ՍՊԸ |  |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․04․2020 |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200836 |  |  |  |  |  | 200836 |  |  |  |  |  |
| 75,76 | Լևոն և Լամարա ՍՊԸ |  |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․04․2020 |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 561600 |  |  |  |  |  | 561600 |  |  |  |  |  |
| 22,36,37,47,48,66-74,77 | Խաչպար ՍՊԸ |  |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48-13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․04․2020 |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7281520 |  |  |  |  |  | 7281520 |  |  |  |  |  |
| 107,108 | ԷՅՉԷՄԷՍ ՍՊԸ |  |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20․04․2020 |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19454000 |  |  |  |  |  | 19454000 |  |  |  |  |  |
| 96 | Մեգիէլ ՍՊԸ |  |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․04․2020 |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207000 |  |  |  |  |  | 207000 |  |  |  |  |  |
| 16,17,82,83,84 | Դելտա ՍՊԸ |  |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․04․2020 |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2533200 |  |  |  |  |  | 2533200 |  |  |  |  |  |
| 91 | Բիոքիմ ՍՊԸ |  |  |  |  | ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/48-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10․04․2020 |  |  |  |  |  | 25․12․2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450000 |  |  |  |  |  | 450000 |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102,103 | ԹԱԳ ՀԷՄ ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք․Երևան Լենինգրադյան 31/7 Հեռ․010 38 06 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | taggem@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  | 16047808168200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01232586 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,21 | Ըմդի Ընդ դի Ըլայենս ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք․Երևան Ղ․Փարպեցու 22/14 |  |  |  |  |  |  |  |  | mddtender@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660004157770100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02582582 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-42 | Կանիֆարմ ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք․Երևան Կարախանյան 38/5 Հեռ․+374 77 27 01 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kanipharmtenders@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 2052822099771001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00917219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Կոնցեռն Էներգոմաշ ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք․Երևան Արզումանյան 32/10 |  |  |  |  |  |  |  |  | lawyer@c-e.am |  |  |  |  |  |  |  |  | 002182558001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01210095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27,46 | Լևոն և Լամարա դեղատուն ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք․Երևան Եղվարդի խճ․111 Հեռ․+374 91 41 43 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tender.levonlamara@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050022001321001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00021334 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92-95,98,99 | Պրոֆտեստ ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք․Երևան Կողբացի 28/72 Հեռ․+374 95 59 58 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | proftestllc@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 20290123490000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00120301 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,13,80 | Ռիխտեր Լամբրոն ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք․Երևան Ղ․Փարպեցու 22/14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tender@lambronpharm.am |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660004154880100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02542882 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,76 | Լևոն և Լամարա ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք․Երևան Եղվարդի խճ․111 Հեռ․+374 91 41 43 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tender.levonlamara@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050022472811001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00174794 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,36,37,47,48,66-74,77 | Խաչպար ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք․Երևան Րաֆֆու 33/7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Khachpar.llc@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050922055871001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00071045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107,108 | ԷՅՉԷՄԷՍ ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք․Երևան Մոսկովյան 33-25 |  |  |  |  |  |  |  |  | tender@hms.am |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150010139829843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02641378 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Մեգիէլ ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք․ Երևան Դեմիրճյան 40/173 |  |  |  |  |  |  |  |  | Megiel.tender@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500010305440100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01541006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,17,82,83,84 | Դելտա ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք Երևան Կոմիտասի 49/4 Հեռ․+374 77 20 72 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | Deltadiagnostic2014@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 193004670058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00004912 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Բիոքիմ ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք․ Երևան Մանանդյան 33 1/1 Հեռ․ 010 42 56 67 |  |  |  |  |  |  |  |  | biochemarmenia@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 163008104545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02507051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.65.78.101.104.106 չափաբաժինները մերժվել են նախահաշվային գնի գերազանցման պատճառով։ 1-8.10-12.14.15.23-26.28-32.34.35.43-45.49.50.52-56.58-64.79.81.86.87-90.95-97.100.101.104-106 չափաբաժիններին ոչ մի հայտ չի ներկայացվել։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արփինե Պողոսյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0322/ 2-02-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | myarpi@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու՝

Վ ա նա ձորի բժշկա կա ն կենտ րոն  Փ Բ Ը

Լրա2662ցվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրա2763ցնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատ2864եսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տ6295վյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գ30ումարը լր66ացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: